Katowice, dnia 10 kwietnia 2017 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ZAMAWIAJĄCY uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym Nr ZP/06/MGW/2017 na roboty budowlane pn. Zabezpieczenie górotworu i modernizacja gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, zawierający pytanie następującej treści na które ZAMAWIAJĄCY udziela odpowiedzi:

PYTANIE Nr 1

Czy obudowa z kamienia naturalnego wykonywana wewnątrz przekroju żelbetowej konstrukcji nośnej ma być wierną rekonstrukcją historycznej kamiennej obudowy, czy ma być zachowany kształt, wymiary wewnętrzne, wygląd zewnętrzny i właściwości materiałów odpowiadających pierwotnej konstrukcji murowej?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 1

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, w szczególności zgodnie z punktami: 4., 6., 7. i 8.na str. 3 oraz punktem 18. na str. 4, a także zgodnie z opisem w punkcie Wymagania dotyczące standardu technicznego obudowy wyrobiska Sztolni ”Kościuszko” zawarte są na str. 7 i 8.

PYTANIE Nr 2

Czy spąg Sztolni należy przewidzieć w technologii betonu wodoszczelnego?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 2

Zamawiający nie zakładał i nie stawia takiego wymogu.

PYTANIE Nr 3

Czy nowa obudowa zamienna ociosów i stropu ma zapewnić technologiczną funkcjonalność Sztolni?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 3

Wymagania odnośnie nowej obudowy ujęte są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w punkcie „Wymagania dotyczące standardu technicznego obudowy wyrobiska Sztolni ”Kościuszko”” str. 7 i 8.

PYTANIE Nr 4

Czy należy wykonać izolację ciekłokrystaliczne ociosów i stropu?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 4

Szczelność obudowy musi zapobiegać sufozji gruntu.

Powyższe odpowiedzi na zapytania zawarte we wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści SIWZ lecz wymagają dodatkowego czasu na uwzględnienie ich w ofertach.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 18 kwietnia 2017 r. godz. 10:00.

Stosowne zawiadomienie o zmianie SIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. Zamawiający dokona stosownej zmiany Ogłoszenie o zamówieniu.

Dyrektor

Muzeum Górnictwa Węglowego

w Zabrzu

Bartłomiej Szewczyk

Wyk. w 1 egz.

Dokumentacja postepowania ZP/06/MGW/2017

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego