|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.Dz.: 3632 /REOK/BK/2014 Znak sprawy: 13/BP/MGW/2014 | Data: 29. 07. 2014 | |
|  |  |

**Zapytanie ofertowe**

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

**„Opracowanie dokumentacji technicznej, rozbudowa i uruchomienie systemu łączności i alarmowania w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury oraz urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego”**

1. **Zakres przedmiotu zamówienia:**

Zamówienie obejmuje rozbudowę systemu łączności i alarmowania w GKSD oraz w rejonie szybu Wyzwolenie o sygnalizatory abonenckie typu SAO 86/1.

Zadaniem Wykonawcy będzie:

* Transport urządzeń na miejsca zabudowy wskazane przez Zamawiającego
* Podłączenie urządzeń do istniejącego systemu
* Uruchomienie systemu łączności po jego rozbudowie
* Opracowanie dokumentacji technicznej dla całego rozbudowanego systemu

Zamawiający przekazuje do realizacji w/w zakresu 7 sztuk sygnalizatorów, 5 sztuk skrzynek rozdzielczych, 1 zasilacz iskrobezpieczny, 7 sztuk źródeł zasilania oraz 250 mb górniczego przewodu sterowniczego 5x1,5.

Przykładowy fragment systemu łączności zabudowanego w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej został dołączony w zał. Nr 2

1. **Kryteria oceny ofert:**

Cena - 100 %

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

1. **Termin realizacji zamówienia:**

Zamawiający określa termin realizacji zamówienia 20 dni od daty podpisania umowy

1. **Termin związania ofertą:**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych

1. **Termin złożenia ofert:**

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu do dnia **04.08.2014 r**. na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

1. **Inne istotne warunki zamówienia:**
2. Kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Zamówienie będzie realizowane przez osoby spełniające wymagania dla osób wykonujących czynności specjalistyczne w podziemnych zakładach górniczych
4. W przypadku wpłynięcia do Zamawiającego dwóch lub większej liczby ofert o jednakowej, najniższej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania ofert powtórnie złożonych tych oferentów, którzy złożą drugą ofertę na cenę wyższą niż oferta pierwsza.
5. Opracowanie należy dostarczyć do Zamawiającego w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz   
   w 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym (pliki edytowalne w rozszerzeniu DOC, DWG oraz PDF)
6. Podstawą wystawienia faktury VAT za wykoanie zamówienia będzie obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego
7. płatność zostanie zrealizowana w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
8. **Sposób składania ofert:**

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w następujący sposób:

1. pisemnie na adres:

**Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu**

**ul. Jodłowa 59**

**41-800 Zabrze**

Sprawę prowadzi: Bogusław Kotarba, tel. 728-406-108

Z poważaniem

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO

W ZABRZU

**DYREKTOR**

Bartłomiej Szewczyk

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Przykładowy fragment systemu łączności
3. Wzór umowy

Sprawę prowadzi:

Bogusław Kotarba, tel. 728-406-108