**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Przeglądy dla dźwigów - comiesięczne wraz z harmonogramem i rodzajem przeglądów**

| Lp. | Nr ewidencyjny UDT | Rodzaj urządzenia | Nr fabryczny | Rok budowy | Udźwig w kg | Liczba przystanków | Lokalizacja | Termin badania UDT | Uczestnictwo przy badaniu UDT  | Pomiary elektryczne | Cena netto PLN /miesięcznie/ | Wartość netto PLN za 12 m-cy  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N3007000327 | urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych  | KL-00609  | 2012 | 300  | ------- | Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Badań Nad Dziedzictwem PrzemysłowymAgricoli 2  | Czerwiec 2023r. | ---------- | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3007000199 | Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych DHP300  | 1207625 | 2007 | 300 | ------- |  Maszyna Wyciągowa Szybu Zabrze II – Maszyna ParowaWolności 410  | Czerwiec 2023r. | ---------- | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3107002059 | Dźwig osobowy hydrauliczny | 0668/2012 | 2012 | 900 | 5 |  Replika Wylotu SztolniKarola Miarki 8  | Czerwiec 2022r. | 1x | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3107002060 | Dźwig towarowy mały 50.45/0  | 86748/96/2012 | 2012 | 50 | 4 |  Replika Wylotu SztolniKarola Miarki 8  | Czerwiec 2023r. | ---------- | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3107002221 | Dźwig osobowy  | 298/2013/B.J. | 2013 | 1000 | 7 |  Centrum Kształcenia Praktycznego HOSTEL3 Maja 93a  | Listopad 2022r. | 1x | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3107002222  | Dźwig BKG typ. 100.45/0  | 90.115  | 2013 | 100 | 2 |  Centrum Kształcenia Praktycznego HOSTEL3 Maja 93a  | Listopad 2023r.  | ---------- | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3107002223 | Dźwig 300.30/40 | 90.114 | 2013 | 300 | 2 |  Centrum Kształcenia Praktycznego HOSTEL3 Maja 93a  | Listopad 2023r. | ---------- | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3107002265 | Dźwig osobowy  | 01295/2013 | 2014 | 630 | 4 |  Stacja Sprężarek i Rozdzielni (EDISON) Wolności 410  | Listopad 2022r. | 1x | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3107002357 | Dźwig osobowy elektryczny  | 01450/2015  | 2015 | 630 | 2 | Pomost -KładkaWolności 408  | Listopad 2022r. | 1x | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3107002361 | Dźwig towarowy mały ISO-A  | D-294 | 2015 | 100 | 2 | Łaźnia ŁańcuszkowaWolności 408  | Czerwiec 2024r. | ---------- | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3107002360 | Dźwig towarowy mały ISO-A  | D-293  | 2015 | 100 | 2 |  Łaźnia ŁańcuszkowaWolności 408  | Czerwiec 2024r. | ---------- | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3709003643 | Podest ruchomy GS2632 (podnośnik nożycowy) | GS3215C-15080 | 2015 | 227 | ------- |  Łaźnia ŁańcuszkowaWolności 408  | Luty 2022r. | 1x | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3107002425 | Dźwig osobowy MPG0800 | P1799 | 2015 | 800 | 3 | Budynek Obsługi Ruchu Turystycznego – BORT3 Maja 93  | Listopad 2022r. | 1x | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3007000445 | Platforma dla niepełnosprawnych V65  | 10844 | 2015 | 300 | ------- |  Stacja Wentylatorów – zejście do sztolniMochnackiego 12  | Listopad 2022r. | 1x | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N4721004949 | Wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia CPQD25N-RW22-Y | F4AE21048 | 2016 | 2500 | ------ |  Nadszybie Szybu Carnall wraz z wieżą – magazyn budowlany Wolności 410  | Listopad 2022r. | 1x | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N3007000410 | Urządzenie do transportu niepełnosprawnych V65  | 09580 | 2014 | 300 | ------ |  Nadszybie Szybu Carnall wraz z wieżą Wolności 410 | Wyłączone z użytkowania  | 1x  | 1x  | ……………… | ……………… |
|  | N3109011639 | Dźwig osobowy OE-2/250 | 439/10/20/EX | 2020 | 2500 | 2 | CechowniaWolności 387 | Czerwiec 2022r.  | 1x | 1x | ……………… | ……………… |
|  | N4709011007 | Wózek widłowy CPQD25 | 030252K8622 | 2021 | 2500 | -------- | Nadszybie Szybu Carnall – magazyn budowlany Wolności 410 | Lipiec 2022r. | 1x | 1x | ……………… | ……………… |
|  |  |  |  | **Razem netto PLN ………..….…. za 1 miesiąc**  |  |  |
|  |  |  |  | **Razem netto PLN …………… za 12 miesięcy**  |  |  |

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Przeglądy dla dźwigów – co trzy miesiące wraz z harmonogramem i rodzajem przeglądów**

| Lp. | Nr ewidencyjny UDT | Rodzaj urządzenia | Nr fabryczny | Rok budowy | Udźwig w kg | Liczba przystanków | Lokalizacja | Termin badania UDT | Uczestnictwo przy badaniu UDT  | Pomiary elektryczne | Cena netto PLN /co 3m-ce/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N3009001025 | Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych  | SP 7885 | 2021 | 225 | 3 | CechowniaWolności 387 | maj 2023r.  | ---------- | 1x | Luty 2022r.……………… |
| Maj 2022r.……………… |
| Sierpień 2022r. ……………… |
| Listopad 2022r.………………  |
|  |  |  |  | **Razem netto PLN za 4 miesiące**  |  |

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Resurs dla nowych urządzeń dźwigowych**

| Lp. | Nr ewidencyjny UDT | Rodzaj urządzenia | Nr fabryczny | Rok budowy | Udźwig w kg | Liczba przystanków | Lokalizacja | Termin badania UDT | Resurs  | Cena netto PLN  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N3007000704 | Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych Typ A5 | IN333795 | 2020 | 400 | 3 | Prinz SchonaichWolności 410  | Listopad 2022r. | do 31.10.2022r. | ……………… |
|  | N3109011639 | Dźwig osobowy OE-2/250 | 439/10/20/EX | 2020 | 2500 | 2 | CechowniaWolności 387 | Czerwiec 2022r.  | do 31.05.2022r. | ……………… |
|  | N4709011007 | Wózek widłowy CPQD25 | 030252K8622 | 2021 | 2500 | -------- | Nadszybie Szybu Carnall – magazyn budowlany Wolności 410 | Lipiec 2022r. | do 30.06.2022r. | ……………… |
|  |  |  |  | **Razem netto PLN** | **………..….** |

Łączna wartość netto (poz. 1-18 + poz. 19 + poz. 20-22) ……………….…… zł (słownie: …………………………………………………………… PLN)

Stawka podatku VAT …… %

Łączna wartość brutto (poz. 1-18 + poz. 19 + poz. 20-22) …………………… zł (słownie: …………………………………………………………… PLN)

……………………..………, dnia…….…………. ………………………….......................................................

 *(miejscowość) podpis(y) i pieczęć osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*