Załącznik nr 1 
do: Zapytania ofertowego MGW.DGiM.711.22.1.2019.MW, ZPP/3982/2019  z dnia 07.11.2019r. 
pn. „Wykonanie przyłącza awaryjnego zasilania przy ul. Jodłowej 59”.

Specyfikacja techniczna i ilościowa zamawianego towaru

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. Miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa termoutwardzalna INCOBEX z kieszenią kablową i fundamentem - SSTN 80x84/32 + KKN + FTN | Szt. | 1 |
| 2. | Płyta montażowa izolacyjna PMN 77x78 | Szt. | 2 |
| 3. | Stycznikowy moduł automatyki SZR PA1001-100/0/0/100-KM0 | kpl. | 1 |
| 4. | Kabel YLY 5x16 | mb | 10 |
| 5. | Przewód YLYżo 3x2,5mm2 | mb | 300 |
| 6. | Listwa zasilajaca RACK 19" | szt. | 4 |