Zabrze, dnia 04.04.2011 r.

Dotyczy:   pozstępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), dalej Pzp, na zadanie pn.: „Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową  pt. „ System bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu - Tom 3 System bezpieczeństwa w zakresie łączności ogólnozakładowej, alarmowo-rozgłoszeniowej 
i dyspozytorskiej oraz Tom 4 System bezpieczeństwa w zakresie kontroli parametrów środowiska”, oznaczonego nr ZP/06/2011.

Wykonawcy zainteresowani 
udziałem w postępowaniu
przetargowym

PROTOKÓŁ  Z  WIZJI  LOKALNEJ  PRZEPROWADZONEJ  W  DNIU  31.03.2011 r.

Zamawiający zorganizował w dniu 31.03.2011 r., o godzinie 10:00, wizję lokalną  dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego. Informacja o wizji lokalnej została zamieszczona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Ogłoszeniu o Zamówieniu. Na wizją lokalną zgłosiło się dwóch Wykonawców.

Ze strony Zamawiającego w wizji lokalnej uczestniczyli:

Jan Rusin - Kierownik Działu Energomechanicznego

Henryk Stencel - Z-ca Kierownika Działu Energomechanicznego

Arkadiusz Maraszek - Główny specjalista ds.  zamówień publicznych

Poniżej Zamawiający przedstawia zapytania skierowane do Zamawiającego w trakcie wizji wraz 
z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

## Czy system ma być o maksymalnej pojemności 16 sygnalizatorów, czy też należy przewidzieć możliwość rozbudowy?

## Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie przewiduje rozbudowy systemu w zakresie maksymalnej pojemności sygnalizatorów.

Pytanie nr 2

Czy w miejsce czujników dymu MCD – 2 szt., można zabudować 2 szt. czujników MCO?

## Odpowiedź nr 2

Czujniki dymu MCD w ilości 2 szt, należy zastąpić czujnikami tlenku węgla MCO w ilości 2 szt. Łączna ilość czujników tlenku węgla – 4 szt.

W związku z tym, że odpowiedź na pytanie 2 ma wpływ na przedmiar, Zamawiający dokonuje zmiany w przedmiarze  - Tom 4 System bezpieczeństwa w zakresie kontroli parametrów środowiska.

- Poniższej pozycji ujętej w przedmiarze nie należy uwzględniać w wycenie.

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.10. KNR 505/101/3 Czujnik dymu (MCD z kablem YnTKGMFLY 1x4x0,5 R=0,955 M=1,000 S=1,000 | 2 |  | szt |

- Do wyceny niżej przedstawionej pozycji należy przyjęć 4 szt czujników tlenków węgla

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.11. KNR 505/101/3 Czujnik tlenku węgla (MCO)z kablem YnTKGMFLY 1x4x0,5 R=0,955 M=1,000 S=1,000 | 4 |  | szt |

Odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotowego postępowania są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu i należy je uwzględnić sporządzając 
i składając ofertę.

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na 
nr faksu: 032 271 40 77  (druk potwierdzenia w załączeniu).

Protokół sporządził Arkadiusz Maraszek

Zatwierdzam

Bartłomiej Szewczyk

p.o. Dyrektor

ZKWK „Guido” w Zabrzu

ZP/06/2011

Potwierdzam odbiór czytelnego faksu, dwu stronicowego, dotyczącego Protokołu 
z przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 31.03.2011 r., o godzinie 10:00 na ZKWK „Guido” w Zabrzu, na zadanie pn.:  „Zabudowa łączności ogólnozakładowej oraz systemu kontroli parametrów środowiska zgodnie z dokumentacją projektową  pt. „ System bezpieczeństwa 
w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu - Tom 3 System bezpieczeństwa 
w zakresie łączności ogólnozakładowej, alarmowo-rozgłoszeniowej i dyspozytorskiej oraz Tom 4 System bezpieczeństwa w zakresie kontroli parametrów środowiska”, oznaczonego 
nr ZP/06/2011.

| Pieczęć firmowa |
| --- |
| Data otrzymania faksu | Imię nazwisko Osoby odbierającej faks | podpis |

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na 
nr faksu: 032 271 40 77.

# Text boxes

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”
41-800 Zabrze
ul. 3 Maja 93
tel/fax +48 32 2714077
wew. 5106
email: eoktitp@kopalniaguido.pl

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”
                                                                                    41-800 Zabrze
                                                                                       ul. 3 Maja 93
                                                                       tel/fax +48 32 2714077
                                                                                           wew. 5106

L.dz. 872 /20011

ZP/06/2011

……………………

Znak sprawy