SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/01/MGW/REOK/2015

znak sprawy

| Zamawiający: | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZ UL. JODŁOWA 59, 41-800 ZABRZE. |
| --- | --- |
| Dział realizujący zamówienie: | Dział ds. Realizacji Projektu EOKTiTP |
| Postępowanie w trybie: | Przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. |
| Nazwa zamówienia: | „Projekt odprowadzania wód kopalnianych wraz z pełnieniem nadzorów autorskich – Etap I” |
| Rodzaj | Usługa |

| Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Kierownik Działu ds. Realizacji Projektu Anna Wieczorek …………………………………………….. podpis i pieczątka | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Kierownik ds. Ruchu Zakładu Roman Barton ………………………………………………………… podpis i pieczątka |
| --- | --- |

ZATWIERDZAM:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

Dyrektor

Marek Dmitriew    05.01.2015

data, podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego

Cena SIWZ

# Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej ZKWK Guido:  www.kopalniaguido.pl

Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku i przekazania tj.: 117,20 zł. PLN

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I	- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II	- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III	- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ IV	- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V	- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI	- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

- Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630 30 91

Faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730 – 1530

- Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej „Pzp”.

- Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (w części górniczej) opisującej sposób wykonania  docelowego systemu odwodnienia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z nadzorem autorskim nad realizacją robót przewidzianych projektem.

- Wszelkie czynności realizowane w ramach zamówienia, w tym prowadzenie robót, badań oraz wykonywanie dokumentacji powinny zostać wykonane w sposób, przez osoby  i w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

- Sposób wykonania dokumentacji, opracowań i projektów  powinien uwzględniać zamiar zlecania ich realizacji w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tzn. w zgodzie z zapisami Prawa Zamówień Publicznych.

3.2. Rozwiązania równoważne

Ilekroć w specyfikacji, umowie, załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny 
o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie i załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych 
i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.

Dopuszcza się użycie do realizacji przedmiotu zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, 
i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych 
w SIWZ, umowie i załącznikach.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

3.3. Kod CPV:

Główny przedmiot zamówienia:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

- Termin wykonania zamówienia

Zakończenie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zakończenie realizacji umowy nastąpi w momencie zakończenia ostatniegonadzoru autorskiego przewidzianego w umowie.

- Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)/(nie spełnia).

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zostały wykonane następujące usługi :

- Co najmniej dwie i nie więcej niż cztery usługi projektowe o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 60 000 zł netto polegające na zaprojektowaniu systemów kanalizacji ciśnieniowej

- Co najmniej dwie nie więcej niż cztery usługi projektowe o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 50 000 zł netto polegające na zaprojektowaniu systemów automatyki dołowej w zakładach podlegających jurysdykcji ustawy prawo geologiczne i górnicze .

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Potencjał techniczny:

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)/(nie spełnia).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia) tj.:

1) Kierownik zespołu (1 osoba) - posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów

2) Projektant sieci odwadniającej (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów

3) Projektant sieci elektroenergetycznej (1 osoba) – posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów

4) Mierniczy górniczy (minimum 1 osoba)  - uprawnienia mierniczego górniczego w podziemnych zakładach górniczych

5) Geodeta (minimum 1 osoba)

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji mierniczego górniczego i geodety w przypadku posiadania w/w. uprawnień przez jedną osobę.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.  Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN.

5.2. WYMAGANE DOKUMENTY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

5.2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca złoży dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B).

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, (Załącznik nr 1.1).

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, 
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 
z późn. zm.) (Załącznik nr C).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedmiotowe oświadczenie lub oświadczenie z listą należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się 
o zamówienie.

Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp.

5.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży dokumenty:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca jest zobowiązany wykazać się 1) co najmniej dwiema i nie więcej niż czterema wykonanymi usługami projektowymi o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 60 000 zł netto polegające na zaprojektowaniu systemów kanalizacji ciśnieniowej, oraz

2) co najmniej dwiema nie więcej niż czterema usługami projektowymi o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 50 000 zł netto polegającymi na zaprojektowaniu systemów automatyki dołowej 
w zakładach podlegających jurysdykcji ustawy prawo geologiczne i górnicze  (Załącznik nr 3) oraz załączyć dowody (Załączniki nr 3.(1-n)), czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Pod pojęciem głównych usług Zamawiający rozumie usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2. SIWZ.

Uwaga:

Dowodami określającymi, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty są:

- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym  charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane 
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

- wykaz osób (Załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie z uwzględnieniem zakresu wykonywanych przez nie czynności:

1)	Kierownik zespołu (1 osoba) - posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów)

2)	Projektant sieci odwadniającej (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów)

3) Projektant sieci elektroenergetycznej (1 osoba) – posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów

4)	Mierniczy górniczy - uprawnienia mierniczego górniczego w podziemnych zakładach górniczych - minimum 1 osoba

5)	Geodeta – minimum 1 osoba

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników).

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (część A wg spisu załączników).

Uwaga!

W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są:

- uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, 
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 63, poz. 394 ze zm.).

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. nr 84, poz. 755, z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r., Nr 204, poz. 1474), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 
z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego: „Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”, (http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1).

- Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na  potwierdzenie, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie usług podać wartość usług odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia.

- Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego  
w dniu, w którym  ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

- W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

5.2.3. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 PLN (Załącznik nr 2.a).

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (Załącznik nr 5).

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Jeśli Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego wymagane jest by podmiot ten uczestniczył w realizacji zamówienia.

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231) tj.:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a - składane na potwierdzenie, że wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : (spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

sekretariat pok. 102

Faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu. .

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ); w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

- Tomasz Bugaj - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

- Aneta Wabnic - w sprawach formalno-prawnych,

fax  (032) 277-11-25.

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści Art. 93 ust. 4 ustawy. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

10.6. Zawartość oferty

10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ ,  musi  zawierać:

- Formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone 
w formie oryginału;

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt  5.2. i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy), złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr C),

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

- wspólny formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia -  złożone w formie oryginału;

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2. i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy). Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym:

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1; 5; B; wg Spisu zawartości oferty;

- każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr 3.(1-n); 2.c wg Spisu zawartości oferty;

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją (-nie dotyczy) Załączniki nr 3, 4, wg Spisu zawartości oferty,

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożone w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr C),

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

- osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej lub

- osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie:

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub osobowego, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3 .

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz.211 ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty 
w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność 
z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność 
z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

Sekretariat pok. Nr 1.02

najpóźniej do dnia 20.01.2015r. do godz. 10:00.

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20.01.2015 w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

pok. Nr 1.02. o godz. 10:30 .

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

(Określić szczegółowo sposób obliczenia ceny)

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie (Formularza oferty) (część A wg Spisu zawartości oferty).

Cena oferty i  jej elementy oraz  ceny jednostkowe (jeśli dotyczy), muszą być wyrażone  w złotych polskich 
z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku (groszy), bez względu na formę sporządzenia kosztorysu ofertowego.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

| Lp. | KRYTERIUM: | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 95% |
| 2. | Okres gwarancji | 5% |
| 3. | Razem | 100 % |

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

- Kryterium nr 1 – CENA:

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów

- W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów

wynikającą z działania:

najniższa oferowana cena brutto

Cena = ----------------------------------------------------------- x 100pkt x 95 %

cena badanej oferty brutto

2. Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI:

- Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w pełnych latach) oceniane będą wg. punktacji podanej poniżej:

| Okres gwarancji – zgodnie z ofertą [lata] | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „okres gwarancji” (z uwzględnieniem wagi) |
| --- | --- |
| 3 | 2 |
| 4 | 5 |
| UWAGA: zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 2 lata. |

Punktacji będzie podlegał okres gwarancji w przedziale 2 lata – 4 lata. Jeżeli Wykonawca Zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 4 lata, przy ocenie otrzyma punkty jak za 4 lata.

Suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów = Cena 90% + okres gwarancji 5%.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

13.1.2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

13.1.3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach.

13.1.5 W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.1.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 
w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnienie:

- warunków udziału w postępowaniu,

- wymagań Zamawiającego przez oferowane usługi.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o wyrażeniu zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako niezgodzenie się na poprawienie omyłki. W przypadku niezgodzenia się Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) u.P.z.p., jego oferta zostanie odrzucona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1, 2, 2a Pzp.

13.3.2.	Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne 
i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych 
w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

13.3.3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

13.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie 
o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie /maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy (jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe).

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

15.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie pok.1.02  w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowej 59, 
41-800 Zabrze, w wyznaczonym terminie.

15.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.7. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokołów odbioru końcowego. Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu  rękojmi za wady i zostanie zwolnione w ciągu15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15.8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi, jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

17.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp (art. 179-art. 198 a-g) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

17.3. Odwołanie - przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

17.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych 
w art. 180 ust. 5 ustawy.

17.8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

17.9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.10. Na czynności, o których mowa w pkt. 17.9. SIWZ, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 17.3. SIWZ.

17.11.Termin do wniesienia odwołania: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony 
w art. 17 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.12.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

17.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

17.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

17.15. Pozostałe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane zostały w Dziale VI Ustawy.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp - do 50%.

Okoliczności udzielania zamówień uzupełniających:

Zamówienia uzupełniające mogą być udzielane w przypadku zamiaru wykonywania czynności odpowiadających zakresowi zadania podstawowego dla innych wyrobisk połączonych w Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną.

- Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

- Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

- Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ

- Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub nazw Podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom lub nazw Podwykonawców w sytuacji gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p.

- Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne

Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

2.1. zmiany terminów wykonania zamówienia, o których mowa we wzorze umowy,    
w następujących przypadkach:

- wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

- konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, oraz opracowań zamiennych których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;

- zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

- niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;

- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;

- wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

2.2.	W pozostałym zakresie zmiany w umowie mogą dotyczyć następujących okoliczności:

- zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

- wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego i spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

- zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy;

- ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku ograniczenia środków na realizacją zamówienia;

- zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych;

- wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze, pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

- wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi;

- ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy;

- ograniczenia przedmiotu zamówienia   w przypadku wystąpienia sytuacji, której Zamawiający nie mógł przewidzieć.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, strona wnioskująca o zmianę umowy zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugiej strony umowy i  do wystąpienia z wnioskiem o  dokonanie wskazanej zmiany,

4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy,

5. zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne,

6. zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Informacje ogólne

Dokumentacja techniczna powinna być opracowana zgodnie z art. 29 ust. 1, 2 i 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na okoliczność, iż będzie ona stanowiła opis przedmiotu zamówienia 
w przyszłym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Zgodnie 
z powyższymi przepisami, przedmiot zamówienia powinien być opisany/opracowany w sposób jednoznaczny 
i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie przyszłej oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

W przypadkach, gdy Wykonawca posłuży się konkretnymi nazwami handlowymi, nazwami producentów lub wskazuje na pochodzenie przyjętych rozwiązań lub urządzeń przy sformułowaniu „lub równoważny” zobowiązany jest określić zakres owej równoważności a więc wyraźnie wskazać i opisać kryteria techniczne, funkcjonalne, którym mają odpowiadać zaoferowane równoważne rozwiązania. Wykonawca jest również zobowiązany do przedłożenia wyczerpującego oświadczenia, w którym wyjaśni, dlaczego posłużył się konkretnymi nazwami handlowymi lub nazwami producentów w opracowanej dokumentacji technicznej. Dokumentacja projektowa, która nie będzie uwzględniać powyższych zasad będzie traktowana przy ocenie 
i weryfikacji jako wadliwa i sporządzona niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami, co będzie obligowało wykonawcę do jej poprawienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie dokumentacji projektowej opisującej sposób wykonania docelowego systemu odwodnienia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w oparciu o koncepcje systemu odwadniania sztolni obejmującej co najmniej następujące elementy:

1.	Zaprojektować stację podczyszczania wód kopalnianych o symbolu S1 w rejonie mijanki „Pod Browarem”, w części chodnika poprzedzającego kanał wodny. W spągu należy zaprojektować separator w postaci zbiornika osadczego o parametrach zapewniających zdolność oczyszczania zawiesiny ogólnej spełniający wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006 r. (Dz. U. 137 poz. 984)

2.	Zaprojektować elementy instalacji odwadniania niecki kanału wodnego zlokalizowanego pomiędzy mijanką „Pod browarem” a wylotem sztolni wraz z pompownią P1.

Zakłada się, że pompownia wyposażona będzie w dwie pompy odwadniające:

-    pompa podstawowa o wydajności nie mniejszej niż 40 m3/h i wysokości podnoszenia nie 
mniejszej niż 5,5 m s.w.  moc pompy nie większa niż 5 kW napięcie zasilania 400 volt

-   pompa awaryjna przewidziana do pracy w razie nadmiernego zwiększenia dopływu wód do wyrobiska sztolni o wydajności nie mniejszej niż 80 m3/h.

Dla zapewnienia niezbędnej pewności działania i jednocześnie w celu uniknięcia sytuacji pracy pompy podstawowej na sucho należy zaprojektować rurociąg ssawny pompowni P1 i posadowienie pomp poniżej poziomu wód w niecce basenu.

Zamawiający dysponuje elektryczną pompą górniczą typu OS 100 o mocy silnika 37 kW i napięciu pracy 500 Volt, którą po zmianie silnika na zasilany napięciem 400 Volt. należy wykorzystać w charakterze pompy odwodnienia awaryjnego. Ze względu na fakt, że pompa powyższa nie jest pompą samozasysającą, należy przewidzieć jej zabudowę w układzie samonapływu. W celu zabezpieczenia pomp przed zalaniem w stanach awaryjnych  należy przewidzieć ich zabudowę w wodoszczelnej obudowie zabezpieczającej silnik i instalację pompy przed zalaniem w przypadku zalania pomieszczenia do wysokości 120 cm powyżej poziomu podłogi pompowni P1.

3. Zaprojektować elementy instalacji odwadniania Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej zlokalizowane w wyrobisku sztolni na odcinku o łącznej długości 570 metrów pomiędzy mijanką „Pod browarem” (końcem kanału wodnego) a przecinką 7 „Reden”, w tym zaprojektować podziemną przepompownię P2 w rejonie otworu wielkośrednicowego wraz rurociągiem tłocznym oraz niezbędną infrastrukturą. Konstrukcja pompowni oraz typ użytych pomp powinny umożliwiać start i pracę pompowni w trybie automatycznym bez obsługi gwarantując w każdej sytuacji automatyczne zassanie wody z rząpia / zbiornika zasilającego. Konstrukcja pompowni powinna umożliwiać normalną pracę pomp w sytuacji podniesienia się poziomu wody w wyrobisku do wysokości 231,5 m.n.p.m.

Rurociąg tłoczny pompowni P2 o proponowanej średnicy Dn 125 włączony będzie do projektowanego rurociągu tłocznego zbiorczego Dn 125 zabudowanego na całym odcinku GKSD pomiędzy przecinką 2 „Julietta” a zbiornikiem pompowni P1.

Zbiornik pompowni P2 ukształtowany będzie w spągu wyrobiska. W zbiorniku przewiduje się zabudowę dwóch pomp zanurzeniowych o wydajności nie mniejszej niż 25 m3/h i wysokości podnoszenia nie mniejszej niż 4,5 m s.w.

W pompowni P2 należy zaprojektować dodatkową pompę górniczą typu OS 80 o mocy silnika 6,7kW i napięciu pracy 500 volt, którą należy po stronie ssącej połączyć z rząpiem pompowni, a po stronie tłoczącej, poprzez ręczną zasuwę z rurociągiem tłocznym Dn 125 zaprojektowanym w jednym z otworów pomocniczych prowadzących na powierzchnię na terenie działki 1774/1.

Pompa dodatkowa nie powinna być włączona w automatyczny układ sterowania system odwodnienia – powinna mieć sterowanie ręczne.

4. Zaprojektować pionowy rurociąg tłoczny Dn 125 w jednym z  otworów pomocniczych prowadzących z wyrobiska sztolni na teren działki 1774/1. Rurociąg doprowadzić dolnym końcem do pompowni P2 i połączyć poprzez ręczna zasuwę z zaprojektowaną tam pompą OS 80. Na powierzchni terenu rurociąg zakończyć trwałym demontowalnym zamknięciem W ramach zadania należy również zaadaptować jeden z dwóch otworów małośrednicowych do montażu w nim rurociągu lub zaprojektować nowy otwór wiertniczy na terenie działki 1774/1. Niezależnie od wybranego rozwiązania należy wykonać wszelkie prace projektowe pozwalające na pompowanie wody z pompowni P2 na powierzchnię terenu ( działka 1774/1 ) W ramach zadania należy również uzyskać wszelkie niezbędne zgody na przeprowadzenie zaprojektowanych prac.

5. Zaprojektować elementy instalacji odwadniania GKSD zlokalizowane w wyrobisku nitki południowej sztolni pomiędzy rozwidleniem zachodnim a skrzyżowaniem z chodnikiem podstawowym w pokładzie 510 w tym zaprojektować  podziemną przepompownię P2A wraz z rurociągami tłocznymi i niezbędną infrastrukturą.

Opis i rozwiązania konstrukcyjno materiałowe dotyczące w/w elementów układu odwadniania:

Układ spągu wyrobiska wymusza konieczność punktowego retencjonowania i odpompowania wód dołowych na powierzchnię z zastosowaniem pompowni P2A. Odwodnienie na odcinku wyrobiska sztolni odbywać się będzie grawitacyjnie z wykorzystaniem naturalnego spadku spągu.

System odwadniania do pompowni P2A zakłada 2 spływ z dwóch przeciwległych odcinków:

Odcinek 5 – od rozwidlenia zachodniego do pompowni P2A

Odcinek 6 – od skrzyżowania z chodnikiem podstawowym w pokładzie 510 do pompowni P2A

Sposób wykonania niwelacji spągu wyrobiska przewiduje wymóg wykonania na całej długości wyrobiska monolitycznego kanału odwadniającego wyposażonego w betonowe pokrywy. Szerokość kanału w świetle 30 cm, głębokość 50 cm

Wody kopalniane odprowadzane będą do zbiornika pompowni wykształconego w spągu wyrobiska.

Przepompownia P2A zostanie wykonana w połowie odcinka nitki południowej sztolni pomiędzy rozwidleniem zachodnim a skrzyżowaniem z chodnikiem podstawowym w pokładzie 510.

Wyposażenie stanowić będą dwie pompy zatapialne o mocach silników nie większych niż 2,5kW dla każdej pompy przy napięciu zasilania 500 volt, wydajności nie mniejszej niż 25 m3/h każda i wysokości podnoszenia nie mniejszej niż 5,5 m.s.w. umieszczone bezpośrednio w rząpiu usytuowanym w spągu wyrobiska. Przewidziano naprzemienną sterowaną automatycznie od zwierciadła ścieków pracę pomp, z możliwością pracy równoległej. Rurociąg tłoczny włączony będzie do rurociągu tłocznego zbiorczego Dn 125.

6. Zaprojektować elementy instalacji odwadniania GKSD zlokalizowane w wyrobisku sztolni pomiędzy przecinką 7 „Reden” a  przecinką 2 „Julietta”, w tym zaprojektować  podziemną przepompownię P3 wraz z rurociągami tłocznymi i niezbędną infrastrukturą.

Konstrukcja pompowni oraz typ użytych pomp powinny umożliwiać start i pracę pompowni w trybie automatycznym bez obsługi gwarantując w każdej sytuacji automatyczne zassanie wody z rząpia / zbiornika zasilającego.  Konstrukcja pompowni powinna umożliwiać normalną pracę pomp w sytuacji podniesienia się poziomu wody w wyrobisku do wysokości 231,5 m.n.p.m.

Opis i rozwiązania konstrukcyjno materiałowe dotyczące w/w elementów układu odwadniania:

Układ spągu wyrobiska wymusza konieczność punktowego retencjonowania i odpompowania wód dołowych na powierzchnię z zastosowaniem pompowni P3. Odwodnienie na odcinku wyrobiska sztolni odbywać się będzie grawitacyjnie z wykorzystaniem naturalnego spadku spągu.

System odwadniania do pompowni P3 zakłada 2 spływ z dwóch odcinków:

Odcinek 3 – od przecinki 7 „Reden” do pompowni P3

Odcinek 4 – od przecinki 2 „Julietta” do pompowni P3

Sposób wykonania niwelacji spągu wyrobiska przewiduje wymóg wykonania na całej długości wyrobiska monolitycznego kanału odwadniającego wyposażonego w betonowe pokrywy. Szerokość kanału w świetle 30 cm, głębokość 50 cm

Przewiduje się również spływ grawitacyjny z chodnika podstawowego w pokładzie 510 do zbiornika retencyjnego pompowni P3.

Wody kopalniane odprowadzane będą do zbiornika pompowni wykształconego w spągu wyrobiska.

Przepompownia P3 zostanie wykonana w miejscu skrzyżowania nitki południowej sztolni z przecinką Broja.

Wyposażenie stanowić będą dwie pompy zatapialne o mocy silnika nie większej niż 25kW dla każdej z pomp, wydajności nie mniejszej niż 40 m3/h każda i wysokości podnoszenia nie mniejszej niż 25 m.s.w. umieszczone bezpośrednio w rząpiu usytuowanym w spągu wyrobiska. Przewidziano naprzemienną sterowaną automatycznie od zwierciadła ścieków pracę pomp, z możliwością pracy równoległej. Rurociąg tłoczny włączony będzie do rurociągu tłocznego zbiorczego Dn 125.

W pompowni P3 należy zaprojektować dodatkową pompę o mocy silnika nie większej niż 15 kW lub  przy napięciu zasilania 500 volt, wysokości tłoczenia nie mniejszej niż 60 m s.w. i wydajności nie mniejszej niż 40 m3/h.  Po stronie tłoczącej pompy dodatkowej należy zaprojektować rurociąg  o średnicy Dn 125 łączący poprzez ręczna zasuwę pompownię P3 ze stalowym rurociągiem tłocznym o średnicy Dn 125/150 zainstalowanym w szybie Carnall. Na powierzchni terenu rurociąg tłoczny należy zabezpieczyć trwałym demontowalnym zamknięciem

Pompa dodatkowa nie powinna być włączona w automatyczny układ sterowania system odwodnienia – powinna mieć sterowanie ręczne.

- Zaprojektować elementy instalacji odwadniania zlokalizowane po wschodniej stronie rozwidlenia wschodniego wraz z przepompownią P4.

Konstrukcja pompowni oraz typ użytych pomp powinny umożliwiać start i pracę pompowni w trybie automatycznym bez obsługi gwarantując w każdej sytuacji automatyczne zassanie wody z rząpia / zbiornika zasilającego. Konstrukcja pompowni powinna umożliwiać normalną pracę pomp w sytuacji podniesienia się poziomu wody w wyrobisku do wysokości 231,5 m.n.p.m.

Przepompownia P4 będzie niezbędna do wykonania z uwagi na brak możliwości grawitacyjnego spływu wód z nierozpoznanego odcinka wyrobiska sztolni zlokalizowanego na wschód od rozwidlenia wschodniego.

Przepompownia ta będzie podawać wody rurociągiem tłocznym do rurociągu tłocznego zbiorczego Dn 125 w rejonie przecinki 2 „Julietta”.

Wyposażenie przepompowni P4 stanowić będą 2 pompy zatapialne o mocy silnika nie większej niż 2.5kW dla każdej z pomp przy napięciu zasilania 500 volt wydajności nie mniejszej niż 25 m3/h. i wysokości podnoszenia nie mniejszej niż 4,5 m s.w.

8. Zaprojektować instalację elektryczną dla zasilania pompowni i innych urządzeń instalacji odwadniającej wraz z liniami kablowymi, armaturą przyłączeniową i wyposażeniem elektrycznym pompowni. Zasilanie powyższych instalacji ma zostać zrealizowane z sieci magistralnej, której założenia przedstawiono w „Koncepcji zasilania w energię elektryczną Głównej kluczowej Sztolni Dziedzicznej – część 1 - Instalacja dystrybucji energii” stanowiącej załącznik do niniejszego SIWZ.

9. Zaprojektować cyfrowy układ informatyczno – sterująco - kontrolny dla systemu odwadniania  wraz ze wszystkimi algorytmami  i informacjami niezbędnym wykonania oprogramowania sterującego pracą systemu odwadniania. Algorytmy powinny opisywać priorytety i reżimy pracy poszczególnych pomp i innych elementów układu odwadniania w zależności od chwilowego stanu instalacji i zawodnienia obiektu. Docelowo system w sprzężeniu z wykonawczymi oraz monitorującymi elementami automatyki powinien umożliwiać współdziałanie wielu pomp o różnych parametrach w układzie tłoczenia   do jednego rurociągu przy założeniu nie dopuszczającym do jednoczesnej pracy więcej niż jednej pompy w odrębnych pompowniach. Zgoda na ewentualne dopuszczenie możliwości pracy więcej niż jednej pompy jednocześnie może zostać udzielona po przedstawieniu Zamawiającemu  uzasadnienia i opisu rozwiązań jakie Wykonawca zamierza zastosować.

Układ powinien mieć możliwość ręcznego sterowania każdego elementu każdej pompowni. Układ powinien zostać połączony z układem nadzoru obiektu i powinien przesyłać w standardach cyfrowych uzgodnionych z Zamawiającym wszystkie istotne parametry pracy do dyspozytorni obiektu.

Podstawowe uwarunkowania realizacji  przedmiotu zamówienia:

- W systemie jako główny rurociąg tłoczny należy wykorzystać zakupiony przez Zamawiającego i zainstalowany prowizorycznie w wyrobisku sztolni rurociąg DN 125 wykonany z rur stalowych, kołnierzowych, cynkowanych. Zamawiający zakupił 2600 mb. w/w rurociągu złożonego z rur o długości do 6 metrów.

- Konstrukcja wszystkich pompowni oraz typy użytych pomp podstawowych powinny umożliwiać start i pracę pompowni w trybie automatycznym bez obsługi gwarantując w każdej sytuacji automatyczne zassanie wody z rząpia / zbiornika zasilającego.

- W ramach realizacji zamówienia należy przewidzieć i określić koszt pełnienia nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji przedsięwzięcia .

- Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna jest obiektem wpisanym na listę zabytków i z tego powodu wszelkie projekty w zakresie ingerującym w obiekt zabytkowy należy uzgadniać ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskiwać jego aprobatę dla zastosowanych rozwiązań

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż założenia koncepcji systemu odwadniania dotyczące nachyleń i spadków spągu wyrobisk zostaną uwzględnione w projektach obudowy wyrobisk

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia współpracy z wykonawcą projektów obudowy wyrobisk i zobowiązuje się do podania  jak najkrótszym terminie podstawowych danych systemu odwadniania mających wpływ na projektowanie obudowy wyrobisk,  w szczególności  należy podać przekroje i kształt kanałów odwadniających, wielkość i posadowienie rząpi pompowni, gabaryty komór pompowni, sposoby montażu instalacji

- Parametry pomp określono na obecnym etapie w sposób przybliżony. Ostateczne ich charakterystyki należy zamieścić w dokumentacji projektowej. W celu optymalizacji systemu należy również przeanalizować i w razie potrzeby skorygować pojemności poszczególnych rząpi.

- Powyższe rozwiązania w zakresie pompowania wód do zbiorczego rurociągu tłocznego wymaga wyposażenia w układy automatyki i sterowania urządzeniami w każdej z przepompowni, celem zapewnienia optymalnej współpracy pomp z rurociągiem tłocznym. Przewiduje się układ pracy pompowni  naprzemiennej. Należy wykluczyć możliwość pracy układu gdzie jednocześnie więcej niż jedna pompownia będzie tłoczyła wody do jednego rurociągu.

- Projektując system odwadniania należy uwzględnić konieczność późniejszego przyłączenia do instalacji rurociągu tłocznego Dn 100 prowadzonego wody ze Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w ilości 10 m3/h chodnikiem podstawowym w pokładzie 510 oraz nitką południową sztolni do przecinki 7 „Reden”, gdzie włączony będzie do głównego rurociągu tłocznego Dn 125.

- Główny rurociąg tłoczny prowadzony będzie wzdłuż całego ok, 2,5 kilometrowego odcinka wyrobiska GKSD. Będzie on przejmował wody pompowane przez pompownie   P3 i P4. Rurociąg w rejonie mijanki „Pod Browarem” będzie wyposażony w odgałęzienie do pompowni P2, z zestawem zasuw i jedno z wyprowadzeń zostanie wprowadzone do studni rozprężnej zainstalowanej przed osadnikiem podczyszczającym, skąd woda będzie przedostawała się do koryta ruchu łodzi, łączącego mijankę ‘Pod Browarem” z wylotem sztolni (rejon pompowni P1). Nitka główna rurociągu tłocznego będzie prowadzona wzdłuż koryta dla ruchu łodzi do rejonu wylotu sztolni i pompowni P1. W normalnych warunkach wody pompowane rurociągiem tłocznym będą spływały do studni rozprężnej, osadnika podczyszczającego w rejonie Mijanki „Pod Browarem” i dalej do koryta ruchu łodzi. Na drugim końcu koryta ruchu łodzi w rejonie wylotu wody będą zasysane przez urządzenia pompowni P1 i dalej będą przesyłane do koryta rzeki Bytomki. W warunkach specjalnych (nadmierna ilość wody, remonty i czyszczenie koryta ruchu łodzi, osadnika lub studni rozprężnej) wody nie będą przekazywane do koryta ruchu łodzi lecz będą przetłaczane rurociągiem tłocznym bezpośrednio do pompowni P1 skąd dalej będą przesyłane do koryta rzeki  Bytomki.

Dodatkowe warunki realizacji zadania

1) W ramach zamówienia wykonawca przeprowadzi niezbędne pomiary geodezyjne oraz w razie konieczności przygotuje niezbędne projekty i inne dokumentacje

2) Zamawiający wymaga zaprojektowania poziomego rurociągu tłocznego z rur stalowych kołnierzowych cynkowanych o jednostkowej długości rur nie większej niż 6 metrów.

3. Zamawiający wymaga zastosowania oddzielnych samoczynnych zaworów zwrotnych przy każdej z pomp, chyba że zawory takie stanowią integralną część zastosowanych pomp.

4. Zastosowane pompy powinny cechować się wysoką odpornością na zanieczyszczenia wody piaskiem i substancjami mineralnymi o właściwościach ściernych. Pompy powinny być wyposażone w odpowiednio duże kosze filtracyjne po stronie ssącej.

5. Układ odwadniania powinien być wyposażony w ręczne włączniki pomp oraz zasuwy umożliwiające awaryjne funkcjonowanie systemu  w przypadku awarii układów automatyki.

6. Wszelkie instalacje elektryczne, sygnałowe oraz pompy inne niż zatapialne bądź pływające powinny być instalowane w taki sposób by zalanie wyrobisk do poziomu 231,50 m.n.p.m.  nie powodowało uszkodzeń żadnych urządzeń systemu odwadniania i by przy takim poziomie wody w wyrobiskach możliwa była normalna praca systemu. Zamawiający wymaga również by opracowane w ramach postepowania algorytmy pracy układów automatyki przewidywały start i prace systemu przy takich uwarunkowaniach w trybie automatycznym ( np. po długotrwałej awarii zasilania )

Wykonawcy zobowiązani są odpowiednio uwzględnić w kosztach oraz zapewnić:

- Opracowanie dokumentacji technicznej w całym zakresie wymaganym w SIWZ przez osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi i właściwymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym;

- Niezbędne narzędzia pracy, urządzenia i materiały, w tym sprzęt potrzebny do wykonania wszelkich badań i sprawdzeń koniecznych do pozyskania wiedzy i danych wymaganych dla prawidłowego zaprojektowania wszystkich elementów przewidzianych zamówieniem;

- Pozyskanie opracowań geodezyjnych innych niż będące w posiadaniu Zamawiającego, stanowiące załącznik do postępowania lub opisanych jako możliwe do udostępnienia.

- Wykonanie 6 kompletów dokumentacji w wersji papierowej oraz dokonanie archiwizacji danych na nośnikach: 3 komplety z rozszerzenia plików umożliwiającymi dalszą edycję dokumentów (*doc, *xls, *kst, *ath, *dwg,) oraz 3 komplety z rozszerzeniami nie przeznaczonymi  do edycji  ( *pdf, *tif ,*jpg);

- Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

- Koszty niezbędne do poniesienia dla pozyskania materiałów i dokumentów koniecznych  do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych warunkujących realizację inwestycji;

- Obowiązek prowadzenia nadzorów autorskich w trakcie realizacji robót za cenę ustaloną w ofercie dla całego zakresu realizacji robót opisanych projektami wykonanymi w ramach niniejszego zamówienia. Nadzory autorskie powinny być realizowane na odpowiednio dostosowanych ogólnych zasadach opisanych w Prawie Budowlanym, Prawie Geologicznym i Górniczym oraz przepisach wykonawczych do nich ustanowionych. Sposób realizacji nadzorów autorskich powinien umożliwiać poprawne i terminowe wykonanie robót realizowanych w oparciu o projekty im podlegające.

- Wykonanie wszelkich niezbędnych robót towarzyszących w tym badań, poboru próbek, wykonania prób, analiz i ekspertyz.

Warunki odbioru prac:

Odbiorowi końcowemu przedmiotu umowy podlega kompletny projekt dostarczony w ilościach określonych w umowie, zawierający wszystkie elementy określone w SIWZ i umowie.

Warunkiem odbioru dokumentacji jest pisemna akceptacja projektu przez Zamawiającego

Załączniki:

- Mapa wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej skala 1:1000

- Koncepcja odwadniania wyrobisk

- Koncepcja zasilania w energię elektryczną Głównej kluczowej Sztolni Dziedzicznej
 – część 1 - Instalacja dystrybucji energii

- Profil podłużny Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej

CZĘŚĆ V          WZÓR UMOWY

Umowa ............/2014/REOK

ZP/………./MGW/2014

zawarta w dniu …………………… w Zabrzu, pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 41-800), przy ulicy 
Jodłowej 59, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, posiadającym NIP: 6482768167, REGON: 243220420, reprezentowanym przez:

Bartłomiej Szewczyk  – Dyrektor

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą,

§ 1

Definicje

Ilekroć w umowie i dokumentach stanowiących załączniki do niej jest mowa o:

- "Umowie" – rozumie się przez to postanowienia niniejszej umowy wraz z załącznikami.

- "Wykonawcy" – rozumie się przez to przedsiębiorcę lub przedsiębiorców wyłonionych w wyniku udzielonego zamówienia publicznego zobowiązanych do wykonania przedmiotu zamówienia 
i odpowiedzialnych za jego wykonanie.

- "Ofercie" – rozumie się przez to ofertę jaką złożył Wykonawca wraz z wszystkimi opisanymi  i podpisanymi przez strony uzgodnieniami z Zamawiającym przed podpisaniem Umowy.

- „Odbiorze końcowym dokumentacji projektowej" – rozumie się przez to odbiór całości dokumentacji dokonany przez Zamawiającego.

- „Odbiorze końcowym dla nadzorów autorskich” – rozumie się przez to dokonywanie odbioru zespołu prac wykonywanym przy danym nadzorze autorskim.

§2

Przedmiot umowy

            - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.:

„Projekt odprowadzania wód kopalnianych wraz z pełnieniem nadzorów autorskich – Etap I”.

- Zamówienie obejmuje wykonanie projektu docelowego odwadniania wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. W ramach zamówienia Wykonawca zaprojektuje m.in.

  - stację podczyszczania wód kopalnianych o symbolu S1 w rejonie mijanki „Pod Browarem”, w części chodnika poprzedzającego kanał wodny,

  - elementy instalacji odwadniania niecki kanału wodnego zlokalizowanego pomiędzy mijanką „Pod browarem” a wylotem sztolni wraz z pompownią P1,

  - elementy instalacji odwadniania Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej zlokalizowane w wyrobisku sztolni na odcinku o łącznej długości 570 metrów, pomiędzy mijanką „Pod browarem” (końcem kanału wodnego) a przecinką 7 „Reden”, w tym podziemną przepompownię P2 w rejonie otworu wielkośrednicowego wraz rurociągiem tłocznym oraz niezbędną infrastrukturą,

  - elementy instalacji odwadniania GKSD zlokalizowane w wyrobisku nitki południowej sztolni pomiędzy rozwidleniem zachodnim a skrzyżowaniem z chodnikiem podstawowym w pokładzie 510, w tym podziemną przepompownię P2A wraz z rurociągami tłocznymi i niezbędną infrastrukturą,

  - elementy instalacji odwadniania GKSD zlokalizowane w wyrobisku sztolni pomiędzy przecinką 7 „Reden” a  przecinką 2 „Julietta”, w tym podziemną przepompownię P3 wraz z rurociągami tłocznymi i niezbędną infrastrukturą,

  - elementy instalacji odwadniania zlokalizowane po wschodniej stronie rozwidlenia wschodniego wraz z przepompownią P4,

  - instalację elektryczną dla zasilania pompowni i innych urządzeń instalacji odwadniającej wraz z liniami kablowymi, armaturą przyłączeniową i wyposażeniem elektrycznym pompowni,

  - cyfrowy układ informatyczno – sterująco - kontrolny dla systemu odwadniania  wraz ze wszystkimi algorytmami  i informacjami niezbędnym wykonania oprogramowania sterującego pracą systemu odwadniania.

- Projekt należy wykonać w oparciu o koncepcję systemu odwadniania Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty został w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia stanowiącej  Załącznik nr 1 do Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomością na cele realizacji projektu.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami 
i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, norm, Prawa geologicznego i górniczego wraz z ustawą o ochronie zabytków oraz pozostałymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, a także z  warunkami określonymi w niniejszej umowie, SIWZ i załącznikach.

- Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z art. 29 ust. 1, 2 i 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na okoliczność, iż będzie ona stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

- Zgodnie z powyższymi przepisami, przedmiot zamówienia powinien być opisany /opracowany 
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie przyszłej oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów nazw własnych lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

- W przypadkach, gdy Wykonawca posłuży się konkretnymi nazwami handlowymi, nazwami własnymi lub producentów albo wskazuje na pochodzenie przyjętych rozwiązań lub urządzeń przy sformułowaniu „lub równoważny” zobowiązany jest określić zakres owej równoważności, a więc wyraźnie wskazać i opisać kryteria techniczne, funkcjonalne, którym mają odpowiadać zaoferowane równoważne rozwiązania.

- Wykonawca jest również zobowiązany do przedłożenia wyczerpującego oświadczenia, w którym wyjaśni, dlaczego posłużył się konkretnymi nazwami handlowymi lub nazwami producentów 
w opracowanej dokumentacji. Dokumentacja projektowa, która nie będzie uwzględniać powyższych zasad będzie traktowana przy ocenie i weryfikacji jako wadliwa i sporządzona niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami, co będzie obligowało wykonawcę do jej poprawienia.

- Wykonawca na etapie realizacji inwestycji prowadzonych na podstawie projektów wykonanych zgodnie z niniejszą umową będzie pełnił nadzór autorski, we wszystkich jej etapach, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- W ramach wynagrodzenia, ustalonego w § 7 ust. 1, Wykonawca będzie uczestniczył i składał wyjaśnienia dotyczące pytań złożonych do dokumentacji technicznej, podczas wyłaniania wykonawcy robót budowlanych w terminie 2 dnia roboczych od daty otrzymania zapytania. Termin może zostać wydłużony z obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Przy realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zatrudni personel wymieniony w załączonym do oferty wykazie personelu, lub inne osoby jedynie wtedy, kiedy ich kwalifikacje będą nie niższe  niż dla personelu wymaganego w SIWZ.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 6 kompletów dokumentacji w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośnikach danych w ilości: 3 komplety z rozszerzeniami plików umożliwiającymi dalszą edycję dokumentów (*doc, *xls, *kst, *ath, *dwg,) oraz 3 komplety z rozszerzeniami nie przeznaczonymi  do edycji  ( *pdf, *tif ,*jpg);

§3

Podwykonawcy

1.	Wykonawca za pomocą podwykonawców: …………………………………………………………………
na zasobach, na których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wykona odpowiednio następujący zakres: …………………………………………………………………,

2.	Za pomocą podwykonawców innych niż w ust. 1 Wykonawca wykona następujący zakres: …………

3.	Wykonawca za wykonany przedmiot umowy przez podwykonawcę będzie odpowiadał jak za własny.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§4

Warunki realizacji

- Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z przedmiotową nieruchomością i ich sąsiedztwem, warunkami technicznymi i trudnościami mogącymi wyniknąć, ryzykami i zakresem odpowiedzialności ściśle związanej z pracami będącymi przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ostatecznej ofercie i dokonał wyceny kosztów prac projektowych i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami , a także koszt nadzorów autorskich.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż Zamawiający lub przez niego wskazane osoby mają prawo 
w każdym momencie zażądać wglądu w dokumentację lub zażądać jej przedstawienia lub wprowadzenia zmian.

- Zamawiający zobowiązany jest do wystawienia dla Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed organami administracji oraz wszelkimi podmiotami w celu wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca, na podstawie stosownego pełnomocnictwa wymienionego w ust. 7 niniejszego  § w imieniu Zamawiającego, zobowiązany jest dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzyskać stosowne opinie, zaświadczenia, decyzje i inne dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego udzielenia wyjaśnień związanych 
z wykonywaniem umowy. Zamawiający udzieli wyjaśnień na piśmie. Wyjaśnienia są dla Wykonawcy wiążące.

- Nadzór autorski może być świadczony tylko po wyrażeniu zgody Zamawiającego lub wskazanego przez niego pisemnie podmiotu.

§5

Terminy realizacji

- Rozpoczęcie wykonywania umowy przedmiotu umowy ustanawia się na dzień podpisania Umowy.

- Zakończenie wykonywania przedmiotu umowy w części dotyczącej  wykonania dokumentacji nastąpi w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia ……………… .

- Zakończenie całej umowy nastąpi w momencie zakończenia ostatniego nadzoru autorskiego przewidzianego w niniejszej umowie.

- We wskazanym dla danej części terminie Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację.

- Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w okresie realizacji robót oraz w okresie rękojmi, jakiej udzieli wykonawca robót budowlanych. Terminem rozpoczęcia świadczenia nadzorów autorskich jest termin pierwszego wezwania Wykonawcy na teren budowy. Termin zakończenia umowy nie może być dłuższy niż termin zakończenia ostatniego procesu budowlanego prowadzonego na podstawie przedmiotu umowy z wykonawcą robót budowlanych.

§6

Nadzór nad Wykonawstwem

- Ze strony Zamawiającego funkcję koordynatora pełni
………………………………………………………………

- Ze strony Wykonawcy nadzór na wykonaniem przedmiotu umowy pełnią/pełni kierownik zespołu: ………………………………………………………………….

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

- Wykonawca będzie stosował się do poleceń wydawanych przez Zamawiającego w odniesieniu do prac, włącznie z zawieszeniem wszystkich lub części tych prac.

§7

Wynagrodzenie

- Wartość wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1 bez zakresu wynikającego z ust. 3 niniejszego paragrafu wynosi ryczałtową kwotę:

netto:..............................zł, słownie: ........................................................................................ zł.

plus podatek VAT 23%,  tj. ..............................zł. ,

wartość brutto ............................zł, słownie: ......................................................................... zł),

- Należność Wykonawcy za nadzory autorskie o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.2, zostanie wyliczona wg faktycznie wykonanego zakresu prac wyliczonego na podstawie szczegółowych kosztów pełnienia nadzoru autorskiego – (Załącznik nr VI.1 „A Oferta” do SIWZ), Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

- Wartość wynagrodzenia za nadzory autorskie, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.2, będzie realizowana po cenach jednostkowych do maksymalnej wartości nominalnej:

netto:..............................zł, słownie: ............................ zł. plus podatek VAT 23%,  tj............................zł.,

wartość brutto ............................zł, słownie: ......................................................................... zł).

Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie nadzoru autorskiego za jeden uzgodniony z Zamawiającym pobyt osoby sprawującej nadzór autorski na budowie na kwotę: netto:..............................zł, słownie: ............................ zł. plus podatek VAT 23%,  tj. ...........................zł.,

wartość brutto ............................zł, słownie: ......................................................................... zł).

Cena za jedną wizytę nie przekroczy 0,8% wartości netto kwoty za projekt.

Cena zawiera koszty pełnienia nadzoru autorskiego w tym dojazdu i powrotu z terenu robót, oraz przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieł powstałych w trakcie pełnienia płatnych nadzorów autorskich następuje na zasadach obejmujących przeniesienie praw na dokumentacji będącej przedmiotem umowy i dzieła następuje z chwilą przyjęcia dzieła przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie wykonawcy określone w ust. 1 i 3 nie przekroczy kwoty:

netto:.............................................zł, słownie: ........................................................................................ zł.

plus podatek VAT 23%,  tj...............................zł. ,

wartość brutto ............................zł, słownie: ......................................................................................... zł).

- Kwota, o której mowa w ust.4 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie w oparciu o obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 3 niniejszego paragrafu płatne będzie w oparciu o  obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego dla nadzorów autorskich. Liczba protokołów odbioru końcowego dla nadzorów autorskich jest zależna od faktycznie dokonanych odbiorów końcowych dla nadzorów autorskich.

- Jeżeli część prac została wykonana przez Podwykonawcę, to Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty wszelkich przysługujących Podwykonawcy należności w wysokości i terminie zgodnym z umową zawartą między Wykonawcą, a Podwykonawcą oraz nabycia od Podwykonawcy praw autorskich i związanych z nimi uprawnień w zakresie opisanym w § 12 umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu wad prawnych przedmiotu umowy, w tym w szczególności roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw wyłącznych.

- Wynagrodzenie za nadzór autorski o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.2 umowy następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie protokołów odbioru wykonanych w danym miesiącu czynności, jakie okażą się konieczne w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Faktury VAT należy wystawić w 2 egz. na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Zapłata następować będzie przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru, a także oświadczeniem Podwykonawcy o braku zaległości płatniczych ze strony Wykonawcy, jeżeli prace były wykonywane przez Podwykonawcę lub oświadczenie Wykonawcy podpisane przez Podwykonawcę, że nie wykonywał żadnej pracy.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem oferty, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Za prace dodatkowe, wykonane wbrew zapisom niniejszego ustępu, wynagrodzenie nie przysługuje.

- Zamawiający może ograniczyć przedmiot umowy, o czym pisemnie informuje Wykonawcę. Za ograniczone i nie wykonane części przedmiotu umowy wynagrodzenie nie przysługuje.

§8

Nadzór autorski

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski podczas prowadzenia robót na podstawie sporządzonych dokumentacji, w poniższym zakresie

  - W zakresie wynikającym z podstawowych obowiązków projektanta na podstawie art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane, który obejmuje:

    - czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami,

    - uzupełnianie szczegółów projektowych oraz wyjaśniania wykonawcy/wykonawcom robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji takich robót budowlanych,

    - uzgadnianie z Zamawiającym oraz z wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej,

  - W pozostałym zakresie nie objętym podstawowymi obowiązkami projektanta wynikającymi 
z art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane, obejmującym udokumentowanie aktualizacji projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, które nie są skutkiem błędów Wykonawcy nadzór autorski obejmuje:

    - wykonanie przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wynikłych robót dodatkowych;

    - wykonanie przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wynikłych robót zamiennych;

    - wykonanie rysunków zamiennych, jeżeli są wymagane przy wystąpieniu robót zamiennych;

    - wykonanie rysunków dla realizacji robót dodatkowych w przypadku, gdy wymaga tego zakres wprowadzonych zmian;

    - analiza wszystkich zmian zaistniałych w trakcie realizacji zadania w celu podjęcia decyzji w zakresie charakteru dokonywanych odstępstw od zatwierdzonego przez organ administracji projektu lub innych warunków określonych przepisami prawa;

- Wynagrodzenie za nadzór autorski wykonywany w zakresie jak w pkt 1.1 zostało uwzględnione 
w wynagrodzeniu za przedmiot umowy (§7 ust. 1 i 4) i Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia.

- Za nadzór autorski wykonywany w zakresie jak w pkt 1.2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie według kwot określonych w ofercie (za czynności faktycznie wykonane), z uwzględnieniem postanowień ust. 4 poniżej.

- Należność wynikająca z ust 3 płatna będzie za faktycznie wykonany zakres czynności nadzoru w trakcie realizacji zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, potwierdzonych przez Zamawiającego, przy czym kwoty należne za wykonanie czynności określonych w ust.1 pkt. 1.2), należy traktować ryczałtowo.

- Wykonywanie Umowy w zakresie objętym treścią ust. 1 powyżej, Wykonawca rozpocznie z chwilą otrzymania od Zamawiającego informacji o podpisaniu przez Zamawiającego umowy na realizację robót.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 6 w terminie 7 dni od daty zawarcia takiej umowy.

§ 9

Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia będącego dokumentacją

- W terminie do 7 dni od dnia potwierdzenia dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej, Zamawiający dokona jej weryfikacji pod kątem zgodności jej wykonania z warunkami wykonania Umowy.

- Na 7 dni przed ewentualnym przedstawieniem przedmiotu umowy do uprawnionego organu celem uzyskania decyzji lub opinii Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji projektowej Zamawiającemu celem zapoznania go z postępem prac.

- Jeżeli przekazana dana dokumentacja projektowa lub jej część będzie niekompletna lub nie będzie zgodna z założeniami określonymi w Umowie, Zamawiający w terminie 7 dni wskaże Wykonawcy na piśmie swoje zastrzeżenia do przekazanej dokumentacji projektowej lub jej części oraz wezwie Wykonawcę, aby w wyznaczonym terminie usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości w dokumentacji projektowej.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do danej przekazanej dokumentacji projektowej lub jej części, po ponownym przekazaniu przez wykonawcę dokumentacji projektowej lub jej części procedura przekazania i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie.

- Jeżeli dla potwierdzenia faktu występowania wad niezbędne jest dokonanie badań, opinii lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w pracach projektowych nie wystąpiły lub nie powstały z winy Wykonawcy, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

- Odbiór dokumentacji projektowej uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

- Na odbiór końcowy każdej z dokumentacji Wykonawca przygotuje Zamawiającym nw. dokumenty:

  - dokumentację techniczną określoną w SIWZ – zgodnie z ilością wykazaną w§ 2 ust. 13

  - wszelkie uzyskane dla dokumentacji projektowej: oceny, opinie, uzgodnienia, decyzje i inne wiążące dokumenty, w tym kosztorysy

  - pisemne oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z umową 
i SIWZ, a także obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami i że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, może zostać skierowana do realizacji.

- Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku realizacji przedmiotu zamówienia usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad dokumentacji nienadających się do usunięcia Zamawiający  będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się, na pisemne wezwanie Zamawiającego, do wykonania kopii dokumentacji projektowej (w szczegółowości służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych i wystaw interaktywnych) w terminie do 5 dni, za odrębnym wynagrodzeniem uwzględniającym jedynie koszty materiałów.

- Odbiory wykonywane z tytułu gwarancji, lub rękojmi są dokonywane przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy w terminie wynoszącym maksymalnie 7 dni od daty zgłoszenia ich wykonania. Odbiory są dokonywane w formie protokolarnej i mają na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji za wady fizyczne.

- Odbiór dla każdego z nadzorów autorskich prowadzony jest niezależnie dla odbioru końcowego umowy dokumentacji projektowej.

§10

Gwarancja

- Na każdą z części przedmiotu niniejszego zamówienia ustala się okres gwarancji i rękojmi na okres równy odpowiednio gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych na obiekt budowlany wybudowany na podstawie projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, nie krótszy niż 2 lata od dnia podpisania protokolu odbioru końcowego dla danej części. Zakończenie gwarancji ogólnej uznaje się za wykonane w momencie zakończenia gwarancji dla ostatniej części umowy wynikającej z § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego zadania.

- Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych prac naprawczych, nadzorów autorskich i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji.

- Na każdy z nadzorów autorskich i prace wykonane w ich ramach Wykonawca udziela gwarancji na zasadzie z ust. 1 niniejszego paragrafu.

§11

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 
w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu:

  - w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto z § 7 ust. 4, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienie albo rozwiązania umowy przez Wykonawcę;

  - w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto z § 7 ust. 4, za niedotrzymanie terminu określonego § 5 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia względem dowolnego terminu. Kary te ulegają sumowaniu.

  - w wysokości 0,15 % wartości przedmiotu umowy brutto z § 7 ust. 4, za zwłokę w usunięciu wad dla każdej części przedmiotu zamówienia oddzielnie, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Kary te ulegają sumowaniu.

  - w wysokości 0,3 % wartości przedmiotu umowy brutto z § 7 ust. 4, za każdy dzień w przypadku opóźnienia w przybyciu na teren budowy w celu wykonania nadzoru autorskiego lub w przypadku zwłoki w wykonaniu nadzoru autorskiego po zleceniu Zamawiającego.

    - Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10 % wartości umowy brutto z § 7 ust. 4, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

    - Kary umowne będą naliczane począwszy z pierwszym dniem po upływie terminów ich wymagalności.

    - Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiających i Wykonawcy prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

    - Wszystkie kary umowne podlegają sumowaniu.

    - Kara umowna może być potrącona z wierzytelności przysługującej Wykonawcy.

§12

Prawa autorskie

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego dla dokumentacji projektowej, na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do przekazywanej dokumentacji projektowej, a także wszystkich utworów powstałych przy wykonywaniu nadzorów autorskich po podpisaniu stosownego protokołu odbioru, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  - utrwalanie bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką,

  - zwielokrotnianie bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej,

  - wykorzystanie do opracowania innych dokumentów i materiałów koniecznych do zrealizowania projektu,

  - wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, bez żadnych ograniczeń ilościowych w dowolnym formacie,

  - rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej, w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych,

  - wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawę lub wymianę nośników, na których utrwalony zostanie przedmiot umowy,

  - publiczne odtwarzanie i wystawianie,

  - wykorzystanie utworu, jego fragmentów oraz opracowań utworu w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

  - opracowanie utworu,

- W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w § 3 ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany przy przekazaniu dokumentacji dołączyć oświadczenia osób współpracujących o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego o treści zgodnej z ust. 1, 3 i  4.

- Zamawiający będzie miał prawo eksploatacji Projektu jako utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. Nr 24 poz. 83].

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru Zamawiający nabywa prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie z Projektu.

- Kwota wynagrodzenia, o której mowa w § 7 niniejszej umowy obejmuje również nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów oraz praw wymienionych w § 12 ust. 3 i 4.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonego w czasie i nieodwołanego upoważnienia do wykonywania autorskich praw osobistych i zrzeka się ich wykonywania.

§13

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory powstałe na gruncie przedmiotu umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji. W braku porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§14

Klauzula Salwatoryjna

- W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.

- W przypadku takim strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.

§15

Odstąpienie od Umowy. Rozwiązanie Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

  - gdy Wykonawca nie będzie wykonywał swoich obowiązków lub będzie je realizował wadliwie,

  - w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy o 30 dni,

  - nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

  - gdy Wykonawca podzlecił całość prac wynikających z realizacji Umowy lub scedował na osobę trzecią prawa lub obowiązki wynikające z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego,

  - w pozostałych przypadkach wskazanych w treści niniejszej Umowy lub przepisach prawa.

  - nie stawienia się na 2 z rzędu wezwaniach do pełnienia nadzorów autorskich lub 3 w ogóle nadzorach autorskich.

  - zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych

- W przypadkach odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 pkt a-f lub jej rozwiązania Wykonawca nie będzie mógł żądać od Zamawiających jakichkolwiek roszczeń. W takim przypadku Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa dotyczące wykonanych prac, a określone w § 12 Umowy.

- Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 lit a) – f), wszelkie wynikłe z tego koszty poniesie Wykonawca. Zamawiającego zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za etapy lub części etapów wykonanych do daty wypowiedzenia, według stawki określonej w formularzu wyceny ofertowej Jeśli wykonana została część etapu, wypłacona zostanie odpowiednio proporcjonalna część wynagrodzenia określona w formularzu wyceny ofertowej zgodnie z obustronnie podpisanym protokołem oceny zaawansowania prac. Protokół ten będzie obowiązywał jako podstawa do obliczeń odpowiednio proporcjonalnej części wynagrodzenia.

§ 16

1.	Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 7 ust. 1.

2. 		Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi ……………….… PLN  (słownie: …………)

4.  	Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego  w dniu ………… w formie ……..……

5.		Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokołów odbioru końcowego.

6. 		Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu  rękojmi za wady i zostanie zwolnione w ciągu15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

7. 		Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych jeżeli Wykonawca nie jest zobowiązany względem Zamawiającego z innego tytułu, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

8. 		Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

§17

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą 
niż 200 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie później niż w ostatnim dniu ważności polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności. Przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy rodzi obowiązek przedłożenia polisy przez Wykonawcę. Wykonawca każdorazowo ponosi koszt przedłużenia polisy.

- Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako podstawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§18

Inne postanowienia

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiających.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w oparciu 
o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacjach opisanych w SIWZ.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiających.

Wykonawca					 Zamawiający

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

| Załącznik A | – | Oferta |
| --- | --- | --- |
| Załącznik B | – | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |
| Załącznik C | - | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej |
| Załącznik 3 | - | Wykaz wykonanych/wykonywanych usług |
| Załącznik 4 | – | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| Załącznik 5 | – | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia |

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

Nazwa zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59

41-800 Zabrze

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| A | OFERTA wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |  |
| B | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| C | Oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.). |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2.a | Polisa / inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności |  |
| 2.a’ | Polisa / inny dokument potwierdzający, że podmiot trzeci jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności |  |
| 3 | Wykaz wykonanych/wykonywanych usług |  |
| 3 (1-n) | Dowody dotyczące usług wykazanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określające czy usługi zostały wykonane w sposób należyty |  |
| 4 | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |  |
| 5 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |

…………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik A.

| OFERTA |
| --- |
| Nazwa Zamawiającego | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze |
| Nazwa zamówienia | „Projekt odprowadzania wód kopalnianych wraz z pełnieniem nadzorów autorskich – Etap I” |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON / NIP |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, załącznikach i umowie. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę w wysokości: cena brutto …………………………………………….………………………….……………………………PLN słownie: …………………………………………………………….………………………………………………… cena netto …………………………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………% i obejmuje: 1). Cenę ryczałtową za prace projektowe: netto:..............................zł, słownie: ........................................................................................ zł. plus podatek VAT 23%, tj. ..............................zł. , wartość brutto ............................zł, słownie: ......................................................................... zł), 2). Wartość wynagrodzenia za jedną wizytę w ramach nadzoru autorskiego, o których mowa w par. 8 ust.1 pkt 1.2 umowy wynosi: netto:..............................zł, słownie: ............................ zł. plus podatek VAT 23%, tj............................zł., wartość brutto ............................zł, słownie: ......................................................................... zł). Cena za jedną wizytę nie może przekroczyć 0,8% wartości netto kwoty za projekt. Kwota, o której mowa w pkt 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ od daty zawarcia umowy. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji …….…… (okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata) i rękojmi na okres wskazany w SIWZ i umowie licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp): posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenie, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wskazaną w SIWZ. w okresie realizacji zamówienia. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam, iż przed zawarciem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w SIWZ i umowie. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, w pełni akceptuję wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SIWZ. Oświadczam, że: wykonam zadanie siłami własnymi przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *: L.p. Zakres zlecany Podwykonawcy W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, należy podać: Zakres zlecany Podwykonawcy Nazwa i adres Podwykonawcy * Niepotrzebne skreślić ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Załącznik B.

| OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia |
| --- |
| Nazwa zamówienia |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |
| Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. (Podpis składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |

Załącznik C.

| OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych / lista podmiotów powiązanych kapitałowo |
| --- |
| Nazwa zamówienia |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że: Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.). Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.) i przedstawiam listę podmiotów należących do grupy kapitałowej: ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. UWAGA - Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.), zwanej dalej „uokik”: grupa kapitałowa (art.4 pkt. 14 uokik) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę; przedsiębiorca (art. 4 pkt.1 uokik) – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przejęcie kontroli (art. 4 pkt. 4 uokik) – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Załącznik nr 3

| WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG |
| --- |
| w okresie ostatnich trzech lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym w pkt ………SIWZ. W wykazie nie należy podawać informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie – Zamawiający nie ocenia zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia na podstawie art. 22 ust. 5 Ustawy. |
| Nazwa zamówienia |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| L.p. | Rodzaj | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Miejsce wykonania | Wartość PLN |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Załącznik nr 4

| WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Nazwa zamówienia |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| Imię i nazwisko osoby | Nazwa (firma) podmiotu | kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Informacja o podstawie dysponowania osobami |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ………………dnia,……………… ……………………….……… podpis i pieczątka |

Załącznik nr 11.

| ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów. |
| --- |
| Nazwa zamówienia |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby: |  |
| OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby na potrzeby wykonywania zamówienia: |
| Lp. | Określenie zasobu: |
| 1. | Wiedza i doświadczenie: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 2. | Osoby zdolne do wykonania zamówienia2: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 3. | Potencjał techniczny2: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 4. | Zdolność finansowa2: ……………………………………………………………………………………………………………………. … |
| Oświadczam, iż będę brał udział /nie będę brał udziału* w realizacji części zamówienia. Oświadczam, iż jako podmiot udostępniający zasoby niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia odpowiadam solidarnie wraz z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. …………………………………. data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie ………………............................................................ data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie) |

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić.

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Niepotrzebne skreślić

Jeżeli podmiot udostępniający zasoby będzie brał udział w realizacji części zamówienia do oferty winien złożyć dokumenty, o których
   mowa w rozdziale ……………… do SIWZ.