SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego

ZP/02//MGW/2018

| Zamawiający: | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze |
| --- | --- |
| Postępowanie w trybie: | Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. |
| Nazwa zamówienia: | Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego i sprzętu multimedialnego dla aranżacji ekspozycji związanych ze Sztolnią Królowa Luiza ZP/02/MGW/2018 |
| Rodzaj: | Dostawa |

ZATWIERDZAM:

Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu

Kierownik Działu Rozwoju i Projektów

Aleksandra Margas

…………………………….……

ZATWIERDZAM: Bartłomiej Szewczyk DYREKTOR ……………………………………… podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego

Data: 02.03.2018  r.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I	- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ II	- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III	- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ IV	- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V	- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI	- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ

- Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Zamawiający wspólnie prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630 30 91

Faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730 – 1530

- Tryb udzielenia zamówienia

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

- Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa zamówienia:

Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego i sprzętu multimedialnego dla aranżacji ekspozycji związanych ze Sztolnią Królowa Luiza

ZP/02/MGW/2018

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakres inwestycji obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oświetlenia ekspozycyjnego i sprzętu multimedialnego do aranżacji ekspozycji na trasie wodnej oraz fragmencie trasy pieszej (zwanej dalej Trasą) w wyrobisku Sztolni Królowa Luiza (Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – zwanej dalej Sztolnią), a także dostawa sprzętu multimedialnego do aranżacji wystawy dot. rewitalizacji w tzw. Porcie Zimowym. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę i montaż urządzeń multimedialnych: oświetlenia i nagłośnienia, w tym oświetlenia ze zbiorów Zamawiającego na trasie wodnej,

- dostawę i montaż kompletnego stanowiska ekspozycji pożaru,

- dostawę i montaż urządzeń multimedialnych wraz z scenografią stanowiska wdarcia wody,

- wykonanie systemu sterowania, w tym audioguid dla przewodnika do uruchomienia treści w głośnikach,

- dostawę i montaż urządzeń multimedialnych oraz oświetlenia ekspozycyjnego do wystawy o rewitalizacji Sztolni zlokalizowanej w budynku obsługi ruchu turystycznego przy ul. Miarki w Zabrzu (Port Zimowy) oraz wystawy plenerowej.

  - Rozwiązania równoważne

Ilekroć w specyfikacji, umowie, (dokumentacji projektowej, PFU, STWiOR) i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, (dokumentacji projektowej, PFU) i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.

Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, (dokumentacji projektowej, PFU) i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. 
W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w dokumentacji przez projektanta. Ilekroć w specyfikacji, umowie, (dokumentacji projektowej, PFU, STWiOR) i innych załącznikach, jest mowa o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w ich braku inne stosowne normy w kolejności zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) oraz załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp, w tym dokumenty równoważne.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego (dostawy, usługi, roboty budowlane) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne 
z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

  - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 
w SIWZ wraz z załącznikami.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub podwykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 9 b Prawa zamówień publicznych) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób fizycznych  które będą faktycznie przeprowadzały montaż elementów, stanowiących przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem, że powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących czynności nadzoru i dozoru realizowanych prac montażowych. Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności bez zatrudnienia na umowę o pracę u  Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 ze zmianami).

2)  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1.	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2.	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3.	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3)  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

-  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

4)  Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

  - Kod CPV: ( kod wg Wspólnego Słownika Zamówień)

Główny przedmiot

- 32321200 - 1  Urządzenia audiowizualne

Dodatkowe przedmioty

- 31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

- 39154000-6  Sprzęt wystawowy

- 38652100-1  Projektory

- 30200000-1  Urządzenia komputerowe

- 32320000-2  Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

- 42961000-0  System sterowania i kontroli

- 32342400-6  Sprzęt nagłaśniający

- 51110000-6  Usługi instalowania sprzętu elektrycznego

- 48000000-8   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

- 72212520-0   Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego

- 71323100-9   Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

- 32342410-9   Sprzęt dźwiękowy

- 50800000-3   Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

- 79931000-9   Usługi dekoracji wnętrz

- 45311000-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

- 45317000-2   Inne instalacje elektryczne,

- 79930000-2   Specjalne usługi projektowe,

- 48780000-9 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością

- 32322000-6   Urządzenia multimedialne

- Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 20.06 2018 roku.

Za zakończenie realizacji przedmiotu umowy strony uznają dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag ze strony Zamawiającego.

- Warunki udziału w postępowaniu

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (pkt 13 SIWZ);

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

- Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

- zdolności technicznej lub zawodowej.

- minimalne warunki dotyczące doświadczenia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

- Nie mniej niż jedną usługę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj. polegających na dostawie i montażu sprzętu multimedialnego (ekspozycje multimedialne obejmujące oświetlenie i nagłośnienie) o wartości łącznej minimum 500 000,00 zł netto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, potwierdzających, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że osoby skierowane przez wykonawcę do
      realizacji zamówienia posiadają:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia których udział z ramienia Wykonawcy jest niezbędny w wykonywaniu zamówienia:

- Osoba dozoru ruchu elektrycznego:

Osoba mogąca wykonywać czynności w dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

- Elektromonter urządzeń elektrycznych:

Osoba wykonująca czynności specjalistyczne w ruchu podziemnego zakładu górniczego w specjalności – elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV do pod ziemią zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez jedną osobę.

Uwaga!

- Zamawiający uzna powyższy warunek również za spełniony jeżeli Wykonawca dysponować będzie osobami posiadającymi kwalifikacje równoważne oraz  wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 ze zmianami).

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r., w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. Nr 65, poz. 394 ze zm.).

- Jeżeli zakres dostaw przedstawionych w dokumencie złożonym na  potwierdzenie, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie dostaw podać wartość dostaw potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

- Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie winno być złożone do oferty).

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt pkt 5.1 SIWZ.

  - W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

  - Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (dokument składany do oferty stanowi załącznik nr 3 i 2 do SIWZ)

- oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. – składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,

- Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego w postępowaniu na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

- Dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określił warunków udziału w postepowaniu w powyższym zakresie tym samym nie żąda złożenia dokumentu.

- Dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

Zamawiający nie określił warunków udziału w postepowaniu w powyższym zakresie tym samym nie żąda złożenia dokumentu

- Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; (załącznik nr 4 do SIWZ) - potwierdzający spełnianie warunków określonych w pkt. 5.1. C ppkt. 1 SIWZ.

- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami. (załącznik nr 5 do SIWZ) potwierdzający spełnianie warunków określonych w pkt. 5.1. C ppkt. 2 SIWZ.

  - Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 
NIE DOTYCZY

  - Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji  polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

  - Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 6.4, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub  notarialnie  poświadczonej   kopii  dokumentów,   o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Interpretacja treści dokumentów składnych w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa zamówień publicznych, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Informację w tym zakresie wykonawca składa w oświadczeniu którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

- Zgodnie z art. 24aa Prawa zamówień publicznych, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, wykaz osób oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

10.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.2  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia , w sytuacji gdy postępowanie nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

10.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

10.4 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: (spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

- Przesłanki wykluczenia wykonawcy.

13.1 Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

    - wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

    - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

    - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

    - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca       1997 r. - Kodeks karny,

    - skarbowe,

    - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

    - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13.1. pkt 2 SIWZ;

    - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

    - wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

    - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

    - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

    - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

    - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

  - Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zmawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami może odbywać się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca oraz faksu.

Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

- Jeżeli  zamawiający  lub  wykonawca  przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu.

- Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

- Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.  Informację o terminie zebrania udostępnia się na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ); w takim przypadku Zamawiajacy sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający udostępni na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

- O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający informuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

- Magdalena Szczypkowska, Monika Nawrat - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

- Elżbieta Śmietana - w sprawach formalno-prawnych,

- Wymagania dotyczące wadium.

- Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20.000 PLN, (słownie dwadzieścia tysięcy złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni.

- Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej,  
z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 359).

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 0000 4600 8061 5490

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w sekretariacie w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze (sekretariat pok. 1.02).

- Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe / ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium 
w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji / ubezpieczonego, (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze),

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

- Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej / poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

- zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank / inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

- Z treści dokumentu wadialnego winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie wystawcy do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił lub uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i SIWZ.

- Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 7b pzp Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wadium  nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust.1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być złożona w języku polskim.

- Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie. W ofercie należy podać kwotę całościową za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

- Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. 
o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie 
w celu sporządzenia oferty.

- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa.

- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty oraz zaparafowane.

- Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

- na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

– pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania  ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji  zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba, ze specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

- Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że informacje nie mogą być udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:

- części jawnej,

- części niejawnej – w sytuacji, w której wykonawca zastrzega sobie tajemnicę przedsiębiorstwa, za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

- Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia zamawiającego od odpowiedzialności ujawnienia zgodnie z art. 8  ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, danych zawartych w ofercie.

- Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

- Zawartość oferty

- Oferta musi zawierać:

- wypełniony i podpisany Formularz oferty.;

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy upoważnienie nie wynika 
z dokumentów rejestrowych,

- pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – 
w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie,

- szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu wykonawca określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia – jeżeli dotyczy.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy

- Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

nazwę i adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

- Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

- Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferta musi być złożona w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. 1.02

najpóźniej do dnia 12.03.2018 r. do godz.10:00

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03. 2018 r. o godz.10:30 w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich złożenia lub otwarcia.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

      - Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę jest obowiązująca w okresie ważności umowy. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załączonych dokumentów.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe 
z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego

- Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert zamawiający może  żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Przez oczywistą omyłkę zamawiający będzie rozumiał błąd, który nie będzie budził wątpliwości, będzie bezsporny i powstanie w sposób niezamierzony, przypadkowy, jak również widoczny na pierwszy rzut oka, bez potrzeby przeprowadzania wyjaśnień.

- W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału w postępowaniu oraz, których oferty nie zostały odrzucone komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Lp. | KRYTERIUM: | Znaczenie procentowe kryterium - waga | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60% | 60 |
| 2 | Okres gwarancji oraz rękojmi | 40% | 40 |
|  | Razem | 100 % | 100 |

4)    Sposób obliczenia punktów

Wartość punktowa kryterium nr 1 – Cena brutto jest wyliczana wg wzoru:

CN

C = ----------- x 100 x 60%

COB

gdzie:

C – ilość punktów przyznanych ofercie

CN – najniższa zaoferowana cena

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

- Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI i RĘKOJMI:

- Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w pełnych latach) oceniane będą wg. punktacji podanej poniżej:

| Okres gwarancji i rękojmi – zgodnie z ofertą [lata] | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „okres gwarancji i rękojmi” z uwzględnieniem wagi kryterium |
| --- | --- |
| 3 | 0 |
| 4 | 5 |
| 5 | 10 |
| 6 | 20 |
| 7 | 30 |
| 8 i więcej | 40 |
| UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ zaoferowany okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 3 lata. |

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w odnośniku a) i d) na stronie internetowej.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym 
w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

- Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu jw. jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

- Wybrany wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane).

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie .

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,     z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 0000 4600 8061 5490.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze,
 w wyznaczonym terminie.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi, jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacje ogólne.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp,

- Środkami ochrony prawnej są:

  - wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podst. art. 181 ustawy Pzp,

  - odwołanie,

  - skarga do sądu.

Informacja o nieprawidłowościach.

- Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność  albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

Odwołanie.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp,

- Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

b) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

b) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

a) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

b) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 ustawy Pzp.

Skarga do sądu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy Pzp.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych  zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7  ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielanie o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 Pzp

- Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia 
w walutach obcych.

- Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

- Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ

      - Zasady dotyczące podwykonawstwa – zgodnie z zapisami projektu umowy

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

      - Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie określa części, których wykonanie nie może być powierzone podwykonawcom

      - Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne.

Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wskazanym w umowie.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Nazwa zamówienia:

Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego i sprzętu multimedialnego dla aranżacji ekspozycji związanych ze Sztolnią Królowa Luiza

DOSTAWA

Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oświetlenia ekspozycyjnego i sprzętu multimedialnego do aranżacji ekspozycji na trasie wodnej oraz fragmencie trasy pieszej (zwanej dalej Trasą) w wyrobisku Sztolni Królowa Luiza (Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – zwanej dalej Sztolnią), a także dostawa sprzętu multimedialnego do aranżacji wystawy dot. rewitalizacji w tzw. Porcie Zimowym. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę i montaż urządzeń multimedialnych: oświetlenia i nagłośnienia, w tym oświetlenia ze zbiorów Zamawiającego na trasie wodnej,

- dostawę i montaż kompletnego stanowiska ekspozycji pożaru,

- dostawę i montaż urządzeń multimedialnych wraz z scenografią stanowiska wdarcia wody,

- wykonanie systemu sterowania, w tym audioguid dla przewodnika do uruchomienia treści w głośnikach,

- dostawę i montaż urządzeń multimedialnych oraz oświetlenia ekspozycyjnego do wystawy o rewitalizacji Sztolni zlokalizowanej w budynku obsługi ruchu turystycznego przy ul. Miarki w Zabrzu (Port Zimowy) oraz wystawy plenerowej.

Ekspozycja zlokalizowana na Trasie ma urozmaicić turystom ten odcinek zwiedzania Sztolni. Na ekspozycji trasy planowane jest użycie różnego typu urządzeń multimedialnych.

Realizacja polegająca na wykonaniu aranżacji Trasy musi uwzględniać historyczne uwarunkowania Sztolni, jej estetykę, elementy charakterystyczne i znaczenie turystyczne i kulturalne. Wobec powyższego Zamawiający będzie wymagał szczególnego podejścia w kwestii dbałości o szczegóły i estetyki przygotowywanych wyrobisk. Dla uzyskania tego efektu Zamawiający przez cały czas realizacji prac będzie wymagał ciągłych kontaktów, konsultacji i spotkań projektowych z udziałem przedstawicieli obydwu stron.

Miejscem realizacji przedmiotu umowy będą znajdujące się w użytkowaniu Muzeum Górnictwa Węglowego wyrobiska Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, na odcinku o długości ok. 1130m (część wodna) oraz ok 420m (część piesza). Wylot przedmiotowego odcinka Sztolni znajduje się przy ul. K. Miarki w Zabrzu. W tej lokalizacji znajduje się także budynek obsługi ruchu turystycznego (BORT), w którym na poziomie -1 (Port Zimowy) zlokalizowana będzie wystawa o rewitalizacji Sztolni, a na zewnątrz plenerowe oświetlenie plansz graficznych.

Transport materiałów i narzędzi do wyrobisk sztolni, w zależności od ich gabarytów i ciężaru, może się odbywać następującymi drogami:

- szybem „Wilhelmina” (od ul. Sienkiewicza), za pomocą windy zainstalowanej w szybie

- wlotem do sztolni od ul. K. Miarki, z wykorzystaniem łodzi przeznaczonych do transportu osób

Parametry środowiskowe w Sztolni wahają się w zależności od poru roku. Temperatura w Sztolni w obrębie Trasy waha się od około 11 do 18 stopni Celsjusza. Wilgotność w Sztolni w waha się między 80 a 94%. Głębokość Trasy: od -36 do poziomu 0 przy wylocie. Wyrobiska, których dotyczy niniejsze zamówienie, objęte są nadzorem zgodnie z zapisami ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze.

Należy mieć również na uwadze następujące uwarunkowania:

- spadek napięcia elektrycznego w sieci do 5%

- każda instalacja może być uruchamiana nawet co 5-10 minut w czasie funkcjonowania tras turystycznych, tj. minimum 12h w ciągu doby,

- stopień ochrony obudowy urządzeń - minimum IP 54.

Wszelkie stosowane urządzenia multimedialne muszą być przystosowane do ww. warunków pracy.

Zamawiający informuje, iż montaż przedmiotu zamówienia w zakresie trasy wodnej będzie odbywał się w korycie sztolni, zalanym wodą do wysokości ok. 90 cm. Zamawiający umożliwi wypożyczenie przez Wykonawcę łodzi oraz przeszkolenie z jej obsługi. Każdorazowe korzystanie z łodzi musi być wcześniej ustalone z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza również możliwość prowadzenia prac montażowych w sztolni z wykorzystaniem woderów (Wykonawca zobowiązany będzie wówczas do samodzielnego zabezpieczenia nieprzemakalnej odzieży i woderów).

Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna obejmująca:

Załącznik 1 (projekt aranżacji trasa wodna i piesza) – projekt ekspozycji i aranżacji wystawy i oświetlenia w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu – wykonawca: DS STUDIO Damian Szulc – w zakresie dotyczącym: trasy wodnej.

Załącznik 2 (projekt ekspozycji Port Zimowy)– projekt ekspozycji i aranżacji wystawy na temat rewitalizacji w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – ekspozycja Sztolnia Królowa Luiza – wykonawca: DS STUDIO Damian Szulc

Załącznik 3 (projekt elektryczny)– projekt instalacji elektrycznych – w zakresie zapisów ogólnych, dotyczących trasy wodnej oraz wystawy przy ul. Miarki – wykonawca DS. Studio Damian Szulc. Ekspozycja pożaru i ekspozycja wdarcia wody zmodyfikowana aneksem (Załącznik nr 7)

Załącznik 4 (opinia rzeczoznawcy)– opinia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładów górniczych dotycząca stosowania instalacji elektroenergetycznych 230V w układzie sieci TN w wyrobiskach

Załącznik 5 (sieć światłowodowa) – schematy rozmieszczenia sieci światłowodowej

Załącznik 6 (lampy historyczne)– schemat wykonania zasilania lamp historycznych

Załącznik 7 (aneks) – ANEKS DO PROJEKTU EKSPOZYCJI I ARANŻACJI WYSTAWY I OŚWIETLENIA W GŁÓWNEJ KLUCZOWEJ SZTOLNI DZIEDZICZNEJ W ZABRZU opracowanego przez DS STUDIO Damian Szulc – dotyczy tzw. trasy pieszej; aranżacja stanowisk „wdarcie wody” oraz „pożar w kopalni węgla kamiennego” wraz z aneksem do projektu elektrycznego (Załącznik nr 3).

Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2018 roku. Za termin zakończenia zadania przyjmuje się obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz ze spełnieniem wszystkich wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV: ( kod wg Wspólnego Słownika Zamówień)

Główny przedmiot

- 32321200 - 1  Urządzenia audiowizualne

Dodatkowe przedmioty

- 31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

- 39154000-6  Sprzęt wystawowy

- 38652100-1  Projektory

- 30200000-1  Urządzenia komputerowe

- 32320000-2  Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

- 42961000-0  System sterowania i kontroli

- 32342400-6  Sprzęt nagłaśniający

- 51110000-6  Usługi instalowania sprzętu elektrycznego

- 48000000-8   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

- 72212520-0   Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego

- 71323100-9   Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

- 32342410-9   Sprzęt dźwiękowy

- 50800000-3   Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

- 79931000-9   Usługi dekoracji wnętrz

- 45311000-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

- 45317000-2   Inne instalacje elektryczne,

- 79930000-2   Specjalne usługi projektowe,

- 48780000-9 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością

- 32322000-6   Urządzenia multimedialne

URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż wraz z uruchomieniem w podziemnych wyrobiskach Sztolni Królowa Luiza oraz BORT przy ul. Miarki kompletnych systemów audiowizualnych i oświetlenia. Co za tym idzie, Wykonawca zobligowany jest do ujęcia w kalkulacji wszystkich kosztów związanych z dostawą, sprawdzeniem poprawności działania i uruchomieniem poprawnie działających wystaw audiowizualnych tj. zobowiązany jest wkalkulować wszystkie materiały pomocnicze, montażowe, okablowanie (np. uchwyty, zawiesia, opaski kablowe, etykiety na kable, wtyki, kable inne niż wymienione poniżej, wzmacniacze sygnału, złącza, oprogramowanie itp.) konieczne do otrzymania funkcjonującego systemu i działającego oświetlenia o podanych cechach - nawet jeśli te elementy nie zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, a ich użycie lub wykonanie jest konieczne do uzyskania założonych funkcji lub wymusza je projekt aranżacji. Należy użyć okablowania odpowiedniego do jakości i funkcji zainstalowanego sprzętu. Tam gdzie to konieczne np. ze względu na długość kabli należy zastosować okablowanie ze wzmacniaczami sygnału. Dobór oraz ilość zastosowanych systemów zawiesi musi uwzględniać specyfikę miejsca realizacji dostawy, tj. wyrobiska kopalni węgla kamiennego i podziemnej budowli hydrotechnicznej.

Wszystkie urządzenia dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę  muszą być ze sobą kompatybilne i spełniać założenia projektu aranżacji Trasy, celem uruchomienia na nich kontentów/aplikacji/grafik itp. Wykonawca gwarantuje możliwość zaprezentowania działających stanowisk ekspozycyjnych zamontowanych w docelowych lokalizacjach (urządzenia audiowizualne, oświetlenie, nagłośnienie itd.), np. poprzez zaprezentowanie kontentów demonstracyjnych lub w inny sposób obrazujący funkcjonowanie stanowiska. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z wykonawcą kontentów na etapie ich implementacji.

Szczegółowy opis stanowisk multimedialnych, ich funkcjonalności, rysunki techniczne oraz wizualizacje zawarte są w załącznikach nr 1, 2 i 7

Ogólne wymogi oświetlenia:

- napięcie zasilania – 230V z w układzie sieci TN-S

- minimalny stopień ochrony urządzeń – IP 54.

Opis sprzętu audio-wizualnego stanowiącego przedmiot zamówienia:

Ogóle wymogi systemu:

- wyposażenie ma pozwolić na prowadzenie prezentacji obrazów z wykorzystaniem multimedialnych źródeł przekazu audiowizualnego,

- wyposażenie cechuje się łatwością obsługi urządzeń audiowizualnych oraz automatyzacją i centralizacją,

- wyposażenie ma umożliwić emisję tła dźwiękowego,

- wyposażenie ma również zapewnić możliwość zarządzania systemami multimedialnymi, zainstalowanymi na drodze zwiedzania,

- wyposażenie ma cechować się wysokim standardem, niezawodnością zastosowanych rozwiązań oraz wysoką jakością komponentów,

- wyposażenie ma pozwolić na nagłośnienie drogi zwiedzania z wykorzystaniem sprzętu audio,

- wszystkie prowadzone prace, a także zabudowy, powinny w możliwie minimalny sposób naruszać oryginalny wygląd sztolni,

- wszystkie transmisje obrazu, danych oraz sterowania muszą wykorzystywać transmisje TCP/IP.

Urządzenia Audiowizualne

Urządzenia audiowizualne wchodzące w skład wyposażenia Sztolni można pogrupować oraz podzielić na poniższe elementy:

- System oświetlenia Led na dwóch odcinkach o długości 50m każdy, wraz z reflektorami wyświetlającymi rysunki w systemie gobo;

- 5 stanowisk oświetlenia ekspozycyjnego punktowego na całej długości trasy wodnej;

- Dwie strefy dźwiękowe na trasie (kapanie wody, zapętlone odgłosy). Zarówno dźwięk jak i oświetlenie na trasie włączane za pomocą czujki zamontowanej na łodzi;

- Instalacja systemu narracji legend zamontowana na łodzi sterowana przez pilot/audioguid i przewodnika włączającego w odpowiednim momencie lektora z opowieścią;

- Instalacja lamp historycznych na odcinku ok 15m;

- Kompletna instalacja stanowiska prezentującego pożar w kopalni węgla kamiennego (ściana z diodami Led, promienniki ciepła, emitery zapachu oraz dymu, lightbox oraz oświetlenie scenograficzne);

- Instalacja stanowiska mającego prezentować wdarcie wody do wyrobiska sztolni (projektory, komputer, nagłośnienie, emitery bryzy wodnej, oświetlenie scenograficzne);

- Instalacja urządzeń audiowizualnych w Porcie Zimowym - BORT przy ul. Miarki (projektor, ekran, komputer, stół multimedialny, kiosk multimedialny, nagłośnienie, oświetlenie ekspozycyjne i plenerowe).

URUCHAMIANIE

Sterowanie stanowiskami dzielimy na warianty:

-S1 – przygotowanie stanowiska – włączenie stanowisk ekspozycyjnych do stanu tzw. „stand by”, tzn. włączenie komputerów, monitorów, emiterów itd. - przygotowanie do wyzwolenia ekspozycji.

Dzięki połączeniu z dyspozytornią istnieje możliwość włączenia stanowiska ręcznie lub zgodnie z harmonogramem.

-S2 –uruchomienie stanowiska przez przewodnika

Przewodnik uruchamia stanowisko kiedy zwiedzający będą znajdować się przed stanowiskiem. Do uruchomienia stanowiska służy przycisk w kolorze czarnym zamontowany na ociosie/ścianie.

Przyciski wyzwalające ekspozycje będą zlokalizowane przy trzech stanowiskach:

- Ekspozycja wdarcia wody do wyrobiska

- Ekspozycja pożaru w kopalni węgla kamiennego

- Projekcja filmów w budynku BORT przy ul. Miarki

Ekspozycje znajdujące się na trasie wodnej uruchamiane będą zdalnie poprzez system czujek ruchu oraz wyzwalaczy. Natomiast multimedia w Porcie Zimowym będą uruchamiane ręcznie przez pracownika Zamawiającego. Szczegółowy opis w Załączniku nr 3. Uruchamiane multimediów na trasie pieszej jest także opisane w Załączniku nr 7.

OŚWIETLENIE

Na Trasie zastosowane zostanie oświetlenie ekspozycyjne punktowe do podświetlania: kołków w ociosach do transportu łodzi, obudowy sztolni, nacieków geologicznych, krzyża mierniczego, flory występującej na trasie. Oświetlenie punktowe zostanie zamocowane na wysokości 105 cm od górnej krawędzi koryta sztolni. Szczegółowa lokalizacja elementów oświetlonych punktowo znajduje się na rysunku A1. Dodatkowo należy wyregulować istniejące już na trasie sztolni oświetlenie ekspozycyjne w taki sposób, żeby nie raziło zwiedzających. Zamontowanych będzie także 35 lamp historycznych ze zbiorów inwestora. Zastosowane zostanie także oświetlenie scenograficzne do dwóch stanowisk na trasie pieszej. W obszarze budynku BORT przy ul. Miarki zastosowane zostanie oświetlenie ekspozycyjne na szynach oraz oświetlenie plenerowe plansz graficznych.

NAGŁOŚNIENIE

Nagłośnienie realizowane będzie w kilku obszarach. Stanowisko wdarcia wody oraz dwie strefy dźwiękowe na torze wodnym (kapanie wody oraz zapętlone odgłosy), a także nagłośnienie stanowiska projekcyjnego w BORT przy ul. Miarki, wyposażone będą w zestawy nagłośnieniowe składające się ze wzmacniacza, 2 kolumn 2-drożnych oraz głośnika basowego. Na łodziach wykorzystane będzie istniejące nagłośnienie z wykorzystaniem dostarczonych audioprzewodników do wyzwalania treści audio.

PROJEKCJE/WIDEO/INSTALACJE MULTIMEDIALNE

W ramach aranżacji Trasy oraz BORT przy ul. Miarki treści będą także prezentowane poprzez prezentacje wideo:

- „Wdarcie wody”:

  - Wykonane w formie wizualizacji 3D wdarcia wody do wyrobiska kopalni, prezentowane przy pomocy trzech projektorów, które tworzą mapping, z wykorzystaniem trzech obszarów projekcyjnych (ekran, podłoże wyrobiska oraz ekran na szybie tzw. „smartglass”) oraz emiterów bryzy wodnej.

- „Pożar w kopalni węgla kamiennego”:

  - Instalacja multimedialna na którą składają się: ściana imitująca pożar węgla (efekty świetlne wraz z aranżacją scenograficzną), wytwornica dymu, emitery zapachu palącego się węgla, promienniki ciepła, oświetlenie efektowe oraz lightbox.

- Kiosk multimedialny:

  - Infokiosk będzie narzędziem do prezentacji zasobów Inwestora z bazy zdjęć i filmów zrobionych w trakcie rewitalizacji. Monitor dotykowy około 32 cale.

- Stół multimedialny:

  - W obudowanym monitorze dotykowym znajdą się dwie, połączone ekranem głównym (ekranem wyboru) aplikacje. Monitor dotykowy około 55 cali.

- Projekcja filmowa:

  - Kilkuminutowe, zapętlone filmy prezentujące historię Sztolni i pracę w Sztolni, wyświetlane na dużym ekranie. Projektor multimedialny 3LCD 1920x1200, wraz z ekranem projekcyjnym o wymiarach ok 146x260 cm.

Wszystkie wymienione stanowiska będą obsługiwane przez komputery sterujące.

SPEKTAKLE MULTIMEDIALNE - LEGENDY

Na trasie spływu znajdować będą się dwa odcinki, w których zwiedzający będą mieli okazję poznać dwie ważne postaci z legend śląskich – Utopca i Skarbnika. Postaci te będą prezentowane w formie dźwiękowej narracji, płynącej z głośników zamontowanych na łodziach, urozmaiconej dodatkowo efektami świetlnymi z listew rgb podświetlających ściany sztolni, mocowanych na wysokości 30 cm od górnej krawędzi koryta sztolni, oświetleniem efektywnym oraz obrazom wyświetlanym przez lampy gobo na ocios (Wykonawca musi uwzględnić nierówności występujące na ociosie).

Wykonawca musi uwzględnić ruch dwustronny łodzi (początek Port pod Browarem lub Port Przystań), a co za tym idzie rysunki wyświetlane na ociosie muszą być skorelowane z narracją płynącą z głośników w taki sposób, aby oba te elementy były dopasowane do ruchu dwustronnego.

Opowieści prezentowane będą na dwóch różnych odcinkach trasy wodnej. Narracja uruchamiana będzie dzięki czujkom ruchu. Treść narracji zsynchronizowana zostanie z oświetleniem ścian sztolni oraz z wyświetlającymi się pod sklepieniem ilustracjami.

Uwzględnione legendy:

O Utopcu

Wstępem do narracji o Utopcu będą 2 stanowiska dźwiękowe z efektami kapania wody i rozchodzących się szeptów ulokowane w strefie mijanki i Sztolni Amelii, potęgujące naturalnie występujący w tym miejscu pogłos. Zasięg dźwięku wyniesie około 50 metrów.

Docelowa narracja rozpocznie się po wypłynięciu z mijanki, na prostym odcinku trasy wodnej.  Spektakl świetlno – dźwiękowy będzie trwać 60 sekund i obejmuje odcinek około 70 metrów długości trasy, ale poprzedzony zostanie 30 sekundową narracją prowadzoną w ciemności. Całość uruchamiana będzie poprzez czujkę zamontowaną na dziobie łodzi. Narracja wydobywać będzie się z głośników zamontowanych na łodzi.

Najistotniejsze w narracji o Utopcu jest wykorzystanie wody – punktowe oświetlanie tafli znajdującej się przed zwiedzającymi oraz projekcja kapiących lub spływających do kanału kropel. W pewnym momencie narracji obrazy/ hologramy prezentować będą Utopca – najpierw zarys sylwetki i świecące oczy, następnie całą zielonowłosą i zielonoskórą postać z fajką, z rybimi świecącymi oczami, z błonami między palcami, z jedną nogą zakończoną kopytem.

O Skarbniku

Widowisko zorganizowane analogicznie do widowiska o Utopcu. Narracja lektora z dodatkowymi efektami dźwiękowymi oraz wyświetlającymi się punktowo animowanymi postaciami. W momencie pojawiania się Skarbnika następują kolejne efekty dźwiękowe – osypywanie się ścian, piski, wycie. Obrazy wyświetlane z lamp gobo prezentują różne przedstawienia Utopca – od najstarszych, jak na rycinie z 1525 roku, gdzie Skarbnik jako duch górniczy siedzi u stóp króla Wacława, poprzez postać diabła - kuternogi, aż po brodatego sztygara z kagankiem w ręku.

SIEĆ INFORMATYCZNA

MGW w obiekcie dysponuje siecią światłowodową. Szkielet sieci jest wykonany w modelu szaf krosowych SI, szafy wyposażone są w przełącznice światłowodowe oraz 52 portowego switch. Na potrzeby instalacji można skorzystać z ciemnych włókien światłowodowych (liczba połączeń jest ograniczona),  lub odpowiednio wydzielonej sieci logicznej VLAN. Przed przystąpieniem do prac należy skonsultować i ustalić szczegóły wpięcia do sieci z działem Informatyki.

System jest oparty o technologię Flash (Adobe Air). Oprogramowanie wysyła komendy do sterowników IP poprzez requesty HTML. W Załączniku nr 5 znajduje się schemat rozmieszczenia sieci światłowodowej.

Konieczne jest podłączenie do w/w sieci wszystkich urządzeń multimedialnych opisanych w projekcie. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami elektrycznymi.

INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

W ramach realizacji zadania Wykonawca powinien wykonać instalację elektroenergetyczną umożliwiającą zasilanie oświetlenia ekspozycyjnego i sprzętu multimedialnego, zgodnie z projektem wykonawczym stanowiącym załącznik nr 3 oraz załącznik nr 7.

Realizacja zadania obejmuje zakup i dostarczenie materiałów określonych pkt 10 – „Zestawienie urządzeń zasilających” oraz kabli i przewodów zestawionych w tabeli „Tabela dobór przewodu 
i zabezpieczeń” załącznika nr 3  - w zakresie rozdzielek TN-42, TN-43, TN-44, TN-45, TN-47 i TN-48 (z uwzględnieniem załącznika nr 7).

Zakres prac dotyczących przystosowania istniejących i wykonania nowych instalacji elektroenergetycznych 230 V, umożliwiających zasilanie urządzeń obejmuje:

- w przestrzeni „trasa wodna”:

- modyfikację istniejących rozdzielek TN-42 („Mijanka pod Browarem”) i TN-43 („Sztolnia Amalia”),

- wykonanie nowych rozdzielek TN-47 i TN-48,

- wykonanie konstrukcji wsporczych i montaż rozdzielek TN-47 i TN-48,

- przygotowanie tras kablowych, montaż i podłączenie kabli zasilających rozdzielki TN-47 (zasilanie z rozdzielki TN-42) i TN-48 (zasilanie z rozdzielki TN-43),

- w przestrzeni „trasa piesza” – „POŻAR”:

- wykonanie rozdzielki TN-44,

- wykonanie konstrukcji wsporczej dla rozdzielki TN-44,

- montaż rozdzielki w miejscu zabudowy i podłączenie kabla zasilającego,

- przygotowanie niezbędnych tras kablowych,

- wykonanie instalacji odbiorczych dla rozdzielki TN-44,

- w przestrzeni „trasa piesza” – „WDARCIE WODY”:

- wykonanie rozdzielki TN-45,

- wykonanie konstrukcji wsporczej dla rozdzielki TN-45,

- montaż rozdzielki w miejscu zabudowy i podłączenie kabla zasilającego,

- przygotowanie niezbędnych tras kablowych,

- wykonanie instalacji odbiorczych dla rozdzielki TN-45.

Przed oddaniem do eksploatacji nowych i modernizowanych instalacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów oraz sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu protokołów odbiorczych.

Rozdzielnice TN-42 i TN-43 należy rozbudować zgodnie ze schematami i rysunkami załącznika nr 3 (z uwzględnieniem załącznika nr 7)

- Rys. E 18 - Schemat ideowy rozdzielni TN-43 Arkusz 1/2,

- Rys. E 18  - Rozmieszczenie aparatury w rozdzielni TN-43 Arkusz 2/2,

- Rys. E 19 - Schemat ideowy rozdzielni TN-42 Arkusz 1/2,

- Rys. E 19  - Rozmieszczenie aparatury w rozdzielni TN-42 Arkusz 2/2,

Rozdzielnice TN-44, TN-45, TN-47 i TN-48 należy wykonać zgodnie z następującymi schematami 
i rysunkami załącznika nr 3(z uwzględnieniem załącznika nr 7):

- Rys. E 2 – Schemat ideowy rozdzielni TN-44 Arkusz 1/3,

- Rys. E 2 – Schemat ideowy rozdzielni TN-44 Arkusz 2/3,

- Rys. E 2 – Rozmieszczenie aparatury w rozdzielni TN-44 Arkusz 3/3,

- Rys. E 3 – Schemat ideowy rozdzielni TN-45 Arkusz 1/2,

- Rys. E 3 – Rozmieszczenie aparatury w rozdzielni TN-45 Arkusz 2/2,

- Rys. E 6 – Schemat ideowy rozdzielni TN-47 Arkusz 1/2,

- Rys. E 6 – Rozmieszczenie aparatury w rozdzielni TN-47 Arkusz 2/2,

- Rys. E 7 – Schemat ideowy rozdzielni TN-48 Arkusz 1/2,

- Rys. E 7 – Rozmieszczenie aparatury w rozdzielni TN-48 Arkusz 2/2,

Zestawienie aparatury i wyposażenia rozdzielek TN-42, TN-43, TN-44, TN-45, TN-47 i TN-48  określono w pkt. 10 załącznika nr 3 (z uwzględnieniem załącznika nr 7) – pt.: Zestawienie urządzeń zasilających – tabela dotycząca rozdzielek TN-42, TN-43, TN-44, TN-45, TN-47 i TN-48. Natomiast lokalizację rozdzielek TN-44, TN-45, TN-47 i TN-48 w wyrobisku sztolni przedstawiono na rysunkach E 9, E 10 i E 15 załącznika nr 3 (z uwzględnieniem załącznika nr 7).

W załączniku nr 3 (z uwzględnieniem załącznika nr 7) dokonano doboru kabli i przewodów zasilających rozdzielnice TN-47 i TN-48 oraz kabli i przewodów zasilających urządzenia i oświetlenie ekspozycyjne zasilane z rozdzielnic TN-44, TN-45, TN-47 i TN-48:

- Tabela dobór przewodu i zabezpieczeń TN-44 POŻAR,

- Tabela dobór przewodu i zabezpieczeń TN-45 WDARCIE WODY,

- Tabela dobór przewodu i zabezpieczeń TN-47 zasilanie z TN-42,

- Tabela dobór przewodu i zabezpieczeń TN-48 zasilanie z TN-43

Pozostałe wymagania ogólne zawarte w projekcie (załącznik nr 3 z uwzględnieniem załącznika nr 7).), dotyczące wszystkich urządzeń i instalacji, obejmują również warunki realizacji prac w przestrzeni „trasa wodna” i „trasa piesza” – POŻAR I WDARCIE WODY.

Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań i warunków opinii rzeczoznawcy ds. ruchu zakładów górniczych dotyczącej stosowania instalacji elektroenergetycznych 230V w układzie sieci TN w wyrobiskach z grudnia 2017, stanowiącej załącznik nr 4.

Wykonawca zamontuje, zasili oraz scali z istniejącą instalacją elektryczną wszystkie elementy oświetlenia wyszczególnionego w specyfikacji, zgodnie z projektami aranżacji i innymi wytycznymi Zamawiającego. W przypadku konieczności zakupu i zainstalowania dodatkowych elementów sterowania światłem i napięciem, koszty te leżą po stronie Wykonawcy.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

- Oświetlenie LED RGBW scenograficzne dla dwóch odcinków 50m każdy.

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Oświetlenie LED – LISTWY RGBW | 12x8W - diody RGBW - 3550lm - 2902lux z odległości 3m - możliwość wymiany optyk na: 25 lub 45 stopni - możliwość niezależnego sterowania każdą diodą - szczelność IP 65 - DMX: 4/6/10/48/53 kanały - IN/OUT XLR 3p/IPCON - waga maksymalnie 7,1kg - pobór prądu 120W - chłodzenie pasywne - możliwość zmiany temperatury barwowej w zakresie: 3200-10000K - wyświetlacz LCD - możliwość zmiany 5 krzywych dimmera - brak migotania w kamerach - wymiary nie większe niż: 995x100x186mm - dwie ruchome podstawy umożliwiające przymocowanie urządzenia do ściany z możliwością regulacji rozstawu - kolor czarny - wbudowane presety z gotowymi kolorami oraz kilkanaście programów - możliwość ustawienia koloru bez sterownika DMX | 172 szt. |

- Oprawy wyświetlające rysunki w systemie gobo

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Oprawy wyświetlające rysunki w systemie gobo | szczelność IP 64 - źródło ledowe 80W Hi Power - waga maksymalnie 3,55kg - aktywny system chłodzenia - poziom głośności 33dBA - żywotność źródła 25000h - temperatura barwowa: 6300-6700K - średnica GOBO: 50mm/40mm - obudowa aluminiowa kolor czarny - wymiary nie większe niż: 266/193/285mm - wielkość wyświetlanego obrazu: średnica około 100 cm z odległości 2,5 m od projektora gobo Oprawy gobo mocowane w linii oświetlenia liniowego ler RGB, 30 cm od krawędzi koryta sztolni. Jako alternatywne rozważa się mocowanie opraw gobo do sklepienia sztolni. – Rodzaj mocowania do zweryfikowania podczas montażu oświetlenia i prób wyświetlania obrazów. | 10 szt. |

- oświetlenie ekspozycyjne punktowe na trasie

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| oświetlenie ekspozycyjne punktowe na trasie | Źródło LED 140W z funkcją ściemniania HD i wysokim CRI. Opcje soczewek 18 °, 38 °, 60 °. Złącza o stopniu ochrony IP65 do łatwego użytkowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Białe ustawienia predefiniowane: 3000 ~ 6000K ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Źródło: 165W LED Wymiary maks: 260 x 190 x 370 mm Waga około: 5 kg | 9 szt. |

- oświetlenie historyczne ze zbiorów Zamawiającego

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| oświetlenie historyczne ze zbiorów inwestora | w zakresie realizacji – montaż oświetlenia, oraz wykonanie dodatkowych zasilaczy do lamp: zasilacz 230V AC/5 V AC 1W z programatorem przewód 3x1mm (długość 0,3 m) linka zasilająca okrągła/płaska o długości 20 metrów / szt. Projekt zasilaczy w Załączniku nr. 5 | 35 szt. |

- Audioprzewodnik (audioguide)

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| audioguide dla przewodnika do uruchomienia treści w głośnikach | Audioprzewodnik (4 GB) . Pojemność nagraniowa: do 60 godzin dźwięku stereo Wbudowany głośniczek. Klawiatura dla niedowidzących z częścią numeryczna w j. Braille'a ładowarka akumulatorów dla 10 szt. - oprogramowanie do samodzielnego programowania kart pamięci audioprzewodników i odczytu statystyk zwiedzania. słuchawki stereo Wyświetlacz LCD monochromatyczny, podświetlany 128x64 pixeli Obsługa kart microSD Obsługa wielu języków i wersji nagraniowych Łącze typu Jack 3,5mm do podpięcia pętli indukcyjnej lub słuchawek Smycz do powieszenia na szyi Waga: maks 250g z bateriami Możliwość tworzenia katalogowego układu zwiedzania. Dostęp do informacji o stanie baterii Podgląd statystyk zwiedzania na ekranie audioprzewodnika Ustawienie startowego natężenia dźwięku stosowania opisów z pisownią niełacińską w formie grafik (brak scroll) Klawiatura: 18 klawiszy, membranowa, odporna na zalanie i zanieczyszczenie. Funkcje: wybór języka lub wersji nagrania, wybór obiektu (1-999), regulacja poziomu głośności, włącz/ wyłącz urządzenie, odtwarzanie/pauza, stop, przewijanie utworu. Zasilanie: Akumulator lub akumulatory Li-Ion z utrudnionym dostępem przez użytkownika (blokada komory baterii). Stereofoniczne wyjście słuchawkowe – jack 3,5 mm Ładowarka Wielokomorowa: 10 audioprzewodników, ładowanych w oddzielnych komorach. Zasilanie: 230V Pobór mocy: poniżej 22W dla 10 audioprzewodników Diodowa sygnalizacja ładowania | 2 szt. |

- zestaw głośników + wzmacniacz z obudową IP 65

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| zestaw głośników + wzmacniacz na trasie z obudową IP 65 | Głośnik basowy Głośnikowa 3-drożna, Min.. Moc maksymalna 1500 W RMS Power 750 W Impedancja 8 Ω Czułość (1 W / 1 m) 105 dB Ciśnienie akustyczne (maks. W / 1m) 134 dB 2x kolumny: Typ głośnika 2-drożny Max. Moc 100 W RMS Power 50 W Impedancja 8 Ω Czułość (1 W / 1 m) 87 dBStopień ochrony IP55 Z Wodoodporne złącze AWX-5 Dyspersja w poziomie 110 ° Pionowo 110 ° Wzmacniacz miksujący: Dwustrefowy wzmacniacz miksujący, 2x 100 W. Wejścia: 3x XLR, 3x stereo RCA. Niezależna korekcja barwy dla każdej ze stref. Możliwość pracy w 8 Ohm, niezależne wyjście dla subwoofera aktywnego (wbudowana zwrotnica). | 4 szt. |

- system sterowania i akcesoria do oświetlenia

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| system sterowania i akcesoria do oświetlenia | Konsola z dyskiem SSD Złącza: - 4x uniwersalna magistrala szeregowa - 8x Neutrik 5-pin XLR DMX Żeńska - 2x Ethernet - 3x MIDI In/Out/Thru - 3-pin XLR dla LTC - 1x DVI-D - 1x VGA Obsługa 8 linii DMX Możliwość montażu w rack 19” W zestawie z konsolą powinna zawierać: - Kabel zasilający - 2x Pamięć flash USB Obsługa 8192 wieloparametrowe urządzenia, Brak limitów obsługiwanych linii DMX. - Konsola kontrolna zapewnia natychmiastowy dostęp do urządzeń, grup i palet poprzez wyświetlacz dotykowy. - Oprogramowanie pozwoli na połączenie wielu konsol w sieci i umożliwi ich jednoczesne działanie na tym samym programie - Oprogramowanie pozwala na włączenie blokady konsoli przez operatora. Wybór profili poprzez wbudowany ekran lub przeglądarkę internetową Konfigurację i edycję profili można przeprowadzić za pomocą przeglądarki internetowej, która umożliwia edycję metodą "przeciągnij i upuść" w graficznym stylu wykresu Wyświetlacz LCD obsługuje nawigację po menu i zapewnia informacje o stanie Profile mogą obejmować mastering i przełączanie, a także bezpośrednią kontrolę danych poziomu, które są dostępne z urządzenia zdalnego lub mobilnego za pośrednictwem OSC Przechowywanie profili na twardym dysku lub importowanie / eksportowanie USB lub FTP. Możliwość montażu w szafie (19” x 1U) Wewnętrzny zasilacz Zintegrowany wentylator chłodzący Proste odtwarzanie scen lub generowanie ramek testowych Wymiary: około 44x463x250mm | szt. |

- Projektor szerokokątny

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Projektory LED | rozdzielczość natywna przetwornika co najmniej 1280x800 system projekcji DLP lub 3xLCD źródło światła led lub laser led współczynnik projekcji co najmniej 0.5 (wyświetlenie obrazu o podstawie 4m z odległości 2m) jasność co najmniej 3000 ANSI lumen Cyfrowe wejścia sygnałowe DVI/HDMI Obudowy projektorów: w technologii szczelności IP 65. Z otworami wentylacyjnymi. Wymiary obudowy szczegółowo dostosowane do wymiarów projektorów. | 2 szt. |

- Projektor o standardowym współczynniku projekcji

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Projektor LED | rozdzielczość natywna przetwornika co najmniej 1280x800 system projekcji DLP lub 3xLCD źródło światła led lub laser led współczynnik projekcji co najmniej 1 (wyświetlenie obrazu o podstawie 4m z odległości 4m) jasność co najmniej 3000 ANSI lumen Cyfrowe wejścia sygnałowe DVI/HDMI Obudowy projektorów: w technologii szczelności IP 65. Z otworami wentylacyjnymi. Wymiary obudowy szczegółowo dostosowane do wymiarów projektorów. | 1 szt. |

- Komputer sterujący z obudową IP 65

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Komputer do obsługi stanowisk: wdarcia wody, stół multimedialny, kiosk multimedialny, projekcje wideo | Procesor min 5500pkt w CPU Benchmark Pamięć RAM 8 GB Karta graficzna Liczba rdzeni CUDA 1536 4 GB GDDR5 Interfejs pamięci 256-bit Obudowa przemysłowa o wymiarach nie przekraczających 120x120x50 [mm] Dysk twardy min. 128 GB SSD M.2 Wbudowana karta dźwiękowa Min 4 złącza USB, w tym 2 USB3.0. USB Type-C - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Łączność Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LAN 10/100/1000 Mbps Maksymalny wymiar: 120x115x40 [mm] Obudowa przemysłowa o wymiarach nie przekraczających 120x120x50 [mm] Możliwość montażu na ścianie na uchwycie VESA System operacyjny: np. windows 10pro lub równoważnySystem operacyjny: np. windows 10pro lub równoważny | 4 szt. |

- Projektor multimedialny z obudową IP 65

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Projektor multimedialny z obudową IP 65 | System wyświetlania 3LCD Rozdzielczosć optyczna: 1920x1200 Min jasność: 4000ANSI lm Regulacja elektryczna zoom i focus Obiekty o współczynnniu projekcji z przedziałem 1,39:1 do 2,23:1 Lens Shift pion –5%, +60% Less shift poziom +/-32% Źródło światła Dioda laserowa Waga maks 17 kg Obudowa projektora – w systemie szczelności IP 65, wymiary obudowy należy dostosować do wymiarów projektora. | 1 szt. |

- Ekran projekcyjny

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Ekran projekcyjny 146x260 cm | Ekran projekcyjny w stalowej ramie malowanej proszkowo na kolor czarny. Ekran mocowany do ściany na wysokości 110 cm od podłogi pomieszczenia. | 1 szt. |

- Stół multimedialny z obudową

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Stół multimedialny składający się z obudowy, monitora dotykowego i komputera sterującego | Obudowa stołu: Korpus: konstrukcja stalowa, obudowana blacha w kolorze miedzi w odcieniu brązowym, stylizowana na stara blachę zmatowioną. W środku korpusu należy przewidzieć kieszeń na komputer obsługujący monitor. W miejscu lokalizacji kieszeni na komputer należy zapewnić otwory w obudowie w celu wentylacji. W środku korpusu umieszczony jest kabel zasilający monitor i komputer. Wymiary obudowy należy dostosować do wymiarów dobranego monitora dotykowego. Obudowę należy wykonać w taki sposób, aby wszelkie łączenia elementów były ukryte pod obudowa z blachy miedzianej. Wymiary: 152,4 cm × 99,5 cm, h = 80 cm. Korpus należy wykonać w taki sposób, aby zabezpieczyć umieszczony w nim monitor i komputer przed wilgocią panującą w pomieszczeniu. Monitor dotykowy 55”: Przekątna ekranu 55” Format obrazu 16 : 9 Panel IPS LED, Rozdzielczość HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) Jasność min. 420 cd/m² z panelem dotykowym Technologia dotykowa pojemnościowa Ilość punktów dotykowych 12 Grubość szkła 5 mm Twardość szkła 6H min. Komputer sterujący opisany w pkt. 10 | 1 szt. |

- Kiosk multimedialny z obudową

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Kiosk multimedialny składający się z obudowy i monitora dotykowego | Obudowa kiosku: Korpus: konstrukcja stalowa, obudowana blacha w kolorze miedzi w odcieniu brązowym, stylizowana na stara blachę zmatowioną. W środku korpusu należy przewidzieć kieszeń na komputer obsługujący monitor. W miejscu lokalizacji kieszeni na komputer należy zapewnić otwory w obudowie w celu wentylacji. W środku korpusu umieszczony jest kabel zasilający monitor i komputer. Wymiary obudowy należy dostosować do wymiarów dobranego monitora dotykowego, a grubości korpusu – do szerokości dobranego komputera i monitora. Obudowę należy wykonać w taki sposób, aby wszelkie łączenia elementów były ukryte pod obudowa z blachy miedzianej. Wymiary: 54 cm × 51 cm, h = 144,7 cm. Korpus należy wykonać w taki sposób, aby zabezpieczyć umieszczony w nim monitor i komputer przed wilgocią panującą w pomieszczeniu. Monitor dotykowy Przekątna ekranu 31.5" Format obrazu 16 : 9 Panel AMVA3 Edge LED Rozdzielczość Full HD 1080p, 1920 x 1080 Jasność min. 425 cd/m² z panelem dotykowym Czas reakcji 8ms Technologia dotykowa pojemnościowa ( Ilość punktów dotykowych 10 Twardość szkła 8H min. Komputer sterujący opisany w pkt. 10 | 1 szt. |

- oświetlenie ekspozycyjne punktowe szynowe z szynami

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| oświetlenie ekspozycyjne punktowe szynowe z szynami | Szynoprzewód 3-faz Kwadratowy 1m Dane techniczne Zasilanie: 230V AC Materiał klosza: Tworzywo sztuczne przezroczyste Odbłyśnik: Matowy Źródło światła: LED Napięcie znamionowe: 230 V Współczynnik mocy: 0,96 Kolor: Czarny Model obracany Barwa światła: Biała Rozsył światła: DI Klasa oprawy: I Stopień ochrony (IP): IP20 Wymiary około: 117mm x 85mm x 107mm | 28 szt. |

- oświetlenie ekspozycyjne plenerowe

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| oświetlenie ekspozycyjne plenerowe plansz graficznych | MODUŁ LED 3000K 230V 1285lm 15.8W CRI 90 Oceniony strumień świetlny oprawy: 1032lm Znamionowa moc wejściowa: 17,7W Skuteczność oprawy: 58 lm / W Statecznik elektroniczny 220 ÷ 240 V 0/50 / 60Hz IP 65 Kąt świecenia 29 stopni | 9 szt. |

- Emiter bryzy wodnej

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Emiter bryzy wodnej | szafa sterownicza z osprzętem, pompą, zbiornikiem, urządzenie kompaktowe o wymiarach 100x100x30 cm, z urządzenia wyprowadzone wężyki każdy prowadzący do dyszy na suficie | 1 szt. |

- Światło efektowe

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Reflektor efektowy | System optyczny składający się z modułu LED i specjalnie uformowanego cylindra szklanego. • Do wyboru siedem wstępnie zdefiniowanych scenariuszy świetlnych: biały, zmieniający barwę (RBA: czerwony, niebieski, bursztynowy) i różne kombinacje • Sterowanie DMX • Oprawa wychylna i dająca się zablokować w uchwycie mocującym • Obudowa pokrywana proszkowo z wysoką ochrona przed korozją • Szkło frontowe zapewnieniające pełną szczelność • Moduł LED: białe światło o temperaturze barw: 3000 K, 4200 K, 6500 K i RBA (ze zmianą kolorów): bursztynowy, czerwony, niebieski • Żywotność: 35000 h przy 70% strumieniu światła • Stopień ochrony IP67, klasa ochrony I • Napięcie sieciowe: 230–240 V / 50/60 Hz • Montaż oprawy na ścianie, suficie lub podłodze za pomocą uchwytu mocującego | 2 szt. |

- oświetlenie diodami led ściany scenograficznej

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| oświetlenie diodami led ściany scenograficznej | Efekt żarzącego się węgla zrealizować za pomocą modułów LED RGB, podświetlających od spodu kamienie szklane kolorem czerwonym lub pomarańczowym. Powierzchnia oświetlanej ściany około 5 mkw rozłożone nierównomiernie na całej instalacji ściany. W rozstawie co 2 m. | 1 szt. |

- Promiennik ciepła

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Promiennik ciepła | Typ 1500 W Długość około 103 cm Wysokość x szerokość około 18 x 20 cm Ciężar około 5,75 kg Moc 1500 W Zabezpieczenie 10 A Podłączenie do sieci 220-240 V, 50-60 Hz, długość kabla 3 m bez wtyczki sieciowej | 3 szt. |

- Emiter zapachu

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Emiter Zapachu | Emiter zapachu - palony węgiel z zapewnieniem materiału eksploatacyjnego na okres 2 lat. Ilość możliwych emisji zapachów w jednym momencie: jeden W zestawie cartridge z zapachem palącego się węgla Zasięg zapachu: 50m2 Długość pracy ciągłej: 200h Możliwość sterowanie bezprzewodowego Zintegrowana obudowa walizki zapewniająca trwałość i wytrzymałość IP 55 Maksymalny pobór mocy: 25W Moc wejściowa: 110-240 VAC, 50/60 Hz Wymiary: maks. 292x203x260mm Waga: około 4 kg Sterowanie elektroniczne: włączanie / wyłączanie pulsowania 1-80 min za pomocą pokrętła Pilot bezprzewodowy: nadajnik w stylu brelok Częstotliwość 315 MHz Zdalne sterowanie przewodowe: wejścia kontaktowe Ogrzewanie: Grzałka półprzewodnikowa, łagodne ocieplenie | 1 szt. |

- Lightbox

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Ekspozytor Lightbox | Grafiki na lightboxie przedstawiać będą ryciny ze zbiorów inwestora o tematyce i typologii tam pożarowych w kopalniach. Konstrukcja projektowanego kasetonu składa się z trzech głównych elementów: - stelażu, najlepiej wykonanego ze stali, ze względu na trwałość materiału; stelaż, do którego będzie przymocowana obudowa z płyt HPL, zawieszony będzie na ścianie w taki sposób, aby w razie awarii instalacji wewnątrz obudowy można było zdjąć całą ekspozycję, - obudowy z płyt HPL, o asymetrycznych kształtach, przypominając swoją formą kamienną bryłę, - skrzyni - wewnątrz obudowy - w której znajdą się: szyba, wydruk ryciny, podświetlenie ryciny za pomocą świateł LED Zastosowana płyta HPL powinna cechować się chropowatą powierzchnią, mieć kolor czarny matowy oraz grubość od 10 mm (co jest wystarczającą grubością dla wykonania projektu). Płyty powinny posiadać możliwość dowolnego cięcia oraz trwałego klejenia tak, by elementy tworzyły jedną, nieprzerywaną, powierzchnię. W celu sprawdzenia jakości i parametrów próbkę wybranego materiału należy przedstawić do zatwierdzenia autorom projektu oraz Zamawiającemu Wymiary oraz sposób montażu projektowanych kasetonów zależą od dokładnych wymiarów (istnieje konieczność wykonania pomiaru wykonawczego) i rodzaju ściany w korytarzu, końcowy projekt wykonawcy powinien być z projektantem. Kolor: Czarny NCS S 9000-N PANTONE Ntr black c Wymiary: 300 cm długości, 100 cm wysokości. | 1 szt. |

- Sterownik DMX

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Sterownik DMX | Wejście DMX RJ-45 Wyjście DMX RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T Ethernet Expansion Port HD-44 Zawiera sygnały dla zasilania, uziemienia, wejścia DMX, wyjścia DMX, RS-232, 8 styków kontaktowych, 8 wyjść niskiego napięcia, regulowanego wyjścia 5VDC Zasilanie Gniazdo wejściowe prądu stałego 2,1 mm Temperatura pracy od -20 do +50 stopni C. MOŻLIWOŚCI SYSTEMÓW 512 wejść DMX, 512 wyjść DMX, 2000 cue, 100 makr, 500 wyzwalaczy zdarzeń czasowych, 256 wyzwalaczy wejścia DMX, 512 zamknięć styków | 2 szt. |

- Emiter dymu z wkładem na 2 lata

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Emiter dymu | Funkcjonowanie oparte na podgrzewaczu wewnętrznym do emisji wysokiego ciśnienia i dużej mgły Grzałka: 1000 W Kompatybilny z tradycyjnym płynem mgielnym na bazie wody do suchej i jednorodnej mgły Wydajność mgły: 10'000 cu.ft / min Zużycie cieczy: 1L / 13min pełna wydajność Pierwszy czas nagrzewania: 3 min Kontroler bezprzewodowy w komplecie Zdalne połączenie: DIN 5p Przełączniki DIP do adresowania i ustawień DMX Sterowanie DMX System zabezpieczający przed zapychaniem lub awarią pompy Elektroniczny czujnik termiczny chroniący przed przegrzaniem Pojemność zbiornika na ciecz: 1lt Zasilanie: AC 220-240 V 50/60 Hz Połączenie DMX: XLR-3p IN, XLR-3p OUTWymiary około (SxWxG): 350 x 170 x 155 mm Waga: około 3,5 kg | 1 szt. |

- Ściana scenograficzna płonącego węgla

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Ściana scenograficzna | Ściana wykonana z 3 fragmentów o szerokościach: 150 cm. Wysokość każdego odcinka: 200 cm. Podane wartości są wartościami maksymalnymi. Mogą ulegać niewielkim redukcjom ze względu na konieczność zabudowy pomiędzy elementami obudowy górniczej (konieczne pobranie wymiarów wykonawczych). Ściana zbudowana będzie na szkieletowej konstrukcji z profili stalowych kwadratowych o przekroju 4 cm. Konstrukcja mocowana do podłogi i sufitu aneksu. Za ścianą zlokalizowany będzie emiter dymu i zapachu. Dym i zapach rozprowadzany będzie wzdłuż dolnej krawędzi ściany w rurach PVC o średnicy około 6 cm. z której będą wyprowadzone w górę rury w rozstawie co 100 cm. Pionowe rury o różnych wysokościach, zakończone kolankiem przebijającym ścianę scenograficzną. Poprzez system rur dym oraz zapach będą rozprowadzać się równomiernie i wydobywać w 3 miejscach ze ściany scenograficznej na różnych wysokościach. Wierzchnia warstwa ściany – scenograficzna imitująca węgiel - wykonana z poliwęglanu wyklejonego na czerwono, na warstwę poliwęglanu dokleić scenograficzny węgiel wykonany z żywicy/styropianu, rzeźbiony i wykończony na podobieństwo węgla. Z tyłu podświetlenie LED. Dzielone co 2m. W jednej z części ściany zamontowane maskujące drzwi rewizyjne na ukrytych zawiasach zabezpieczone zamkiem. Ściana zabezpieczona przed warunkami wstępującymi pod ziemią. | 1 szt. |

- Światło ambientowe

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Reflektor PAR LED | Oświetlenie rysujące, kontrowe, mające na celu delikatne podświetlenie obudowy chodnika w sposób współgrający i nie zakłócający projekcji (dokładne umiejscowienie reflektorów do ustalenia w trakcie prac scenograficznych, w ramach nadzoru). reflektor typu PAR LED DMX zklapkami formującymi strumień świetlny kolor oprawy: czarny wielkość oprawy nie przekraczająca 30 cm średnicy Obudowa z wysoką ochroną przed korozją spełniająca standard IP 65 diody RGB umożliwiające uzyskanie dowolnej barwy światła moc: 20-30W sterowanie DMX | 2 szt. |

- Ekran projekcyjny

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Ekran projekcyjny | Konstrukcja z kątowników stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, zabudowana płytami laminatowymi lub PCV przygotowanymi do pokrycia farbą projekcyjną. Wymiary: szerokość 350cm, wysokość 235cm Specjalistyczna farba projekcyjna szara dwuskładnikowa o wyjątkowych właściwościach ekranu wysoko-kontrastowego np. Farba Projekcyjna Screen Goo High Contrast zestaw 2x2L Ekran zabezpieczony przed warunkami wstępującymi pod ziemią. | 1 szt. |

- Ekran projekcyjny szklany

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| ekran projekcyjny szklany w technologii “smartglass” - inteligentne szkło | Technologia inteligentnego szkła LCD (tryb transparentny/nieprzezroczysty) Zasilanie – 110 V Częstotliwość – 50/60Hz Natężenie prądu zasilania – 0.1 Amper / m2 Zużycie prądu – 7 W / m2 Czas reakcji < 1 sekundy Tryb pracy – (on) transparentny / (off ) nieprzezroczysty dedykowany zasilacz oraz sterownik dmx wymiary ekranu około 3,3m x 1,5m ze względu na konieczność wpasowania w zastaną bryłę obudowy chodnika (konieczne pobranie wymiarów wykonawczych). Powierzchnia aplikacji około 5 m2 w celu odcięcia od warunków zewnętrznych zastosowanie laminatu szklanego z folią pomiędzy taflami szkła. Ze względów technologicznych (trudności w transporcie całej tafli szkła w wymiarach docelowych) podział ekranu na trzy niezależne równe pionowe fragmenty z możliwie jak najmniejszymi dylatacjami. ekran szklany zabudowany w konstrukcji ze stalowych kątowników zabezpieczonych antykorozyjnie. Ekran zabezpieczony przed warunkami wstępującymi pod ziemią. | 1 szt. |

- Podzielnik sygnału cyfrowego wizyjnego

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Podzielnik sygnału cyfrowego wizyjnego | Przetworzenie sygnału wejściowego DVI/HDMI na trzy fragmenty i trzy wyjścia DVI/HDMI Rozdzielczość wejściowa 5760x1080 (3x 1920x1080) | 1 szt. |

- Przyciski włączające stanowiska

| Typ urządzenia | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Przyciski włączające stanowiska | Przykładowy model przycisku włączającego stanowisko. Preferowany przycisk w kolorze czarnym zamontowany w miejscu niewidocznym dla zwiedzających (propozycje przycisków do zatwierdzenia przez pracowników Zamawiającego lub w ramach nadzoru). | 6 szt. |

Dodatkowe warunku realizacji zamówienia:

- Wszystkie zastosowane urządzenia, instalacje muszą być ze sobą kompatybilne, dając możliwość płynnego uruchomienia danej ekspozycji, a te znajdujące się na Trasie scalone z istniejącym systemem uruchamiania ekspozycji.

- Wykonawca zobowiązuje się do zaimplementowania w ekspozycjach na etapie realizacji zamówienia lub w późniejszym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nieprzekraczającym 20 tygodni od daty podpisania umowy) dostarczonych przez Zamawiającego scenariuszy, kontentów i grafiki we współpracy z wykonawcą ww. kontentów. Dodatkowo, na etapie realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do próbnego zaprezentowania demonstracyjnego spektaklu świetlnego na torze wodnym.

- Szczegółowy zakres dostawy znajduje się wykazie pn. „Zestawienie elementów wyposażenia” przygotowanym przez Zamawiającego i jest jedynym obowiązującym. Należy mieć na uwadze, iż nie wszystkie opisane w załącznikach 1 i 2 (tj. w projektach aranżacji) elementy wchodzą w zakres dostawy.

- Dla wszystkich elementów dostawy wymienionych w Zestawieniu elementów wyposażenia należy uwzględnić dostawę oraz instalację przypisanych im elementów projektu elektrycznego (Załącznik nr 3, z uwzględnieniem załącznika nr 7).

- Należy uwzględnić korekty Zamawiającego co do zaprogramowania (szybkość, płynność, kolejność wyzwalania oświetlenia), natężenia oraz kolorystyki iluminacji, w celu uzyskania jak najlepszego efektu wizualnego w realizowanej przestrzeni danej ekspozycji.

- Termin realizacji prac montażowych zostanie uzgodniony między Stronami umowy, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (roboczy harmonogram montażu).

- Weryfikacji i sprawdzenia technicznego oraz sprzętu dokonają pracownicy Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia.

- W przypadku sprzętu niezainstalowanego na stałe w miejscu użytkowania gwarancja będzie realizowana w systemie „od drzwi do drzwi”, w przypadku sprzętu zainstalowanego na stałe gwarancja w miarę możliwości powinna być realizowana w miejscu instalacji. W przypadku niemożności realizacji gwarancji w miejscu instalacji, procedura gwarancyjna musi obejmować demontaż urządzenia do naprawy gwarancyjnej a następnie, po naprawie/wymianie, jego montaż, konfigurację i uruchomienie. Wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji pokrywa Wykonawca. Gwarancja dotyczy wszystkich elementów, w tym także zużywających się w trakcie eksploatacji, jak lampy, żarówki, filtry itp. Z zakresu gwarancji nie mogą być wyłączone uszkodzenia będące skutkiem pracy urządzeń w nietypowym środowisku, które może cechować się podwyższonymi parametrami wilgotności, zapylenia i ciśnienia powietrza, oraz występowaniem przeciągów a także zmiennym zakresem temperatur.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i zamontowania sprzętu w obudowach zgodnie z zapisem treści SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego sprzętu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, które może nastąpić drogą telefoniczną, mailową, pisemną lub faksem w trybie 7/24. Procedura obsługi gwarancyjnej wraz z danymi kontaktowymi, na które należy zgłaszać uszkodzenia musi zostać zawarta w dokumentacji powdrożeniowej. W przypadku niemożliwości usunięcia usterki w wyznaczonym czasie Wykonawca, przed upływem 48h od zgłoszenia, dostarczy, zainstaluje i uruchomi sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach.

- Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ (minimalne wymagania co do dostarczanego sprzętu zawarte są w SIWZ). Na Wykonawcy leży ciężar udowodnienia że zaoferowane urządzenia mają cechy nie gorsze od wymienionych w SIWZ.

- Zamawiający wymaga - na etapie dostaw sprzętu - dostarczenia dokumentów umożliwiających weryfikację parametrów poszczególnych elementów zamówienia (np. opis techniczny, karty katalogowe etc.). Wszystkie podzespoły wchodzące w skład stanowisk muszą być fabrycznie nowe oraz pochodzić z bieżącej produkcji. Wyłoniony Wykonawca zapewni w okresie gwarancji prawidłowe funkcjonowanie urządzeń wraz z zainstalowanym w nich oprogramowaniem.

- Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy do dostarczenia Zamawiającemu kart katalogowych wszystkich urządzeń i sprzętów, które zostały objęte zamówieniem. Zamawiający dokona weryfikacji kart katalogowych i dopiero po pozytywnej weryfikacji Wykonawca będzie mógł przystąpić do montażu urządzeń w miejscu docelowym.

- Dostawa i montaż urządzeń na miejscu, tj. w wyrobiskach kopalnianych powinna odbywać się w maksymalnie krótkim czasie a harmonogram dostaw i montażu powinien być uzgodniony z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego oraz dozorem górniczym.

- Instalowany w wyrobiskach sprzęt multimedialny, dla którego przewidziano również wyposażenie dodatkowe w postaci obudów pyło i wilgocioodpornych, musi być dostarczony i montowany tylko i wyłącznie wraz z obudową, w ciągu jednego dnia pracy. W przypadku zamontowania sprzętu multimedialnego bez dedykowanej dla niego obudowy Zamawiający będzie miał prawo zażądać wymiany sprzętu na nowy i jego zamontowanie zgodnie z powyższymi ustaleniami.

- Po zakończeniu okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji eksploatacyjnej i serwisowej w 2 egzemplarzach oraz wersji elektronicznej na płycie CD, w zakresie niezbędnym dla wykonywania napraw i remontów wszystkich elementów ekspozycji.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia 7 dniowego okresu eksploatacji próbnej trasy przed odbiorem przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia w tym okresie dowolnej ilości osób na teren eskpozycji w celu testowania trasy i wystawy.

- Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumentację powdrożeniową, która będzie zawierała co najmniej:

- schemat wykonanych instalacji wraz pełnym opisem adresacji IP w sieci LAN

- instrukcje obsługi urządzeń i oprogramowania w języku polskim.

- instrukcję postępowania w przypadku awarii,

- komplet dokumentów gwarancyjnych (gwarancja producenta) zainstalowanego sprzętu

- komplet dokumentów licencyjnych oprogramowania (o ile występuje),

- nośniki instalacyjne oprogramowania (jeśli dotyczy).

- instrukcję obsługi systemu w j. polskim,

- inne dokumenty np. deklaracje CE, ISO-xxx w przypadku braku informacji w kartach katalogowych sprzętu w zakresie posiadania certyfikatu.

- W przypadku elementów dostępnych w różnych wersjach kolorystycznych, jeśli nie wskazano inaczej, Wykonawca uzgodni wersję kolorystyczną z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Do każdego pilota i innego urządzenia o zasilaniu bateryjnym dołączyć komplet akumulatorów (w miejsce baterii). W dostawie zawrzeć ładowarkę do akumulatorów oraz nadliczbowe akumulatory w ilości 1 kompletu do każdego typu akumulatorów na maksymalnie 5 urządzeń.

- Celem obniżenia tzw. kosztów posiadania, związanych z zarządzaniem, szkoleniem obsługi, bieżącym serwisowaniem i obsługą gwarancyjną, zamawiający zaleca możliwie najwyższą unifikację zastosowanego sprzętu i możliwie największe organicznie liczby producentów dostarczanego sprzętu.

- Odbiór końcowy musi zostać poprzedzony instruktażem min. 5 osób w zakresie obsługi i konserwacji zainstalowanego sprzętu.

- Przez instruktaż Zamawiający rozumie przeprowadzenie szkolenia w takim zakresie czasowym i merytorycznym, że osoby szkolone zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na bieżącą obsługę zainstalowanego sprzętu oraz wykonanie konserwacji w zakresie przewidzianym dla użytkownika.

- Wykonawca powinien uwzględnić konieczność ścisłego współdziałania z pracownikami Zamawiającego, jak również z przedstawicielami projektanta oraz osobami pełniącymi nadzór autorski nad realizacją zamówienia.

- Ze względu na górniczy charakter miejsca realizacji oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujący prace montażowe, bądź inne związane z realizacją przedmiotu zamówienia w miejscu jego montażu tj. wyrobiskach podziemnych, muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz zdolność do pracy pod ziemią.

- Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujące prace w miejscu realizacji zamówienia muszą przed przystąpieniem do prac odbyć przeszkolenie w zakresie BHP oraz podstawowych zasad pracy w zakładzie górniczym. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Zamawiającego, w terminie ustalonym wspólnie z Wykonawcą. W szkoleniu mają obowiązek uczestniczyć wszyscy pracownicy Wykonawcy, którzy będą brali udział w pracach na terenie zakładu górniczego.

- Pracownicy Wykonawcy, którzy nie będą posiadali ważnych badań lekarskich oraz nie ukończą przeszkolenia w zakresie BHP, nie zostaną dopuszczeni do realizacji prac wynikających z przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszystkim pracownikom niezbędnych narzędzi, środków ochrony osobistej (kaski, rękawice, obuwie, lampy nahełmne).

- Wszystkie  maszyny i urządzenia stosowane w wyrobiskach podziemnych MGW w Zabrzu powinny odpowiadać wymogom Art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i  górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z 2014 r. poz. 613 oraz z 2015 r. poz. 196).

- Wszystkie materiały wykorzystane przez Wykonawcę w trakcie prac, szczególnie farby, lakiery, impregnaty, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, wypełniacze i kleje muszą spełniać normy ochrony ppoż. oraz nie mogą być rakotwórcze lub mutogenne.

- Wykonawca oraz wszyscy jego pracownicy są zobowiązani do ścisłego współpracowania z przedstawicielami działów: górniczo-wentylacyjnego i energomechanicznego Zamawiającego, którzy będą nadzorować wykonywane prace na terenie zakładu górniczego.

- Ze względu na trwające równolegle prace w górnicze i remontowe, Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego oraz firm trzecich realizujących prace w ramach innych postępowań. Jeśli zajdzie taka konieczność, zasady współpracy między Wykonawcą w firmami trzecimi zostaną ustalone odrębnymi porozumieniami.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na wniosek Wykonawcy, jednocześnie ustala termin wyznacza termin wizji na dzień 08.03.2018 r. godz. 10:00 Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w wizji powinni potwierdzić udział mailem na dzień przed, podając ilość osób. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawcy biorący udział w wizji powinni być wyposażeni w wysokie kalosze, ubranie robocze, rękawiczki.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż zalecana wizja lokalna nie stanowi wiążącego elementu SIWZ w rozumieniu art. 9a ust 2 ustawy Pzp. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Załączniki:

Załącznik nr 1 projekt aranżacji trasy

Załącznik nr 2 projekt ekspozycji Port zimowy

Załącznik nr 3 projekt elektryczny

Załącznik nr 5 sieć światłowodowa

Załącznik nr 6 lampy historyczne

Załącznik nr 7 – Aneks do projektu ekspozycji i aranżacji wystawy i oświetlenia

CZĘŚĆ V	 WZÓR UMOWY

WZÓR UMOWY

Umowa nr ................../ZP……./2018

zawarta w dniu ……………. r. w Zabrzu, pomiędzy

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 41-800), przy ulicy Jodłowej 59, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, NIP: 6482768167;  REGON: 243220420

reprezentowane przez:

Bartłomiej Szewczyk –  Dyrektor

Barbara Radzimska – Główna Księgowa

zwane dalej Zamawiającym,

a

……………..

reprezentowaną przez:

……….

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1

Definicje

Ilekroć w umowie i dokumentach stanowiących załączniki do niej jest mowa o:

- Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą o wykonanie zamówienia publicznego.

- Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument przedłożony Zamawiającemu przez Wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy.

- Teren wykonywania prac jest to teren, niezbędny do realizacji prac, określony zakresem wymaganym do zrealizowania przez Zamawiającego w SIWZ, niniejszej umowie i załącznikach do umowy.

- Sztolnia – Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna (Sztolnia Królowa Luiza)

§ 2

Przedmiot umowy

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia pn.: Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego i sprzętu multimedialnego dla aranżacji ekspozycji związanych ze Sztolnią Królowa Luiza.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z należytą starannością oraz zgodnie z:

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

- ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- warunkami i opisem zawartymi w niniejszej umowie,

- warunkami i wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Prawa Geologicznego i Górniczego,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z dokumentami określonymi w ust. 1 oraz:

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- warunkami wynikającymi z posiadanych uprawnień i Certyfikatów,

- zgodnie z uzgodnieniami szczegółowych warunków współpracy

- z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do stosowania w zakładach górniczych w rozumieniu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres prac, który jest konieczny z punktu widzenia celu, przepisów prawa, wiedzy technicznej, dla uzyskania finalnego efektu, określonego przedmiotem zamówienia.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający, celem wykonania przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do udostępnienia Wykonawcy wyrobisk Sztolni w terminach ustalonych przez strony umowy. Terminy zejścia do wyrobisk objętych zamówieniem muszą być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.

- Zamawiający zapewnia wentylację rejonu prac oraz możliwość poboru mediów takich jak woda  i energia elektryczna.

§ 4

Nadzór nad wykonawstwem

- Funkcję koordynatora ze strony Zamawiającego pełni:

  - ………………….. - ………………………………….

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu Umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

§ 5

Personel Wykonawcy

- Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywania przedmiotu umowy jest:

...................................................

- Zmiana ww. osoby, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy, ale musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga powiadomienia Zamawiającego.

- Osoba proponowana na zamianę winna posiadać uprawnienia co najmniej równoważne 
z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku personelu ze strony Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia prac.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko.

- Ze względu na trwające równolegle prace górnicze, aranżacyjne, oraz konieczność prowadzenia testów tras turystycznych w obrębie Sztolni, Wykonawca przystąpi do prac montażowych po uzyskaniu zgody Zamawiającego i na podstawie przyjętego w trybie roboczym harmonogramu montażu.

§ 7

Terminy realizacji

- Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy ustanawia się na dzień podpisania umowy.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 20.06.2018

3.	Termin realizacji prac montażowych (harmonogram montażu) zostanie uzgodniony między Stronami umowy, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

4.	Weryfikacji i sprawdzenia technicznego oraz sprzętu dokonają pracownicy Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zaimplementowania w ekspozycjach na etapie realizacji zamówienia lub w późniejszym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nieprzekraczającym 20 tygodni od daty podpisania umowy) dostarczonych przez Zamawiającego scenariuszy, kontentów i grafiki we współpracy z wykonawcą ww. kontentów. Dodatkowo, na etapie realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do próbnego zaprezentowania demonstracyjnego spektaklu świetlnego na torze wodnym.

§ 8

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż  500 000 zł (słownie pięćset tysięcy zł 00/100). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie później niż w ostatnim dniu ważności polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.

- Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako podstawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 9

Wynagrodzenie

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu wynosi:

cena brutto ………………PLN

słownie: …………………

cena netto ………………PLN

VAT ………………………PLN, tj. ………%

- Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

- Podstawą wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego bez uwag protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wraz z fakturą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców, że ich wynagrodzenie za wykonanie prac wynikających z umowy zostało uregulowane (jeśli dotyczy).

§ 10

Termin płatności

1.	Fakturę VAT należy wystawić na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. ul. Jodłowa 59, NIP: 6482768167, 41-800 Zabrze

2.	Zapłata następować będzie przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

3.	W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem oferty, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Za prace dodatkowe, wykonane wbrew zapisom niniejszego ustępu, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 11

Opóźnienie płatności

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 12

Współdziałanie

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

- Strony zobowiązują powiadomić się wzajemnie w formie pisemnej o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu świadczeń w trakcie wykonywania prac określonych umową.

- W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić obecność innych firm aniżeli Wykonawca na terenie wykonywania prac.

§ 13

Odbiór przedmiotu umowy

- Zamawiający w trakcie czynności odbiorowych sprawdza przedmiot umowy, a w szczególności sprzęt, karty katalogowe lub inne dokumenty (np. opis techniczny) opisujące specyfikację przedmiotu umowy i w przypadku wystąpienia niezgodności z SIWZ ma prawo wezwać Wykonawcę do usunięcia w/w niezgodności we wskazanym przez Zamawiającego terminie, a w przypadku nieusunięcia ich, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i naliczyć stosowne kary umowne. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów, umożliwiających weryfikację ww. informacji.

- W przypadku nie przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu do chwili odbioru wszystkich dokumentów odbiór się nie odbędzie.

- W razie stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiający uprawniony będzie do:

- odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli te wady nadają się do usunięcia; wady zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – powyższe nie narusza uprawnienia Zamawiającego do naliczania kar umownych w przypadkach przewidzianych w umowie;

- odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - jeśli wady te nie nadają się do usunięcia

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych przy odbiorze w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu:

  - w wysokości 40 % wynagrodzenia brutto  w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

  - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za niedotrzymanie terminu określonego w § 7, za każdy dzień opóźnienia;

  - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień opóźnienia liczony od

  - w wysokości 1000 zł za każdy przypadek stwierdzenia zatrudnienia osób wskazanych do wykonywania umowy w sposób niezgodny z wymogami SIWZ i Uzgodnieniami szczegółowych warunków współpracy między stronami.

3.  Kary umowne będą naliczane począwszy z pierwszym dniem po upływie terminów, od których są wymagalne.

4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać strony prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej 
i obciążenia kosztami  Wykonawcy w przypadku opóźnień w usunięciu wad i usterek, jeżeli wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2.	Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.  Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w dniu ………… w formie ……

4.	Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru prac.

5.	Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

6. Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

7. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

§ 17

Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może od umowy odstąpić, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca jeżeli:

- Wykonawca realizuje prace z opóźnieniem przekraczającym 14 dni,

- przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową.

Oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o  okolicznościach je uzasadniających.

3.   W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

a)  sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych prac według daty odstąpienia od umowy;

b) ustalenia sposobu zabezpieczenia oraz zabezpieczenie przerwanych prac na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy;

c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odbiorowe 
w zakresie wykonanych prac wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy.

4.	W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów pkt. 3a), 3b), 3c) Zamawiający zleci wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciąży Wykonawcę.

5. W razie odstąpienia od umowy wykonane prace, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

6. Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych może zmniejszyć zakres prac wraz z przynależnym wynagrodzeniem, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

§ 18

Podwykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że za pomocą podwykonawców:

a)  .……………………………..……………,

b)  ……………………………………………,

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona odpowiednio następujący zakres:

a) ...................................................................................................................... ,

b) …………………………………………………………………………………… .

- Wykonawca za wykonany przedmiot umowy przez podwykonawcę będzie odpowiadał jak za własny.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§ 19

Gwarancja, reklamacje

- Wykonawca udziela ……………… gwarancji na cały zakres przedmiotu umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), liczonej od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy na okres …………lat (zgodnie z ofertą Wykonawcy)  od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy

- W przypadku w którym gwarancja producenta sprzętu jest dłuższa, zostaje uznana gwarancja producenta.

- Wykonawca zapewnia rozpoczęcie naprawy sprzętu informatycznego oraz multimedialnego nie później niż do 24 godzin od przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie lub faxem i zakończenie jej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zapewnia dostarczenie urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż parametry urządzenia podlegającego naprawie. Dostarczenie urządzenia zastępczego nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu przekazania Zamawiającemu pisemnej informacji, że czas potrzebny na naprawę jest dłuższy niż 2 dni robocze, przy czym przekazanie informacji o przedłużeniu czasu naprawy winno nastąpić nie później niż do 8 godzin od momentu przekazania zgłoszenia naprawy. Dostarczenie urządzenia zastępczego nie obciąża dodatkowo pod względem finansowym Zamawiającego.

- Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, zachowując prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną.

- W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, w okresie biegu gwarancji Wykonawca o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji.

- W okresie gwarancji Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy przeglądy instalacji, urządzeń i sprzętu dwa razy w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 20

Postanowienia końcowe

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w oparciu  o art. 144 Prawa Zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  Wykonawcy, w zakresie:

  - zmiany terminu wykonania zamówienia, w następujących przypadkach:

a) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

b)  zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

c) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;

d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;

e)   wystąpienia prac zamiennych;

f) wydłużenia terminu w związku z faktem wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy w terminie;

g) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

hi)  kolizji z robotami wykonywanymi przez podmioty trzecie  na terenie Sztolni lub Zamawiającego w stopniu - który pomimo podjęcia działań zmierzających do przyspieszenia postępu robót – uniemożliwia ich zakończenie w terminie wskazanym w umowie.

  - w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

a) zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

b) wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego i spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

c)  zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy;

d) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska.  Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych,

e) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,

g) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi,

h) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,

i) poprawa jakości, walorów użytkowych lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii, w szczególności na skutek wystąpienia uwarunkowań technicznych odmiennych od opisanych w dokumentacji technicznej,

2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy 
z przyczyn, o których mowa wyżej, strona wnioskująca zmianę zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strona wnioskująca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy.

4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa geologicznego i górniczego, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

7. Umowa wraz z załącznikiem została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający 	                                                            	                 Wykonawca

Załączniki do umowy:

  - Kopia oferty Wykonawcy

  - Szczegółowe warunki współpracy

Załącznik nr  2 do Umowy

# UZGODNIENIA

SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

Do umowy Nr ……………………………………………. pn.:

Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego i sprzętu multimedialnego do ekspozycji związanych ze Sztolnią Królowa Luiza

Wstęp

„Uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami”, zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Energii  z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, określają szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego i Wykonawcy przy pracach związanych z montażem i uruchamianiem instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, oświetlenia i sprzętu multimedialnego do ekspozycji w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Przedmiotowe uzgodnienia mają na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót przyjętych do realizacji przez Wykonawcę w ruchu zakładu.

Wykonawca odpowiedzialny jest przed Zamawiającym, organami nadzoru górniczego oraz innymi organami kontrolnymi za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

Odbiór wykonanych robót w ramach umowy będzie się odbywał komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego. Zapoznanie pracowników z powyższymi uregulowaniami należy do obowiązków dozoru Zamawiającego oraz Wykonawcy.

# §1

## Postanowienia ogólne

- Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za koordynowanie i nadzorowanie prac prowadzonych przez Wykonawcę będzie osoba dozoru ruchu wyznaczona przez kierownika ruchu zakładu  (KRZ).

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania struktury organizacyjno-osobowej uzgodnionej 
z Zamawiającym, w tym zapewnienia odpowiedniej ilości osób do nadzoru prowadzonych prac oraz pracowników posiadających wymagane kwalifikacje.

- Termin przekazania frontu robót, przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania robót odbywać się będzie na podstawie: „Protokołu przekazania rejonu prac” oraz na warunkach określonych 
w umowie.

- Strony, w „Protokole przekazania rejonu prac” ustalą miejsce wykonywania prac, za które Wykonawca jest odpowiedzialny na czas prowadzenia robót u Zamawiającego.

- Wszystkie  maszyny i urządzenia stosowane przez Wykonawcę w wyrobiskach podziemnych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu powinny odpowiadać wymogom Art. 113 ust. 1 Ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i  górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z 2014 r. poz. 613 oraz z 2015 r. poz. 196).

- Oddanie do ruchu maszyn, urządzeń i instalacji zakładu górniczego oraz dokonanie w nich zmian po zabudowie wymaga zezwolenia  kierownika ruchu zakładu. Zezwolenie o którym mowa powyżej wydaje się na podstawie dokumentacji technicznej oraz protokołu odbioru technicznego.

- Przed rozpoczęciem prac w tym samym rejonie wykonywanych jednocześnie przez pracowników Wykonawcy i Zamawiającego zostaną ustalone zasady współpracy.

- Pracownicy Wykonawcy, w zakresie przepisów Prawa geologicznego i górniczego, są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom KRZ.

- Przy realizacji robót będących przedmiotem w/w umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień ujętych w następujących aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z 2014 r. poz. 613 oraz z 2015 r. poz. 196),

- Rozporządzenie Ministra Energii  z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych - Dz. U. 2013. 492 z dnia 23 kwietnia 2013r

# §2

Obowiązki Wykonawcy

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych przy

realizacji przedmiotu zamówienia. Nadzór bezpośredni nad wykonywanymi pracami będą prowadzić osoby dozoru Wykonawcy. Nadzór nad pracami Wykonawcy w wyrobiskach podziemnych, pełnić będą osoby dozoru ruchu wyznaczone przez Kierownika Działu Górniczo – Wentylacyjnego lub Kierownika Działu Energomechanicznego Zamawiającego.

W przypadku potrzeby koordynacji robót w zakresie górniczym, należy kontaktować się z Kierownikiem Działu Górniczo- Wentylacyjnego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- realizacji robót przyjętych do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przepisami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981 wraz z późniejszymi zmianami).

- opracowania dla wykonywanych robót, wymaganych przepisami górniczymi, niezbędnych dokumentacji, technologii, instrukcji i przedstawienie ich do zatwierdzenia kierownikowi ruchu zakładu MGW w Zabrzu,

- zapewnienia do realizacji robót osób kierownictwa oraz osób dozoru wymienionych w SIWZ 
i posiadających odpowiednie kwalifikacje, tj.:

- osoby mogącej wykonywać czynności w dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego 
o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych,

- osoby wykonującej czynności specjalistyczne w ruchu podziemnego zakładu górniczego 
w specjalności – elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV ,

- pisemnego informowania na bieżąco Zamawiającego o osobach sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę oraz osobach wykonywujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego o których mowa w art. 53 ust. 6 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze u Zamawiającego z podaniem:

a.nazwiska i rodzaju sprawowanej funkcji,

b.kserokopii stwierdzenia kwalifikacji,

c.zakresów obowiązków i odpowiedzialności, które zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia KRZ,

d.aktualnych zaświadczeń z badań lekarskich, psychologicznych (przy pracach na wysokości - badania wysokościowe).

- przedstawienia schematu organizacyjnego określającego wzajemną podległość osób sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór ruchu nad robotami prowadzonymi na terenie Zamawiającego,

- zapewnienia w zależności od charakteru i zakresu prowadzonych robót, niezbędnej ilości osób dozoru oraz  imiennego wyznaczenia swoich pracowników do sprawowania poszczególnych funkcji, tak aby było zapewnione bezpieczeństwo ludzi i ruchu zakładu.

- dopuszczania do pracy w ruchu zakładu górniczego wyłącznie pracowników spełniających wymagania określone dla osób wykonujących danego rodzaju roboty i czynności, w tym posiadających:

a) wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności do wykonywania pracy,

b) aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) dostateczną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) pozytywne wyniki badań lekarskich oraz innych wymaganych badań, w wyniku których zostały uznane za zdolne do wykonywania określonej pracy.

Kserokopie zaświadczeń kwalifikacyjnych i wymaganych badań lekarskich dostarczone zostaną Zamawiającemu.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie urządzenia powierzone do wykonania przedmiotu zamówienia. Uszkodzenia urządzeń i instalacji wynikające z nieprawidłowej pracy  Wykonawca naprawi na swój koszt.

4. Wykonawca zapewni całość materiału, urządzeń, i sprzętu wraz z transportem, niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Materiał i narzędzia dostarczone przez Wykonawcę będą składowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za zabezpieczenie składowanego materiału ponosi Wykonawca.

6. Transport materiałów i narzędzi do wyrobisk sztolni, w zależności od ich gabarytów i ciężaru, może się odbywać następującymi drogami:

- szybem „Wilhelmina”, za pomocą windy zainstalowanej w szybie – wymiary wewnętrzne naczynia: wysokość - 2,18m, szerokość – 1,5m, długość – 2,3m; całkowity ciężar ładunku: 2000kg (w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego, nie kolidującym z aktualnym ruchem turystycznym),

- wlotem do sztolni od ul. K. Miarki, z wykorzystaniem łodzi przeznaczonych do transportu osób – (ograniczenia wynikające z wyposażenia i gabarytów łodzi),

Miejsce i czas dostarczenia materiałów lub narzędzi i droga ich transportu każdorazowo zostaną uzgodnione z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za koordynowanie i nadzorowanie prac prowadzonych przez Wykonawcę. Transport materiałów i narzędzi sztolnią oraz wyrobiskami przyległymi należy prowadzić ręcznie, a w przestrzeni „tor wodny” wyłącznie za pomocą łodzi zgodnie z dokumentacją transportu opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu MGW w Zabrzu. W przestrzeni „tor wodny”, wszelkie działania montażowe mogą być prowadzone z poziomu łodzi lub z wykorzystaniem woderów (zapewnionych przez Wykonawcę).

7. Wykonawca zapewnienia pracownikom narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zapewni obsługę teletechniczną i elektryczną oraz nadzór osób dozoru ruchu przy pracach obejmujących włączenie nowobudowanych sieci i urządzeń do istniejących instalacji eksploatowanych przez Zamawiającego oraz ich uruchomienie w zakresie zapewnienia realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do zaznajomienia pracowników Wykonawcy z rejonem wykonywania prac, drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem sprzętu przeciwpożarowego,  z zasadami i warunkami dostarczania materiałów, urządzeń i sprzętu.

- Przed rozpoczęciem prac osoba odpowiedzialna ze strony Zamawiającego udzieli instruktażu stanowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem występujących zagrożeń i ryzyka zawodowego, oraz przeprowadzi szkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązujących w zakładzie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu pracy, zgłaszania wypadków i zagrożeń. Powyższe szkolenie pracownicy Wykonawcy potwierdzą własnoręcznym podpisem w Karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa  i higieny pracy.

§ 4

Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu umowy

1. W przypadku uszkodzenia sprzętu, urządzeń transportu lub instalacji będących własnością

Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszty ich naprawy i skutków awarii

ponosi Wykonawca.

2. Zamawiający  zapewni Wykonawcy:

- łączność telefoniczną oraz sygnalizację alarmową dla poszczególnych rejonów pracy,

- przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązujących w MGW w Zabrzu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu i bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, procedury zgłaszania wypadków i zagrożeń,

- na wniosek Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje się przeszkolić wyznaczonego/onych przez Wykonawcę pracownika/ów z użytkowania systemu podziemnego spływu łodziami.

§ 5

Obowiązki i prawa wynikające z Prawa Geologicznego i Górniczego ze strony Wykonawcy:

1.   Poszczególne służby Wykonawcy na terenie MGW w Zabrzu  powinny funkcjonować zgodnie ze schematem organizacyjnym zatwierdzonym przez KRZ MGW w Zabrzu.

Pozostałe uprawnienia zachowuje Wykonawca.

2.   Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów wydanych na podstawie prawa geologicznego i górniczego,

- prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych, stosując odpowiedni sposób ewidencjonowania pozwalający w szczególności na ustalenie liczby osób znajdujących się w wyrobiskach oraz umożliwiających ich identyfikację,

- zgłaszania i rejestrowania czasu przebywania swych pracowników na terenie zakładu górniczego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – pracownik nadzorujący prace zobowiązany jest przed ich rozpoczęciem zgłosić dyspozytorowi:

- zamiar wejścia lub zjazdu do wyrobisk,

- ilość pracowników przeznaczonych do realizacji prac,

- rejon i planowany zakres wykonywanych prac.

Po zakończeniu prac pracownik Wykonawcy odpowiedzialny za ich nadzorowanie powiadomi dyspozytora ruchu o ich zakończeniu i opuszczeniu wyrobisk.

- wykonywania zleconych robót zgodnie z Dokumentem Bezpieczeństwa Zamawiającego,  regulaminami, instrukcjami,

- wyposażenia pracowników w odzież roboczą oraz  środki ochrony osobistej spełniające wymagania przepisów, będące dopuszczone do pracy w wyrobiskach podziemnych ,

- stosowania przy realizacji robót w ruchu Zakładu maszyn, urządzeń i materiałów, które odpowiadają wymaganiom określonym w Art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i  górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami).

- przekazania wszelkich upoważnień  pracowników Wykonawcy do obsługi maszyn i urządzeń do zweryfikowania przez Inspektora BHP kopalni na podstawie świadectw ukończenia kursów, ważnych wyników badań psychotechnicznych i innych koniecznych dokumentów, a następnie do zatwierdzenia przez kkierownika ruchu zakładu,

- natychmiastowego powiadomienia kkierownika ruchu zakładu w przypadku konieczności odstąpienia od zatwierdzonego planu ruchu w zakresie wykonywanych robót, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego.

- W razie zaistnienia wypadku przy pracach służba BHP Wykonawcy zobowiązana jest do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku, przeanalizowania oceny ryzyka zawodowego oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji powypadkowej. Protokół powypadkowy wraz z aktualną kartą oceny ryzyka zawodowego przed zatwierdzeniem przez Wykonawcę należy przedłożyć służbie BHP Zamawiającego.

- Do czasu przejęcia dochodzenia wypadku, któremu uległ pracownik Wykonawcy przez służby BHP Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

-niezwłocznie zapewnić zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego,

-zabezpieczyć miejsce wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza rejonem, za który jest odpowiedzialny Wykonawca,

-udostępnić niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy,

- Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za szkody niezawinione przez Zamawiającego powstałe w wyniku wypadku przy pracy i wskutek schorzeń związanych z warunkami pracy 
w stosunku do osób przez siebie zatrudnionych. Strony wyłączają w tym zakresie odpowiedzialność Zamawiającego wynikającą z art. 146 Prawa geologicznego i górniczego.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego:

- Przekazywania Wykonawcy informacji o rodzaju i skali zagrożeń naturalnych oraz czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy Wykonawcy, na podstawie przeprowadzonych zgodnie z przepisami badań i pomiarów.

- Przeszkolenia pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązujących w MGW w Zabrzu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, zgłaszania wypadków i zagrożeń i sprawdzenia znajomości tych przepisów.  
W przypadku negatywnej oceny Zamawiający ma prawo nie dopuścić pracownika do pracy.

- W przypadku stwierdzenia u pracownika Wykonawcy braku kwalifikacji, naruszenia przez niego postanowień przepisów lub nieprzestrzegania regulaminu pracy obowiązującego u Zamawiającego, niezwłocznego odsunięcia pracownika od wykonywanych czynności i oddania go do dyspozycji Wykonawcy.

- Kontrolowania zatrudnionej załogi odnośnie posiadania papierosów i środków zapalnych.

§ 7

Bieżącą kontrolę realizacji postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w zakresie dotyczącym obowiązujących przepisów Prawa Górniczego i Geologicznego oraz innych przepisów prowadzi dozór Wykonawcy oraz osoby dozoru Zamawiającego podczas kontroli robót.

§8

Zamawiający wyznacza osoby do pełnienia funkcji koordynowania, nadzoru i współpracy 
z Wykonawcą:

……………………………………………

……………………………………………

Wykonawca ustanawia osoby  do pełnienia funkcji koordynowania, nadzoru i współpracy 
z Zamawiającym w osobach:

…………………………………………………

…………………………………………………:

Służby Wykonawcy, określone w Schemacie Organizacyjnym zobowiązane są do opracowania dokumentacji technologicznych oraz prowadzenia nadzoru i kontroli robót.
Szczegółowe zasady współdziałania w odniesieniu do zleconych robót uzgodnione będą każdorazowo w notatkach służbowych spisanych pomiędzy odpowiednimi służbami Wykonawcy i Zamawiającego.

§9

Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami (Zamawiającym i Wykonawcą), nie uwzględnione w niniejszych „Uzgodnieniach” będą regulowane za pomocą odrębnych notatek służbowych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Książki Raportowej. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych „Uzgodnień Szczegółowych Warunków Współpracy pomiędzy stronami" strony przyjmują do wiadomości i stosowania.

Niniejsze uzgodnienia wiążą strony przez okres prowadzenia robót.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

Załącznik nr 1do SIWZ

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

Nazwa zamówienia:

Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego i sprzętu multimedialnego dla aranżacji ekspozycji związanych ze Sztolnią Królowa Luiza

ZP/02/MGW/2018

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59

41-800 Zabrze

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

| OFERTA |
| --- |
| Nazwa Zamawiającego | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze |
| Nazwa zamówienia | Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego i sprzętu multimedialnego dla aranżacji ekspozycji związanych ze Sztolnią Królowa Luiza ZP/02/MGW/2018 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Telefon / Osoba prowadząca sprawę |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON / NIP |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, dokumentacji, załącznikach i umowie. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę, w wysokości: cena brutto …………………….………………………….……………………………PLN słownie: ……………………………………………….…………………………………………… cena netto …………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………..…………………….………% Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi/(prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z faktem, iż wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego podaję: L.p. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku 1 2 3 ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ od daty zawarcia umowy. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji i rękojmi …….…… lat (okres gwarancji i rękojmi nie krótszy niż 3 Iata ) licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . Wadium w kwocie ………….. zł zostało wniesione zostało w dniu …….………………… w formie: ………………………………… . W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam, iż przed zawarciem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w SIWZ i umowie. Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług oraz stanowi zapłatę za wszystkie świadczenia w ramach niniejszej umowy. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Wielkość przedsiębiorstwa mikro małe średnie duże Oświadczam, że: wykonam zadanie siłami własnymi, przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *: ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy L.p. Zakres zlecany Podwykonawcy. Nazwa i adres Podwykonawcy W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy, należy podać: Zakres zlecany Podwykonawcy. Nazwa i adres Podwykonawcy * Niepotrzebne skreślić ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59,

41-800 Zabrze

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

……………………………………………………………………………….………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………….……………………………………………….………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego i sprzętu multimedialnego dla aranżacji ekspozycji związanych ze Sztolnią Królowa Luiza

ZP/02/MGW/2018

prowadzonego przez Muzeum Górnictwa w Zabrzu, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ na zadanie pn.:

Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego i sprzętu multimedialnego dla aranżacji ekspozycji związanych ze Sztolnią Królowa Luiza

ZP/02/MGW/2018

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………………………………………………………………

..………………………,

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………...,

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59,

41-800 Zabrze

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego i sprzętu multimedialnego dla aranżacji ekspozycji związanych ze Sztolnią Królowa Luiza

ZP/02/MGW/2018

prowadzonego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w postępowaniu

pn.: Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego i sprzętu multimedialnego dla aranżacji ekspozycji związanych ze Sztolnią Królowa Luiza

ZP/02/MGW/2018

tj.: …………………………………………………………………….………………………………………..………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

…………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

.......................................................                                                         .............................................................

(pieczątka wykonawcy)                                                                                                                  (miejscowość i data)

Zadanie pn.:

Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego i sprzętu multimedialnego dla aranżacji ekspozycji związanych ze Sztolnią Królowa Luiza

ZP/02/MGW/2018

WYKAZ DOSTAW  WYKONANYCH NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE

| Lp. | Rodzaj | Wartość | Data i miejsce wykonania | Podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.................................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

.......................................................                                                         .............................................................

(pieczątka wykonawcy)                                                                                                     (miejscowość i data)

Zadanie pn.:

Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego i sprzętu multimedialnego dla aranżacji ekspozycji związanych ze Sztolnią Królowa Luiza

ZP/02/MGW/2018

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia – nr i zakres) | Doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

.................................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

# Footnotes

( Niepotrzebne skreślić

W rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. U. L 124 z 20.5.2003, str. 36-41:

A) Przedsiębiorstwo posiadające status mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji

2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR."

B) Przedsiębiorstwo posiadające status małego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji

2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR."

C) Przedsiębiorstwo posiadające status średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób i którego obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.