| L.Dz.: …………/DZP/AM/2013 | Data: 11.09.2013 |
| --- | --- |
| Nr postępowania: ZP/15/MGW/2013 | Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu |

INFORMACJA Z WIZJI LOKALNEJI Z DNIA  03.09.2013 r.

PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -  nr 1.

| Dotyczy: | postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pn: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Rewitalizacja budynku Łaźni Łańcuszkowej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz budową pomostu dla zwiedzających Skansen „Królowa Luiza” wraz infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast. Działanie 6.2. rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 rewitalizacja – duże miasta. |
| --- | --- |

Zamawiający przekazuje informacje z wizji lokalnej, która odbyła się w dniu 03.09.2013 r., oraz informuje, iż 
w toku toczącego się postępowania w dnu 06.09.2013 r., wpłynęło od jednego z wykonawców, zainteresowanego udziałem w postepowaniu, zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- Informacja z wizji lokalnej z dnia 03.09.2013 r.

Zamawiający informuje, że na wizji lokalnej Wykonawcy nie zadali Zamawiającemu żadnego pytania.

- Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1.

PFU "Pomost dla zwiedzających Skansen "Królowa Luiza" wraz z szybem windowym, zewnętrzną klatką schodową, schodami zewnętrznymi terenowymi, pochylniami nr 1 i 2". Brak szczegółowych wytycznych dla branży elektrycznej i teletechnicznej (założenia koncepcyjne, rysunki koncepcyjne). Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o szczegółowe wytyczne koncepcyjne dla w/w branż co pozwoli na przygotowanie rzetelnej oferty. Pragniemy zauważyć iż dotychczasowe zapisy w PFU są ogólnikowe i nie precyzują wymagań Zamawiającego co do branży elektrycznej i teletechnicznej. Prosimy uzupełnić PFU 
o szczegółowe wytyczne przynajmniej na poziomie jak w PFU dla Łaźni Łańcuszkowej.

Odpowiedź 1.

Branża elektryczna obejmuje instalacje elektroenergetyczne zasilające planowane do zainstalowania: urządzenia dźwigowe, oświetlenia pomostu wraz z szybem windowym i zewnętrzną klatką schodową, oświetlenia terenu pochylni i schodów zewnętrznych, przy założeniu, iż cześć energii elektrycznej z systemu kogeneracji w Łaźni Łańcuszkowej będzie zużyta na oświetlenie pomostu dla zwiedzających wraz z szybem windowym, schodami, iluminacją dla pomostu.

Branża teletechniczna obejmuje projekty niezbędnych sieci teletechnicznych, monitoringu i sieci alarmowych 
z uwzględnieniem połączenia wyżej wymienionych sieci z projektowanymi w budynku byłej Łaźni Łańcuszkowej. Oprócz tego należy przewidzieć, iż sieć światłowodowa połączy budynek byłej Łaźni łańcuszkowej z pozostałymi obiektami na terenie Skansenu „Królowa Luiza” i będzie przeprowadzona przy pomocy pomostu dla zwiedzających.

Z uwagi na przyjęty przez Zamawiającego tryb (zaprojektuj i wykonaj) realizacji niniejszego zamówienia, szczegółowe wytyczne projektowe uzgodnione zostaną z Wykonawcą dopiero w kolejnych etapach realizacji zamówienia, w ramach prowadzonych uzgodnień realizacyjnych.

Pytanie 2.

PFU "Pomost techniczny dla obsługi obiektu dawnej Łaźni Łańcuszkowej". Brak szczegółowych wytycznych dla branży elektrycznej i teletechnicznej (założenia koncepcyjne, rysunki koncepcyjne). Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o szczegółowe wytyczne koncepcyjne dla w/w branż co pozwoli na przygotowanie rzetelnej oferty. Pragniemy zauważyć iż dotychczasowe zapisy w PFU są ogólnikowe 
i nie precyzują wymagań Zamawiającego co do branży elektrycznej i teletechnicznej. Prosimy uzupełnić PFU o szczegółowe wytyczne przynajmniej na poziomie jak w PFU dla Łaźni Łańcuszkowej.

Odpowiedź 2.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, projektowany pomost techniczny ma spełniać jedynie funkcję komunikacji - dostępu do pomieszczenia klowni, w zakresie bieżącej i serwisowej obsługi zainstalowanej w pomieszczeniu infrastruktury technicznej (urządzenia, instalacje, itp.). Szczegółowe wytyczne projektowe w tym zakresie uzgodnione zostaną z Wykonawcą dopiero w kolejnych etapach realizacji zamówienia, w ramach prowadzonych uzgodnień realizacyjnych.

Pytanie 3.

PFU "Rewitalizacja budynku Łaźni Łańcuszkowej" sieć strukturalna. Zamawiający wskazuje ilości punktów do przyłączenia lecz brak lokalizacji tych punktów. Prosimy o uzupełnienie PFU o lokalizację punktów do przyłączenia.

Odpowiedź 3.

Szczegółową lokalizację punktów określi projekt branżowy, który sporządzony zostanie przez Wykonawcę dopiero na etapie uzgodnień projektowych z Zamawiającym. Podana ilość punktów ma na celu wskazanie Oferentowi przybliżonego zakresu ilościowego, niezbędnego do szacunkowej wyceny przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4.

PFU "Rewitalizacja budynku Łaźni Łańcuszkowej" instalacja alarmowa SSWiN. Prosimy 
o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegółowe wytyczne oraz aktualny plan ochrony Skansenu.

Odpowiedź 4.

Szczegółowe wytyczne w tym zakresie określi projekt branżowy, który sporządzony zostanie przez Wykonawcę dopiero na etapie uzgodnień projektowych z Zamawiającym. Plan ochrony Skansenu jest dokumentem wewnętrznym – nie podlegającym publikacji. Wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca będzie mógł uzyskać 
w kolejnych etapach od Zamawiającego bardziej szczegółowe informacje.

Pytanie 5.

PFU "Rewitalizacja budynku Łaźni Łańcuszkowej" instalacja sygnalizacji pożaru SAP. Prosimy 
o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegółowe wytyczne oraz aktualny plan ochrony skansenu.

Odpowiedź 5.

Szczegółowe wytyczne w tym zakresie określi projekt branżowy, który sporządzony zostanie przez Wykonawcę dopiero na etapie uzgodnień projektowych z Zamawiającym. Plan ochrony Skansenu jest dokumentem wewnętrznym – nie podlegającym publikacji. Wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca będzie mógł  uzyskać 
w kolejnych etapach od Zamawiającego bardziej szczegółowe informacje objęte tajemnicą Zamawiającego.

Pytanie 6.

PFU "Rewitalizacja budynku Łaźni Łańcuszkowej" str. 56 pkt 3.4.6.8 Bilanse tabele. Brak tabel (6 arkuszy) na końcu dokumentacji opisowej. Prosimy o uzupełnienie braków.

Odpowiedź 6.

Ww. bilanse nie są niezbędne z punktu widzenia prawidłowego sporządzenia oferty. Z uwagi na przyjęty przez Zamawiającego tryb (zaprojektuj i wykonaj) realizacji niniejszego zamówienia, szczegółowe wytyczne projektowe stanowić będą przedmiot uzgodnień kolejnych etapów realizacji zamówienia.

Pytanie 7.

7.  PFU "Rewitalizacja budynku Łaźni Łańcuszkowej". Brak wytycznych odnośnie sterowania ogrzewaniem określonych pomieszczeń. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujący zakres.

Odpowiedź 7.

Sterowanie ogrzewaniem poszczególnych pomieszczeń będzie odbywało się w oparciu o sterownik(i) zarządzający(e) ogrzewaniem dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oddzielnie dla części gastronomicznej i kuchni, wystawienniczo-ekspozycyjnej oraz pomieszczeń pomocniczych (np. sanitariaty), 
z chwilą wykorzystywania obiektu do celów komercyjnych. W czasie braku zapotrzebowania na obsługę komercyjną, budynek ogrzewany będzie w systemie ogrzewania dyżurnego, z priorytetem wykorzystywania systemu kogeneracyjnego.

Pytanie 8.

PFU "Rewitalizacja budynku Łaźni Łańcuszkowej". Brak wytycznych odnośnie sterowania wentylacją 
i klimatyzacją. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujący zakres.

Odpowiedź 8.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji ma za zadanie spełniać wymagania określone przepisami prawa, przy założeniu spełnienia zadanych parametrów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu budynku dawnej Łaźni Łańcuszkowej w zakresie realizowanych funkcji komercyjnych. Szczegółowe wytyczne projektowe w tym zakresie uzgodnione zostaną z Wykonawcą w kolejnych etapach realizacji przedmiotu zamówienia, w ramach prowadzonych uzgodnień realizacyjnych.

Pytanie 9.

PFU "Rewitalizacja budynku Łaźni Łańcuszkowej". Brak wytycznych odnośnie systemu kontroli dostępu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujący zakres.

Odpowiedź 9.

Szczegółowe wytyczne projektowe w tym zakresie uzgodnione zostaną z Wykonawcą dopiero na kolejnych etapach realizacji przedmiotu zamówienia, w ramach prowadzonych uzgodnień realizacyjnych.

Pytanie 10.

PFU "Rewitalizacja budynku Łaźni Łańcuszkowej". Brak wytycznych odnośnie systemów audio-video. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujący zakres.

Odpowiedź 10.

Zakup wyposażenia audio-wizualnego stanowi zakres odrębnych postępowań przetargowych.

Na obecnym etapie Zamawiający wyjaśnia, że w ramach przedmiotowego zamówienia będzie określenie tras kablowych przebiegu instalacji oraz montaż urządzeń trwale związanych z budynkiem. Szczegółowe wytyczne projektowe w tym zakresie uzgodnione zostaną z Wykonawcą dopiero w kolejnych etapach realizacji przedmiotu zamówienia, w ramach prowadzonych uzgodnień realizacyjnych.

UWAGA!: ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW WPROWADZONE NINIEJSZYM PISMEM SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE, NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ W TREŚCI OFERTY.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Powyższe odpowiedzi obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

Muzeum Górnictwa Węglowego

w Zabrzu

Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk