

Strona1

|  |  |
| --- | --- |
| logo_OK.JPG | **Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”**41-800 Zabrzeul. 3 Maja 93tel/fax +48 32 271 40 77tel/fax +48 32 271 48 59email: eoktitp@kopalniaguido.plZabrze, dnia 04.01.2013r. |

Nr postępowania: ZP/32/2012

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

**INFORMACJA O ZAPYTANIACH**

**DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr1.**

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

**Pytania Wykonawców:**

1. Brak dokumentacji projektowej z wentylacji i klimatyzacji wraz z kartami doboru urządzeń. Prosimy o dołączenie.

2. Brak zestawień materiałów w projektach branżowych. Prosimy o dołączenie.

3. W dokumentacji projektowej elektrycznej uszkodzone dwa pliki są uszkodzone

CKP\_Zabrze\_PW\_IE\_rys nr 3.pdf  RZUT PARTERU PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH oraz CKP\_Zabrze\_PW\_IE\_rys nr 4.pdf  RZUT I PIĘTRA PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. W odpowiedzi na zadane pytania nr.1 Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego w załączeniu uzupełnia instalację wentylacji i klimatyzacji pn: 08 Projekt wykonawczy instalacji
i klimatyzacji – projekt zamienny. Informujemy ze parametry techniczne urządzeń wentylacyjnych podano w części opisowej dokumentacji projektowej, STWIORze i należy je dobrać na tej podstawie.
2. W odpowiedzi na zadane pytanie nr 2 Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego w załączeniu przekazuje ujednolicone zestawienia materiałów dla wszystkich branży. Informujemy ponadto że zestawienia materiałów występują w częściach opisowych dokumentacji projektowej i STWIORze, które opisują parametry techniczne zastosowanych materiałów.
3. Zamawiający załącza brakujące pliki.

Zamawiający załącza brakujące dokumenty techniczne oraz rysunki stanowiące załącznik do niniejszego pisma.

U**WAGA!: WYJAŚNIENIA WPROWADZONE NINIEJSZYM PISMEM SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE, NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ W TREŚCI OFERTY.**

 **Powyższe zmiany obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego:** [**www.kopalniaguido.pl**](http://www.kopalniaguido.pl) **.**

 **Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

|  |
| --- |
| **ZKWK GUIDO w Zabrzu**Kierownik Działu Rozwoju i Projektów**Aleksandra Margas** ........................................................................... *(data, podpis i pieczątka kierownika RRP)* |
|  **ZATWIERDZAM:** **ZKWK GUIDO w ZABRZU** **Dyrektor** **Bartłomiej Szewczyk** ........................................................................ (data i podpis Kierownika Zamawiającego) |