## Arkusz 1
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Specyfikacja Asortymentowo-Ilościowo-Wartościowa
materiałów górniczych w ramach dostawy pn.: „Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” ZP-21-MGW-2017
Lp. | Nazwa materiału | Jedn. | Ilość szacunkowa | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Vat PLN | Wartość brutto PLN
netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Bateria 6F22 | szt. | 10
2 | Bateria LR-20 | szt. | 10
3 | Bezpiecznik NH-00C 63A | szt. | 100
4 | Bezpiecznik NH1/C 100A gG | szt. | 100
5 | Bezpiecznik NH1/C 50A gG | szt. | 100
6 | Bezpiecznik NHl/C 125A | szt. | 100
7 | Bezpiecznik PN-1 gG 32A | szt. | 30
8 | Spoiwo (cyna do lutowania) we fiolce | szt. | 20
9 | Gniazdko natynkowe 230v/16A 3 stykowe | szt. | 10
10 | Gniazdo 32A 5stykowe | szt. | 10
11 | Gniazdo 63A 5stykowe | szt. | 5
12 | Gniazdo podwójne p/t z uziemieniem 2x2P+Z | szt. | 10
13 | Kabel ONG 5x6mm | mb | 100
14 | Kabel YDY 5x4mm 0,6/1 kV | mb | 100
15 | Kabel YDY 5x6mm 0,6/1 kV | mb | 100
16 | Kabel YDYo 5x2,5mm 0,6/1 kV | mb | 100
17 | Kabel YKY 3x1,5 0,6/1 kV | mb | 200
18 | Kabel YKY 3x2,5 0,6/1 kV | mb | 100
19 | Końcowka kabla miedzianego K-10 | szt. | 30
20 | Końcowka kabla miedzianego K-16 | szt. | 30
21 | Końcowka kabla miedzianego K-25 | szt. | 30
22 | Końcowka kabla miedzianego K-35 | szt. | 30
23 | Końcowka kabla miedzianego K-50 | szt. | 30
24 | Końcowka kabla miedzianego K-70 | szt. | 30
25 | Końcowka kabla miedzianego K-95 | szt. | 30
26 | Łączniki ŁK-15 (3 styki NO) | szt. | 20
27 | Miernik uniwersalny pozwalający na wykonywanie pomiarów: impedancji pętli zwarciowej, impedancji pętli zwarciowej w obwodach z wyłącznikami RCD, wszystkich parametrów wyłączników różnicowoprądowych, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych (zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN61557), napięcia i częstotliwości sieci, szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej, zasilanie z baterii LR6 - możliwość zastosowania akumulatorów NiMH. Bezpieczeństwo elektryczne: - rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i PN-EN 61557 - kategoria pomiarowa: IV 300V (III 600V) wg PN-EN 61010-1 - stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP67. Ilość pomiarów z lub RCD (dla akumulatorów): >5000 (2 pomiary na minutę), posiadający ważne badanie legalizacyjne, produkcji polskiej.(np.: MPI-502 lub MPI-505) | szt. | 1
28 | Miernik przeznaczony do pomiarów rezystancji izolacji napięciami: 100, 250, 500, 1000, 2500 V, posiadający: ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji lub prądu upływu, samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji, akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych, odmierzane czasy pomiaru T1, T2 i T3 dla pomiaru dwóch współczynników absorpcji dla 15, 60 i 600 s, wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru, zabezpieczenie przed pomiarem obiektów pod napięciem. Pomiar rezystancji izolacji metodą dwu- oraz trójprzewodową. Pomiar prądu upływu podczas pomiaru rezystancji izolacji. Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...600 V. Zasilanie z pakietów akumulatorów. Przyrząd musi spełniać wymagania normy PN-EN 61557. Pomiar rezystancji izolacji (dwuprzewodowy) zakres pomiarowy wg IEC 61557 - 2 dla RISOmin=UISOnom/IISOmax...2 TΩ (IISOmax=1 mA). (np.:MIC-2505) | szt. | 1
29 | Uniwersalny miernik cęgowy (np.:CMP-2000) | szt. | 1
30 | Listwa gniazdowa z min 5 gniazdkami | szt. | 15
31 | Opaska TKUV 4,8x290 | pacz. | 15
32 | Opaska TKUV 4,8x430 | pacz. | 15
33 | Oprawa świetlówkowa TL5012 13W 230V | szt. | 10
34 | Przewód OWY 3x2,5 | mb | 100
35 | Przewód YTKSY 2x2x0,5 | mb | 200
36 | Startery do świetlówek 18W (S2 4-22W) | szt. | 100
37 | Statecznik elektroniczny 18W | szt. | 70
38 | Świetlówka 13W/54 T5 | szt. | 150
39 | Świetlówka 18W | szt. | 400
40 | Taśma izolacyjna elektryczna - czarna, 19mm | szt. | 300
41 | Świetlówka LED T8-1200mm 18W matowa SZKLANA zasilana z jednej strony | szt. | 100
42 | Wtyczka WB6 2P+z | szt. | 50
43 | Zasilacz 230/12V (do zasilania oświetlenia LED) impulsowy, stabilizowany o mocy co najmniej 60W | szt. | 30
44 | Złączka kabla miedzianego Z-150 | szt. | 30
45 | Złączka kabla miedzianego Z-185 | szt. | 30
46 | Złączka kabla miedzianego Z-240 | szt. | 30
47 | Złączka kabla miedzianego Z-35 | szt. | 30
48 | Złączka kabla miedzianego Z-50 | szt. | 30
49 | Złączka kabla miedzianego Z-70 | szt. | 30
50 | Złączka kabla miedzianego Z-95 | szt. | 30
51 | Silikon w tubie 60g | szt. | 10
52 | Żarówka LED G-9 40W 230V | szt. | 150
53 | Żarówka LED G6 35W 12V | szt. | 100
54 | Żarnik cdm-td 150W/942 RX7s 1 CT | szt. | 10
55 | Żarówka E27 60W 280V | szt. | 200
56 | Żarówka 240V/25W Frosted 064 Ball B 22d 45x75 (KB275240025F RoHS) | szt. | 100
RAZEM
| miejscowość, data |  |  | Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu