SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/23/MGW/2014

znak sprawy

## Zamawiający: 	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze.

## Dział realizujący zamówienie:              „Dział informatyki”

Postępowanie w trybie:

Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

## Nazwa zamówienia:    „Zakup warstwy sprzętowej  obejmującej zakup             komputerów, serwerów, urządzeń peryferyjnych”.

Rodzaj:                                         DOSTAWA

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu:

|  | „Zintegrowany system wspomagania zarządzania obiektami poprzemysłowymi w Zabrzu”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. |
| --- | --- |

MGW w Zabrzu

Kierownik……………………………..

data, podpis i pieczątka kierownika

ZATWIERDZAM:

MGW w ZABRZU

Dyrektor

data, podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego

Cena SIWZ

# Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej :  www.muzeumgornictwa.pl

Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku i przekazania tj.: 12,60  PLN

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I	- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II	- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III	- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆIV	- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V	- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI	- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

1.Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze.

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630-30-91

Faks: (32) 277-11-25.

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

e-mail : biuro@muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa zakup komputerów, serwerów, urządzeń peryferyjnych zwanych dalej sprzętem.

3.2 Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne.

            - Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń, jeżeli są wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, lecz muszą one spełniać wszystkie wymagania oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.

            - Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy, producenci mają na celu określenie klasy produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.

            - Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera CZĘŚĆ IV SIWZ.

Oferowany sprzęt musi spełniać poniższe wymogi:

1. wszystkie oferowane produkty (urządzenia, sprzęt) elektryczne w przedmiotowym postępowaniu muszą spełniać wymagania norm CE, tj. musza spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE,

2. 	oferowany sprzęt musi być sprawny, fabrycznie nowy, nieużywany,

3. 	oferowany sprzęt został wyprodukowany nie później, niż 6 (sześć) miesięcy przed datą składania ofert,

4. 	oferowany sprzęt komputerowy nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (np. z przyczyn technicznych),

5. usługi gwarancyjne muszą być świadczone przez serwis producenta lub serwis autoryzowany przez producenta,

6. wsparcie techniczne sprzętu musi być świadczone przez producenta sprzętu lub podmiot posiadający autoryzację producenta do świadczenia wsparcia technicznego,

7. 	gwarancja na sprzęt (jeśli nie wskazano inaczej) musi być świadczona przez Wykonawcę w okresie nie krótszym niż okres trwałości projektu, tj. 5 lat od chwili podpisania protokołu odbioru.

3.4 Kod CPV:

Główny przedmiot zamówienia:

48822000-6 - Serwery komputerowe

30213100-6 - Komputery przenośne

30214000-2 - Stacje robocze

30232110-8 - Drukarki laserowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

42991230-0 - Drukarki do biletów

30216110-0 - Skanery komputerowe

48813100-1 - Elektroniczne tablice informacyjne

38520000-6 - Skanery

4. Termin wykonania zamówienia

4.1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 90 dni  od daty zawarcia umowy.

4.2. Zamawiający zastrzega możliwość dostarczenia sprzętu etapami, zgodnie z harmonogramem ustalonym 
z Zamawiającym po zawarciu umowy. Termin ostatniej dostawy nie może nastąpić później niż termin realizacji określony pkt 4.1

5. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia / nie spełnia.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej:

dwie dostawy, każda o wartości min. 150 000,00 zł brutto, polegające na dostawach serwerów i zestawów komputerowych

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia / nie spełnia.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł).

5.2.	WYMAGANE DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU.

5.2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 Pzp: Wykonawca składa

A) Oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B),

B) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,  (Załącznik nr 1.1);

C) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 4),

D) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.  (Załącznik nr 5),

E) aktualną  informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki  nr 6.(1-n)),

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby , o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 , 10-11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert, z tym że w przypadku miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnych albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

F) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 7),

G) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie lub odpowiednio listę należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp.

5.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez  Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy 
i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

A) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych  dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, zawierający:

co najmniej:

dwie dostawy, każda o wartości min. 150 000,00 zł brutto, polegające na dostawach serwerów i zestawów komputerowych

wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Uwaga:

- Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane za dowody, 
a) 	o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt A) SIWZ uznaje się:

poświadczenie (z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) –  lub oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,

- W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane 
w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w uwadze pkt 1.

- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na   rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

- Jeżeli zakres dostaw przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że dostawy zostały wykonane, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie podać wartość dostaw odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.

- Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

B)  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg spisu załączników).

5.2.3. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000 PLN (Załącznik nr 2.c);

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który 
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

5.2.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, 
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 8).

5.2.5. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonym przez Zamawiającego Wykonawca do oferty składa:

A)  wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz: opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu.

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231).:

1) pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 5 i 7  – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Pzp.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt  2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert.

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się  je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym, określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby, lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w formie np. konsorcjum, spółka cywilana, porozumienie wykonawców, itp. ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : „spełnia”  lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, 
że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO w ZABRZU

ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze

fax 048 32  277 11 25,

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp. z zastrzeżeniem terminów określonych 
w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu.

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także  zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ) ; w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także  zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

-  Sebastian Magda - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

-  Katarzyna Poprawa - w sprawach formalno-prawnych,

fax  (032) 277-11-25.

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10.900,00 PLN,

(słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset zł ) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni.

8.2. Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–	kredytowej,
                 z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w sekretariacie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze 
(sekretariat pok. 102).

8.6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego,

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze,

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

8.7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe/ poręczenia innej instytucji

(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej/ poręczenia udzielane przez podmioty, 
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.)):

- zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, iż jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, Zamawiający zatrzymuje wadium z odsetkami, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.  Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.6. Zawartość oferty

10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ ,  musi  zawierać:

1) Kopię wniesionego wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (część W wg Spisu zawartości oferty),

2) Formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału,

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone 
w formie oryginału,

4) Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony 
w formie oryginału,

5) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione 
w pkt  5.2. i  5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy), złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę;

6) Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty),

7) Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom  (Załącznik nr 3.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony  odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

8) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia 
(Załącznik nr 8),

9) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1),

10) Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z załącznikiem nr 9.

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

1) 	kopię wniesionego wspólnie wadium (część W wg Spisu zawartości oferty),

2)	kopię dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty),

3)	wspólny formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału,

4)	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone 
w formie przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia -  złożone w formie oryginału,

5)	Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony 
w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy) ; Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym :

A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące (Załączniki nr 1.1; 4; 5; 6.(1-n); 7 ; B; wg Spisu zawartości oferty);

B) każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące (Załączniki nr 3, 3(1-n); 2.c wg Spisu zawartości oferty);

C) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”( Załącznik nr 3 wg Spisu zawartości oferty),

7)	wspólny Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom (Załącznik 
nr 3.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

8) 	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 8 wg Spisu zawartości oferty),

9) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1 wg Spisu zawartości oferty),

10) Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z załącznikiem nr 9.

11) pełnomocnictwo - do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia  oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj.:

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej lub

2)  osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie :

a)  w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna, porozumienie Wykonawców, itp.) – (jako Załącznik nr 1.2 wg Spisu zawartości oferty)

b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – (jako Załącznik 
 	nr 1.3. wg Spisu zawartości oferty).

10.7.1.Dokumenty do oferty (w wyjątkiem pełnomocnictwa, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów – składanych w formie oryginału) są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność 
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47, poz.211 ze zm), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty 
w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć:

w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat 
pok. 102.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć

W Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, 
Sekretariat pok. 102.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat 
pok. Nr 102 najpóźniej do dnia 09.07.2014r do godz.10:00.

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2014r. w Muzeum Górnictwa w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 
41- 800 Zabrze, pok. Nr 0.08 o godz.: 10:30.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, 
w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. 
o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

12.2. Wykonawca określi ceny składowe (dla każdej pozycji tabeli) i cenę łączną (netto i brutto oraz kwotę podatku VAT) w Szczegółowej kalkulacji ceny (Załącznik C do SIWZ).

12.3. Kwotę z pozycji RAZEM z Szczegółowej kalkulacji ceny (Załącznik C do SIWZ) należy przenieść do Formularza Oferty. Wartość ta będzie stanowiła cenę oferty, służącą do oceny ofert.

12.4. Ceny wszystkich pozycji z Szczegółowej kalkulacji ceny (Załącznik C do SIWZ) powinny zawierać 
w sobie ewentualne opusty oferowane przez Wykonawcę. Ceny te również muszą zawierać wartości
i koszty wszystkich elementów zamówienia wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

12.5. Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Szczegółowej kalkulacji ceny zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

12.6. Wszystkie ceny będą określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.7. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

Cena		------	waga 100%

13.1.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie powyższego kryterium.

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert  kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM  –  cena

Cena oferowana minimalna brutto

Cena   =         ________________________________	x  100 punktów  x  100%

Cena badanej oferty brutto

13.1.3 W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.1.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo termin składania ofert .

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnienie:

a) warunków udziału w postępowaniu,

b) wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty budowlane.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

13.3.2 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

13.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie, a w przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową lub projektem umowy z podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647’ Kodeksu cywilnego.”

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. 
z późn. zm.).

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

15.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć 
w sekretariacie (pok.102) Muzeum Górnictwa Węglowego  w Zabrzu,  ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze.

15.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15.8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi, jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

17.6 Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

17.7 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.8 Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp

17.9 Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.10 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.11 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.12 Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o

udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

17.13 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

17.14 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę

orzeczenia.

17.15 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.16 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.  Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

a) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z  w art. 67 ust.1 pkt 7 Pzp.

Główny przedmiot zamówienia:

48822000-6 -Serwery komputerowe

30213100-6 - Komputery przenośne

30214000-2 - Stacje robocze

30232110-8 - Drukarki laserowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

42991230-0 - Drukarki do biletów

30216110-0 - Skanery komputerowe

48813100-1 - Elektroniczne tablice informacyjne

38520000-6 - Skanery

4. Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia 
w walutach obcych.

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 3P wg Spisu zawartości oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, które nie mogą zostać powierzone podwykonawcom.

3. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne:

3.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w oparciu  o art.144 Prawa zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  Wykonawcy, w zakresie:

3.1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia, o którym mowa we wzorze umowy, 
w następujących przypadkach:

- wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się 
z umowy w jej obecnym brzmieniu;

3.1.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

- poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego sprzętu;

- ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,

- Istotne zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć przedmiotu umowy, tylko w przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę sprzętu (urządzenia, elementu), jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. Wykonawca musi wykazać, iż producent zaprzestał produkcji oferowanego sprzętu (urządzenia, elementu) i zaoferować w zamian sprzęt w cenie nie wyższej niż podanej w ofercie, o nie niższych parametrach technicznych i funkcjonalności, kompatybilny ze sprzętem (urządzeniem, elementem) Zamawiającego w zakresie wskazanym w SIWZ oraz przedstawi na piśmie propozycje istotnych zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej w stosunku do specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy zaoferowanego przez niego w ofercie.

- W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, 
o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 
o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o  dokonanie wskazanej zmiany.

- Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, 
który zostanie podpisany przez strony umowy.

- Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie.

- Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

- Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części V do SIWZ wzór
umowy.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem), instalacja, konfiguracja, uruchomienie, wraz z wdrożeniem do eksploatacji sprzętu i licencji objętych przedmiotem zamówienia.

Ponieważ sprzęt będący przedmiotem niniejszego zamówienia będzie stanowił uzupełnienie wyposażenia posiadanego już przez Zamawiającego, musi on gwarantować całkowitą kompatybilność 
z dotychczasowymi rozwiązaniami sytemu informatycznego zamawiającego oraz sprzętem będącym już na wyposażeniu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania pełnej wymienności w/w sprzętu lub dostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego w ciągu 24 godzin od pisemnego (email) zgłoszenia awarii.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

- Wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza specyfikacji technicznej, zgodnie 
z wymaganiami technicznymi zawartymi w załączniku nr 1 do Umowy - „Specyfikacja techniczna”

- Podpisanych przez Wykonawcę oświadczeń - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w poniższym zakresie, a mianowicie, że:

  - Wszystkie oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) elektryczne w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, 
tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.

  - Oferowany sprzęt  musi być sprawny, fabrycznie nowy i nieużywany, oraz że został wyprodukowany nie później niż 6 (sześć) miesięcy przed datą składania ofert,

  - Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (np. ze względu na wady techniczne).

  - Usługi gwarancyjne dotyczące sprzętu i oprogramowania dla Zamawiającego muszą być świadczone przez serwis producenta lub serwis autoryzowany przez producenta.

  - Gwarancja na sprzęt, jeśli w treści nie wskazano inaczej musi być świadczona przez Wykonawcę w okresie nie krótszym niż okres trwałości projektu tj. 5 lat od chwili podpisania protokołu odbioru.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

1. Istotne zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć przedmiotu umowy, tylko w przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę sprzętu (urządzenia, elementu), jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. Wykonawca musi wykazać, iż producent zaprzestał produkcji oferowanego sprzętu (urządzenia, elementu) 
i zaoferować w zamian sprzęt w cenie nie wyższej niż podanej w ofercie, o nie niższych parametrach technicznych i funkcjonalności, kompatybilny ze sprzętem (urządzeniem, elementem) Zamawiającego w zakresie wskazanym w SIWZ oraz przedstawi na piśmie propozycje istotnych zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej w stosunku do specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy zaoferowanego przez niego w ofercie.

Zamawiający przewiduje realizację dostaw i płatności rozłożoną w czasie, według harmonogramu dostaw ustalonego po podpisaniu umowy. Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień 
z tytułu rękojmi, Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż czas trwałości projektu tj. 5 lat, chyba, że w poniższej specyfikacji wskazano inne okresy i sposoby realizacji gwarancji. Jeżeli gwarancja producenta sprzętu jest dłuższa, zostaje uznana gwarancja producenta. Gwarancja będzie realizowana w systemie „od drzwi do drzwi” a wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji pokrywa Wykonawca.

Sprzęt i oprogramowanie, które Zamawiający zamierza zakupić w ramach niniejszego postępowania, stanowić będzie elementy systemu informatycznego tworzonego w ramach projektu pn. „Zintegrowany system wspomagania zarządzania obiektami poprzemysłowymi w Zabrzu”, kontrakt 4 „Dostawa sprzętu informatycznego – zakup zestawów komputerowych, serwerów oraz urządzeń peryferyjnych”

Wszystkie prace mające wpływ na bieżące funkcjonowanie zamawiającego muszą zostać przeprowadzone w sposób niepowodujący utrudnień w godzinach pracy zamawiającego tj. pomiędzy 15: 30 a 7: 00 rano, lub w weekendy.

Zamawiający dopuszcza dostawy realizowane etapami, harmonogram dostaw należy ustalić 
z zamawiającym. Wszystkie prace związane z zamówieniem, należy wykonać w terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy.

Zamawiający wymaga by sprzęt zaoferowany pozwalał na swobodną rozbudowę 
z wykorzystaniem podzespołów powszechnie dostępnych na rynku. W szczególności dotyczy to dysków twardych, kart pamięci, kart graficznych, oraz  urządzeń peryferyjnych. Ponadto Zamawiający wymaga by zaoferowany sprzęt był dostępny przez co najmniej kilku dystrybutorów w kanale sprzedaży obsługującym potencjał biznesowy Zamawiającego.

Ia) Zakup warstwy sprzętowej  obejmującej zakup komputerów, serwerów, urządzeń peryferyjnych.

## Serwery

Serwery, stanowiące główny element sprzętowy platformy. Zamawiający planuje umieszczenie serwerów fizycznych w różnych obiektach na terenie miasta Zabrze. Rozmieszczenie serwerów podyktowane jest koniecznością zapewnienie ciągłości działania. Maszyny serwerowe rozmieszczone po za centralą w razie awarii połączeń, mają za zadanie pełnić rolę serwerów lokalnych, tj. przejmować pełną kontrolę nad dostępną 
w ramach danej lokalizacji siecią informatyczną wraz z wszystkimi hostami, oraz systemami stosowanymi 
u zamawiającego.

### 1. Serwer główny systemu - szt. 1

| Typ | Serwer |
| --- | --- |
| Obudowa | Serwer w obudowie o wysokości minimalnie 2U, obudowa dedykowana do instalacji w standardowej szafie typu RACK 19”, wraz z serwerem należy dostarczyć wszystkie niezbędne fronty, szyny do montażu w szafie RACK itp. Szyny do szafy RACK19” muszą umożliwiać pełne wysunięcie serwera i przeprowadzenie prac serwisowych. Wszystkie części mogące być serwisowane przez użytkownika muszą być dostępne w sposób beznarzędziowy. |
| Płyta główna | Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach. |
| Procesor | Dwa procesory minimum ośmiordzeniowe, x86 - 64 bity, osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 693 punktów dla podanej konfiguracji serwera. Wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. |
| Liczba procesorów | 2 |
| Pamięć | Minimum 64 GB w 16 modułach po 8GB, z możliwością rozbudowy do 768GB. Minimum 24 sloty na pamięć RAM. |
| Sloty rozszerzeń | Minimum 3 sloty PCI-Express, w tym jeden slot x16 (szybkość slotu – bus width) oraz minimum jedno gniazdo pełnej wysokości. |
| Karta graficzna | Karta graficzna |
| Dysk twardy | 8x dysk 900GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) 3 letnia gwarancja, hot-plug, możliwość instalacji min. 8 dysków hot-swap od frontu obudowy. Jeżeli nie zaistnieje możliwość zamontowania |
| Kontroler macierzowy | Kontroler macierzowy wyposażony w pamięć cache 1 GB oraz podtrzymywanie zawartości pamięci, zapewniający obsługę 16 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy minimum RAID 0/1/1+0/5. Jeśli zaoferowany kontroler nie obsługuje takiej ilości dysków, konieczne jest zaoferowanie dodatkowego. |
| Napęd | DVD-RW. |
| Karta sieciowa | Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45. Minimum 2 porty 10GbE SPF+ – umożliwiająca połączenie serwer-switch, serwer-macierz |
| Zasilacz | Minimum 2 szt., redundantne, minimum 750W typu Hot-Swap |
| Zarządzanie | Serwer musi być wyposażony w moduł zdalnego zarządzania (wirtualnej konsoli), pracujący na dedykowanym porcie RJ45, pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 2008r2/Windows 2012/Red Hat |
| Wymagania dodatkowe | Gwarancja 60 miesięcy Naprawa w miejscu instalacji. Wszystkie niezbędne kable do prawidłowej instalacji i pracy serwera, Wszystkie niezbędne i aktualne zestawy poprawek Service Pack na oddzielnych nośnikach CD/DVD do zainstalowanego oprogramowania i sterowniki do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD/DVD. Instrukcja obsługi serwera w języku polskim. Dostarczone serwery maja mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu komputerowego, (czyli najnowsze wersje BIOS, wewnętrznego oprogramowania tego sprzętu, service packi). Przez najnowsze Zamawiający rozumie poprawki wydane przez producenta serwera do 7 dni przed datą dostawy. Przeszkolenie pracowników z wszystkich funkcji realizowanych przez dostarczone oprogramowanie diagnostyczne. |

### 2.  Serwery lokalne systemu szt. 3

| Typ | Serwer |
| --- | --- |
| Obudowa | Serwer w obudowie o wysokości minimalnie 2U, obudowa dedykowana do instalacji w standardowej szafie typu RACK 19”, wraz z serwerem należy dostarczyć wszystkie niezbędne fronty, szyny do montażu w szafie RACK itp. Szyny do szafy RACK19” muszą umożliwiać pełne wysunięcie serwera i przeprowadzenie prac serwisowych. System wysuwu musi być wyposażony w rozwiązanie pozwalające na wykonanie wysunięcia bez odłączania kabli (odpowiedni organizer kabli). Szyny należy dostarczyć w wersji umożliwiającej bez narzędziowy montaż i obsługę. Wszystkie części mogące być serwisowane przez użytkownika muszą być dostępne w sposób bez narzędziowy. |
| Płyta główna | Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, |
| Procesor | Procesor, x86 - 64 bity, procesory, osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 186 punktów dla podanej konfiguracji serwera. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie www.Spec.Org Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. |
| Liczba procesorów | 2 |
| Pamięć | Minimum 64 GB w 8 modułach po 8 GB, z możliwością rozbudowy do 192 GB |
| Sloty rozszerzeń | 1 x PCI-Express x8 1 x PCI-Express x16 |
| Karta graficzna | Karta graficzna |
| Dysk twardy | Minimum 6x dysk 450GB 6G SAS 10K ram 3 letnia gwarancja, hot-plug, możliwość instalacji min. 6 dysków hot-plug od frontu obudowy |
| Kontroler macierzowy | Kontroler macierzowy wyposażony w pamięć cache min 512 MB pamięci oraz podtrzymywanie zawartości pamięci, zapewniający obsługę wszystkich napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy min RAID 0/1/5/1+0. |
| Napęd | DVD-RW, zamawiający dopuszcza przenośny napęd zewnętrzny. |
| Karta sieciowa | Minimum 2 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, + dodatkowa karta 4 portowa 10/100/1000 MB/s. |
| Zasilacz | Minimum 2x, minimum 450W. |
| Zarządzanie | Serwer musi być wyposażony w moduł zdalnego zarządzania (wirtualnej konsoli), pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS) . Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 2008r2/Windows 2012/Red Hat |
| Wymagania dodatkowe | Gwarancja 60 miesięcy Naprawa w miejscu instalacji. Wszystkie niezbędne kable do prawidłowej instalacji i pracy serwera, Wszystkie niezbędne i aktualne zestawy poprawek Service Pack na oddzielnych nośnikach CD/DVD do zainstalowanego oprogramowania i sterowniki do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD/DVD. Instrukcja obsługi serwera w języku polskim. Dostarczone serwery maja mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu komputerowego, (czyli najnowsze wersje BIOS, wewnętrznego oprogramowania tego sprzętu, service packi). Przez najnowsze Zamawiający rozumie poprawki wydane przez producenta serwera do 7 dni przed datą dostawy. Przeszkolenie pracowników z wszystkich funkcji realizowanych przez dostarczone oprogramowanie diagnostyczne. |

## Komputery

### 3.  Komputer – szt. 20

Stanowisko dla pracownika biurowego / pracownika zespołu projektowego. Poniższa specyfikacja wskazuje na komputery przenośne ze względu na to, że część pracowników przemieszcza się w trakcie pracy pomiędzy placówkami Zamawiającego zlokalizowanymi na terenie miasta. Pracownicy korzystają z aplikacji biurowych, systemu obiegu dokumentów, zintegrowanego systemu komunikacyjnego (np. serwer MS Exchange). Dodatkowo pracownicy zespołów projektowych wykorzystują oprogramowanie kosztorysowe np. Norma oraz oprogramowanie projektowe np. AutoCAD i specjalizowane oprogramowanie związane z rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych np. Generator wniosków płatniczych, PEFS. Pracownicy pionu administracyjnego korzystają z oprogramowania np. Comarch OPTIMA.

| Typ | Komputer przenośny (notebook) |
| --- | --- |
| Procesor | 64 bitowy, 2 rdzeniowy (4 wątkowy), częstotliwość 2,6 GHz, Wydajność nie mniej niż 4000 pkt wg testu Passmark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) |
| Pamięć | Min 4 GB, liczba banków pamięci min. 2 |
| Ekran | Przekątna 15,6”, rozdzielczość 1366x768, typ matrycy TFT, podświetlanie LED. Ekran z powłoką przeciwodblaskową |
| Karta graficzna | Karta wbudowana w procesor (wydajność nie mniej niż 475 pkt wg testu Passmark http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) oraz dedykowana karta graficzna (wydajność nie mniej niż 720 pkt wg testu Passmark http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php). Zainstalowana dedykowana pamięć wideo, co najmniej 1024 MB. Funkcja automatycznego przełączania kart graficznych zależnie od aplikacji (wysoka wydajność lub oszczędzanie energii) |
| Dysk twardy | Min. 1TB, interfejs SATA III (6Gbit/s) |
| Napędy | wbudowany - DVD±RW |
| Urządzenie wskazujące | toutchpad, sterowanie gestami, dwa przyciski wyboru |
| Złącza zew. | Min. 2 porty USB 3.0,Min. 2 porty USB 2.0, 1 port HDMI, 1 port RJ-45, 1 port VGA, 1 wyjście stereo słuchawkowe/liniowe |
| Klawiatura | Odporna na zalanie, z oddzielnym blokiem numerycznym |
| Karty sieciowe | Ethernet 10/100, Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 |
| Czytnik kart pamięci | SD |
| Bateria | min. 45Wh. Czas pracy na baterii min. 400 min |
| Cechy fizyczne | Obudowa – aluminium |
| Wyposażenie standardowe | Torba, głośniki, mikrofon,kamera umożliwiająca prowadzenie wideokonferencji |
| Wyposażenie dodatkowe | Mysz: laserowe śledzenie ruchu, 4 przyciskowa + rolka przewijania: pion poziom, wstecz /dalej. Przyciski programowalne. Wskaźnik stanu baterii. Wyłącznik. Miniaturowy odbiornik pozwalający obsługiwać równocześnie także inne urządzenia bezprzewodowe (np. klawiatura), z możliwością przechowywania wewnątrz urządzenia. W komplecie akumulatory AA min 850 mAh, czas pracy na jednym komplecie baterii: do 2 lat. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Linux Microsoft Windows 7 Home Basic (32-bit) Microsoft Windows 7 Home Basic (64-bit) Microsoft Windows 7 Home Premium (32-bit) Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit) Microsoft Windows 7 Professional (32-bit) Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) Microsoft Windows 8 (32-bit) Microsoft Windows 8 (64-bit) Microsoft Windows XP Professional Producent komputera musi udostępniać stronę internetową z aktualizacjami sterowników, i BIOSu dla oferowanego komputera. Co najmniej dla systemu operacyjnego Windows musi być dostępna oprogramowanie pozwalające na automatyczne pobieranie odpowiednich sterowników, oprogramowania i aktualizacji z strony producenta komputera. |
| Inne | - |
| Gwarancja | Notebook - 36 mies. Mysz – gwarancja producenta 24 mies. |
| Dodatkowe | Komputer musi posiadać deklaracje producenta wyraźnie określającą, iż urządzenie jest przeznaczone do stosowania w rozwiązaniach biznesowych. |

### 4.  Komputer - szt. 25

Stanowisko dla pracownika biurowego / pracownika zespołu projektowego. Pracownicy korzystają z aplikacji biurowych, systemu obiegu dokumentów, zintegrowanego systemu komunikacyjnego np. serwer MS Exchange.

| Typ | Komputer stacjonarny |
| --- | --- |
| Procesor | 64 bitowy, 2 rdzeniowy (4 wątkowy), 2,9GHz lub procesor równoważny wydajnościowo. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście PassMark - CPU Mark wynik min.: 4580 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) |
| Chipset | Dostosowany do oferowanego procesora |
| Pamięć operacyjna | Min. 8 GB, pamięć w trybie dwukanałowym |
| Parametry pamięci masowej | Min. SATA III, 1TB, 2,5 cala. Napęd DVD-SATA |
| Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem. Min. częstotliwość taktowania 650MHz. Rozdzielczość, co najmniej FullHD. Wsparcie dla DirectX 11 oraz Open GL 3.1. Wsparcie dla min. 2 monitorów pracujących jednocześnie. |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |
| Karta sieciowa | Ehterner, 10/100/1000, RJ45, wspierająca WoL |
| Porty | Min. 1 x Audio: wejście liniowe / mikrofon, 1 x Audio: wyjście liniowe / słuchawkowe Min. 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 Min. 1 x DVI, 1x VGA (przez przejściówkę DVI do VGA, dołączoną do zestawu) Min. 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x Obsługa blokady Kensington |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Linux Microsoft Windows 7 Home Basic (32-bit) Microsoft Windows 7 Home Basic (64-bit) Microsoft Windows 7 Home Premium (32-bit) Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit) Microsoft Windows 7 Professional (32-bit) Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) Microsoft Windows 8 (32-bit) Microsoft Windows 8 (64-bit) Microsoft Windows XP Professional Producent komputera musi udostępniać stronę internetową z aktualizacjami sterowników, i BIOSu dla oferowanego komputera. Co najmniej dla systemu operacyjnego Windows musi być dostępna oprogramowanie pozwalające na automatyczne pobieranie odpowiednich sterowników, oprogramowania i aktualizacji z serwisu producenta komputera. |
| Ergonomia | Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej |
| Gwarancja | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku zaistnienia konieczności transportu urządzenia podlegającego naprawie gwarancyjnej do serwisu, Wykonawca na własny koszt obowiązany jest do jego odbioru, a po naprawie dostarczenia go do siedziby Zamawiającego. Na czas naprawy Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze tej samej klasy. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. W przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego. |
| Monitor | Format ekranu: panoramiczny. Przekątna min.: 21”, Technologia podświetlenia: LED. Matryca matowa. Zalecana minimalna rozdzielczość obrazu: 1980 x 1080 pikseli |
| Mysz i klawiatura | Klawiatura komputerowa – przewodowa USB, Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll), kolor czarny. |
| Dodatkowe | Komputer musi posiadać deklaracje producenta wyraźnie określającą, iż urządzenie jest przeznaczone do stosowania w rozwiązaniach biznesowych. |

### 5.   Komputer dyspozytora SORT - szt. 3

Rolą dyspozytora ruchu turystycznego jest monitorowanie systemu SORT i sprzedaży biletów, systemu dozoru wizyjnego tras turystycznych, systemu monitorowania pozycji turysty na trasie turystycznej, zarządzanie ruchem turystycznym, łączność z przewodnikami na trasie turystycznej oraz punktami POT, zarządzanie informacjami na Elektronicznych tablicach informacyjnych. Zamawiający dopuszcza komputer typu składak. Dla zapewnienia efektywnej pracy systemu należy dostarczyć sprzęt o parametrach wg tabeli:

| Typ | Komputer stacjonarny |
| --- | --- |
| Procesor | 64 bitowy, 2 rdzeniowy (4 wątkowy), 2,9GHz Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście PassMark - CPU Mark wynik min.: 4580 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) |
| Chipset | Dostosowany do oferowanego procesora |
| Pamięć operacyjna | Min. 8 GB, pamięć w trybie dwukanałowym |
| Parametry pamięci masowej | Min. SATA III, 1 TB. |
| Karta graficzna | Wsparcie dla min. 3 monitorów pracujących jednocześnie, której wydajność jest nie mniejsza niż 5110 pkt wg testu Passmark http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php). |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |
| Karta sieciowa | Ehterner, 10/100/1000, RJ45, wspierająca WoL |
| Porty | Min. 1 x Audio: wejście liniowe / mikrofon, 1 x Audio: wyjście liniowe / słuchawkowe Min. 4 x USB 3.0 (W tym 2x 3.0 X USB przód), 2 x USB 2.0 Min. 1 x Ethernet (RJ-45), Min. 1 x czytnik kart SD, |
| Obudowa | Obudowa dostosowana do zainstalowanego sprzętu. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Linux Microsoft Windows 7 Home Basic (32-bit) Microsoft Windows 7 Home Basic (64-bit) Microsoft Windows 7 Home Premium (32-bit) Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit) Microsoft Windows 7 Professional (32-bit) Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) Microsoft Windows 8 (32-bit) Microsoft Windows 8 (64-bit) Microsoft Windows XP Professional |
| Oprogramowanie | Brak |
| Ergonomia | Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej |
| Gwarancja | 5-letnia gwarancja, w przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego. |
| Monitor sztuk 3 | Format ekranu: panoramiczny. Przekątna min.: 24”, Technologia podświetlenia: LED. Matryca matowa. Zalecana rozdzielczość obrazu: 1980 x 1080 pikseli Złącza video (HDMI,D-Port,DVI) pozwalające na takie podłączenie by przy zaproponowanej karcie graficznej możliwe było uruchomienie rozszerzonego pulpitu na 3 monitory jednocześnie. Zamawiający dopuszcza podłączenie do 1 karty graficznej 1 monitora z użyciem HDMI,1 z użyciem DVI oraz 1 z użyciem D-Port , celem uzyskania pulpitu rozszerzonego na 3 monitory. |
| Mysz i klawiatura | Klawiatura komputerowa – przewodowa USB, Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll), kolor czarny. |
| Dodatkowe | Komputer musi posiadać, wszystkie kable konieczne do uruchomienia gotowego zestawu. |

### 6.  Komputer - szt. 30

Stanowisko dla kierowników jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Poniższa specyfikacja wskazuje na komputery przenośne ze względu na to, że kierownicy przemieszczają się w trakcie pracy pomiędzy placówkami Zamawiającego zlokalizowanymi na terenie miasta. Kierownicy korzystają z aplikacji biurowych, systemu obiegu dokumentów, zintegrowanego systemu komunikacyjnego np. serwer MS Exchange. Dodatkowo Kierownicy zespołów projektowych wykorzystują oprogramowanie kosztorysowe np.Norma oraz oprogramowanie projektowe np. AutoCAD i specjalizowane oprogramowanie związane z rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych np. Generator wniosków płatniczych, PEFS. Kierownicy pionu administracyjnego korzystają z oprogramowania np. Comarch OPTIMA.

| Typ | Komputer przenośny (notebook) |
| --- | --- |
| Procesor | 64 bitowy, 2 rdzeniowy (4 wątkowy), częstotliwość 2,6 GHz, Wydajność nie mniej niż 4000 pkt wg testu Passmark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) |
| Pamięć | Min. 8GB, DDR3, 1333 MHz, liczba banków pamięci min. 2, |
| Ekran | Przekątna 17”, rozdzielczość 1600x900, podświetlanie LED. Ekran z powłoką przeciwodblaskową |
| Karta graficzna | Karta wbudowana w procesor (wydajność nie mniej niż 475 pkt wg testu Passmark http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) oraz dodatkowa dedykowana karta graficzna (wydajność nie mniej niż 720 pkt wg testu Passmark http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php). Zainstalowana dedykowana pamięć wideo, co najmniej 1024 MB. Funkcja automatycznego przełączania kart graficznych zależnie od aplikacji (wysoka wydajność lub oszczędzanie energii) |
| Dysk twardy | Min. 1TB, interfejs SATA III (6Gbit/s) |
| Napędy | wbudowany - DVD±RW |
| Urządzenie wskazujące | toutchpad, dwa przyciski wyboru, wyłącznik sygnalizujący stanu pracy przez podświetlenie LED. Min. wymiary 93x53mm |
| Klawiatura | Odporna na zalanie, z oddzielnym blokiem numerycznym |
| Karty sieciowe | Ethernet 10/100/100, WiFi 802.11b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 Combo |
| Czytnik kart pamięci | SD, |
| Bateria | Li-Ion. Czas pracy na baterii min. 400 min |
| Cechy fizyczne | Obudowa |
| Wyposażenie standardowe | torba, kamera pozwalająca na prowadzenie wideokonferencji, głośniki, mikrofon |
| Wyposażenie dodatkowe | Mysz: laserowe śledzenie ruchu, 4 przyciskowa + rolka przewijania: pion poziom, wstecz /dalej. Przyciski programowalne. Wskaźnik stanu baterii. Wyłącznik. Miniaturowy odbiornik pozwalający obsługiwać równocześnie także inne urządzenia bezprzewodowe (np. klawiatura), z możliwością przechowywania wewnątrz urządzenia. W komplecie akumulatory AA min 850 mAh, czas pracy na jednym komplecie baterii: do 2 lat. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Linux Microsoft Windows 7 Home Basic (32-bit) Microsoft Windows 7 Home Basic (64-bit) Microsoft Windows 7 Home Premium (32-bit) Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit) Microsoft Windows 7 Professional (32-bit) Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) Microsoft Windows 8 (32-bit) Microsoft Windows 8 (64-bit) Microsoft Windows XP Professional Producent komputera musi udostępniać stronę internetową z aktualizacjami sterowników, i BIOSu dla oferowanego komputera. Co najmniej dla systemu operacyjnego Windows musi być dostępna oprogramowanie pozwalające na automatyczne pobieranie odpowiednich sterowników, oprogramowania i aktualizacji z serwisu producenta komputera. |
| Inne | - |
| Gwarancja | Notebook - 36 mies. Bateria – gwarancja 12 mies. Mysz – gwarancja producenta 24 mies. |
| Dodatkowe | Komputer musi posiadać deklaracje producenta wyraźnie określającą, iż urządzenie jest przeznaczone do stosowania w rozwiązaniach biznesowych. |

## 7. Urządzenie wielofunkcyjne (kolor) - szt. 3

Urządzenia wielofunkcyjne kolorowe.

| Dane podstawowe |
| --- |
| Parametr | Charakterystyka /wymagane parametry minimalne/ |
| Drukarka |
| Rodzaj druku | Kolorowy |
| Prędkość druku | Minimum 20 stron A4/minutę (mono/kolor) |
| Język drukarki | PCL5c, PCL6 (XL) |
| Rozdzielczość | Min 600 x 600 dip. |
| Protokół sieciowy | TCP/IP (Ipv4, Ipv6), IPX/SPX |
| Środowiska sieciowe | Windows 2000/XP/VISTA/7/Server2003/Server2008/Server 2008R2/Novell Netware/SunSolaris/HP-UX/SCO OpenServer/RedHat Linux/IBM AIX/Macintosh OS X/SAP R/3/NDPS Gateway/AS/400 |
| Podłączenie | Ethernet 10/100/1000,USB2.0 |
| Kopiarka |
| Rozdzielczość | Min 600 dpi |
| Zoom | Min 25400% |
| Kopiowanie wielokrotne | Min 999 stron |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii | Nie dłużej niż 8/10 sekundy (mono/kolor) |
| Skaner |
| Rozdzielczość | Min 600 dpi |
| Rodzaj skanera | Min Kolorowy, sieciowy |
| Rozmiar oryginału | A5-A3 |
| Skanowanie do e-mail | Poprzez SMTP, POP3 |
| Skanowanie do foldera | Poprzez SMB, FTP lub protokół NCP |
| Pozostałe parametry |
| Dwie szuflady na papier | Min 2 x 250 arkuszy A5-A3 |
| Podajnik boczny na papier | Min 1 x 100 arkuszy A5-A3 |
| Podajnik oryginałów dwustronnych | Min o pojemności 50 arkuszy |
| Duplex | Automatyczny Tak |
| Szafka pod urządzenie |
| Oprogramowanie do zarządzania i konfigurowania urządzenia |
| Możliwość pełnego zarządzania urządzenia przez www |
| Panel użytkownika z komunikatami w języku polskim |
| Gwarancja |
| 36 miesiące w miejscu instalacji | Koszt przeglądów w okresie gwarancyjnym wkalkulowany w cenę + 1 krotna wymiana kompletnego toru wydruku, jeśli wystąpi w trakcie okresu gwarancji wliczona w cenę |

## 8. Urządzenie wielofunkcyjne (mono) – szt. 3

Urządzenia wielofunkcyjne czarnobiałe.

| Dane podstawowe |
| --- |
| Parametr | Charakterystyka /wymagane parametry minimalne/ |
| Drukarka |
| Rodzaj druku | Czarno-biały |
| Prędkość druku | Min 20 stron A4/minutę |
| Język drukarki | PCL5e, PCL6, XPS |
| Rozdzielczość | Min 600 x 600 dpi |
| Protokół sieciowy | TCP/IP (Ipv4, Ipv6), |
| Środowiska sieciowe | Windows 2000/XP/VISTA/7/Server2003/Server2008/Server 2008R2/Novell Netware v 6.5/Unix Sun Solaris/HP-UX/SCO OpenServer/RedHat Linux/IBM AIX/IBM System i5/Macintosh OS X/SAP R/3/ |
| Podłączenie | Ethernet 10base-T/100base-TX,USB2.0 |
| Kopiarka |
| Prędkość kopiowania | Min 20 kopi/minute |
| Rozdzielczość | Min 600 dpi |
| Kopiowanie wielokrotne | Min 999 stron |
| Skaner |
| Rozdzielczość | Min 600 dpi |
| Rodzaj skanera | Kolorowy, sieciowy |
| Rozmiar oryginału | Min A5-A3 |
| Skanowanie do e-mail | Poprzez SMTP, POP3 |
| Skanowanie do foldera | Poprzez SMB, FTP lub protokół NCP |
| Pozostałe parametry |
| Dwie szuflady na papier | Min 2 x 250 arkuszy A5-A3 |
| Podajnik boczny na papier | Min 1 x 100 arkuszy A5-A3 |
| Podajnik oryginałów dwustronnych | Min o pojemności 50 arkuszy |
| Czas nagrzewania | Max 20 sekund |
| Duplex | Automatyczny TAK |
| Szafka pod urządzenie |
| Oprogramowanie do zarządzania i konfigurowania urządzenia |
| Możliwość pełnego zarządzania urządzenia przez www |
| Panel użytkownika z komunikatami w języku polskim |
| Gwarancja |
| 24 miesiące w miejscu instalacji | Koszt przeglądów w okresie gwarancyjnym wkalkulowany w cenę + 1 krotna wymiana kompletnego toru wydruku, jeśli wystąpi w trakcie okresu gwarancji wliczona w cenę |

## 9.  Elektroniczna tablica informacyjna szt. 16

Komputer typu „nettop” połączony z 42” monitorem oraz systemem SORT. Pozwalający na wyświetlanie informacji dla turystów oczekujących na zwiedzanie informacji związanych z rozpoczęciem zwiedzania, konieczności udania się po odbiór hełmów, warunkach na trasie itp. 
Dane techniczne: Komputer klasy nettop, procesor x86, platforma przystosowana do wyświetlania obrazu, w jakości HD, pamięć operacyjna 4GB, dysk SSD, obudowa przystosowana do montażu na uchwycie VESA (z tyłu monitora). Monitor – rozmiar 42”, proporcje 16: 9, rozdzielczość Full HD, podświetlanie LED.

| Typ | Komputer klasy nettop z urządzeniem wyświetlajacym |
| --- | --- |
| Procesor | 64 bitowy, Wydajność nie mniej niż 983 pkt wg testu Passmark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) |
| Pamięć | Min 2 GB |
| Ekran | Telewizor 42”, proporcje 16: 9, rozdzielczość Full HD 1080x1920, LED wraz z kompletem pozwalającym na montaż zarówno do ściany jak i do sufitu. Zamawiający dopuszcza dołączenie 2 różnych uchwytów, dostosowanych do wagi urządzenia. Zaproponowane urządzenie musi być dostosowane do pracy ciągłej. Dostawca jest zobligowany do objęcia 5 letnim okresem gwarancyjnym zaproponowanego urządzenia, gwarancja nie może być unieważniona przez producenta ze względu na zastosowanie, warunki oraz czas pracy. |
| Karta graficzna | Karta graficzna (wydajność nie mniej niż 330 pkt wg testu Passmark http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php). |
| Dysk twardy | Min. SSD, 32GB |
| Złącza zew. | Min 1 x 4 –in-1 Card Reader Min 1 x Microphone Min 2 x USB 2.0 Min 2 x USB 3.0 Min 1 x S/PDIF out(Audio jack) Min 1 x HDMI-Out Min 1 x VGA(D-Sub)-Out Min 1 x RJ45 LAN Min 1 x DC-in Min 1 x External Wi-Fi antenna |
| Karty sieciowe | Ethernet 10/100/1000, WiFi 802.11b/g/n |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Linux Microsoft Windows 7 Home Basic (32-bit) Microsoft Windows 7 Home Basic (64-bit) Microsoft Windows 7 Home Premium (32-bit) Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit) Microsoft Windows 7 Professional (32-bit) Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) Microsoft Windows 8 (32-bit) Microsoft Windows 8 (64-bit) Microsoft Windows XP Professional |
| Gwarancja | Standardowa gwarancja producenta 12 mies. Rozszerzona do 5 lat. |
| Dodatkowe | Komputer musi posiadać deklaracje producenta wyraźnie określającą, iż urządzenie jest przeznaczone do stosowania w rozwiązaniach biznesowych. |

## 10. Drukarka - szt. 3

Drukarka zlokalizowana w punktach obsługi klienta. Głównym zadaniem urządzenia będzie drukowanie faktur, druków informacyjnych oraz dokumentów.

| Typ | Parametry |
| --- | --- |
| Nominalna prędkość druku | Min 38 str./min. |
| Rozdzielczość w pionie | Min 1200 dpi |
| Rozdzielczość w poziomie | Min 1200 dpi |
| Cykl roboczy | 80000 str./mies. Dla formatu A4 |
| Druk dwustronny | Tak, automatyczny w standardzie |
| Pojemność podajnika papieru | Min 100 szt. |
| Maks. Rozmiar nośnika | Co najmniej wymienione A4, A5, B5 (JIS), A? |
| Typ nośnika | Co najmniej wymienione Papier (typu bond, kolorowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przezroczy? |
| Złącza zewnętrzne | Min 1 złącze USB 2.0 Na przednim panelu. Wbudowany serwer druku 10/100/1000 Rj 45 |
| Dodatkowe informacje | Uniwersalny podajnik na min 50 arkuszy ¦ odbiornik papieru na 100 arkuszy |
| Gwarancja | Gwarancja roczna + dodatkowa po roku rozszerzona gwarancja producenta sprzętu min 4 letnia realizowana w trybie następnego dnia roboczego. |

## 11. Drukarka do biletów- szt. 10

Drukarka zlokalizowana w punktach obsługi klienta. Specjalizowane urządzenie do szybkiego druku biletów wraz z kodami kreskowymi na specjalnie pod drukowanym podłożu w formie rolki.

| Typ | Parametry |
| --- | --- |
| Sposób druku | Termotransferowy , termiczny |
| Rozdzielczość | Min 300 dpi |
| Prędkość wydruku | Min 300mm/sek |
| Urządzenie tnące | Gilotyna do automatycznego odcinania biletów |
| Druk dwustronny | Tak, automatyczny w standardzie |
| Serwer wydruku | Tak, Wbudowany |
| Praca w sieci | Tak |
| Typ nośnika | Co najmniej wymienione Papier (typu bond, kolorowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przezroczy? |
| Gwarancja | Gwarancja roczna + dodatkowa po roku rozszerzona gwarancja producenta sprzętu min 4 letnia realizowana w trybie następnego dnia roboczego. |

## 12. Drukarka fiskalna- szt. 6

Drukarka paragonów fiskalnych zlokalizowana w punktach obsługi klienta. Drukarkę należy dostarczyć 
w stanie umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia z obsługi oraz przeprowadzenie testów  wdrożeniowych aplikacji SORT.

| Typ | Parametry |
| --- | --- |
| Sposób druku | Termiczna |
| Prędkość wydruku | Min 15 lini/sek |
| Urządzenie tnące | Automatyczny obcinacz paragonów |
| Szerokość papieru | 57mm |
| Wyświetlacz | Tak, Wbudowany |
| Sposób zachowania kopii | Kopia paragonu na elektronicznych nośnikach danych |
| Gwrarancja | Gwarancja roczna + dodatkowa po roku rozszerzona gwarancja producenta sprzętu min 4 letnia realizowana w trybie następnego dnia roboczego. |

## 13. Skaner kodów - szt. 10

| Typ | Parametry |
| --- | --- |
| Typ czytnika | Laserowy 1D |
| Zasięg odczytu | Max 43cm |
| Tryb pracy | Tryb prezentacyjny na podstawce, podstawkę należy załączyć w zestawie |
| Interfejs | USB |
| Odczytywane kody | UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami , UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 1 28 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Chinese 2 of 5, obsługa kodów QR |
| Zasilacz | Jeśli jest wymagany dodatkowy, należy załączyć w zestawie |
| Gwrarancja | Gwarancja roczna + dodatkowa po roku rozszerzona gwarancja producenta sprzętu min 4 letnia realizowana w trybie następnego dnia roboczego. |

## 14. Nakładka dotykowa na monitor - szt. 10

| Typ | Parametry |
| --- | --- |
| Rozmiar | Dostosowany do dostarczonych monitorów |
| Technologia | SAW |
| Grubość szyby | Minimum 4mm |
| Podłączenie | Sposób podłączenia musi zapewniać prawidłową pracę wraz z dostarczonymi monitorami |
| Gwarancja | Gwarancja roczna + dodatkowa po roku rozszerzona gwarancja prodeucenta sprzętu min 4 letnia realizowana w trybie następnego dnia roboczego. |

15. Zasilacz awaryjny - szt. 14

Zasilacze awaryjne będą elementami wyposażenia standardowego stanowiska biurowego. Głównym zadaniem urządzeń będzie umożliwienie zakończenia bieżącej pracy poprzez zapisanie danych oraz wyłączenie zestawu komputerowego.

| Dane podstawowe |
| --- |
| Parametr | Charakterystyka /wymagane parametry minimalne/ |
| Typ obudowy | Wolnostojąca |
| Architektura UPS | Line – interactive |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Moc wyjściowa – skuteczna | Min 540 W |
| Moc wyjściowa – pozorna | Min 900 VA |
| Częstotliwość na wyjściu | 50/60 Hz |
| Typ przebiegu | Schodkowa aproksymacja sinusoidy |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Częstotliwość na wejściu | 50/60 Hz |
| Czas przełączania | maks. 3 ms |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | Min 16 min. |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu100% | Min 5 min. |
| Porty komunikacji | TAK |
| Port zabezpieczający | RJ45 linia modemowa, fax, dsl, 10/100/1000 Base TX |
| Liczba gniazd podtrzymujących min | 4 |
| Zimny start | Tak |
| Wskaźnik stanu przeciążenia | Tak |
| Sygnał dźwiękowy | tak/praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii/ |
| Długość przewodu zasilania min | 1,8 m |
| Gwarancja | 24 miesiące |

CZĘŚĆ V	 WZÓR UMOWY

Umowa ............/2014

ZP/………./MGW/2014

Zawarta w dniu ……………….. w Zabrzu, pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 41-800), przy ulicy Jodłowej 59, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, NIP: 6482768167;  REGON: 243220420,

reprezentowanym przez:

- Bartłomieja Szewczyka –  Dyrektora,

zwane dalej Zamawiającym,

a

………………………….z siedzibą w …………………………………………… NIP............................................................................................................................................................. 
reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 
w związku z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „pzp”.

§ 1

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pismo nr ……………, z dnia ……………….r., Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia pn.:

„Zakup warstwy sprzętowej  obejmującej zakup  komputerów, serwerów, urządzeń peryferyjnych”

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera część IV SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z:

- ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- warunkami określonymi w SIWZ, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

- obowiązującymi przepisami i normami,

- opisem zawartym w niniejszej umowie.

§ 2

  - Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego 
wraz z niezbędnym wyposażeniem zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy określonym w części IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot niniejszej umowy fabrycznie nowy i w stanie nadającym się do użytkowania.

  - Dostarczony przedmiot umowy musi gwarantować całkowitą kompatybilność 
z dotychczasowymi rozwiązaniami sytemu informatycznego zamawiającego oraz sprzętem będącym już na wyposażeniu Muzeum Górnictwa Węglowego  w Zabrzu, zgodnie z materiałami załączonymi w SIWZ.

§ 3

- Strony ustalają, że dostarczenie sprzętu i wyposażenia będącego przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia …………….  . Harmonogram dostawy, o ile konieczny, zostanie ustalony po podpisaniu umowy.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

- O terminie dostawy Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.

- Zamawiający ma prawo przesunąć termin dostawy, ale o nie więcej niż 2 dni robocze. Przesunięcie terminu dostawy na podstawie niniejszego ustępu nie powoduje podstaw do przedłużenia terminu wykonywania przedmiotu umowy.

- Odbiór każdej z dostaw poprzedzony zostanie odrębnym, pisemnym protokołem ilościowym i jakościowym, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron, który nie stanowi podstawy do wystawienia faktury VAT. Integralną część protokołów i protokołu końcowego stanowić będą karty gwarancyjne/licencje/inne dokumenty wydane dla użytkownika przedmiotu dostawy.

- Strony ustalają, że na czynności odbioru końcowego Zamawiający poświęci nie więcej niż 28 dni, po tym terminie albo naniesie uwagi do protokołu odbioru końcowego, albo uznaje się, że podpisał je bez uwag.

- Zwrot towaru który na podstawie protokołu końcowego nie nadaje się do użytkowania oraz dostarczenie towaru zamiennego, wolnego od wad i usterek następuje na koszt Wykonawcy. Wymiana wadliwych elementów przedmiotu umowy nastąpi w terminie 3 dni.

§ 4

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi/powierzy n/w podwykonawcom: ……………, wykonanie części przedmiotu umowy 
w  następującym zakresie rzeczowym i finansowym: ……………...

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy tak, jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§ 5

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot umowy
w wysokości : netto …. (słownie: …), brutto … (słownie: …), podatek VAT 23% tj: …. zł.

kwota netto ……………………… zł (słownie ……………………………………….), kwota (brutto): …………………zł, słownie: ……………………………………………) podatek VAT 23% tj. …………………………………….…………… zł

- Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty 
i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

- Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty 
i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

- Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy wyłącznie za faktycznie odebrany przedmiot umowy, zgodnie z protokołem odbioru końcowego, który bez uwag stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

- Łącznie z fakturą VAT Wykonawca musi dostarczyć wykaz cen poszczególnego sprzętu komputerowego w związku z koniecznością rozliczenia przez Zamawiającego przedmiotowej faktury VAT z instytucjami do finansującymi Zamawiającego.

- Faktura zapłacona zostanie przelewem, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy:

……………………………………………………..

§ 6

- Osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego są:

- ………………….

- …………………

- Osobą upoważniona do wydania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest ………………………………………….... działający w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Po dokonanym odbiorze końcowym Zamawiający może korzystać z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 7

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów  prawa i ustalonych zwyczajów.

§ 8

- Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi ustalonej na 1 rok, Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udzieli gwarancji na okres określony w części IV SIWZ. Jeżeli gwarancja producenta sprzętu jest dłuższa, zostaje uznana gwarancja producenta, okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołów odbioru końcowego. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania odbioru końcowego.

- Wykonawca zapewnia rozpoczęcie naprawy przedmiotu umowy nie później niż do 48 godzin od przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie lub faxem i zakończenie jej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, ale nie później niż 14 dni.

- Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

- W razie niedotrzymania z terminu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Gwarancja wykonywana jest na podstawie niniejszej umowy. Niedostarczenie dokumentów gwarancyjnych obciąża Wykonawcę i nie zwalnia go z obowiązku wykonywania gwarancji.

- Na czas naprawy Wykonawca dostarczy sprzęt zamienny o parametrach nie gorszych niż dostarczony w jako przedmiot umowy.

- Strony ustalają, że na czas naprawy wydawany będzie cały uszkodzony sprzęt objęty gwarancją z pominięciem nośników danych.

- W przypadku uszkodzenia nośnika danych z przyczyn za które nie odpowiada Zamawiający Wykonawca w ramach wynagrodzenia odpowiada za odzyskanie danych i przeniesienie ich na nowy nośnik danych.

§ 9

  - Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

  - Wykonawca zapłaci karę:

  - w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.  1, za niedotrzymanie terminu określonego §  3 pkt 1, za każdy dzień opóźnienia terminu dostawy,

  - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, za opóźnienie 
w naprawie, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie naprawy,

  - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, za niedotrzymanie terminu określonego na usunięcie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym

3. 	Zamawiający zapłaci karę:

  - w wysokości 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego  prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 10

      - Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub ją rozwiązać od chwili powzięcia informacji o zaistnieniu następujących przesłanek, bez dodatkowego wezwania:

a. Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich  wykonywanie,

b. Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania  Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków,

c. Wykonawca dopuszcza się zwłoki w rozpoczęciu, realizacji lub zakończeniu przedmiotu umowy

d. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z usunięciem wad lub usterek.

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania strony są zobowiązane do następujących czynności:

a)	odebrać dostarczony przedmiot umowy

b)	zapłacić za dostarczony przedmiot

3.  Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych może zmniejszyć zakres dostaw, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

§ 11

1.	Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 8 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w (  5 ust. 1.

2. 		Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi …………….… PLN  (słownie: …………)

4.  	Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego  w dniu ……… w formie ……..……

5.		Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokołów odbioru końcowego.

6. 		Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu  rękojmi za wady i zostanie zwolnione w ciągu15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

7. 		Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych jeżeli Wykonawca nie jest zobowiązany względem Zamawiającego z innego tytułu, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

8. 		Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

§12

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą 
niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie później niż w ostatnim dniu ważności polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie.

- W przypadku każdorazowej zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony.

- Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako podstawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub do rozwiązania umowy przez Zamawiającego.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 kalendarzowych dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§13

  - W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) i kodeksu cywilnego.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w oparciu  o art.144 Prawa zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  Wykonawcy, w zakresie:

3.1. zmiany terminu wykonania zamówienia, o którym mowa we wzorze umowy, 
w następujących przypadkach:

- wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się 
z umowy w jej obecnym brzmieniu;

3..2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

a) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego sprzętu;

b) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,

c) Istotne zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć przedmiotu umowy, tylko w przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę sprzętu (urządzenia, elementu), jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. Wykonawca musi wykazać, iż producent zaprzestał produkcji oferowanego sprzętu (urządzenia, elementu) i zaoferować w zamian sprzęt w cenie nie wyższej niż podanej w ofercie, o nie niższych parametrach technicznych i funkcjonalności, kompatybilny ze sprzętem (urządzeniem, elementem) Zamawiającego w zakresie wskazanym w SIWZ oraz przedstawi na piśmie propozycje istotnych zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej w stosunku do specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy zaoferowanego przez niego w ofercie.

  - Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający 						Wykonawca

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

VI.1 – Oferta

VI.2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

VI.3 – Status prawny Wykonawcy

VI.4 – Wykaz wykonanych dostaw

VI.5 – Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom

VI.6 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia

VI.7 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

VI.8 – Szczegółowa kalkulacja ceny

VI.9 – Opis parametrów  technicznych  oferowanego sprzętu

Formularz VI.1

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

Nazwa zamówienia:   „Zakup warstwy sprzętowej  obejmującej zakup                               komputerów, serwerów, urządzeń peryferyjnych”

Numer postępowania:               	      ZP/23/MGW/2014

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Telefon: (032) 630 30 91

Faks: (032)  277 11 25

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| W | Kopia wniesionego wadium |  |
| V | Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej |  |
| A | OFERTA wraz z oświadczeniami |  |
| B | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| B1 | OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |  |
| C | Szczegółowa kalkulacja ceny |  |
| 1 | Status prawny Wykonawcy |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2c | Polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od OC |  |
| 3 | Wykaz wykonanych dostaw |  |
| 3 (1-n) | Dowody dotyczące wykonanych dostaw |  |
| 3.P | Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom |  |
| 4 | Zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego |  |
| 5 | Zaświadczenie ZUS/KRUS |  |
| 6.(1-n) | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. wszystkich osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu |  |
| 7 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. podmiotu zbiorowego |  |
| 8 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |
| 9 | Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu |  |

………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.1

A. OFERTA

| Nazwa zamówienia | Zakup warstwy sprzętowej obejmującej zakup komputerów, serwerów, urządzeń peryferyjnych ZP/23/MGW/2014 |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego |  |
| Siedziba Zamawiającego |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Zobowiązuję się do wykonania ww. zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy. Oferuję wykonanie zamówienia za: a) cena bez VAT …………………………………………PLN (zgodnie ze szczegółową kalkulacja ceny, wiersz 16 kol. f) słownie: ………………………………………………………………………………………….. PLN VAT ……………………………… PLN, tj. ……………% b) cenę z VAT …………………………………………PLN (zgodnie ze szczegółową kalkulacja ceny, wiersz 16 kol. i) słownie: ………………………………………………………………………………………….. PLN Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie …………………….. od daty zawarcia umowy. Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielę gwarancji na okres ………. lat od daty podpisania protokołu odbioru oraz rękojmi na okres ………….. lat. UWAGA! gwarancja na sprzęt (jeśli nie wskazano inaczej) musi być świadczona przez Wykonawcę w okresie nie krótszym niż okres trwałości projektu, tj. 5 lat od chwili podpisania protokołu odbioru. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. Oświadczam, że: 1) Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 2) Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia, 3) Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert. Wadium w kwocie ………… zł zostało wniesione w dniu ……… w formie …………………… . Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł w okresie realizacji zamówienia. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam(y), iż przed zawarciem umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie (pkt 2b oferty). Oświadczam, że spełniam warunki, (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp. dotyczące): posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej. 13. Oświadczam, że: 1. wszystkie oferowane produkty (urządzenia, sprzęt) elektryczne spełniają wymagania norm CE, tj. wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE, 2. oferowany sprzęt jest sprawny, fabrycznie nowy, nieużywany, 3. oferowany sprzęt został wyprodukowany nie później, niż 6 (sześć) miesięcy przed datą składania ofert, 4. oferowany sprzęt komputerowy nie został przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (np. z przyczyn technicznych), 5. usługi gwarancyjne będą świadczone przez serwis producenta( lub serwis autoryzowany przez producenta*, tj: ………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa i adres podmiotu, który będzie świadczył usługi gwarancyjne) 6. wsparcie techniczne sprzętu będzie świadczone przez producenta sprzętu* lub podmiot posiadający autoryzację producenta do świadczenia wsparcia technicznego*, tj: ………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa i adres podmiotu, który będzie udzielał wsparcia technicznego) ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy:

Formularz VI.2

Załącznik B

B. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia

| Nazwa zamówienia | Zakup warstwy sprzętowej obejmującej zakup komputerów, serwerów, urządzeń peryferyjnych ZP/23/MGW/2014 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.3

Załącznik nr 1

STATUS PRAWNY WYKONAWCY

| Nazwa zamówienia | Zakup warstwy sprzętowej obejmującej zakup komputerów, serwerów, urządzeń peryferyjnych ZP/23/MGW/2014 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.4

Załącznik nr 3

| WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW |
| --- |
| w okresie ostatnich trzech lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym w pkt 5.1.2. SIWZ |
| Nazwa zamówienia | Zakup warstwy sprzętowej obejmującej zakup komputerów, serwerów, urządzeń peryferyjnych ZP/23/MGW/2014 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| L.p. | Przedmiot | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana | Wartość |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.5

Załącznik nr 3.P

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA POWIERZA PODWYKONAWCOM

| Nazwa zamówienia | Zakup warstwy sprzętowej obejmującej zakup komputerów, serwerów, urządzeń peryferyjnych ZP/23/MGW/2014 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Lp. | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1 |  |
| … |  |

……………………dnia, ……………			          ………………………………………
								    podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.6.

Załącznik nr 8

| ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów. |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Zakup warstwy sprzętowej obejmującej zakup komputerów, serwerów, urządzeń peryferyjnych ZP/23/MGW/2014 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby: |

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:

| Lp. | Określenie zasobu: |
| --- | --- |
| 1 | Wiedza i doświadczenie: ) ……………………….…………………………………………………………………………………….. ………………………………………….………………………………………………………………….. |
| 2 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia:2) …………………………………………………………..………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….. |
| 3 | Potencjał techniczny: 2) …………………………………………………..………………………………………………………….. …………………………………………………..……………………….…………………………………. |
| 4 | Zdolność finansowa:2) ……………………………………………………….………….………………………………………….. |

Oświadczam, iż będę brał udział2/nie będę brał udziału2 w realizacji części zamówienia.

………………………………….                                                                       ………………............................................................

data i czytelny podpis lub podpis na                                                                data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci

pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie                                                           imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie)

Formularz VI.7.

Załącznik B1

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

| Nazwa zamówienia | Zakup warstwy sprzętowej obejmującej zakup komputerów, serwerów, urządzeń peryferyjnych ZP/23/MGW/2014 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Oświadczam(my), że nie należę(ymy)/należę(ymy)1 do grupy kapitałowej2 , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w skład której wchodzę(imy)3 :

| Lp. | Lista podmiotów |
| --- | --- |

................... dnia, .............  			                                          ……………………………..

podpis i pieczątka Wykonawcy

1 niepotrzebne skreślić

2   Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

- grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

- przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które  osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

Uwaga:

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

3 wypełnić w przypadku należenia do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

Formularz VI.9.

Załącznik  9

### Opis parametrów technicznych  oferowanego sprzętu

### 1. Serwer główny systemu - szt. 1

| lp | Typ | Opis techniczny przedmiotu zamówienia/parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa |  |
| 2 | Płyta główna |  |
| 3 | Procesor |  |
| 4 | Liczba procesorów |  |
| 5 | Pamięć |  |
| 6 | Sloty rozszerzeń |  |
| 7 | Karta graficzna |  |
| 8 | Dysk twardy |  |
| 9 | Kontroler macierzowy |  |
| 10 | Napęd |  |
| 11 | Karta sieciowa |  |
| 12 | Zasilacz |  |
| 13 | Zarządzanie |  |
| 14 | Obsługiwane systemy operacyjne |  |
| 15 | Wymagania dodatkowe |  |
| 16 | Powierzchnia na dane |  |
| 17 | Pojemność |  |
| 18 | Kontroler |  |
| 19 | Obudowa |  |

### 2.  Serwery lokalne systemu szt. 3

| lp | Typ | Opis techniczny przedmiotu zamówienia/parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa |  |
| 2 | Płyta główna |  |
| 3 | Procesor |  |
| 4 | Liczba procesorów |  |
| 5 | Pamięć |  |
| 6 | Sloty rozszerzeń |  |
| 7 | Karta graficzna |  |
| 8 | Dysk twardy |  |
| 9 | Kontroler macierzowy |  |
| 10 | Napęd |  |
| 11 | Karta sieciowa |  |
| 12 | Zasilacz |  |
| 13 | Zarządzanie |  |
| 14 | Obsługiwane systemy operacyjne |  |

Komputery

### 3.  Komputer – szt. 20

| lp | Typ | Opis techniczny przedmiotu zamówienia/parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor |  |
| 2 | Pamięć |  |
| 3 | Ekran |  |
| 4 | Karta graficzna |  |
| 5 | Dysk twardy |  |
| 6 | Napędy |  |
| 7 | Urządzenie wskazujące |  |
| 8 | Złącza zew. |  |
| 9 | Klawiatura |  |
| 10 | Karty sieciowe |  |
| 11 | Bluetooth |  |
| 12 | Czytnik kart pamięci |  |
| 13 | Bateria |  |
| 14 | Cechy fizyczne |  |
| 15 | Wyposażenie standardowe |  |
| 16 | Wyposażenie dodatkowe |  |
| 17 | Zgodność z systemami operacyjnymi |  |
| 18 | Inne |  |
| 19 | Gwarancja |  |

### 4.  Komputer - szt. 25

| lp | Typ | Opis techniczny przedmiotu zamówienia/parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor |  |
| 2 | Chipset |  |
| 3 | Pamięć operacyjna |  |
| 4 | Parametry pamięci masowej |  |
| 5 | Karta graficzna |  |
| 6 | Wyposażenie multimedialne |  |
| 7 | Karta sieciowa |  |
| 8 | Porty |  |
| 9 | Zgodność z systemami operacyjnymi |  |
| 10 | Ergonomia |  |
| 11 | Gwarancja |  |
| 12 | Monitor |  |
| 13 | Mysz i klawiatura |  |

### 5.   Komputer dyspozytora SORT - szt. 3

| lp | Typ | Opis techniczny przedmiotu zamówienia/parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor |  |
| 2 | Chipset |  |
| 3 | Pamięć operacyjna |  |
| 4 | Parametry pamięci masowej |  |
| 5 | Karta graficzna |  |
| 6 | Wyposażenie multimedialne |  |
| 7 | Karta sieciowa |  |
| 8 | Porty |  |
| 9 | Obudowa |  |
| 10 | Zgodność z systemami operacyjnymi |  |
| 11 | Oprogramowanie |  |
| 12 | Ergonomia |  |
| 13 | Gwarancja |  |
| 14 | Monitor sztuk 3 |  |
| 15 | Mysz i klawiatura |  |

### 6.  Komputer - szt. 30

| lp | Typ | Opis techniczny przedmiotu zamówienia/parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor |  |
| 2 | Pamięć |  |
| 3 | Ekran |  |
| 4 | Karta graficzna |  |
| 5 | Dysk twardy |  |
| 6 | Napędy |  |
| 7 | Urządzenie wskazujące |  |
| 8 | Klawiatura |  |
| 9 | Karty sieciowe |  |
| 10 | Bluetooth |  |
| 11 | Czytnik kart pamięci |  |
| 12 | Bateria |  |
| 13 | Cechy fizyczne |  |
| 14 | Wyposażenie standardowe |  |
| 15 | Wyposażenie dodatkowe |  |
| 16 | Zgodność z systemami operacyjnymi |  |
| 17 | Inne |  |
| 18 | Gwarancja |  |

## 7. Urządzenie wielofunkcyjne (kolor) - szt. 3

| lp | Dane podstawowe |
| --- | --- |
|  | Parametr | Opis techniczny przedmiotu zamówienia/parametry |
|  | Drukarka |
| 1 | Rodzaj druku |  |
| 2 | Prędkość druku |  |
| 3 | Język drukarki |  |
| 4 | Rozdzielczość |  |
| 5 | Protokół sieciowy |  |
| 6 | Środowiska sieciowe |  |
| 7 | Podłączenie |  |
|  | Kopiarka |
| 8 | Rozdzielczość |  |
| 9 | Zoom |  |
| 10 | Kopiowanie wielokrotne |  |
| 11 | Prędkość wykonania pierwszej kopii |  |
|  | Skaner |
| 12 | Rozdzielczość |  |
| 13 | Rodzaj skanera |  |
| 14 | Rozmiar oryginału |  |
| 15 | Skanowanie do e-mail |  |
| 16 | Skanowanie do foldera |  |
|  | Pozostałe parametry |
| 17 | Dwie szuflady na papier |  |
| 18 | Podajnik boczny na papier |  |
| 19 | Podajnik oryginałów dwustronnych |  |
| 20 | Duplex |  |
| 21 | Gwarancja |  |

## 8. Urządzenie wielofunkcyjne (mono) – szt. 3

| lp | Dane podstawowe |
| --- | --- |
|  | Parametr | Opis techniczny przedmiotu zamówienia/parametry |
|  | Drukarka |
| 1 | Rodzaj druku |  |
| 2 | Prędkość druku |  |
| 3 | Język drukarki |  |
| 4 | Rozdzielczość |  |
| 5 | Protokół sieciowy |  |
| 6 | Środowiska sieciowe |  |
| 7 | Podłączenie |  |
|  | Kopiarka |
| 8 | Prędkość kopiowania |  |
| 9 | Rozdzielczość |  |
| 10 | Kopiowanie wielokrotne |  |
|  | Skaner |
| 11 | Rozdzielczość |  |
| 12 | Rodzaj skanera |  |
| 13 | Rozmiar oryginału |  |
| 14 | Skanowanie do e-mail |  |
| 15 | Skanowanie do foldera |  |
|  | Pozostałe parametry |
| 16 | Dwie szuflady na papier |  |
| 17 | Podajnik boczny na papier |  |
| 18 | Podajnik oryginałów dwustronnych |  |
| 19 | Czas nagrzewania |  |
| 20 | Duplex |  |
| 21 | Gwarancja |  |

## 9.  Elektroniczna tablica informacyjna szt. 16

| lp | Typ | Opis techniczny przedmiotu zamówienia/parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor |  |
| 2 | Pamięć |  |
| 3 | Ekran |  |
| 4 | Karta graficzna |  |
| 5 | Dysk twardy |  |
| 6 | Urządzenie wskazujące |  |
| 7 | Złącza zew. |  |
| 8 | Karty sieciowe |  |
| 9 | Zgodność z systemami operacyjnymi |  |
| 10 | Gwarancja |  |

## 10. Drukarka - szt. 3

| lp | Typ | Opis techniczny przedmiotu zamówienia/parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nominalna prędkość druku |  |
| 2 | Rozdzielczość w pionie |  |
| 3 | Rozdzielczość w poziomie |  |
| 4 | Cykl roboczy |  |
| 5 | Druk dwustronny |  |
| 6 | Pojemność podajnika papieru |  |
| 7 | Maks. Rozmiar nośnika |  |
| 8 | Typ nośnika |  |
| 9 | Złącza zewnętrzne |  |
| 10 | Dodatkowe informacje |  |
| 11 | Gwarancja |  |

## 11. Drukarka do biletów- szt. 10

| lp | Typ | Opis techniczny przedmiotu zamówienia/parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sposób druku |  |
| 2 | Rozdzielczość |  |
| 3 | Prędkość wydruku |  |
| 4 | Urządzenie tnące |  |
| 5 | Druk dwustronny |  |
| 6 | Serwer wydruku |  |
| 7 | Praca w sieci |  |
| 8 | Typ nośnika |  |
| 9 | Gwarancja |  |

## 12. Drukarka fiskalna- szt. 6

| lp | Typ | Opis techniczny przedmiotu zamówienia/parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sposób druku |  |
| 2 | Prędkość wydruku |  |
| 3 | Urządzenie tnące |  |
| 4 | Szerokość papieru |  |
| 5 | Wyświetlacz |  |
| 6 | Sposób zachowania kopii |  |
| 7 | Gwarancja |  |

## 13. Skaner kodów - szt. 10

| lp | Typ | Opis techniczny przedmiotu zamówienia/parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ czytnika |  |
| 2 | Zasięg odczytu |  |
| 3 | Tryb pracy |  |
| 4 | Interfejs |  |
| 5 | Odczytywane kody |  |
| 6 | Zasilacz |  |
| 7 | Gwarancja |  |

## 14. Nakładka dotykowa na monitor - szt. 10

| lp | Typ | Opis techniczny przedmiotu zamówienia/parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozmiar |  |
| 2 | Technologia |  |
| 3 | Grubość szyby |  |
| 4 | Podłączenie |  |
| 5 | Gwarancja |  |

15. Zasilacz awaryjny - szt. 14

| Dane podstawowe |
| --- |
| lp | Parametr | Opis techniczny przedmiotu zamówienia/parametry |
| 1 | Typ obudowy |  |
| 2 | Architektura UPS |  |
| 3 | Napięcie wyjściowe |  |
| 4 | Moc wyjściowa – skuteczna |  |
| 5 | Moc wyjściowa – pozorna |  |
| 6 | Częstotliwość na wyjściu |  |
| 7 | Typ przebiegu |  |
| 8 | Napięcie wejściowe |  |
| 9 | Częstotliwość na wejściu |  |
| 10 | Czas przełączania |  |
| 11 | Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% |  |
| 12 | Czas podtrzymania przy obciążeniu100% |  |
| 13 | Porty komunikacji |  |
| 14 | Port zabezpieczający |  |
| 15 | Liczba gniazd podtrzymujących min |  |
| 16 | Zimny start |  |
| 17 | Wskaźnik stanu przeciążenia |  |
| 18 | Sygnał dźwiękowy |  |
| 19 | Długość przewodu zasilania min |  |
| 20 | Gwarancja |  |

# Footnotes

( - niepotrzebne skreślić

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Niepotrzebne skreślić