SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/33/MGW/2014

znak sprawy

## Zamawiający: 				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze.

## Dział realizujący zamówienie:              „Dział informatyki”

Postępowanie w trybie: 		Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

## Nazwa zamówienia:    	„Wykonania okablowania strukturalnego wraz z dostawą  niezbędnego sprzętu”.

Rodzaj:                                         	DOSTAWA

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu:

„Zintegrowany system wspomagania zarządzania obiektami poprzemysłowymi w Zabrzu”.

|  | Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. |
| --- | --- |

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO

w ZABRZU

...............................................................................

podpis i pieczątka Kierownik Działu

ZATWIERDZAM

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO

W ZABRZU

Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk

……………………………..……………………………………

podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego

Cena SIWZ

# Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej :  www.muzeumgornictwa.pl

Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku i przekazania tj.: 69,86 PLN

Data 05.08.2014 r.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I	- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II	- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III	- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆIV	- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V	- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI	- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

1.Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze.

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630-30-91

Faks: (32) 277-11-25.

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

e-mail : biuro@muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Nazwa zadania:  „Wykonania okablowania strukturalnego wraz z dostawą niezbędnego sprzętu”.

3.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okablowania strukturalnego wraz z dostawą, instalacją, konfiguracją, uruchomieniem i wdrożeniem do eksploatacji sprzętu objętego przedmiotem zamówienia.

Zamówienie będzie realizowane w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zabrze będących 
w posiadaniu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Listę lokalizacji zawiera poniższa tabela:

- Muzeum Górnictwa Węglowego ul. 3 Maja 19; Dane GPS (Google Maps) - 50.300467; 18.786039;

- ZKWK GUIDO ul. 3 Maja 93; Dane GPS (Google Maps) 50.289864; 18.791540;

- Budynek administracji ul. Jodłowa 59;  Dane GPS (Google Maps) 50.291087; 18.796687;

- Budynek nadszybia szybu Carnall ul. Wolności 410;  Dane GPS (Google Maps) 50.296768;  18.806381;

- Budynek skansenu Królowa Luiza ul. Sienkiewicza 43; Dane GPS (Google Maps) 50.296642; 18.799131;

- Kluczowa Sztolnia Dziedziczna ul. Miarki 8;  Dane GPS (Google Maps) 50.308738; 18.783890

Ponieważ przedmiot niniejszego zamówienia będzie stanowił uzupełnienie wyposażenia posiadanego już przez Zamawiającego, musi on gwarantować całkowitą kompatybilność 
z dotychczasowymi rozwiązaniami sytemu informatycznego zamawiającego oraz sprzętem będącym już na wyposażeniu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Sprzęt i oprogramowanie, które Zamawiający zamierza zakupić w ramach niniejszego postępowania, stanowić będzie elementy systemu informatycznego tworzonego w ramach projektu pn. „Zintegrowany system wspomagania zarządzania obiektami poprzemysłowymi w Zabrzu wraz z utworzeniem platformy e-usług”, kontrakt 5 „Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z dostawą niezbędnego sprzętu”.  Sprzęt będący elementami zamówienia należy w ramach zamówienia skonfigurować podłączyć oraz uruchomić .

W zakres zamówienia wchodzi m.in:

## Okablowanie strukturalne

## Radiolinia-Most WiFi – kpl. / szt. -5

## Szafa serwerowa 42U – szt. 4

## Patchpanel – szt. 10

## Switch zarządzalny – szt. 5

## Zasilacz awaryjny – szt. - 8

## Punkt dystrybucyjny dostosowany do montażu w podziemiach kopalni- szt. 19

## Światłowód

## Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej - szt. 89

Przedmiot zamówienia opisuje SIWZ wraz z załącznikami w tym PFU.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera CZĘŚĆ IV SIWZ.
3.4 Kod CPV:

Główny przedmiot zamówienia:

CPV – 45314320-0 – instalowanie okablowania komputerowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

CPV – 32420000-3 – urządzenia sieciowe

CPV – 45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV – 45314310-7 – układanie kabli

CPV – 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4. Termin wykonania zamówienia

4.1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 31 maja 2015 r., od daty zawarcia umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia / nie spełnia.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia / nie spełnia.

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia / nie spełnia.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.

5.2.	WYMAGANE DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU.

5.2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 Pzp: Wykonawca składa

- Oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B)

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 1.1.),

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonanie decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 5),

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 6),

- aktualną  informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 7(1-n)),

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 , 10-11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert, z tym że w przypadku miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnych albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 8),

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)  (Załącznik nr B1),

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie lub odpowiednio listę należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp.

5.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca przedstawi dokumenty:

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu zawartości oferty Pkt. 12).

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg spisu załączników).

5.2.3. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

- opłaconą polisę (Załącznik nr 2), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

5.2.4.  Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

5.2.5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

5.2.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

5.2.7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 9).

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231).:

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; aktualnego zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego, że nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS/KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym 
w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp ( podmiot zbiorowy)  – składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp  – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

2. Dokumenty, składane na potwierdzenie, że wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument składany na potwierdzenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 Rozporządzenia, 
(pkt 5.3. SIWZ) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w formie np. konsorcjum, spółka cywilna, porozumienie wykonawców, itp. ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : „spełnia”  lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające, że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO w ZABRZU

ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze

fax 048 32  277 11 25,

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp. z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu.

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także  zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ) ; w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  
a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także  zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do pisemnego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

-  Sebastian Magda - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

-  Arkadiusz Maraszek - w sprawach formalno-prawnych,

Sposób porozumiewania został określony w pkt 6.1. SIWZ

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni.

8.2. Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w sekretariacie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze 
(sekretariat pok. 102).

8.6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium 
w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego,

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze,

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

8.7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe/ poręczenia innej instytucji

(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej/ poręczenia udzielane przez podmioty, 
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)).

- zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, iż jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, Zamawiający zatrzymuje wadium z odsetkami, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.  Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.6. Zawartość oferty

10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ ,  musi  zawierać:

- Formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone 
w formie oryginału,

- Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony 
w formie oryginału,

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione 
w pkt  5.2. i  5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy), złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom  (Załącznik nr 4.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony  odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia 
(Załącznik nr 9),

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1),

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

- wspólny formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone 
w formie przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia -  złożone w formie oryginału,

- Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony 
w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy) ; Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym :

A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące (Załączniki nr 1.1; 5; 6; 7.(1-n); 8 ; B; wg Spisu zawartości oferty);

B) każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr 2; wg Spisu zawartości oferty);

- wspólny Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom (Załącznik 
nr 4.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub 
z adnotacją „nie dotyczy”,

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 9 wg Spisu zawartości oferty),

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1 wg Spisu zawartości oferty),

- pełnomocnictwo - do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia  oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj.:

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej lub

2)  osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie :

a)  w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna, porozumienie Wykonawców, itp.) – (jako Załącznik nr 1.2 wg Spisu zawartości oferty)

b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – (jako Załącznik nr 1.3. wg Spisu zawartości oferty).

10.7.1.Dokumenty do oferty (w wyjątkiem pełnomocnictwa, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów – składanych w formie oryginału) są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47, poz.211 ze zm), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć:

w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat 
pok. 102.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 
ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. 102.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. Nr 102 najpóźniej do dnia 22.09.2014r do godz.10:00.

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2014r. w Muzeum Górnictwa w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 
41- 800 Zabrze, pok. Nr 0.08 o godz.: 10:30.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

12.2. Wykonawca określi cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

12.5. Cena określone przez Wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie podlega zmianie.

12.6. Cena będzie określona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.7. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

12.8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

Cena	------	waga 100%

13.1.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie powyższego kryterium.

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert  kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM  –  cena

Cena oferowana minimalna brutto

Cena   =         ________________________________	         x  100 punktów  x  100%

Cena badanej oferty brutto

13.1.3 W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.1.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, 
o których mowa w art. 25 ust 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert .

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnienie:

a) warunków udziału w postępowaniu,

b) wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty budowlane.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

13.3.2 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

13.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  
z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.).

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

15.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie (pok.102) Muzeum Górnictwa Węglowego  w Zabrzu,  ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze.

15.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15.8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno 
w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi, jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

17.6 Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

17.7 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.8 Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp

17.9 Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.10 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.11 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.12 Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia 
z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

17.13 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

17.14 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę

orzeczenia.

17.15 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.16 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.  Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

a) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z  w art. 67 ust.1 pkt 7 Pzp.

Główny przedmiot zamówienia:

CPV – 45314320-0 – instalowanie okablowania komputerowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

CPV – 32420000-3 – urządzenia sieciowe

CPV – 45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV – 45314310-7 – układanie kabli

CPV – 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4. Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ).

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia 
w walutach obcych.

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, które nie mogą zostać powierzone podwykonawcom.

3. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne:

3.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w oparciu  o art.144 Prawa zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  Wykonawcy, w zakresie:

3.1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia, o którym mowa we wzorze umowy, 
w następujących przypadkach:

- wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się 
z umowy w jej obecnym brzmieniu;

- zmiany w założeniach do opisu przedmiotu zamówienia w tym PFU w zakresie rozwiązań technicznych, funkcjonalnych, sprzętowych itp. powodujące uzyskanie lepszych m.in. parametrów, jakości, rozwiązań itp., niż zakładał zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia PFU;

- niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, instytucji  itp. niezbędnych do uzyskania zgody m.in. na zainstalowanie anten na obiektach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;

3.1.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

- zmiany w założeniach do opisu przedmiotu zamówienia w tym PFU w zakresie rozwiązań technicznych, funkcjonalnych, sprzętowych itp. powodujące uzyskanie lepszych m.in. parametrów, jakości, rozwiązań itp., niż zakładał zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w tym PFU;

- ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy;

- Istotne zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć przedmiotu umowy, tylko w przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę sprzętu (urządzenia, elementu), jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji Wykonawca musi wykazać, iż dołożył należytej staranności, aby uzyskać od producenta informację odnośnie kontynuowania lub zaprzestania produkcji oferowanego przez siebie sprzętu (urządzenia, elementu) i zaoferować w zamian przedmiot umowy o nie niższych parametrach technicznych i funkcjonalności, kompatybilny ze sprzętem (urządzeniem, elementem) Zamawiającego w zakresie wskazanym w SIWZ oraz przedstawi na piśmie propozycje istotnych zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej w stosunku do specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy zaoferowanego przez niego w ofercie.

- W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, 
o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 
o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o  dokonanie wskazanej zmiany.

- Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, 
który zostanie podpisany przez strony umowy.

- Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie.

- Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

- Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części V do SIWZ wzór
umowy.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okablowania strukturalnego wraz z dostawą, instalacją, konfiguracją, uruchomienie i wdrożeniem do eksploatacji sprzętu objętego przedmiotem zamówienia.

Ponieważ sprzęt będący przedmiotem niniejszego zamówienia będzie stanowił uzupełnienie wyposażenia posiadanego już przez Zamawiającego, musi on gwarantować całkowitą kompatybilność 
z dotychczasowymi rozwiązaniami sytemu informatycznego zamawiającego oraz sprzętem będącym już na wyposażeniu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania pełnej wymienności w/w sprzętu lub dostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego w ciągu 24 godzin od pisemnego (email) zgłoszenia awarii.

Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy 
z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniania, jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia, jakości.

UWAGA!

Dodatkowo w przypadku oferowania produktów równoważnych

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Istotne zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć przedmiotu umowy, tylko w przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę sprzętu (urządzenia, elementu), jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. Wykonawca musi wykazać, iż dołożył należytej staranności, aby uzyskać od producenta informację odnośnie kontynuowania lub zaprzestania produkcji oferowanego przez siebie sprzętu (urządzenia, elementu) i zaoferować w zamian przedmiot umowy o nie niższych parametrach technicznych 
i funkcjonalności, kompatybilny ze sprzętem (urządzeniem, elementem) Zamawiającego w zakresie wskazanym w SIWZ oraz przedstawi na piśmie propozycje istotnych zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej w stosunku do specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy zaoferowanego przez niego w ofercie.

Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia rozłożoną w czasie, według harmonogramu ustalonego po podpisaniu umowy. Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi, Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż czas trwałości projektu tj. 5 lat, chyba, że w SIWZ, umowie, załącznikach, dokumentacji  wskazano inne okresy i sposoby realizacji gwarancji. Jeżeli gwarancja producenta sprzętu jest dłuższa, zostaje uznana gwarancja producenta. Gwarancja będzie realizowana w systemie „od drzwi do drzwi” 
a wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji pokrywa Wykonawca.

Sprzęt i oprogramowanie, które Zamawiający zamierza zakupić w ramach niniejszego postępowania, stanowić będzie elementy systemu informatycznego tworzonego w ramach projektu pn. „Zintegrowany system wspomagania zarządzania obiektami poprzemysłowymi w Zabrzu wraz z utworzeniem platformy e-usług”, kontrakt 5 „Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z dostawą niezbędnego sprzętu”.

Sprzęt będący elementami zamówienia należy w ramach zamówienia skonfigurować podłączyć oraz uruchomić .

## Okablowanie strukturalne

Wykonawca wykona okablowanie strukturalne w budynkach wskazanych przez zamawiającego zgodnie z ustalonym i zaakceptowanym harmonogramem. W miejscach gdzie jest to konieczne Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia konserwatora zabytków na wykonanie prac oraz uzyska stosowne zgody i pozwolenia. Jeśli zaistnieje konieczność, wykonawca na własny koszt zdemontuje ekspozycje, a po wykonaniu prac instalatorskich przywróci pomieszczenia oraz ekspozycje do stanu 
z przed rozpoczęcia prac.

W ramach zamówienia wykonawca zobligowany jest do skalkulowania i wyłożenia ok.18310 metrów skrętki kategorii, co najmniej 5e, 700m koryt kablowych o wymiarach typach i kolorach podanych dla konkretnych lokalizacji oraz zamontowania 156 PEL (punktów elektryczno logicznych 
w układzie 2xRJ45 min. cat5e + 2x zasilanie napięciem 230v Data z kluczem).W koszt PEL należy skalkulować podłączenie i wykonanie części okablowania odpowiadającego za zasilanie. Miejsce podłączenia do szaf elektrycznych zostały wskazane w załącznikach załącznik 1 do 14. Do wykonania połączenia PEL do szaf elektrycznych wykonawca wydeleguje pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia elektryczne, potwierdzone odpowiednim dokumentem przedstawionym zamawiającemu 
w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przed podjęciem prac.

Prace mają być wykonane zgodnie z SIWZ, załącznikami do SIWZ – zał. 1 do 14, PFU. Przy czym należy uwzględnić następujący podział na lokalizacje:

Kluczowa Sztolnia Dziedziczna ulica Miarki 8.

| Typ | Parametry |
| --- | --- |
| Okablowanie | Ok. 3450 metrów |
| PEL | 32 sztuki |
| Koryta | Ok. 70 metrów |

Budynek skansenu Królowa Luiza ulica Sieniewicza 43

| Typ | Parametry |
| --- | --- |
| Okablowanie | Ok. 2650 metrów |
| PEL | 32 sztuki |
| Koryta | Ok. 80 metrów |

## Budynek nadszybia szybu Carnall ulica Wolności 410

| Typ | Parametry |
| --- | --- |
| Okablowanie | Ok. 2200 metrów |
| PEL | 8 sztuki |
| Koryta | Ok. 20 metrów |

Budynek Muzeum Górnictwa Węglowego 3 Maja 19, należy uzyskać zgodę konserwatora zabytków.

| Typ | Parametry |
| --- | --- |
| Okablowanie | Ok. 10010 metrów |
| PEL | 84 sztuk |
| Koryta | Ok. 530 metrów |

Dokładne lokalizacje punktów PEL oraz tras zostaną wskazane na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przenoszenia materiałów oraz usług montażu w ramach budynków.

## Radiolinia-Most WiFi	kpl	szt.-5

Ze względu na rozmieszczenia obiektów na terenie miasta, specyfiki funkcjonowania kompleksu, oraz konieczności zapewnienia działania Zamawiający zamierza stworzyć własną sieć połączeń radiowych na terenie miasta. Sieć ma działać niezależnie od istniejącej w mieście infrastruktury informatyczno-teletechnicznej i zapewniać połączenia obiektów w taki sposób by umożliwić funkcjonowanie systemu obiegu dokumentów oraz podstawowej komunikacji. W skład rozwiązania wchodzi 5 kompletnych radiolinii Wifi wraz z wykonaniem mocowania, okablowania oraz zabezpieczeniem przed skutkami wyładowań atmosferycznych, wszystkie pracujące w nieodpłatnym paśmie 2,5Ghz - 6,1Ghz, z prędkością minimum 320 MB, których zadaniem będzie połączenie obiektów zlokalizowanych pod adresami (dane GPS na podstawie Google Maps):

- 3 Maja nr 19 położenie 50.300467; 18.786039

- 3 Maja nr 93 położenie 50.289864; 18.791540

- Jodłowa nr 59 położenie 50.291087; 18.796687

- Wolności nr 410 położenie 50.296768;  18.806381

- Sienkiewicza położenie 50.296642; 18.799131

- Miarki położenie 50.308738; 18.783890

Anteny należy zamontować w sposób niewymagający pozwolenia na budowę. W koszt mostu należy wliczyć zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, elementy okablowania oraz uchwyty.

W przypadku budynku Miarki nie ma bezpośredniej widoczności z pozostałymi budynkami. Należy skorzystać z pośrednictwa innego budynku, np. budynku Urzędu Miasta Zabrze, lub innego budynku umożliwiającego zestawienie połączenia, przy czym wszystkie urządzenia wchodzące w skład mostu pomiędzy Miarki a np. szybem zlokalizowanym na ulicy Sienkiewicza traktujemy, jako jedną radiolinię. Zamawiający wymaga aby wszystkie uzgodnienia, zezwolenia zostały pozyskane przez Wykonawcę i na jego koszt. Ponadto Wykonawca ma zabezpieczyć koszty utrzymania, opłat 
i serwisowania urządzeń przez okres trwania projektu tj.  przez 5 lat od podpisania protokołu odbioru.

Ze względu na funkcję mostu, jaką będzie połączenie lokalnych struktur informatycznych 
z centralną serwerownią konieczne jest zagwarantowanie maksymalnej możliwej do osiągnięcia wydajności oraz stabilności, w tej sytuacji konieczne jest by dostarczone urządzenia wykorzystywały następujące rozwiązania technologiczne:

| Typ | Parametry |
| --- | --- |
| Częstotliwość pracy zestawu | 2,4 oraz 5 oraz 6 GHz ( WideBand) |
| Oprogramowanie zestawu | System operacyjny dla ruterów |
| Standard pracy zestawu | 802.11 a/n |
| Obsługa MIMO | 3x3 |
| GigabitEthernet | Tak@ |
| Zakres częstotliwości | 4,9 – 6,1 GHz |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej | 5-6,5 dla -3dB |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej | 5-6 dla -3 dB |
| Szerokość kanału radiowego | 5,10,20,40 |
| Procesor | Dwurdzeniowy minimum 1,86 Ghz |
| Pamięć | 2 GB SODIMM DDR3 minimum 1066Mhz |
| Dysk twardy minimum | 8 GB Flash |
| Porty minimum | 1 x Gigabit Ethernet z obsługą Auto-MDI/X 2 x Mini Pci Express |
| Zasilanie | PoE ( Zgodny z 802,3at) |

## Szafa serwerowa 42U – szt. 4

Szafy serwerowe zostaną rozmieszczone zgodnie ze wskazaniem zamawiającego. Ze względu, iż wszystkie urządzenia serwerowe Zamawiającego są przystosowane do montażu w szafach serwerowych konieczne jest dostarczenie oraz zmontowanie szaf serwerowych. Lokalizacje dostawy 
i montażu zostały wskazane jako GPD zgodnie z rys 1 do 14. W ramach dostawy należy uwzględnić montaż urządzeń będących częścią opisywanego zamówienia. Zamawiający wymaga by Wykonawca wykonał przeniesienie, zamontowanie oraz podłączenie urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego, do dostarczonych szaf. Jeśli w trakcie przeniesienia wystąpi konieczność wykonania lub zapewnienia dodatkowego wyposażenia szafy np. w przedłużacze elektryczne lub elementy okablowania strukturalnego Wykonawca dostarczy takowe na własny koszt.

- Szafa serwerowa typu rack 19”, wyposażona min. W 4 belki pionowe o ile przewidziany do montażu sprzęt nie wymaga większej ilości (np. ze względu na różne szyny instalacyjne sprzętu).

- Szerokość montażowa szafy 750- 800mm, głębokość, co najmniej 1000mm, wysokość 42U.

- Każda z szaf musi umożliwiać instalację wymienionego w niniejszej specyfikacji sprzętu przystosowanego do montażu w szafach rack, w dowolnej konfiguracji.

- Zainstalowane 3 listwy zasilające po min. 8 gniazd.

- Szafę należy wyposażyć w przełącznicę światłowodową, 19", 12xSC/APC SM duplex.

- Możliwość instalacji listew zasilających typu „zero U”.

- Z przodu i z tyłu drzwi ażurowe z zamkiem patentowym. Możliwość instalacji drzwi, jako prawe lub lewe.

- Panele boczne pełne lub ażurowe. Mocowanie wykluczające nieautoryzowany dostęp do wnętrza szafy.

- Każda szafa wyposażona w 3 półki metalowe stałe, mocowane 4 punktowo.

- Komplet organizatorów okablowania.

- Szafa oraz wszystkie elementy wyposażenia muszą być elementami „systemowymi” jednego producenta.

- Zestaw wentylatorów mocowanych w górnej pokrywie szafy, z termostatem.

- Dostawca wykona montaż szafy oraz instalację sprzętu w miejscu i konfiguracji w skazanym przez zamawiającego.

- Dostawca wyposaży szafę w komplet okablowania krosującego zapewniającego skonfigurowanie sieci budynku z uwzględnieniem wszystkich gniazd typu RJ45 wszystkich elementów wyposażenia dostarczonej i wyposażonej szafy.

- Dostawca wykona podłączenie szafy dystrybucyjnej do wskazanej przez zamawiającego elektrycznej szafy rozdzielczej, do wykonania połączenia wykonawca wydeleguje pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia elektryczne, potwierdzone odpowiednim dokumentem przedstawionym zamawiającemu w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przed podjęciem prac.

- Wszelkie szkody powstałe w trakcie prac przyłączeniowych pokrywa wykonawca, przywracając elementy, urządzenia do stany z przed wystąpienia usterki.

- Sposób, miejsca oraz harmonogram dostarczenia szaf należy ustalić po podpisaniu umowy.

Szafę uznaję się za prawidłowo zmontowaną, jeśli zostaną wykonane wszystkie konieczne dla certyfikowania kategorią 5e pomiary, opisy punktów przyłączeń, schemat okablowania w wersji papierowej oraz elektronicznej, oraz zostaną dokonane odbiory podłączeń elektrycznych w tym odbiory przez pracowników pionu elektrycznego Zamawiającego.

## Patchpanel – szt. 10

Patchpanele są elementami wyposażenia szaf serwerowych i powinny zostać zamontowane 
w ramach szaf serwerowych. Sposób oraz umieszczenie należy ustalić z Zamawiającym przed dokonaniem dostawy.

| Dane podstawowe |
| --- |
| Parametr | Charakterystyka /wymagane parametry minimalne/ |
| Porty | Min 24 porty |
| Kategoria | Min 5e |
| Rozmiar | Min 19” |
| Wysokość | Min 1U |

## Switch zarządzalny - szt. 5

Ze względu na budowę własnej sieci, wykorzystującej różne media transmisyjne, oraz spodziewanej docelowej wielkości sieci LAN na poziomie, co najmniej 400 urządzeń - sprzęt sieciowy musi być z linii profesjonalnej zapewniającej wysoką wydajność oraz zaawansowane funkcje zarządzania i konfiguracji, oraz pracować minimum w warstwie 2 ( przełącznik L2 ). Wszystkie przełączniki mają posiadać minimum 4 złącza SFP+ o następujących obsługiwanych prędkościach : min 1 GB, min 10 GB 
w zależności od zastosowanych wkładek. Przełączniki muszą pozwalać na stakowanie minimum 4 urządzeń z wykorzystaniem połączeń światłowodowych, urządzenia muszą być ponadto wyposażone w:

- Dynamiczne przypisywanie sieci VLAN

- Rozwiązanie pozwalające na zwiększenie wydajności przez przekazywanie ruchu multicast tylko do wybranych odbiorców zamiast typowego rozgłaszania pakietów w całej sieci. Zwyczajowo opcja nazywana jest MLD snooping

- Rozwiązanie pozwalające na zabezpieczenie przed atakami typu ARP man-in-the-middle oraz IP/MAC spoofing z użyciem IP-to-Mac zwyczajowo nazywanej DHCP snooping.

| Typ | Parametr |
| --- | --- |
| Obsługiwane protokoły | Minimalna lista dostępnych protokołów: IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3x full-duplex flow control IEEE802.3aq (10GBASE-LRM) IEEE802.3ae (10Gbase Ethernet IEEE802.3az (EEE) |
| Porty | Min: 48 portów- 10/100/1000 Mbps Min: 4 gniazda 10Gbps SFP+ obsługujące moduły optyczne 1, 10 Gb Wszystkie porty muszą obsługiwać auto-negocjację prędkości Do urządzenia należy dołączyć kopmlet 4 wkładek SFP+ duplex zasięg min należy dobrać na etapie montażu i uruchomienia urządzeń w lokalizacjach, z minimum 5 letnim okresem gwarancji. |
| Funkcje zarządzania przełącznikiem | Minimalna lista dostępnych funkcji: IEEE 802.1Q VLAN (256 grup, Static) IEEE 802.1p Class of Service (CoS) 8 sprzętowych kolejek / grup QoS na poziomie fizycznych portów IEEE 802.1D Protokół Spanning Tree IEEE 802.1w Protokół Rapid Spanning Tree SNMP v1, v2c, v3 IEEE 802.1x (RADIUS) IEEE 802.1x Dynamiczne przypisywanie VLAN HTTPS/SSL: Szyfrowane HTTP graficzny interfejs użytkownika Layer 3 (DSCP) Quality of Service (QoS) MLD Snooping ACLs Port-based ingress/egress rate limiting SNTP DNS Zabezpieczenie przed atakami DoS Ipv6 management, multicast and QoS Ruting statyczny DHCP Snooping Protocol and MAC based VLAN Konfiguracja z poziomu przeglądarki internetowej Autoryzacja dostępu przy użyciu hasła Możliwość aktualizacji oprogramowania |
| Typ | Parametry wydajnościowe |
| Przepustowość | Min. 176 Gbps |
| Przepustowość połączeń stakowanych | Min. 20 Gbps |
| Bufor pamięci nie mniejszy niż | Min. 2 MB |
| Pamięć wewnętrzna min | Min. 128 MB DDR SDRAM |
| Pojemność pamięci FLASH nie mniej niż | Min. 32MB |
| Adresowanie | Min. 48-Bit Mac adress |
| Liczba statycznych rutingów nie mnie niż | Min. 32 |
| Liczba rutowanych VLAN nie mniej niż | Min. 15 |
| Pamięc podręczna na wpisy tablicy ARP nie mniej niż | Min. 1024 |
| Minimalna liczna zapisanych kontrolek ACL’a( dla protokołów IP4/IP6) | Min. 100 |
| Minimalna liczba zachowanych statycznych wpisów DHCP | Min. 1024 |
| Gwarancja | Urządzenie musi być objęte dożywotnią gwarancją producenta rozumianą jako gwarancją udzielaną przez cały okres, kiedy urządzenie znajduje się w oficjalnym kanale sprzedaży producenta, nie krótszą jednak niż 5 lat. |
| Dodatkowe wymagania | Urządzenie musi posiadać deklaracje producenta wyraźnie określającą, iż urządzenie jest przeznaczone do stosowania w rozwiązaniach biznesowych |

## 6.. Zasilacz awaryjny- szt. 8

Zasilacze awaryjne mają służyć zabezpieczeniu systemów serwerowych i szaf dystrybucyjnych zamawiającego, oraz umożliwić bezpieczne wyłączenie wszystkich elementów systemu w przypadku nieplanowanego zaniku zasilania.

| Dane podstawowe |
| --- |
| Parametr | Charakterystyka /wymagane parametry minimalne/ |
| Typ obudowy | Tower z możliwością montażu w szafie Rack 19” (wszystkie elementy umożliwiające montaż w szafie zawarte zestawie) |
| Architektura UPS | Line – interactive |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Moc wyjściowa – skuteczna | Min 2700 W |
| Moc wyjściowa – pozorna | Min 3000 VA |
| Częstotliwość na wyjściu | 50/60 Hz |
| Typ przebiegu | Sinusoida |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Częstotliwość na wejściu | 50/60 Hz |
| Czas przełączania | Maks. 4 ms |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 70 min. /może być zrealizowany przy dodatkowym module bateryjnym, nie wyższym niż 2U/ |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu100% | 30 min. /może być zrealizowany przy dodatkowym module bateryjnym, nie wyższym niż 2U/ |
| Możliwość wymiany baterii w czasie pracy | Tak |
| Zarządzanie przez sieć | Tak |
| Port komunikacji | Karta do zarządzania za pomocą sieci Ethernet |
| Port zabezpieczający | RJ45, linia modemowa, fax, dsl, 10/100/1000 Base TX |
| Liczba gniazd podtrzymujących min | 4 |
| Zimny start | Tak |
| Wskaźnik stanu przeciążenia | Tak |
| Sygnał dźwiękowy | Tak/podczas pracy na baterii – stan wyczerpania/ |
| Awaryjny wyłącznik zasilania | Tak |
| Wyposażenie standardowe | Oprogramowanie na CD, kabel do sygnalizacji RS-232, podręcznik użytkownika, |
| Długość przewodu zasilania min | Min 2 m |
| Gwarancja na akumulatory | Min 24 miesiące |

## 7. Punkt dystrybucyjny dostosowany do montażu w podziemiach kopalni- szt. 19

Wykonawca dostarczy 19 szaf do stosowania w części podziemnej zakładów górniczych, spełniające wymagania szczelności min. IP 65, iskrobezpieczne. Jeśli wystąpi konieczność wykonania lub zapewnienia dodatkowego wyposażenia szafy np. w przedłużacze elektryczne lub elementy okablowania strukturalnego Wykonawca dostarczy takowe na własny koszt. Gotowe szafy muszą posiadać komplet okablowania pozwalający w pełni wykorzystać zamontowane urządzenia. Szafy muszą posiadać następujące wyposażenie:

- Szafy mają być przygotowane w taki sposób by możliwe było ich przemieszczanie.

- Szafy należy wyposażyć w minimum 2 przyłącza elektryczne zmontowane po obydwu stronach szafy. Przyłącza mają umożliwiać pracę szafy jako elementu pracującego w łańcuchu urządzeń, należy dostarczyć komplet odpowiednich wtyków.

- Szafy należy wyposażyć w przyłącza światłowodowe zamontowane po obydwu stronach  szafy, w taki sposób by możliwe było przekrosowanie włókien z użyciem dwóch przełącznic wewnątrz szafy z możliwością podłączenia znajdującego się wewnątrz urządzenia typu switch, należy dostarczyć komplet odpowiednich wtyków.

- Wszystkie przyłącza muszą być dopuszczone do stosowania w czynnych zakładach górniczych, tj. posiadać  parametry umożliwiające dopuszczenia lub posiadać stosowne dopuszczenia.

- Szafa musi posiadać moduł, panel zasilający zamontowany wewnątrz i wyposażony 
w minimum 4 gniazda elektryczne, do których zostaną podłączone urządzenia zamontowane wewnątrz szafy.

- Szafy powinny posiadać własne zabezpieczenia elektryczne dobrane zależnie od wyposażenia. Każda szafa powinna posiadać własny schemat instalacji elektrycznej zamontowanej   wewnątrz szafy wraz z właściwym dokumentem dopuszczającym do pracy.

Parametry punktu dystrybucyjnego:

Szafa:

| Typ | Parametry |
| --- | --- |
| Rodzaj obudowy | Metalowa |
| Szczelność | Min. IP 65, Dopuszczenie do stosowania w wyrobiskach górniczych |
| Sposób zabezpieczenia dostępu | Zamek patentowy |
| Szerokość | Min 19” |
| Wysokość | Min 24U |

Wyposażenie szafy dystrybucyjnej:

| Dane podstawowe zasilacz awaryjny |
| --- |
| Parametr | Charakterystyka /wymagane parametry minimalne/ |
| Typ obudowy | Wolnostojąca |
| Architektura UPS | Line – interactive |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Moc wyjściowa – skuteczna | Min 540 W |
| Moc wyjściowa – pozorna | Min 900 VA |
| Częstotliwość na wyjściu | 50/60 Hz |
| Typ przebiegu | Schodkowa aproksymacja sinusoidy |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Częstotliwość na wejściu | 50/60 Hz |
| Czas przełączania | Maks. 3 ms |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | Min. 16 min. |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu100% | Min. 5 min. |
| Port zabezpieczający | RJ45 linia modemowa, fax, dsl, 10/100/1000 Base TX |
| Liczba gniazd podtrzymujących min | 4 |
| Zimny start | Tak |
| Wskaźnik stanu przeciążenia | Tak |
| Sygnał dźwiękowy | Tak/praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii/ |
| Wyposażenie standardowe | Kabel zasilający, kabel USB – 1 szt, |
| Długość przewodu zasilania min | Min 1,8 m |
| Gwarancja | Min 24 miesiące |

| Switch warstwy 2 ( L2 ) |
| --- |
| Typ | Parametr |
| Obsługiwane protokoły | Minimalna lista dostępnych protokołów: IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3x full-duplex flow control IEEE802.3aq (10GBASE-LRM) IEEE802.3ae (10Gbase Ethernet IEEE802.3Az (EEE) |
| Porty | Min: 48 portów- 10/100/1000 Mbps Min: 4 gniazda 10Gbps SFP+ obsługujące moduły optyczne 1, 10 GB Wszystkie porty muszą obsługiwać auto-negocjację prędkości Do urządzenia należy dołączyć komplet 4 wkładek SFP+ duplex zasięg 1 km z minimum 5 letnim okresem gwarancji. |
| Funkcje zarządzania przełącznikiem | Minimalna lista dostępnych funkcji: IEEE 802.1Q VLAN (256 grup, Stanic) IEEE 802.1p Class of Service (CoS) 8 sprzętowych kolejek / grup QoS na poziomie fizycznych portów IEEE 802.1D Protokół Spanning Tree IEEE 802.1w Protokół Rapid Spanning Tree SNMP v1, v2c, v3 IEEE 802.1x (RADIUS) IEEE 802.1x Dynamiczne przypisywanie VLAN HTTPS/SSL: Szyfrowane HTTP graficzny interfejs użytkownika Layer 3 (DSCP) Quality of Service (QoS) MLD Snooping ACLs Port-based ingress/egress rate limiting SNTP DNS Zabezpieczenie przed atakami DoS Ipv6 management, multicast and QoS Ruting statyczny DHCP Snooping Protocol and MAC based VLAN Konfiguracja z poziomu przeglądarki internetowej Autoryzacja dostępu przy użyciu hasła Możliwość aktualizacji oprogramowania |
| Typ | Parametry wydajnościowe |
| Przepustowość | Min. 176 Gbps |
| Przepustowość połączeń stakowanych | Min. 20 Gbps |
| Bufor pamięci nie mniejszy niż | Min. 2 MB |
| Pamięć wewnętrzna min | Min. 128 MB DDR SDRAM |
| Pojemność pamięci FLASH nie mniej niż | Min. 32MB |
| Adresowanie | Min. 48-Bit Mac adress |
| Liczba statycznych rutingów nie mnie niż | Min. 32 |
| Liczba rutowanych VLAN nie mniej niż | Min. 15 |
| Pamięć podręczna na wpisy tablicy ARP nie mniej niż | Min. 1024 |
| Minimalna liczna zapisanych kontrolek ACL’a( dla protokołów IP4/IP6) | Min. 100 |
| Minimalna liczba zachowanych statycznych wpisów DHCP | Min. 1024 |
| Gwarancja | Urządzenie musi być objęte dożywotnią gwarancją producenta rozumianą jako gwarancją udzielaną przez cały okres, kiedy urządzenie znajduje się w oficjalnym kanale sprzedaży producenta, nie krótszą jednak niż 5 lat. |
| Dodatkowe wymagania | Urządzenie musi posiadać deklaracje producenta wyraźnie określającą, iż urządzenie jest przeznaczone do stosowania w rozwiązaniach biznesowych |

Urządzenia należy dostarczyć zmontowane wraz z dokumentami  potwierdzającymi na stosowanie w części podziemnej zakładów górniczych. Dokumenty   należy dostarczyć w oryginałach

lub potwierdzone za zgodność z oryginałem. Elementy z punktów  1do 9  należy dobrać i zmontować 
w taki sposób by Zamawiający mógł ich użyć na zasadach Zgłoszenia Kierownikowi Ruchu Zakładu. Wykonawca zobligowany jest do wykonania pomiarów tłumienia okablowania wraz z połączeniami zestawiając wszystkie elementy tj. okablowanie oraz szafy w jeden szeregowo połączony element. Pomiary mają być dokonane zarówno na końcach elementu jak i w każdym punkcie dystrybucyjnym. Pomiar ma być wykonany dla każdego z włókien osobno. Wszystkie pomiary wraz 
z urządzeniami koniecznymi do ich wykonania należy po podpisaniu protokołu odbioru przekazać Zamawiającemu. Każdą z szaf należy wyposażyć w schemat połączeń umieszczony na wewnętrznej stronie drzwi.

## 8. Światłowód.

W ramach wykonania infrastruktury w podziemnej części zakładu górniczego należy dostarczyć światłowód dopuszczony do stosowania w części podziemnej zakładów górniczych. Światłowód należy dostarczyć w 18 odcinkach, których długość ustalona zostanie w terminie 14 dni roboczych przed terminem dostawy. Światłowód ma zostać zakończony wtykami dopuszczonymi do stosowania w części podziemnej zakładów górniczych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie maksymalnie 6 wtyków obsługujących minimalnie 4 włókna. Wtyki mają pasować do zastosowanych w szafach gniazd.

| Dane podstawowe |
| --- |
| Parametr | Charakterystyka /wymagane parametry minimalne/ |
| Typ światłowodu | Dostosowany do połączenia systemu szaf. |
| Długość | Ok. 3130m |
| Ilość włókien | Min. 24 |

## 9. Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej - szt. 89

W związku z realizacją przez zamawiającego projektu organizacji ruchu turystycznego wymagane jest by zaproponowane urządzenia posiadały możliwość realizacji następujących funkcji:

Praca w częstotliwości 2,4 GHz

Lokalizacja urządzeń „tagów” producentów innych niż dostarczony punkt dostępowy

Interfejs programistyczny umożliwiający wykorzystanie we własnych aplikacjach.

| Typ | Parametry |
| --- | --- |
| Rodzaj obudowy | Plastikowa |
| Szczelność | Min IP 65, |
| Pasmo | 2,4Ghz |
| Standard | 802/11 b/g/n,współpraca z tagami |
| Złącza | Min 1 port LAN, zasilanie PoE, gniazdo zasilania NN |
| Montaż | na suficie lub ścianie dostarczyć wraz z uchwytem |
| Zasilanie | Należy dostarczyć zasilacz umożliwiający zasilanie przez PoE ( z wykorzystaniem skrętki komputerowej) |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie oraz licencje dołączane do urządzeń nie mogą być ograniczone czasowo, co oznacza iż nie mogą podlegać dalszym opłatom lub kosztom w trakcie użytkowania |

Załączniki do SIWZ

- Program funkcjonalno-użytkowy

- Carnall antresola.pdf

- Carnall parter.pdf

- Carnall pietro.pdf

- MGW II pietro.pdf

- MGW I pietro.pdf

- MGW parter.pdf

- MGW piwnice.pdf

- Miarki 1 pietro.pdf

- Miarki 2 pietro.pdf

- Miarki 3 pietro.pdf

- Miarki parter.pdf

- Miarki piwnica.pdf

- Sienkiewicza parter.pdf

- Sienkiewicza pietro.pdf

CZĘŚĆ V	 WZÓR UMOWY

Umowa ............/2014

ZP/………./MGW/2014

Zawarta w dniu ……………….. w Zabrzu, pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 41-800), przy ulicy Jodłowej 59, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, NIP: 6482768167;  REGON: 243220420,

reprezentowanym przez:

- Bartłomieja Szewczyka –  Dyrektora

- Anna Elman – Główna Księgowa - kontrasygnata

zwane dalej Zamawiającym,

a

………………………….z siedzibą w …………………………………………… NIP............................................................................................................................................................. 
reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 w związku z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „pzp”.

§ 1

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego pismo nr ……………, z dnia ……………….r., Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia pn.:

## „Wykonania okablowania strukturalnego wraz z dostawą  niezbędnego sprzętu”.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera część IV SIWZ wraz z załącznikami 
w tym PFU.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z:

- ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- warunkami określonymi w SIWZ wraz z załącznikami, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

- obowiązującymi przepisami i normami,

- opisem zawartym w niniejszej umowie.

§ 2

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okablowania strukturalnego wraz z dostawą   instalacją, konfiguracją, uruchomienie i wdrożeniem do eksploatacji sprzętu objętego przedmiotem zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy określonym w części IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu składniki przedmiotu niniejszej umowy fabrycznie nowe i w stanie nadającym się do użytkowania.

  - Dostarczony przedmiot umowy musi gwarantować całkowitą kompatybilność 
z dotychczasowymi rozwiązaniami sytemu informatycznego zamawiającego oraz sprzętem będącym już na wyposażeniu Muzeum Górnictwa Węglowego  w Zabrzu, zgodnie z materiałami załączonymi w SIWZ.

§ 3

- Strony ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 31 maja 2015 r.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko.

- O terminie rozpoczęcia wykonywania usługi Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem.

- Integralną część protokołu i protokołu końcowego stanowić będą karty gwarancyjne/licencje/inne dokumenty wydane dla użytkownika przedmiotu dostawy oraz dokumenty wymienione w PFU.

- Strony ustalają, że na czynności odbioru końcowego Zamawiający poświęci nie więcej niż 30 dni, po tym terminie albo naniesie uwagi do protokołu odbioru końcowego, albo uznaje się, że podpisał go bez uwag.

- Zwrot towaru który na podstawie protokołu końcowego nie nadaje się do użytkowania oraz dostarczenie towaru zamiennego, wolnego od wad i usterek następuje na koszt Wykonawcy. Wymiana wadliwych elementów przedmiotu umowy nastąpi w terminie 3 dni.

- W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zadania, który – po akceptacji ze strony zamawiającego - stanowić będzie integralną część niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia poprawek do przedłożonego harmonogramu w przypadku zastrzeżeń ze strony zamawiającego.

§ 4

1.  Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi/powierzy n/w podwykonawcom: ……………, wykonanie części przedmiotu umowy w  następującym zakresie rzeczowym i finansowym: ……………...

2.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy tak, jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§ 5

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot umowy
w wysokości : netto …. (słownie: …), brutto … (słownie: …), podatek VAT 23% tj: …. zł. kwota netto ……………… zł (słownie …………….), kwota (brutto): …………………zł, słownie: ……………………………) podatek VAT 23% tj. ……………………………… zł.

- Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty 
i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

- Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy wyłącznie za faktycznie odebrany przedmiot umowy, zgodnie z protokołem odbioru końcowego, który bez uwag stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

- Faktura zapłacona zostanie przelewem, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy:

……………………………………………………..

§ 6

- Osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego są:

- ………………….

- …………………

- Osobą upoważniona do wydania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest …………………………… działający w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Po dokonanym odbiorze końcowym Zamawiający może korzystać z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 7

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów  prawa i ustalonych zwyczajów.

§ 8

- Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi, Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż czas trwałości projektu tj. 5 lat, chyba, że w SIWZ, Umowie, załącznikach, dokumentacji  wskazano inne okresy i sposoby realizacji gwarancji.

- Jeżeli gwarancja producenta sprzętu jest dłuższa, zostaje uznana gwarancja producenta.

- Gwarancja będzie realizowana w systemie „od drzwi do drzwi” a wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji pokrywa Wykonawca.

- Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

- Gwarancja wykonywana jest na podstawie niniejszej umowy. Niedostarczenie dokumentów gwarancyjnych obciąża Wykonawcę i nie zwalnia go z obowiązku wykonywania gwarancji.

- Na czas naprawy Wykonawca dostarczy sprzęt zamienny o parametrach nie gorszych niż dostarczony  jako przedmiot umowy.

§ 9

  - Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

  - Wykonawca zapłaci karę:

  - w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.  1, za niedotrzymanie terminu określonego §  3 pkt 1, za każdy dzień opóźnienia terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

  - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, za niedotrzymanie terminu określonego na usunięcie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym

3. 	Zamawiający zapłaci karę:

  - w wysokości 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego  prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 10

      - Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub ją rozwiązać od chwili powzięcia informacji o zaistnieniu następujących przesłanek, bez dodatkowego wezwania:

a. Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich  wykonywanie,

b. Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania  Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków,

c. Wykonawca dopuszcza się zwłoki w rozpoczęciu, realizacji lub zakończeniu przedmiotu umowy

d. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z usunięciem wad lub usterek.

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania strony są zobowiązane do następujących czynności:

a)	odebrać dostarczony przedmiot umowy

b)	zapłacić za dostarczony przedmiot

3.  Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych może zmniejszyć zakres przedmiotu zamówienia, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

§ 11

1.	Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 8 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w (  5 ust. 1.

2. 		Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi ……… PLN  (słownie: …………)

4.  	Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego  w dniu …… w formie ……

5.		Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokołów odbioru końcowego.

6. 		Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu  rękojmi za wady i zostanie zwolnione w ciągu15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

7. 		Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych jeżeli Wykonawca nie jest zobowiązany względem Zamawiającego z innego tytułu, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

8. 		Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

§12

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż  100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie później niż w ostatnim dniu ważności polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy 
o przedłużonym terminie ważności. Przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy rodzi obowiązek przedłożenia polisy przez Wykonawcę. Wykonawca każdorazowo ponosi koszt przedłużenia polisy.

- Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako podstawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§13

  - W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) i kodeksu cywilnego.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający 						Wykonawca

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

VI.1 – Oferta

VI.2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

VI.3 – Status prawny Wykonawcy

VI.5 – Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom

VI.6 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia

VI.7 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Formularz VI.1

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

Nazwa zamówienia:   „Wykonania okablowania strukturalnego wraz z dostawą
   niezbędnego sprzętu”.

Numer postępowania:               	      ZP/33/MGW/2014

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Telefon: (032) 630 30 91

Faks: (032)  277 11 25

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| A | OFERTA wraz z oświadczeniami |  |
| B | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| B1 | OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |  |
| 1 | Status prawny Wykonawcy |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2 | Polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od OC |  |
| 4.P | Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom |  |
| 5 | Zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego |  |
| 6 | Zaświadczenie ZUS/KRUS |  |
| 7.(1-n) | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. wszystkich osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu |  |
| 8 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. podmiotu zbiorowego |  |
| 9 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |

………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.1

A. OFERTA

| Nazwa zamówienia | „Wykonania okablowania strukturalnego wraz z dostawą niezbędnego sprzętu”. |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego |  |
| Siedziba Zamawiającego |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Zobowiązuję się do wykonania ww. zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy. Oferuję wykonanie zamówienia za: a) cena bez VAT …………………………………………PLN słownie: ………………………………………………………………………………………….. PLN VAT ……………………………… PLN, tj. ……………% słownie: ………………………………………………………………………………………….. PLN Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do dnia 31.05.2015 r. Na dostarczony przedmiot udzielam gwarancji oraz rękojmi na okres wskazany w SIWZ oraz załącznikach. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. Oświadczam, że: 1) Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 2) Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia, 3) Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert. Wadium w kwocie ………… zł zostało wniesione w dniu ……… w formie …………………… . Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł w okresie realizacji zamówienia. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam(y), iż przed zawarciem umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej podanej w ofercie. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczam, że spełniam warunki, (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp. dotyczące): posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej. Oświadczam, że: Wszystkie oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) elektryczne w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego spełniają wymagania norm CE, tj. spełniają wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE; Oferowane komponenty są sprawne, fabrycznie nowe i nieużywane, oraz zostały wyprodukowane nie później niż 6 (sześć) miesięcy przed datą dostawy; Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania na potrzeby przedmiotowego postępowania pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta oraz posiada pakiet usług gwarancyjnych producenta; Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie są przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży; Usługi gwarancyjne będą świadczone przez serwis producenta( lub serwis autoryzowany przez producenta*, tj: ………………………………………………………………………………………………………. (nazwa i adres podmiotu, który będzie świadczył usługi gwarancyjne) Wsparcie techniczne dla oprogramowania będzie świadczone przez producenta oprogramowania* lub podmiot posiadający autoryzację producenta do świadczenia wsparcia technicznego*, tj: ………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa i adres podmiotu, który będzie udzielał wsparcia technicznego) Gwarancja i rękojmia zgodnie z zapisami SIWZ wraz z załącznikami, umowy, dokumentacji. . ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy:

Formularz VI.2

Załącznik B

B. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia

| Nazwa zamówienia | „Wykonania okablowania strukturalnego wraz z dostawą niezbędnego sprzętu”. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.3

Załącznik nr 1

STATUS PRAWNY WYKONAWCY

| Nazwa zamówienia | „Wykonania okablowania strukturalnego wraz z dostawą niezbędnego sprzętu”. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.5

Załącznik nr 4.P

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA POWIERZA PODWYKONAWCOM

| Nazwa zamówienia | „Wykonania okablowania strukturalnego wraz z dostawą niezbędnego sprzętu”. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Lp. | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1 |  |
| … |  |

……………………dnia, ……………			          ………………………………………
								    podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.6.

Załącznik nr 9

| ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów. |
| --- |
| Nazwa zamówienia | „Wykonania okablowania strukturalnego wraz z dostawą niezbędnego sprzętu”. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby: |

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:

| Lp. | Określenie zasobu: |
| --- | --- |
| 1 | Wiedza i doświadczenie: ) ……………………….…………………………………………………………………………………….. ………………………………………….………………………………………………………………….. |
| 2 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia:2) …………………………………………………………..………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….. |
| 3 | Potencjał techniczny: 2) …………………………………………………..………………………………………………………….. …………………………………………………..……………………….…………………………………. |
| 4 | Zdolność finansowa:2) ……………………………………………………….………….………………………………………….. |

Oświadczam, iż będę brał udział2/nie będę brał udziału2 w realizacji części zamówienia.

………………………………….                                                                       ………………............................................................

data i czytelny podpis lub podpis na                                                                data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci

pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie                                                           imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie)

Formularz VI.7.

Załącznik B1

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

| Nazwa zamówienia | „Wykonania okablowania strukturalnego wraz z dostawą niezbędnego sprzętu”. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Oświadczam(my), że nie należę(ymy)/należę(ymy)1 do grupy kapitałowej2 , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w skład której wchodzę(imy)3 :

| Lp. | Lista podmiotów |
| --- | --- |

................... dnia, .............  			                                          ……………………………..

podpis i pieczątka Wykonawcy

1 niepotrzebne skreślić

2   Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

- grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

- przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które  osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

Uwaga:

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

3 wypełnić w przypadku należenia do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

# Footnotes

( - niepotrzebne skreślić

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Niepotrzebne skreślić