WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków sanitarnych 
z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły od wykonawców zainteresowanych udziałem w postepowaniu, zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)  - Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Pytanie 1

Po zapoznaniu się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prosimy o wyjaśnienie dotyczące zastosowanych rur ze stali austenicznej. Rura wyspecyfikowana w projekcie ma grubość ścianki 2mm. Dla tej grubości ścianki rury ze stali austenicznej są wykonywane tylko ze szwem, zgodnie z zasadami projektowania rurociągów w szubie rury muszą być bez szwów. Dlatego zastosowana rura musi mieć grubość ścianki 3,6mmm dla ( 88,9 zgodnie z PN74219.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć rozwiązania projektowe zgodne z dokumentacją techniczną, stanowiącą załącznik do SIWZ.

Pytanie 2

Po zapoznaniu się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prosimy o wyjaśnienie dotyczące napięcia zasilania urządzeń pompowni ścieków. W projekcie przyjęte jest zasilanie napięciem 500V. Ze względu na posiadany przez Kopalnię System Bezpieczeństwa opierający się na napięciu 400V, proponujemy zastosować zasilanie wszystkich urządzeń tym napięciem. Spowoduje to uproszczenie istniejącej sieci elektrycznej na poziomie 320 m oraz obniży koszty przyszłej eksploatacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć rozwiązania projektowe zgodne z dokumentacją techniczną, stanowiącą załącznik do SIWZ.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

SIWZ - Pkt 11 w SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze, Sekretariat pok. Nr 102 najpóźniej do dnia 01.12.2014 r. do godz. godz. 10:00.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2014 r. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 
ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze, pok. Nr 0.08 o godz. 10:30.

Odpowiedzi na pytania obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Podpisał

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO

W ZABRZU

Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk

# Text boxes

Wykonawcy zainteresowaniu
udziałem w postępowaniu

| ZP/58/MGW/2014 | Zabrze, dnia 26.11.2014 r. |
| --- | --- |
|  | E |  |