L.dz.:      /EŚ/2015		      					      Data: 07.04.2015 r.

Nr sprawy: ZP/16/MGW/2015

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3

Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ZP/16/MGW/2015

Zadanie 1:

Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Zadanie 2

„Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych -  górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania  wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

1) Pytanie Wykonawcy:

Proszę o informacje do przetargu ZP/16/MGW/2015 "Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu" na taką pozycje:
TELEFON DOŁOWY ISKROBEZPIECZNY TPN-S proszę o wyjaśnienie sprzeczności w oznaczeniu ponieważ podane oznaczenie jest oznaczeniem telefonu nieiskrobezpiecznego TPN-S , a oznaczenie dla iskrobezpiecznego to TIG-S

Odpowiedź Zamawiającego:

Telefon przemysłowy typu TPN- S (wersja z sygnalizatorem optycznym) przeznaczony do eksploatacji w trudnych warunkach przemysłowych nie zagrożonych wybuchem, w tym górniczych (duża wilgotność, hałas, zapylenie).

Podstawowe parametry pracy:

| Biegunowość linii abonenckiej: | dowolna |
| --- | --- |
| Rezystancja dla prądu stałego: | max. 600Ω |
| Impedancja wejściowa: | 600Ω |
| Nominalny poziom sygnałów: | 0 dBm |
| Współczynnik tłum. efektu lokalnego: | min. 13 dB |
| Poziom głośności sygnału wywołania: | min. 90 dB z odl. 1 m |
| Wybieranie numerów: | PM / DTMF |
| Sygnał optyczny przywołania: | widoczny z dużej odległości |
| Stopień ochrony obudowy: | IP65 |
| Zakres temperatur pracy: | od -40 do +40° C |

Telefon musi współpracować z centralą systemu telekomunikacyjnego typu OpenScape 4000.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający zawiadamia o dokonaniu zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmianie ulega pkt 11 SIWZ OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w:

Dział Zamówień Publicznych

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

Sekretariat pok. Nr 1.02

najpóźniej do dnia 01.05.2015 r. do godz. 10:00.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.05.2015 r.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

o godz. 10:30.

Udzielone wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej Zamawiającego.

Z-ca Kierownika Działu Utrzymania Mienia i Zaopatrzenia

Mariusz Maciów

...........................................................................                                                                ZATWIERDZAM:

Muzeum Górnictwa Węglowego w ZABRZU

Dyrektor:

Bartłomiej Szewczyk

………………………………………………

data, podpis i pieczątka Kierownika Zamawiającego

W załączeniu:

- Formularz 5 .D. Szczegółowa kalkulacja ceny – Zadanie 1

- Formularz 6  D. Szczegółowa kalkulacja ceny – Zadanie 2

Formularz 5

Załącznik D

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENY Zadanie 1: Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb Muzeum Górnictwa ZP/16/MGW/2015

| L.p. | Urządzenie | j.m. | cena jedn. Netto | Stawka podatku VAT np. 23% | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Akumulator bezobsługowy żelowy 12V-45Ah | Szt. |  |  |  |
| 2. | Kamera IP w obudowie z grzałką 12V DC | Szt. |  |  |  |
| 3. | Złączka bezpiecznikowa ZJUB-4 | Szt. |  |  |  |
| 4. | Bezpiecznik topikowy zwłoczny D01; 4A | Szt. |  |  |  |
| 5. | Bezpiecznik topikowy zwłoczny D01; 6A | Szt. |  |  |  |
| 6. | Gniazdo na szynę TH35 16A 230V | Szt. |  |  |  |
| 7. | Wyłącznik nad prądowy 1p+N CLS6-B13/1N | Szt. |  |  |  |
| 8. | Lampka sygnalizacyjna diodowa zielona NEF 30-LD | Szt. |  |  |  |
| 9. | Złączka bezpiecznikowa 5x20 wraz z bezpiecznikiem topikowym 1A | Szt. |  |  |  |
| 10. | Rozłącznik izolacyjny IS 63A IS-63/2 | Szt. |  |  |  |
| 11. | Patchcord RJ45-RJ45 o długości 3 m | Szt. |  |  |  |
| 12. | Lampka kontrolna, zielona 230V AC Z-EL/G230 | Szt. |  |  |  |
| 13. | Ogranicznik przepięć SPC-S-20/280/4 | Szt. |  |  |  |
| 14. | Gniazdo bezpiecznikowe 16A gG | Szt. |  |  |  |
| 15. | Wkładka bezpiecznikowa 35A gG | Szt. |  |  |  |
| 16 | Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN 63A Z-SLS/NEOZ/1+N | Szt. |  |  |  |
| 17. | Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN 63A Z-SLS/NEOZ/3+N | Szt. |  |  |  |
| 18 | Wtyki bezpiecznikowe Z-SLS/E-25 (25A) | Szt. |  |  |  |
| 19 | Rozłącznik główny izolacyjny 63A IS-63/2 | Szt. |  |  |  |
| 20 | Rozłącznik główny izolacyjny 63A IS-63/4 | Szt. |  |  |  |
| 21 | Rozłącznik główny izolacyjny IS-100/4 | Szt. |  |  |  |
| 22 | Wyłącznik nad prądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-16/1N/B/003- A | Szt. |  |  |  |
| 23 | Wyłącznik nad prądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/003- A | Szt. |  |  |  |
| 24 | Wyłącznik różnicowoprądowym, 2-bieg. CFI6-25/2/003-A . | Szt. |  |  |  |
| 25 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg. CFI6-25/4/003-A | Szt. |  |  |  |
| 26 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg. CFI6-40/4/003-A | Szt. |  |  |  |
| 27 | Rozłącznik bezpiecznikowy NH00 160A | Szt. |  |  |  |
| 28 | Rozłącznik bezpiecznikowy NH1250A | Szt. |  |  |  |
| 29 | Wkładki bezpiecznikowe NH00 160A | Szt. |  |  |  |
| 30 | Wkładki bezpiecznikowe WTN00 125A | Szt. |  |  |  |
| 31 | Wkładki bezpiecznikowe WTN00 100A | Szt. |  |  |  |
| 32 | Wkładki bezpiecznikowe WTN00 50A | Szt. |  |  |  |
| 33 | Wkładki bezpiecznikowe WTN1 250A | Szt. |  |  |  |
| 34 | Wkładka bezpiecznikowa WTN00 25A | Szt. |  |  |  |
| 35 | Przekładnik prądowy 150/5A | Szt. |  |  |  |
| 36 | Amperomierz do przekładnika 150/5A | Szt. |  |  |  |
| 37 | Przekładnik prądowy 600/5A | Szt. |  |  |  |
| 38 | Amperomierz do przekładnika 600/5 | Szt. |  |  |  |
| 39 | Rozłącznik główny izolacyjny 63A | Szt. |  |  |  |
| 40 | Dławnica PCV M63 | Szt. |  |  |  |
| 41 | Dławnica PCV M50 | Szt. |  |  |  |
| 42 | Dławnica PCV M32 | Szt. |  |  |  |
| 43 | Dławnica PCV M20 | Szt. |  |  |  |
| 44 | Stycznik instalacyjny, cewka 230V AC ZSCH230/25-40 | Szt. |  |  |  |
| 45 | Wyłącznik nad prądowy CLS6 - B2 | Szt. |  |  |  |
| 46 | Wyłącznik nad prądowy CLS6-C2 | Szt. |  |  |  |
| 47 | Wyłącznik nad prądowy CLS6-B16/2 | Szt. |  |  |  |
| 48 | Czujnik zaniku faz CZF-312 | Szt. |  |  |  |
| 49 | Łączniki ŁK-15 | Szt. |  |  |  |
| 50 | Taśma izolacyjna elektryczna - czarna, 19mm | Szt. |  |  |  |
| 51 | Świetlówka18W/840 | Szt. |  |  |  |
| 52 | Żarówka E27 75W 240V | Szt. |  |  |  |
| 53 | Żarówka E27 150W 240V | Szt. |  |  |  |
| 54 | Bezpiecznik NH1/C 100A gG | Szt. |  |  |  |
| 55 | Żarnik halogenowy G-4 35W 12V | Szt. |  |  |  |
| 56 | Żarnik halogenowy G-6 35W 12V | Szt. |  |  |  |
| 57 | Żarnik G-9 40W 230V | Szt. |  |  |  |
| 58 | Żarnik 240V 300W 118mm | Szt. |  |  |  |
| 59 | Żarnik 240V 150W 78mm | Szt. |  |  |  |
| 60 | Żarnik 240V 150W 118mm | Szt. |  |  |  |
| 61 | Żarnik E14 15W/130V tablicowy | Szt. |  |  |  |
| 62 | Żarnik 35W 230V GX5,3 | Szt. |  |  |  |
| 63 | Bezpiecznik NH-00C 63A | Szt. |  |  |  |
| 64 | Bezpiecznik NH1/C 50A gG | Szt. |  |  |  |
| 65 | Bateria LR-20 | Szt. |  |  |  |
| 66 | Bateria 6F22 | Szt. |  |  |  |
| 67 | Bateria R-6 AA | Szt. |  |  |  |
| 68 | Przewód YTKSY 2x2x0,5 | Szt. |  |  |  |
| 69 | Kabel YKY 3x2,5 0,6/1 KV | Szt. |  |  |  |
| 70 | wkładka bezpiecznikowa D'01 WT-6A | Szt. |  |  |  |
| 71 | wkładka bezpiecznikowa D'01 WT-4A | Szt. |  |  |  |
| 72 | Wyłącznik natynkowy pojedynczy hermetyczny | Szt. |  |  |  |
| 73 | Wyłącznik natynkowy podwójny hermetyczny | Szt. |  |  |  |
| 74 | Gniazdo podwójne z uziemieniem 2x2P+Z | Szt. |  |  |  |
| 75 | Wyłącznik natynkowy dzwonkowy hermetyczny | Szt. |  |  |  |
| 76 | wkładka bezpiecznikowa D'01 WT-16A | Szt. |  |  |  |
| 77 | wkładka bezpiecznikowa D'01 WT-10A | Szt. |  |  |  |
| 78 | wkładka bezpiecznikowa D'01 WT-20A | Szt. |  |  |  |
| 79 | wkładka bezpiecznikowa D'01 WT-25A. | Szt. |  |  |  |
| 80 | Wtyki bezpiecznikowe 4A gG | Szt. |  |  |  |
| 81 | Wtyki bezpiecznikowe 63A gG | Szt. |  |  |  |
| 82 | Wtyki bezpiecznikowe 25A gG | Szt. |  |  |  |
| 83 | Wtyki bezpiecznikowe 2A gG | Szt. |  |  |  |
| 84 | Wkładka bezpiecznikowa D01-2A gG | Szt. |  |  |  |
| 85 | Zacisk 2,5 mm2 | Szt. |  |  |  |
| 86 | Uchwyt UP-30 | Szt. |  |  |  |
| 87 | Żar.Ba9s 24V/2W | Szt. |  |  |  |
| 88 | Żar R50 E14 40W | Szt. |  |  |  |
| 89 | Żarówka hal. G-6 20W 12V | Szt. |  |  |  |
| 90 | świetlówka 13W/54 T5 | Szt. |  |  |  |
| 91 | świetlówka 36W/865 T8 | Szt. |  |  |  |
| 92 | końcówka KM 16/8 | Szt. |  |  |  |
| 93 | przewód LgY 10ż/z450/750V | mb |  |  |  |
| 94 | Żarówka MIX 250W E40 Spectrum | Szt. |  |  |  |
| 95 | Spoiwo w tubce (cyna do lutowania) | Szt. |  |  |  |
| 96 | Wtyk RJ12 | Szt. |  |  |  |
| 97 | Wtyczka 63A 3P+N+z izol | Szt. |  |  |  |
| 98 | Wtyczka 32A 3p+N+z izol | Szt. |  |  |  |
| 99 | Opaska TKUV 4,8x290 czarna | Szt. |  |  |  |
| 100 | Opaska TKUV 4,8x430 czarna | Szt. |  |  |  |
| 101 | Uchwyt UP-22 | Szt. |  |  |  |
| 102 | Złączka 12x6mm samogasnąca | Szt. |  |  |  |
| 103 | Złączką 12x10mm samogasnąca | Szt. |  |  |  |
| 104 | Złączka 12x2,5mm samo gasnąca | Szt. |  |  |  |
| 105 | Złączka 12x4mm samo gasnąca | Szt. |  |  |  |
| 106 | DULUX-L 36W/4p/840 | Szt. |  |  |  |
| 107 | oprawa świetlówkowa TL5012 13W 230V | Szt. |  |  |  |
| 108 | Wtyczka WB6 2P+z | Szt. |  |  |  |
| 109 | Tubka Wazelina Techniczna 0.25l | Szt. |  |  |  |
| 110 | Bezpiecznik BiWts 25A | Szt. |  |  |  |
| 111 | Bezpiecznik NHl/C 125A | Szt. |  |  |  |
| 112 | Wstawka BiWd SII-25A | Szt. |  |  |  |
| 113 | Wstawka BiWd SIII-35A | Szt. |  |  |  |
| 114 | Wstawka BiWd SIII-35A | Szt. |  |  |  |
| 115 | Listwa 3x2p+z GN-30 przenośna | Szt. |  |  |  |
| 116 | Przewód OWY 3x2,5 | Mb |  |  |  |
| 117 | Wył.WA-12PS podśw.ŁKD-2N-1 | Szt. |  |  |  |
| 118 | Projektor LED 10W | Szt. |  |  |  |
| 119 | Projektor LED 10W z czujnikiem ruchu | Szt. |  |  |  |
| 120 | Kanał 40x25 2mb | Szt. |  |  |  |
| 121 | Świetlówka 22W/840 T5 kołowa | Szt. |  |  |  |
| 122 | Statecznik elektroniczny 18W | Szt. |  |  |  |
| 123 | Statecznik elektroniczny 2x18W/36W | Szt. |  |  |  |
| 124 | Zapłonnik S-2 4-22W | Szt. |  |  |  |
| 125 | oprawa porcelanowa z uchwytem E27 | Szt. |  |  |  |
| 126 | uchwyt USMO6 | Szt. |  |  |  |
| 127 | kołek 10x60 do wbijania | Szt. |  |  |  |
| 128 | kołek 6x40 do wbijania | Szt. |  |  |  |
| 129 | kołek 8x60 do wbijania | Szt. |  |  |  |
| 130 | Żywica dwuskładnikowa do zalewania muf | Szt. |  |  |  |
| 131 | płyn WD-40 lub zamiennik 400ml | Szt. |  |  |  |
| 132 | odgałęźnik 230V (listwa gniazdowa) | Szt. |  |  |  |
| 133 | puszki hermetyczne montażowe | Szt. |  |  |  |
| 134 | Oprawa projektora halogenowego 250 2S+HPI-T CRL94 | Szt. |  |  |  |
| 135 | bezpiecznik szklany 5x20 0,250A T-szybki | Szt. |  |  |  |
| 136 | bezpiecznik szklany 5x20 1A T-szybki | Szt. |  |  |  |
| 137 | bezpiecznik szklany 5x20 2A T-szybki | Szt. |  |  |  |
| 138 | bezpiecznik szklany 5x20 3,15A T-szybki | Szt. |  |  |  |
| 139 | bezpiecznik szklany 5x20 4A T-szybki | Szt. |  |  |  |
| 140 | bezpiecznik szklany 5x20 6A T-szybki | Szt. |  |  |  |
| 141 | Miernik uniwersalny pozwalający na wykonywanie pomiarów: impedancji pętli zwarciowej, impedancji pętli zwarciowej w obwodach z wyłącznikami RCD, wszystkich parametrów wyłączników różnicowoprądowych, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych (zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN61557), napięcia i częstotliwości sieci, szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej, zasilanie z baterii LR6 - możliwość zastosowania akumulatorów NiMH. Bezpieczeństwo elektryczne: - rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i PN-EN 61557 - kategoria pomiarowa: IV 300V (III 600V) wg PN-EN 61010-1 - stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP67. Ilość pomiarów z lub RCD (dla akumulatorów): >5000 (2 pomiary na minutę), | Szt. |  |  |  |
| 142 | Oprawa oświetleniowa na dwie świetlówki 18W wraz z osprzętem | Szt. |  |  |  |
| 143 | oprawa oświetleniowa na dwie świetlówki 36W wraz z osprzętem | Szt. |  |  |  |
| 144 | Kabel oświetleniowy 4x2,5mm natynkowy okrągły | Mb |  |  |  |
| 145 | Puszka oświetleniowa natynkowa 100x100mm | Szt. |  |  |  |
| 146 | Gniazdko natynkowe 230v/16A 3 żyłowe | Szt. |  |  |  |
| 147 | Wyłącznik natynkowy 1 biegunowy oświetleniowy | Szt. |  |  |  |
| 148 | Świetlówka 18W | Szt. |  |  |  |
| 149 | Świetlówka 36W | Szt. |  |  |  |
| 150 | Startery do świetlówek 18W | Szt. |  |  |  |
| 151 | Startery do świetlówek 36W | Szt. |  |  |  |
| 152 | Kabel ONG 5x6mm | mb |  |  |  |
| 153 | Płaskownik uziemiający FeZn 40x3mm | mb |  |  |  |
| 154 | Końcówka na kabel 3x70mm pod zacisk śrubowy | Szt. |  |  |  |
| 155 | Zaciskarka do kabli hydrauliczna 10-300mm Typ: sześciokątny Matryce w zestawie: 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm2 | Szt. |  |  |  |
|  |  | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto |

………………............................................................

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy

Formularz 6

Załącznik D

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENY Zadanie 2 „Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych - górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ZP/16/MGW/2015

| L.p. | Urządzenie | j.m. | cena jedn. Netto | Stawka podatku VAT np. 23 % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wskaźnik napięcia spełniający następujące minimalne wymagania: wskaźnik przeznaczony do wskazania napięcia na elementach urządzeń elektrycznych w zakresach: 70-1000V dla napięcia przemiennego oraz w zakresie 100-1500V dla napięcia stałego. Urządzenie ma mieć dopuszczenie do stosowania w wyrobiskach górniczych - dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu min. ”a” | Szt. |  |  |  |
| 2. | Telefon dołowy nieiskrobezpieczny TPN-S | Szt. |  |  |  |
| 3. | Skrzynka łączeniowa ognioszczelna o parametrach: Napięcie znamionowe torów głównych: do 1000V; prąd znamionowy ciągły torów głównych do 320A; stopień ochrony IP54; do stosowania w polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach zaliczanych do stąpania min. „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu . Skrzynka ma mieć min. 3 wpusty o min. 35 mm2 średnicy. | Szt. |  |  |  |
| 4. | Wyłącznik stycznikowy 500V o stopniu ochrony IP54 WSB 80/80 | Szt. |  |  |  |
| 5. | Wyłącznik ZT 045 500/230V dwuodpływowy | Szt. |  |  |  |
| 6. | Zasilacz elektronarzędzi stosowanych w wyrobiskach górniczych GZEN-05/2,5-2-PN | Szt. |  |  |  |
|  | Cena netto | Stawka podatku VAT np. 23 % | Cena brutto |

………………............................................................

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy