SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/16/MGW/2015

znak sprawy

| Zamawiający: | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZ UL. JODŁOWA 59, 41-800 ZABRZE. |
| --- | --- |
| Dział realizujący zamówienie: | Dział Utrzymania Mienia i Zaopatrzenia |
| Postępowanie w trybie: | Przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. |
| Nazwa zamówienia: | Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ZP/16/MGW/2015 Zadanie 1: Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Zadanie 2 „Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych - górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |
| Rodzaj: | Dostawa |
| Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Kierownik Działu Utrzymania Mienia i Zaopatrzenia Mariusz Maciów …………………………………………….. podpis i pieczątka |

ZATWIERDZAM:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk

…………..…………………………………

podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego

Cena SIWZ

# Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej MGW w Zabrzu:  www.muzeumgornictwa.pl

Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku tj.  13,86 PLN +  koszty przekazania.

Data: 15..02.2015.r.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I	- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II	- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III	- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ IV	- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V	- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI	- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

- Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630 30 91

Faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730 – 1530

- Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej „Pzp”.

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia są:

Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ZP/16/MGW/2015

Zadanie 1: Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych w ofercie przedstawionych przez wykonawcę – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy - do wysokości środków budżetowych zabezpieczonych na  realizację powyższego zadania jeżeli nastąpi to przed dniem 31.03.2016 r., tj. do kwoty brutto: 26.025,19 PLN brutto (słownie dwadzieścia sześć tysięcy dwadzieścia pięć złotych  19/100). Powyższa wartość ma charakter wartości maksymalnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego zakresu umowy  tj. do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Zadanie 2: „Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych -  górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych w ofercie przedstawionych przez wykonawcę.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania. W przypadku jeśli Wykonawca składa ofertę na dwa zadania, wszystkie wymagane dokumenty wymienione w punkcie 5.2 SIWZ mogą być złożone raz lub oddzielnie dla każdego z zadań.

  - Rozwiązania równoważne

Ilekroć w specyfikacji, umowie, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.

Dopuszcza się użycie do realizacji dostawy produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, i umowie. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych 
w SIWZ i umowie.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

  - Kod CPV: ( kod wg Wspólnego Słownika Zamówień)

Główny kod

Zadanie 1

31600000 - Sprzęt i aparatura elektryczna

Dodatkowe kody dla zadania 1

Kod CPV:

31211300-1 bezpieczniki,

31680000-6 elektryczne artykuły i akcesoria,

38960000-1 blokady,

31221300-1cewki,

31211310-4 wyłączniki,

31680000-3 akcesoria elektryczne,

31681100-4 styki,

38552000-9 mierniki elektroniczne,

31214110-3 sprzęt izolacyjny,

31340000-1 akcesoria do kabli,

31682500-5 awaryjny sprzęt elektryczny,

31682210-5 aparatura i sprzęt sterujący,

31224700-9 puszki połączeniowe,

31221200-3 przekaźniki,

31682500-1 uziemiacze

Główny kod

Zadanie 2

31600000 - Sprzęt i aparatura elektryczna

Dodatkowe kody dla zadania 2

31682530-4 awaryjne urządzenie energetyczne,

31211310-4 Wyłączniki

31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

- Termin wykonania zamówienia

4.1. Zadanie 1

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w asortymencie zgodnym
 z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w części IV SIWZ do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi w umowie i ewentualnymi innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa w terminie:

- do 5 dni dla Zadania 1 daty złożenia zamówienia jednostkowego

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie po cenach jednostkowych zadeklarowanych w ofercie przedstawionych przez wykonawcę Od daty podpisania umowy do 31.03.2016 roku.

  - Zadanie 2

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w asortymencie zgodnym
 z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w części IV SIWZ do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi w umowie i ewentualnymi innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa w terminie:

- do 30 dni dla Zadania 2 od daty złożenia zamówienia jednostkowego.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie po cenach jednostkowych zadeklarowanych w ofercie przedstawionych przez wykonawcę Od daty podpisania umowy do 31.03.2016 roku.

.

- Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Zadanie 1

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku. 
Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

    - posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

Zadanie 2

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku. 
Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

    - posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie:

- minimum jedna dostawę materiałów i/lub urządzeń i/lub aparatury i/lub sprzętu i/lub innych elementów elektrycznych o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto.

Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania wartości dostaw z różnych kontraktów, w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000 brutto. Zamawiający dopuszcza sumowanie nie więcej niż 3 kontraktów.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

  - Wymagane dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia dla Zadania 1.

    - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca złoży dokumenty dla zadania 1:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B).

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, (Załącznik nr 1.1).

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonanie decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 2).

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.  (Załącznik nr 3).

- aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki  nr 4.(1-n)).

- aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 - 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki  nr 5.(1-n)).

Uwaga do pkt. E i F.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo  administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 6).

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (Załącznik nr C).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedmiotowe oświadczenie lub oświadczenie z listą należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie 
z art. 26 ust 2b Pzp.

  - Wymagane dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia dla Zadania 2

    - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca złoży dokumenty dla zadania 2:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B).

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, (Załącznik nr 1.1).

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonanie decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 3).

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.  (Załącznik nr 4).

- aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki  nr 5.(1-n)).

- aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 - 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki  nr 6.(1-n)).

Uwaga do pkt. E i F.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo  administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 7).

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (Załącznik nr C).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedmiotowe oświadczenie lub oświadczenie z listą należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie 
z art. 26 ust 2b Pzp.

    - W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży dokumenty:

Zadanie 2

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz 
z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca jest zobowiązany wykazać się minimum jedną (1) wykonaną dostawą, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaną, o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającą na dostawie materiałów i/lub urządzeń i/lub aparatury i/lub sprzętu i/lub innych elementów elektrycznych z podaniem ich  wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana (Załącznik nr 2) wraz z załączeniem dowodów, czy dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie (Załączniki nr 2.(1-n).

Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania wartości dostaw z różnych kontraktów, w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000 brutto. Zamawiający dopuszcza sumowanie nie więcej niż 3 kontraktów.

Pod pojęciem głównych dostaw Zamawiający rozumie dostawy niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2. SIWZ.

W wykazie nie należy podawać informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

UWAGA.

- Dowodami określającymi, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty są:

- Poświadczenie – z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- W przypadku zamówień na dostawy – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).

- W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w uwadze pkt 1.

- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na   rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

- Jeżeli zakres wykonanych lub wykonywanych dostaw przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie podać wartość dostaw odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.

- Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

Dla Zadania 1 oraz Zadania 2

B) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników).

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (część A wg spisu załączników)

    - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (dla Zadania 1 – Załącznik nr 7; dla Zadania 2 - Załącznik nr 8).

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt 5.2.2 A odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Jeśli Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego wymagane jest by podmiot ten uczestniczył w realizacji zamówienia.

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231) tj.:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS/KRUS oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (podmiot zbiorowy),

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy,

- składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca  zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

- Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 - składane na potwierdzenie, że wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b, składany na potwierdzenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia,  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: (spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty 
i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu. .

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ); w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

- mgr Sławomir Cieślik - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

- mgr Elżbieta Śmietana - w sprawach formalno-prawnych,

fax  (032) 277-11-25.

8. Wymagania dotyczące wadium.

Dla Zadania 1

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 500,00 PLN,

(słownie: pięćset złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni.

Dla zadania 2

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 PLN,

(słownie: sześć tysięcy złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni.

8.2. Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej,  
z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 4600 8061 5490

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w sekretariacie w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze (sekretariat pok. 1.02).

8.6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe / ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji / ubezpieczonego,

(Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze),

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

8.7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji

(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej / poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

- zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank / inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
 w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą  dla zadania 1 oraz Zadania 2.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści Art. 93 ust. 4 ustawy. Całość oferty powinna być złożona 
w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

10.6. Zawartość oferty dla zadania 1

10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ ,  musi  zawierać:

- Formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone 
w formie oryginału;

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione 
w pkt  5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy) , złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 7);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr C),

- Kalkulację ceny (załącznik  D).

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

- wspólny formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia -  złożone 
w formie oryginału;

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3.) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy). Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym :

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące: Załączniki nr 1.1; 2; 3; 4; 5.(1-n); 6.(1-n); 7; B; wg Spisu zawartości oferty;

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 8);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożone w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (załącznik nr C),

- Kalkulacja ceny (załącznik D).

10.6. Zawartość oferty dla zadania 2

10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ ,  musi  zawierać:

- Formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone 
w formie oryginału;

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione 
w pkt  5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy) , złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 8);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr C),

- Kalkulację ceny (załącznik  D).

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

- wspólny formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia -  złożone 
w formie oryginału;

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3.) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy). Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym :

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące:  Załączniki nr 1.1; 3; 4; 5.(1-n); 6.(1-n); 7; 8 ; B; wg Spisu zawartości oferty;

- każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr 2 (1-n);  wg Spisu zawartości oferty;

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją (-nie dotyczy) Załączniki nr 2,  wg Spisu zawartości oferty,

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 8);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożone w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (załącznik nr C),

- Kalkulacja ceny (załącznik D).

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

- osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej lub

- osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie:

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub osobowego, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3 .

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz.211 ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

Sekretariat pok. Nr 1.02

najpóźniej do dnia 01.04.2015r do godz.10:00.

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2015r. w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

pok. Nr 1.02 o godz. 10:30 .

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1.  Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy.

Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszelkie koszty niezbędne 
do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

Cena oferty i  jej elementy muszą być wyrażone  w złotych polskich z dokładnością  do dwóch miejsc 
po przecinku (groszy).

12.2. Nie ujęcie w cenie Oferty przez Wykonawcę jakiejkolwiek zakresu, który był ujęty w dokumentacji przetargowej, uznane zostanie przez Zamawiającego, że zakres ten został ujęty w cenie podanej w ofercie i za jego wykonanie Zamawiający dodatkowo nie zapłaci.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

Zadanie 1

| Lp. | KRYTERIUM: | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 95 % | 95 |
| 2. | Termin dostawy | 5 % | 5 |
|  | Razem | 100 % | 100 |

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

- Kryterium nr 1 – CENA

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów

- W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów

wynikającą z działania:

|  |  | najniższa oferowana cena brutto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość punktów badanej oferty w ramach kryterium „cena” | = | ----------------------------------------------- | x 100 pkt x 95% |
|  |  | cena badanej oferty brutto |  |

- Kryterium nr 2 – Termin dostawy

| Termin realizacji – zgodnie z ofertą [dni] | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „okres gwarancji” | Znaczenie procentowe |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5% |
| 2 | 4 | 4% |
| 3 | 3 | 3% |
| 4 | 1 | 1% |
| 5 | 0 | 0% |

Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę iloczynów ilości punktów jakie oferta uzyskała w danym kryterium i wagi procentowej danego kryterium:

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną, jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Zadanie 2

| Lp. | KRYTERIUM: | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 95 % | 95 |
| 2. | Okres gwarancji | 5 % | 5 |
|  | Razem | 100 % | 100 |

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

- Kryterium nr 1 – CENA:

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów

- W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów

wynikającą z działania:

|  |  | najniższa oferowana cena brutto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość punktów badanej oferty w ramach kryterium „cena” | = | ----------------------------------------------- | x 100 pkt x 95% |
|  |  | cena badanej oferty brutto |  |

2. Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI

- Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w pełnych latach) oceniane będą wg. punktacji podanej poniżej:

| Okres gwarancji – zgodnie z ofertą [lata] | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „okres gwarancji” | Znaczenie procentowe |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 % |
| 3 | 1 | 1% |
| 4 | 2 | 2% |
| 5 | 3 | 3% |
| 6 | 4 | 4% |
| 7 i więcej | 5 | 5% |
| UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 2 lata. |

Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę iloczynów ilości punktów jakie oferta uzyskała w danym kryterium i wagi procentowej danego kryterium:

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną, jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

13.1.2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

13.1.3. W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.1.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnienie:

- warunków udziału w postępowaniu,

- wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty budowlane.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o wyrażeniu zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako niezgodzenie się na poprawienie omyłki. W przypadku niezgodzenia się Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) u.P.z.p., jego oferta zostanie odrzucona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1, 2, 2a Pzp.

13.3.2.	Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza 
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

13.3.3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

13.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o zamówienie - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie, a w przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową lub projektem umowy z podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647’ Kodeksu cywilnego.”

15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

17.1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy - Prawo zamówień publicznych.

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

17.3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust. 1 są odwołanie oraz skarga do sądu.

17.4. Odwołanie.

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3)	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawie - Prawo zamówień publicznych.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7)  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.5. Skarga do sądu.

1)	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

4)	Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

5) Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

6) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA  SIWZ

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania. W przypadku jeśli Wykonawca składa ofertę na dwa zadania, wszystkie wymagane dokumenty wymienione w punkcie 5.2 SIWZ mogą być złożone raz lub oddzielnie dla każdego z zadań.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7.

- Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

- Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

- Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ

- Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub nazw Podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom lub nazw Podwykonawców w sytuacji gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p.

- Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie określa części, których wykonanie nie może być powierzone podwykonawcom.

- Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne

Zadanie 1

- Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne:

  - zmiany terminu wykonania zamówienia oraz  terminów pośrednich, w następujących przypadkach:

    - wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

    - zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania przedmiotu zamówienia do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

    - zmiana sposobu reprezentacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,

    - wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

  - w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

    - zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

    - wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego 
i spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

    - ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,

    - poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu zamówienia, poprawa ta musi zostać stwierdzona przez Zamawiającego, jednakże nie może powodować zmian w wynagrodzeniu,

Zadanie 2

3.1. Zmiany terminu wykonania zamówienia oraz  terminów pośrednich, w następujących przypadkach:

    - zmiany terminu wykonania zamówienia oraz  terminów pośrednich, w następujących przypadkach: wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

    - zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania przedmiotu zamówienia do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

    - zmiana sposobu reprezentacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,

    - wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

  - w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

    - zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

    - wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego 
i spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

    - ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,

    - poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu zamówienia, poprawa ta musi zostać stwierdzona przez Zamawiającego, jednakże nie może powodować zmian w wynagrodzeniu,

  - Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

- Okoliczności stanowiące podstawę do zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie obustronnie podpisany.

- Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów elektrycznych:

- Zadanie 1: Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

| Lp. | Nazwa materiału | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| 1 | Akumulator bezobsługowy żelowy 12V-45Ah | szt. |
| 2 | Kamera IP w obudowie z grzałką 12V DC | szt. |
| 3 | Złączka bezpiecznikowa ZJUB-4 | szt. |
| 4 | Bezpiecznik topikowy zwłoczny D01; 4A | szt. |
| 5 | Bezpiecznik topikowy zwłoczny D01; 6A | szt. |
| 6 | Gniazdo na szynę TH35 16A 230V | szt. |
| 7 | Wyłącznik nad prądowy 1p+N CLS6-B13/1N | szt. |
| 8 | Lampka sygnalizacyjna diodowa zielona NEF 30-LD | szt. |
| 9 | Złączka bezpiecznikowa 5x20 wraz z bezpiecznikiem topikowym 1A | szt. |
| 10 | Rozłącznik izolacyjny IS 63A IS-63/2 | szt. |
| 11 | Patchcord RJ45-RJ45 | szt. |
| 12 | Lampka kontrolna, zielona 230V AC Z-EL/G230 | szt. |
| 13 | Ogranicznik przepięć SPC-S-20/280/4 | szt. |
| 14 | Gniazdo bezpiecznikowe 16A gG | szt. |
| 15 | Wkładka bezpiecznikowa 35A gG | szt. |
| 16 | Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN 63A Z-SLS/NEOZ/1+N | szt. |
| 17 | Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN 63A Z-SLS/NEOZ/3+N | szt. |
| 18 | Wtyki bezpiecznikowe Z-SLS/E-25 (25A) | szt. |
| 19 | Rozłącznik główny izolacyjny 63A IS-63/2 | szt. |
| 20 | Rozłącznik główny izolacyjny 63A IS-63/4 | szt. |
| 21 | Rozłącznik główny izolacyjny IS-100/4 | szt. |
| 22 | Wył. nad prądowy, z mod. różnicowoprądowym CKN6-16/1N/B/003- A | szt. |
| 23 | Wył. nad prądowy, z mod. różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/003- A | szt. |
| 24 | Wył. różnicowoprądowym, 2-bieg. CFI6-25/2/003-A | szt. |
| 25 | Wył. różnicowoprądowy 4-bieg. CFI6-25/4/003-A | szt. |
| 26 | Wył. różnicowoprądowy 4-bieg. CFI6-40/4/003-A | szt. |
| 27 | Rozłącznik bezpiecznikowy NH00 160A | szt. |
| 28 | Rozłącznik bezpiecznikowy NH1250A | szt. |
| 29 | Wkładki bezpiecznikowe NH00 160A | szt. |
| 30 | Wkładki bezpiecznikowe WTN00 125A | szt. |
| 31 | Wkładki bezpiecznikowe WTN00 100A | szt. |
| 32 | Wkładki bezpiecznikowe WTN00 50A | szt. |
| 33 | Wkładki bezpiecznikowe WTN1 250A | szt. |
| 34 | Wkładka bezpiecznikowa WTN00 25A | szt. |
| 35 | Przekładnik prądowy 150/5A | szt. |
| 36 | Amperomierz do przekładnika 150/5A | szt. |
| 37 | Przekładnik prądowy 600/5A | szt. |
| 38 | Amperomierz do przekładnika 600/5 | szt. |
| 39 | Rozłącznik główny izolacyjny 63A | szt. |
| 40 | Dławnica PCV M63 | szt. |
| 41 | Dławnica PCV M50 | szt. |
| 42 | Dławnica PCV M32 | szt. |
| 43 | Dławnica PCV M20 | szt. |
| 44 | Stycznik instalacyjny, cewka 230V AC ZSCH230/25-40 | szt. |
| 45 | Wyłącznik nad prądowy CLS6 - B2 | szt. |
| 46 | Wyłącznik nad prądowy CLS6-C2 | szt. |
| 47 | Wyłącznik nad prądowy CLS6-B16/2 | szt. |
| 48 | Czujnik zaniku faz CZF-312 | szt. |
| 49 | Łączniki ŁK-15 | szt. |
| 50 | Taśma izolacyjna elektryczna - czarna, 19mm | szt. |
| 51 | Świetlówka18W/840 | szt. |
| 52 | Żarówka E27 75W 240V | szt. |
| 53 | Żarówka E27 150W 240V | szt. |
| 54 | Bezpiecznik NH1/C 100A gG | szt. |
| 55 | Żarnik halogenowy G-4 35W 12V | szt. |
| 56 | Żarnik halogenowy G-6 35W 12V | szt. |
| 57 | Żarnik G-9 40W 230V | szt. |
| 58 | Żarnik 240V 300W 118mm | szt. |
| 59 | Żarnik 240V 150W 78mm | szt. |
| 60 | Żarnik 240V 150W 118mm | szt. |
| 61 | Żarnik E14 15W/130V tablicowy | szt. |
| 62 | Żarnik 35W 230V GX5,3 | szt. |
| 63 | Bezpiecznik NH-00C 63A | szt. |
| 64 | Bezpiecznik NH1/C 50A gG | szt. |
| 65 | Bateria LR-20 | szt. |
| 66 | Bateria 6F22 | szt. |
| 67 | Bateria R-6 AA | szt. |
| 68 | Przewód YTKSY 2x2x0,5 | m |
| 69 | Kabel YKY 3x2,5 0,6/1 KV | m |
| 70 | wkładka bezpiecznikowa D'01 WT-6A | szt. |
| 71 | wkładka bezpiecznikowa D'01 WT-4A | szt. |
| 72 | Wyłącznik natynkowy pojedynczy hermetyczny | szt. |
| 73 | Wyłącznik natynkowy podwójny hermetyczny | szt. |
| 74 | Gniazdo podwójne z uziemieniem 2x2P+Z | szt. |
| 75 | Wyłącznik natynkowy dzwonkowy hermetyczny | szt. |
| 76 | wkładka bezpiecznikowa D'01 WT-16A | szt. |
| 77 | wkładka bezpiecznikowa D'01 WT-10A | szt. |
| 78 | wkładka bezpiecznikowa D'01 WT-20A | szt. |
| 79 | wkładka bezpiecznikowa D'01 WT-25A | szt. |
| 80 | Wtyki bezpiecznikowe 4A gG | szt. |
| 81 | Wtyki bezpiecznikowe 63A gG | szt. |
| 82 | Wtyki bezpiecznikowe 25A gG | szt. |
| 83 | Wtyki bezpiecznikowe 2A gG | szt. |
| 84 | Wkładka bezpiecznikowa D01-2A gG | szt. |
| 85 | Zacisk 2,5 mm2 | szt. |
| 86 | Uchwyt UP-30 | szt. |
| 87 | Żar.Ba9s 24V/2W | szt. |
| 88 | Żar R50 E14 40W | szt. |
| 89 | Żarówka hal. G-6 20W 12V | szt. |
| 90 | świetlówka 13W/54 T5 | szt. |
| 91 | świetlówka 36W/865 T8 | szt. |
| 92 | końcówka KM 16/8 | szt. |
| 93 | przewód LgY 10ż/z450/750V | mb |
| 94 | Żarówka MIX 250W E40 Spectrum | szt. |
| 95 | Spoiwo w tubce (cyna do lutowania) | szt. |
| 96 | Wtyk RJ12 | szt. |
| 97 | Wtyczka 63A 3P+N+z izol | szt. |
| 98 | Wtyczka 32A 3p+N+z izol | szt. |
| 99 | Opaska TKUV 4,8x290 czarna | szt. |
| 100 | Opaska TKUV 4,8x430 czarna | szt. |
| 101 | Uchwyt UP-22 | szt. |
| 102 | Złączka 12x6mm samogasnąca | szt. |
| 103 | Złączką 12x10mm samogasnąca | szt. |
| 104 | Złączka 12x2,5mm samo gasnąca | szt. |
| 105 | Złączka 12x4mm samo gasnąca | szt. |
| 106 | DULUX-L 36W/4p/840 | szt. |
| 107 | oprawa świetlówkowa TL5012 13W 230V | szt. |
| 108 | Wtyczka WB6 2P+z | szt. |
| 109 | Tubka Wazelina Techniczna 0.25l | szt. |
| 110 | Bezpiecznik BiWts 25A | szt. |
| 111 | Bezp. NHl/C 125A | szt. |
| 112 | Bezp,NH-00C 125A | szt. |
| 113 | Wstawka BiWd SII-25A | szt. |
| 114 | Wstawka BiWd SIII-35A | szt. |
| 115 | Listwa 3x2p+z GN-30 przenośna | szt. |
| 116 | Przewód OWY 3x2,5 | mb |
| 117 | Wył.WA-12PS podśw.ŁKD-2N-1 | szt. |
| 118 | Projektor LED 10W | szt. |
| 119 | Projektor LED 10W z czujnikiem ruchu | szt. |
| 120 | Kanał 40x25 2mb | szt. |
| 121 | Świetlówka 22W/840 T5 kołowa | szt. |
| 122 | Statecznik elektroniczny 18W | szt. |
| 123 | Statecznik elektroniczny 2x18W/36W | szt. |
| 124 | Zapłonnik S-2 4-22W | szt. |
| 125 | oprawa porcelanowa z uchwytem E27 | szt. |
| 126 | uchwyt USMO6 | szt. |
| 127 | kołek 10x60 do wbijania | szt. |
| 128 | kołek 6x40 do wbijania | szt. |
| 129 | kołek 8x60 do wbijania | szt. |
| 130 | Żywica dwuskładnikowa do zalewania muf | szt. |
| 131 | płyn WD-40 lub zamiennik 400ml | szt. |
| 132 | odgałęźnik 230V (listwa gniazdowa) | szt. |
| 133 | puszki hermetyczne montażowe | szt. |
| 134 | Oprawa projektora halogenowego 250 2S+HPI-T CRL94 | szt. |
| 135 | bezpiecznik szklany 5x20 0,250A T-szybki | szt. |
| 136 | bezpiecznik szklany 5x20 1A T-szybki | szt. |
| 137 | bezpiecznik szklany 5x20 2A T-szybki | szt. |
| 138 | bezpiecznik szklany 5x20 3,15A T-szybki | szt. |
| 139 | bezpiecznik szklany 5x20 4A T-szybki | szt. |
| 140 | bezpiecznik szklany 5x20 6A T-szybki | szt. |
| 141 | Miernik uniwersalny pozwalający na wykonywanie pomiarów: impedancji pętli zwarciowej, impedancji pętli zwarciowej w obwodach z wyłącznikami RCD, wszystkich parametrów wyłączników różnicowoprądowych, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych (zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN61557), napięcia i częstotliwości sieci, szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej, zasilanie z baterii LR6 - możliwość zastosowania akumulatorów NiMH. Bezpieczeństwo elektryczne: - rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i PN-EN 61557 - kategoria pomiarowa: IV 300V (III 600V) wg PN-EN 61010-1 - stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP67. Ilość pomiarów z lub RCD (dla akumulatorów): >5000 (2 pomiary na minutę), | szt. |
| 142 | Oprawa oświetleniowa na dwie świetlówki 18W wraz z osprzętem | szt. |
| 143 | oprawa oświetleniowa na dwie świetlówki 36W wraz z osprzętem | szt. |
| 144 | Kabel oświetleniowy 4x2,5mm natynkowy okrągły | mb |
| 145 | Puszka oświetleniowa natynkowa 100x100mm | szt. |
| 146 | Gniazdko natynkowe 230v/16A 3 żyłowe | szt. |
| 147 | Wyłącznik natynkowy 1 biegunowy oświetleniowy | szt. |
| 148 | Świetlówka 18W | szt. |
| 149 | Świetlówka 36W | szt. |
| 150 | Startery do świetlówek 18W | szt. |
| 151 | Startery do świetlówek 36W | szt. |
| 152 | Kabel ONG 5x6mm | mb |
| 153 | Płaskownik uziemiający FeZn 40x3mm | mb |
| 154 | Końcówka na kabel 3x70mm pod zacisk śrubowy | szt. |
| 155 | Zaciskarka do kabli hydrauliczna 10-300mm Typ: sześciokątny Matryce w zestawie: 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm2 | Kpl. |

Zadanie 2

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wskaźnik napięcia typu WN-21 | szt. |
| 2 | Telefon dołowy iskrobezpieczny TPN-S | szt. |
| 3 | Skrzynka SOR 1401 do kabli 500V | szt. |
| 4 | Wyłącznik stycznikowy 500V o stopniu ochrony IP54 WB80/80 | szt. |
| 5 | Wyłącznik ZT 045 500/230V dwuodpływowy | szt. |
| 6 | Zasilacz elektronarzędzi stosowanych w wyrobiskach górniczych GZEN-05/2,5-2-PN | szt. |

Warunki dostawy dla Zadania 1 oraz Zadania 2:

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w asortymencie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym powyżej, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi w umowie i ewentualnymi innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa w terminie do  5 dni dla Zadania 1 oraz 30 dni dla Zadania 2  - od daty pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia oraz ich rozładowania na własny koszt i ryzyko.

- Wszystkie materiały będące przedmiotem zamówienia będą zamawiane sukcesywnie i należy je dostarczyć i rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj.:

    - Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „ Guido” w Zabrzu ul. 3 Maja 93, 41 – 800 Zabrze,

    - Skansen Górniczy Królowa Luiza ul. Wolności 410, 41 – 800 Zabrze,

    - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – budynek obsługi ruchu turystycznego, ul. K. Miarki 8, 41 – 800 Zabrze,

    - Skansen Górniczy Królowa Luiza ul. Sienkiewicza 43, 41 – 800 Zabrze.

- Przed realizacją dostawy materiałów z Zadania 2, z wyprzedzeniem 7 dniowym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową specyfikację dostarczonych materiałów oraz określi planowany dzień i godzinę dostawy. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych zwrotnie odeśle informację, jakie materiały do których z w/w lokalizacji należy dostarczyć.

Warunki gwarancji

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancję jakości na wszystkie dostarczone elementy zamówienia na okres zadeklarowany w ofercie Wykonawcy, nie krótszy niż 2 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

CZĘŚĆ V	 WZÓR UMOWY

WZÓR UMOWY ZADANIE 1

Umowa ............/ 2015

Zawarta w dniu ……………….. w Zabrzu, pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 41-800), przy ul. Jodłowa 59, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK/12/13, NIP:6482768167,

REGON: 243220420 , reprezentowanym przez:

Dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Bartłomieja Szewczyka

# zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą

w.........................................................................................................................................................

NIP.............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez.......................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „PZP”.

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy są:

Zadanie 1

Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot niniejszej umowy fabrycznie nowy, nieużywany i w stanie nadającym się do użytkowania.

- Wykonawca zapewnia że materiały będące przedmiotem umowy będą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie wymaganych atestów, opinii technicznych i dopuszczeń.

§2

Terminy i warunki dostawy

- Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od dnia podpisania do 31.03.2016 r., z zastrzeżeniem, iż umowa ulegnie wcześniejszemu wygaśnięciu z chwilą osiągnięcia maksymalnej wartości brutto umowy określonej w paragrafie 6 ust.1

- Termin jednostkowej dostawy wynosi ……………. dzień/dni zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w asortymencie zgodnym
 z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w części IV SIWZ do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi w umowie i ewentualnymi innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy i rozładować na własny koszt i ryzyko.

- Wszystkie materiały będące przedmiotem jednorazowego zamówienia należy dostarczyć jednorazowo i rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj.:

    - Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „ Guido” w Zabrzu ul. 3 Maja 93, 41 – 800 Zabrze,

    - Skansen Górniczy Królowa Luiza ul. Wolności 410, 41 – 800 Zabrze,

    - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – budynek obsługi ruchu turystycznego, 
ul. K. Miarki 8, 41 – 800 Zabrze,

    - Skansen Górniczy Królowa Luiza ul. Sienkiewicza 43, 41 – 800 Zabrze.

- Przed realizacją dostawy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową specyfikację dostarczonych materiałów oraz określi planowany dzień i godzinę dostawy. Zamawiający zwrotnie odeśle informację, jakie materiały do których z w/w lokalizacji należy dostarczyć.

§3

Podwykonawcy

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki i warunki techniczne potrzebne do realizacji umowy.

§4

Gwarancja i reklamacja

- Wykonawca zapewnia że przedmiot umowy będzie spełniać wymagania wynikające z SIWZ, umowy, przepisów prawa, w szczególności w zakresie wymaganych atestów, opinii technicznych i dopuszczeń.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję jakości na wszystkie dostarczone elementy zamówienia na okres 2 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany wadliwych elementów przedmiotu umowy – na nowe, wolne od wad, w terminie - do 2 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie od Zamawiającego.

- Dokonanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalania Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

- Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży na okres dwóch lat.

§5

Odbiór przedmiotu umowy

- Dostawa przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie. Zakres poszczególnych zamówień jednostkowych każdorazowo ustalany będzie przez Zamawiającego.

- Dostawa części przedmiotu umowy zostanie potwierdzona pisemnym protokołem odbioru  przedmiotu umowy przygotowanym odrębnie dla każdego z zamówień, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Zwrot towaru, który jest wadliwy i dostarczenie towaru zamiennego, wolnego od wad i usterek następuje na koszt Wykonawcy. Część przedmiotu umowy nie przyjęta w czasie trwania dostawy podlega wymianie przez Wykonawcę na nową część przedmiotu umowy o takich samych parametrach i rodzaju.

- Przy wydaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty umożliwiające zastosowanie i użytkowanie elementów dostawy, a także karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, katalogi części zamiennych i dokumentacje techniczno ruchowe, jeśli warunki eksploatacji lub gwarancji takie dokumenty przewidują. Usterki spowodowane brakiem odpowiednich dokumentacji lub informacji, które są niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy obciążają w formie odszkodowawczej i gwarancyjnej Wykonawcę.

- Podczas dostawy Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia materiału w przypadkach gdy są widoczne jego wady, dokumentacja jest niekompletna lub gdy dostarczony materiał nosi ślady użytkowania.

§6

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Strony ustalają, że zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych w ofercie przedstawionych przez wykonawcę – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy - do wysokości środków budżetowych zabezpieczonych na  realizację powyższego zadania jeżeli nastąpi to przed dniem ............................... r., tj. do kwoty brutto: ........................... zł PLN brutto (słownie: .................................... złotych brutto ........................... ) w tym podatek VAT: ……….. Powyższa wartość ma charakter wartości maksymalnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego zakresu umowy  tj. do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym podatek od towarów i usług, opłaty celne i importowe, i stanowi zapłatę za wszystkie świadczenia w ramach niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że wymienione w ust. 1 wynagrodzenie jest ostateczne i nie ulega zwiększeniu.

- Strony zastrzegają, że w razie zmiany obowiązującej stawki VAT w trakcie realizacji umowy, wartość brutto przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo po realizacji poszczególnego zamówienia przedmiotu umowy. Podstawą zapłaty będą podpisane przez strony umowy bez uwag protokoły odbioru częściowego przedmiotu umowy odrębnie dla każdego z Zadań.

- Faktury VAT należy wystawiać w 2 egz. na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, Zabrze 41-800, NIP: 6482768167.

- Prawidłowo wystawiona faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 7

Nadzór nad wykonawstwem

- Bezpośredni nadzór nad pracami ze strony Zamawiającego sprawuje.:

  - ………………………………………………

- Bezpośredni nadzór nad pracami ze strony Wykonawcy sprawuje.

2.1         ……………………………………………….

§ 8

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Uprawnienie to Zamawiający wykona poprzez doręczenie Wykonawcy pisemnego powiadomienia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy z tej przyczyny opatrzonego uzasadnieniem. Wówczas Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. (art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

- Zamawiający może od umowy odstąpić jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem przedmiotu umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową.

- W razie odstąpienia od umowy dostarczone rzeczy opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostają w jego dyspozycji.

- Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli opóźnienie w dostawie przekracza 10 dni.

§ 9

Sposób komunikacji pomiędzy stronami

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa 
i ustalonych zwyczajów.

- Strony ustalają że wymiana informacji pomiędzy będzie dokonywana za pośrednictwem: pisemnie, fax, mail za potwierdzeniem. Mail nie potwierdzony przez drugą stronę 
w przeciągu dnia od wysłania strony uważają za niedostarczony.

§ 10

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę:

  - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu zamówienia  jednostkowego w wysokości 10 % jego wartości za każdy dzień opóźnienia terminu dostawy,

  - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w §  6 ust. 1 za niedotrzymanie terminu określonego na usunięcie wad lub usterek ujawnionych w trakcie gwarancji lub rękojmi za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto zgodnie z § 6 ust. 1 w razie odstąpienie od umowy, przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiada Zamawiający, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego  prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 11

Rozwiązywanie sporów

  - Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Zmiana umowy oraz inne postanowienia

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastąpić mogą wyłącznie w zakresie opisanym w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacjach wskazanych w SIWZ i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne:

  - zmiany terminu wykonania zamówienia oraz  terminów pośrednich, w następujących przypadkach:

    - wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

    - zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania przedmiotu zamówienia do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

    - zmiana sposobu reprezentacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,

    - wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

  - w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

    - zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

    - wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego i spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

    - ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,

    - poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu zamówienia, poprawa ta musi zostać stwierdzona przez Zamawiającego, jednakże nie może powodować zmian w wynagrodzeniu,

- Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

- Okoliczności stanowiące podstawę do zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie obustronnie podpisany.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa geologicznego i górniczego, Prawa budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

- Umowa wraz z załącznikiem została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający 						Wykonawca

Załączniki do Umowy

- Załącznik nr 1  - SIWZ z załącznikami

- Załącznik nr 2 -  Oferta Wykonawcy

WZÓR UMOWY

WZÓR UMOWY ZADANIE 2

Umowa ............/ 2015

Zawarta w dniu ……………….. w Zabrzu, pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 41-800), przy ul. Jodłowa 59, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK/12/13, NIP:6482768167,

REGON:243220420 , reprezentowanym przez:

Dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Bartłomieja Szewczyka

# zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą

w.........................................................................................................................................................

NIP.............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez.......................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „PZP”.

§1

Przedmiot umowy

            - Przedmiotem umowy są

Zadanie 2

Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych -  górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera część IV SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z:

- ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- warunkami określonymi w SIWZ, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

- obowiązującymi przepisami i normami,

- opisem zawartym w niniejszej umowie.

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:

- 4.1 Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „ Guido” w Zabrzu ul. 3 Maja 93, 41 – 800 Zabrze,

- Skansen Górniczy Królowa Luiza ul. Wolności 410, 41 – 800 Zabrze,

- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – budynek obsługi ruchu turystycznego, ul. K. Miarki 8, 41 – 800 Zabrze,

- Skansen Górniczy Królowa Luiza ul. Sienkiewicza 43, 41 – 800 Zabrze.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot niniejszej umowy fabrycznie nowy, nieużywany i w stanie nadającym się do użytkowania.

- Wykonawca zapewnia że materiały będące przedmiotem umowy będą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie wymaganych atestów, opinii technicznych i dopuszczeń.

§2

Terminy i warunki dostawy

- Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od dnia podpisania do 31.03.2016 r., z zastrzeżeniem, iż umowa ulegnie wcześniejszemu wygaśnięciu z chwilą osiągnięcia maksymalnej wartości brutto umowy określonej w paragrafie 6 ust.1

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w asortymencie zgodnym
 z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w części IV SIWZ do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi w umowie i ewentualnymi innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy i rozładować na własny koszt i ryzyko.

- Wszystkie materiały będące przedmiotem jednorazowego zamówienia należy dostarczyć jednorazowo i rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj.:

    - Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „ Guido” w Zabrzu ul. 3 Maja 93, 41 – 800 Zabrze,

    - Skansen Górniczy Królowa Luiza ul. Wolności 410, 41 – 800 Zabrze,

    - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – budynek obsługi ruchu turystycznego, 
ul. K. Miarki 8, 41 – 800 Zabrze,

    - Skansen Górniczy Królowa Luiza ul. Sienkiewicza 43, 41 – 800 Zabrze

- Przed realizacją dostawy materiałów z wyprzedzeniem 7 dniowym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową specyfikację dostarczonych materiałów oraz określi planowany dzień i godzinę dostawy. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych zwrotnie odeśle informację, jakie materiały do których z w/w lokalizacji należy dostarczyć.

§3

Podwykonawcy

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki i warunki techniczne potrzebne do realizacji umowy.

§4

Gwarancja i reklamacja

- Wykonawca zapewnia że przedmiot umowy będzie spełniać wymagania wynikające z SIWZ, umowy, przepisów prawa, w szczególności w zakresie wymaganych atestów, opinii technicznych 
i dopuszczeń.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję jakości na wszystkie dostarczone elementy zamówienia jednostkowego na okres ……………… lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany wadliwych elementów przedmiotu umowy – na nowe, wolne od wad, w terminie - do 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie od Zamawiającego.

- Dokonanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalania Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

- Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży na okres dwóch lat.

§5

Odbiór przedmiotu umowy

- Dostawa przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie  w ramach potrzeb Zamawiającego.

- Każda dostawa przedmiotu umowy zostanie potwierdzona pisemnym protokołem odbioru umowy przygotowanym odrębnie dla każdego z Zamówienia, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Zwrot towaru, który jest wadliwy i dostarczenie towaru zamiennego, wolnego od wad i usterek następuje na koszt Wykonawcy. Część przedmiotu umowy nie przyjęta w czasie trwania dostawy podlega wymianie przez Wykonawcę na nową część przedmiotu umowy o takich samych parametrach i rodzaju.

- Przy wydaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty umożliwiające zastosowanie i użytkowanie elementów dostawy, a także karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, katalogi części zamiennych i dokumentacje techniczno ruchowe, jeśli warunki eksploatacji lub gwarancji takie dokumenty przewidują. Usterki spowodowane brakiem odpowiednich dokumentacji lub informacji, które są niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy obciążają w formie odszkodowawczej 
i gwarancyjnej Wykonawcę.

- Podczas dostawy Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia materiału w przypadkach gdy są widoczne jego wady, dokumentacja jest niekompletna lub gdy dostarczony materiał nosi ślady użytkowania.

§6

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Strony ustalają, że zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych w ofercie przedstawionych przez wykonawcę – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy - do wysokości środków budżetowych zabezpieczonych na  realizację powyższego zadania jeżeli nastąpi to przed dniem ............................... r., tj. do kwoty brutto: ........................... zł PLN brutto (słownie: .................................... złotych brutto ........................... ) w tym podatek VAT: ……….. Powyższa wartość ma charakter wartości maksymalnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego zakresu umowy  tj. do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym podatek od towarów i usług, opłaty celne i importowe, i stanowi zapłatę za wszystkie świadczenia w ramach niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że wymienione w ust. 1 wynagrodzenie jest ostateczne i nie ulega zwiększeniu.

- Strony zastrzegają, że w razie zmiany obowiązującej stawki VAT w trakcie realizacji umowy, wartość brutto przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo po realizacji poszczególnego zamówienia przedmiotu umowy. Podstawą zapłaty będą podpisane przez strony umowy bez uwag protokoły odbioru częściowego przedmiotu umowy odrębnie dla każdego z Zadań.

- Faktury VAT należy wystawiać w 2 egz. na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, Zabrze 41-800, NIP: 6482768167.

- Prawidłowo wystawiona faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 7

Nadzór nad wykonawstwem

- Bezpośredni nadzór nad pracami ze strony Zamawiającego sprawuje.:

  - ………………………………………………

- Bezpośredni nadzór nad pracami ze strony Wykonawcy sprawuje.

2.1         ……………………………………………….

§ 8

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Uprawnienie to Zamawiający wykona poprzez doręczenie Wykonawcy pisemnego powiadomienia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy z tej przyczyny opatrzonego uzasadnieniem. Wówczas Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. (art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

- Zamawiający może od umowy odstąpić jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem przedmiotu umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową.

- W razie odstąpienia od umowy dostarczone rzeczy opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostają w jego dyspozycji.

§ 9

Sposób komunikacji pomiędzy stronami

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa 
i ustalonych zwyczajów.

- Strony ustalają że wymiana informacji pomiędzy będzie dokonywana za pośrednictwem: pisemnie, fax, mail za potwierdzeniem. Mail nie potwierdzony przez drugą stronę 
w przeciągu dnia od wysłania strony uważają za niedostarczony.

§ 10

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę:

  - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 za niedotrzymanie terminu określonego § 2 za każdy dzień opóźnienia terminu dostawy,

  - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 za niedotrzymanie terminu określonego na usunięcie wad lub usterek ujawnionych w trakcie gwarancji lub rękojmi za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto zgodnie z § 6 ust. 1 w razie odstąpienie od umowy, przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiada Zamawiający, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego  prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 11

Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Zmiana umowy oraz inne postanowienia

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastąpić mogą wyłącznie w zakresie opisanym w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacjach wskazanych w SIWZ i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne:

  - zmiany terminu wykonania zamówienia oraz  terminów pośrednich, w następujących przypadkach:

    - wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

    - zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania przedmiotu zamówienia do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

    - zmiana sposobu reprezentacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,

    - wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

  - w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

    - zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

    - wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego 
i spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

    - ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,

    - poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu zamówienia, poprawa ta musi zostać stwierdzona przez Zamawiającego, jednakże nie może powodować zmian w wynagrodzeniu,

- Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

- Okoliczności stanowiące podstawę do zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie obustronnie podpisany.

- Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa geologicznego i górniczego, Prawa budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

- Umowa wraz z załącznikiem została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający 						Wykonawca

Załączniki do Umowy

- Załącznik nr 1  - SIWZ z załącznikami

- Załącznik nr 2 -  Oferta Wykonawcy

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

Zadanie 1

| Formularz 1 Załącznik A | – | Oferta |
| --- | --- | --- |
| Formularz 2 Załącznik B | – | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |
| Formularz 3 Załącznik C | - | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej |
| Formularz 4 Załącznik 7 | – | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia |
| Formularz 5 Załącznik D |  | Szczegółowa kalkulacja ceny |

Zadanie 2

| Formularz 1 Załącznik A | – | Oferta |
| --- | --- | --- |
| Formularz 2 Załącznik B | – | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |
| Formularz 3 Załącznik C | - | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej |
| Formularz 4 Załącznik 2 | - | Wykaz wykonanych dostaw |
| Formularz 5 Załącznik 8 | – | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia |
| Formularz 6 Załącznik D | - | Szczegółowa kalkulacja ceny |

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

ZP/16/MGW/2014

Nazwa zamówienia:

Zadanie 1:

Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb Muzeum Górnictwa

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59

41-800 Zabrze

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

ZP/16/MGW/2014

Nazwa zamówienia:

Zadanie 2

„Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych -  górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59

41-800 Zabrze

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY DLA ZADANIA 1

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| A | OFERTA wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |  |
| B | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| C | Oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.). |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2 | Aktualne zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego |  |
| 3 | Aktualne zaświadczenie ZUS/KRUS |  |
| 4.(1-n) | Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. wszystkich osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu art. 24 ust. 1 pkt 4-8 |  |
| 5.(1-n) | Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10-11 |  |
| 6 | Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. podmiotu zbiorowego art. 24 ust. 1 pkt 9 |  |
| 7 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |
| D | Kalkulacja Ceny |  |

…..…………………………………

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY DLA ZADANIA 2

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| A | OFERTA wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |  |
| B | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| C | Oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.). |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2 | Wykaz wykonanych dostaw |  |
| 2 (1-n) | Dowody dotyczące wykonanych dostaw |  |
| 3 | Aktualne zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego |  |
| 4 | Aktualne zaświadczenie ZUS/KRUS |  |
| 5.(1-n) | Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. wszystkich osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu art. 24 ust. 1 pkt 4-8 |  |
| 6.(1-n) | Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10-11 |  |
| 7 | Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. podmiotu zbiorowego art. 24 ust. 1 pkt 9 |  |
| 8 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |
| D | Kalkulacja Ceny |  |

…..…………………………………

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy

| OFERTA |
| --- |
| Nazwa Zamawiającego | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze |
| Nazwa zamówienia | Zadanie 1: Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb Muzeum Górnictwa ZP/16/MGW/2015 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON / NIP |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, załącznikach i umowie. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę w wysokości: cena brutto ………………………………………….……PLN słownie:…………………………………………………………….…………………………………………… cena netto ……………………………………………..…PLN VAT ……………………………..…PLN, tj. ………….……% Kwota, o której mowa w pkt 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do ……….. dzień/dni ( termin dostawy do 5 dni) od daty wezwania Zamawiającego do realizacji jednostkowego przedmiotu zamówienia oraz ich rozładowania na własny koszt i ryzyko. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji 2 lat i rękojmi na okres 2 lat licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. ………………dnia, …………… ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp): posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenie, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, nie wnoszę do niej zastrzeżeń, w pełni akceptuję wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SIWZ. Wadium w kwocie …………………… zł zostało wniesione zostało w dniu …………………… w formie: ………………………………… Oświadczam, że(: wykonam zadanie siłami własnymi przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *: L.p. Zakres zlecany Podwykonawcy ………………dnia, …………… ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy 13. W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, należy podać: Zakres zlecany Podwykonawcy Nazwa i adres Podwykonawcy * Niepotrzebne skreślić ………………dnia, …………… ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy |

| OFERTA |
| --- |
| Nazwa Zamawiającego | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze |
| Nazwa zamówienia | Zadanie 2 „Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych - górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ZP/16/MGW/2015 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON / NIP |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, załącznikach i umowie. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę w wysokości: cena brutto ………………………………………….……PLN słownie:…………………………………………………………….…………………………………………… cena netto ……………………………………………..…PLN VAT ……………………………..…PLN, tj. ………….……% Kwota, o której mowa w pkt 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do 30 dni od daty pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji jednostkowego przedmiotu zamówienia oraz ich rozładowania na własny koszt i ryzyko. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji ………………lata (okres gwarancji nie krótszy niż 2 Iata) i rękojmi na okres 2 lat licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. ………………dnia, …………… ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp): posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenie, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . Wadium w kwocie …………………… zł zostało wniesione zostało w dniu …………………… w formie: ………………………………… . W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, nie wnoszę do niej zastrzeżeń, w pełni akceptuję wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SIWZ. ………………dnia, …………… ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy Oświadczam, że(: wykonam zadanie siłami własnymi przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *: L.p. Zakres zlecany Podwykonawcy 14. W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, należy podać: Zakres zlecany Podwykonawcy Nazwa i adres Podwykonawcy * Niepotrzebne skreślić ………………dnia, …………… ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy |

Formularz 2

| B. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Zadanie 1: Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb Muzeum Górnictwa ZP/16/MGW/2015 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy |
| Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. (Podpis składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy |

Formularz 2

| B. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Zadanie 2 „Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych - górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ZP/16/MGW/2015 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy |
| Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. (Podpis składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy |

Formularz 3

| C. OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych/lista podmiotów powiązanych kapitałowo |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Zadanie 1: Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb Muzeum Górnictwa ZP/16/MGW/2015 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że(: Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.). Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.) i przedstawiam listę podmiotów należących do grupy kapitałowej: ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. UWAGA - Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.), zwanej dalej „uokik”: grupa kapitałowa (art.4 pkt. 14 uokik) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę; przedsiębiorca (art. 4 pkt.1 uokik) – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przejęcie kontroli (art. 4 pkt. 4 uokik) – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. ………………dnia, …………… ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy |

Formularz 3

| C. OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych/lista podmiotów powiązanych kapitałowo |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Zadanie 2 „Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych - górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ZP/16/MGW/2015 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że(: Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.). Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.) i przedstawiam listę podmiotów należących do grupy kapitałowej: ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. UWAGA - Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.), zwanej dalej „uokik”: grupa kapitałowa (art.4 pkt. 14 uokik) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę; przedsiębiorca (art. 4 pkt.1 uokik) – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przejęcie kontroli (art. 4 pkt. 4 uokik) – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. ………………dnia, …………… ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy |

Formularz 4

Załącznik nr 2

| WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW |
| --- |
| w okresie ostatnich trzech lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym w pkt 5.2.2.A) SIWZ. |
| Nazwa zamówienia | Zadanie 2 „Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych - górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ZP/16/MGW/2015 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| L.p. | Rodzaj | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Miejsce wykonania | Wartość PLN | Uwagi |
| ………………dnia,……………… ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy |

Formularz 4

Załącznik nr 7.

| ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów. |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Zadanie 1: Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb Muzeum Górnictwa ZP/16/MGW/2015 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby: |  |
| OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia. |
| Lp. | Określenie zasobu: |
| 1. | Wiedza i doświadczenie: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 2. | Osoby zdolne do wykonania zamówienia2: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 3. | Potencjał techniczny2: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 4. | Zdolność finansowa2: ……………………………………………………………………………………………………………………. … |
| Oświadczam, iż będę brał udział /nie będę brał udziału* w realizacji części zamówienia. Oświadczam, iż jako podmiot udostępniający zasoby na potrzeby wykonania zamówienia odpowiadam solidarnie wraz z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy. …………………………………. data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie ………………............................................................ data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie) |

Formularz 5

Załącznik nr 8.

| ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów. |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Zadanie 2 „Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych - górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ZP/16/MGW/2015 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby: |  |
| OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia. |
| Lp. | Określenie zasobu: |
| 1. | Wiedza i doświadczenie: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 2. | Osoby zdolne do wykonania zamówienia2: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 3. | Potencjał techniczny2: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 4. | Zdolność finansowa2: ……………………………………………………………………………………………………………………. … |
| Oświadczam, iż będę brał udział /nie będę brał udziału* w realizacji części zamówienia. Oświadczam, iż jako podmiot udostępniający zasoby na potrzeby wykonania zamówienia odpowiadam solidarnie wraz z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy. …………………………………. data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie ………………............................................................ data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie) |

Formularz 5

Załącznik D

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENY Zadanie 1: Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb Muzeum Górnictwa ZP/16/MGW/2015

| L.p. | Urządzenie | j.m. | cena jedn. Netto | Stawka podatku VAT np. 23% | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Akumulator bezobsługowy żelowy 12V-45Ah | Szt. |  |  |  |
| 2. | Kamera IP w obudowie z grzałką 12V DC | Szt. |  |  |  |
| 3. | Złączka bezpiecznikowa ZJUB-4 | Szt. |  |  |  |
| 4. | Bezpiecznik topikowy zwłoczny D01; 4A | Szt. |  |  |  |
| 5. | Bezpiecznik topikowy zwłoczny D01; 6A | Szt. |  |  |  |
| 6. | Gniazdo na szynę TH35 16A 230V | Szt. |  |  |  |
| 7. | Wyłącznik nad prądowy 1p+N CLS6-B13/1N | Szt. |  |  |  |
| 8. | Lampka sygnalizacyjna diodowa zielona NEF 30-LD | Szt. |  |  |  |
| 9. | Złączka bezpiecznikowa 5x20 wraz z bezpiecznikiem topikowym 1A | Szt. |  |  |  |
| 10. | Rozłącznik izolacyjny IS 63A IS-63/2 | Szt. |  |  |  |
| 11. | Patchcord RJ45-RJ45 | Szt. |  |  |  |
| 12. | Lampka kontrolna, zielona 230V AC Z-EL/G230 | Szt. |  |  |  |
| 13. | Ogranicznik przepięć SPC-S-20/280/4 | Szt. |  |  |  |
| 14. | Gniazdo bezpiecznikowe 16A gG | Szt. |  |  |  |
| 15. | Wkładka bezpiecznikowa 35A gG | Szt. |  |  |  |
| 16 | Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN 63A Z-SLS/NEOZ/1+N | Szt. |  |  |  |
| 17. | Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN 63A Z-SLS/NEOZ/3+N | Szt. |  |  |  |
| 18 | Wtyki bezpiecznikowe Z-SLS/E-25 (25A) | Szt. |  |  |  |
| 19 | Rozłącznik główny izolacyjny 63A IS-63/2 | Szt. |  |  |  |
| 20 | Rozłącznik główny izolacyjny 63A IS-63/4 | Szt. |  |  |  |
| 21 | Rozłącznik główny izolacyjny IS-100/4 | Szt. |  |  |  |
| 22 | Wyłącznik nad prądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-16/1N/B/003- A | Szt. |  |  |  |
| 23 | Wyłącznik nad prądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/003- A | Szt. |  |  |  |
| 24 | Wyłącznik różnicowoprądowym, 2-bieg. CFI6-25/2/003-A . | Szt. |  |  |  |
| 25 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg. CFI6-25/4/003-A | Szt. |  |  |  |
| 26 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg. CFI6-40/4/003-A | Szt. |  |  |  |
| 27 | Rozłącznik bezpiecznikowy NH00 160A | Szt. |  |  |  |
| 28 | Rozłącznik bezpiecznikowy NH1250A | Szt. |  |  |  |
| 29 | Wkładki bezpiecznikowe NH00 160A | Szt. |  |  |  |
| 30 | Wkładki bezpiecznikowe WTN00 125A | Szt. |  |  |  |
| 31 | Wkładki bezpiecznikowe WTN00 100A | Szt. |  |  |  |
| 32 | Wkładki bezpiecznikowe WTN00 50A | Szt. |  |  |  |
| 33 | Wkładki bezpiecznikowe WTN1 250A | Szt. |  |  |  |
| 34 | Wkładka bezpiecznikowa WTN00 25A | Szt. |  |  |  |
| 35 | Przekładnik prądowy 150/5A | Szt. |  |  |  |
| 36 | Amperomierz do przekładnika 150/5A | Szt. |  |  |  |
| 37 | Przekładnik prądowy 600/5A | Szt. |  |  |  |
| 38 | Amperomierz do przekładnika 600/5 | Szt. |  |  |  |
| 39 | Rozłącznik główny izolacyjny 63A | Szt. |  |  |  |
| 40 | Dławnica PCV M63 | Szt. |  |  |  |
| 41 | Dławnica PCV M50 | Szt. |  |  |  |
| 42 | Dławnica PCV M32 | Szt. |  |  |  |
| 43 | Dławnica PCV M20 | Szt. |  |  |  |
| 44 | Stycznik instalacyjny, cewka 230V AC ZSCH230/25-40 | Szt. |  |  |  |
| 45 | Wyłącznik nad prądowy CLS6 - B2 | Szt. |  |  |  |
| 46 | Wyłącznik nad prądowy CLS6-C2 | Szt. |  |  |  |
| 47 | Wyłącznik nad prądowy CLS6-B16/2 | Szt. |  |  |  |
| 48 | Czujnik zaniku faz CZF-312 | Szt. |  |  |  |
| 49 | Łączniki ŁK-15 | Szt. |  |  |  |
| 50 | Taśma izolacyjna elektryczna - czarna, 19mm | Szt. |  |  |  |
| 51 | Świetlówka18W/840 | Szt. |  |  |  |
| 52 | Żarówka E27 75W 240V | Szt. |  |  |  |
| 53 | Żarówka E27 150W 240V | Szt. |  |  |  |
| 54 | Bezpiecznik NH1/C 100A gG | Szt. |  |  |  |
| 55 | Żarnik halogenowy G-4 35W 12V | Szt. |  |  |  |
| 56 | Żarnik halogenowy G-6 35W 12V | Szt. |  |  |  |
| 57 | Żarnik G-9 40W 230V | Szt. |  |  |  |
| 58 | Żarnik 240V 300W 118mm | Szt. |  |  |  |
| 59 | Żarnik 240V 150W 78mm | Szt. |  |  |  |
| 60 | Żarnik 240V 150W 118mm | Szt. |  |  |  |
| 61 | Żarnik E14 15W/130V tablicowy | Szt. |  |  |  |
| 62 | Żarnik 35W 230V GX5,3 | Szt. |  |  |  |
| 63 | Bezpiecznik NH-00C 63A | Szt. |  |  |  |
| 64 | Bezpiecznik NH1/C 50A gG | Szt. |  |  |  |
| 65 | Bateria LR-20 | Szt. |  |  |  |
| 66 | Bateria 6F22 | Szt. |  |  |  |
| 67 | Bateria R-6 AA | Szt. |  |  |  |
| 68 | Przewód YTKSY 2x2x0,5 | Szt. |  |  |  |
| 69 | Kabel YKY 3x2,5 0,6/1 KV | Szt. |  |  |  |
| 70 | wkładka bezpiecznikowa D'01 WT-6A | Szt. |  |  |  |
| 71 | wkładka bezpiecznikowa D'01 WT-4A | Szt. |  |  |  |
| 72 | Wyłącznik natynkowy pojedynczy hermetyczny | Szt. |  |  |  |
| 73 | Wyłącznik natynkowy podwójny hermetyczny | Szt. |  |  |  |
| 74 | Gniazdo podwójne z uziemieniem 2x2P+Z | Szt. |  |  |  |
| 75 | Wyłącznik natynkowy dzwonkowy hermetyczny | Szt. |  |  |  |
| 76 | wkładka bezpiecznikowa D'01 WT-16A | Szt. |  |  |  |
| 77 | wkładka bezpiecznikowa D'01 WT-10A | Szt. |  |  |  |
| 78 | wkładka bezpiecznikowa D'01 WT-20A | Szt. |  |  |  |
| 79 | wkładka bezpiecznikowa D'01 WT-25A. | Szt. |  |  |  |
| 80 | Wtyki bezpiecznikowe 4A gG | Szt. |  |  |  |
| 81 | Wtyki bezpiecznikowe 63A gG | Szt. |  |  |  |
| 82 | Wtyki bezpiecznikowe 25A gG | Szt. |  |  |  |
| 83 | Wtyki bezpiecznikowe 2A gG | Szt. |  |  |  |
| 84 | Wkładka bezpiecznikowa D01-2A gG | Szt. |  |  |  |
| 85 | Zacisk 2,5 mm2 | Szt. |  |  |  |
| 86 | Uchwyt UP-30 | Szt. |  |  |  |
| 87 | Żar.Ba9s 24V/2W | Szt. |  |  |  |
| 88 | Żar R50 E14 40W | Szt. |  |  |  |
| 89 | Żarówka hal. G-6 20W 12V | Szt. |  |  |  |
| 90 | świetlówka 13W/54 T5 | Szt. |  |  |  |
| 91 | świetlówka 36W/865 T8 | Szt. |  |  |  |
| 92 | końcówka KM 16/8 | Szt. |  |  |  |
| 93 | przewód LgY 10ż/z450/750V | mb |  |  |  |
| 94 | Żarówka MIX 250W E40 Spectrum | Szt. |  |  |  |
| 95 | Spoiwo w tubce (cyna do lutowania) | Szt. |  |  |  |
| 96 | Wtyk RJ12 | Szt. |  |  |  |
| 97 | Wtyczka 63A 3P+N+z izol | Szt. |  |  |  |
| 98 | Wtyczka 32A 3p+N+z izol | Szt. |  |  |  |
| 99 | Opaska TKUV 4,8x290 czarna | Szt. |  |  |  |
| 100 | Opaska TKUV 4,8x430 czarna | Szt. |  |  |  |
| 101 | Uchwyt UP-22 | Szt. |  |  |  |
| 102 | Złączka 12x6mm samogasnąca | Szt. |  |  |  |
| 103 | Złączką 12x10mm samogasnąca | Szt. |  |  |  |
| 104 | Złączka 12x2,5mm samo gasnąca | Szt. |  |  |  |
| 105 | Złączka 12x4mm samo gasnąca | Szt. |  |  |  |
| 106 | DULUX-L 36W/4p/840 | Szt. |  |  |  |
| 107 | oprawa świetlówkowa TL5012 13W 230V | Szt. |  |  |  |
| 108 | Wtyczka WB6 2P+z | Szt. |  |  |  |
| 109 | Tubka Wazelina Techniczna 0.25l | Szt. |  |  |  |
| 110 | Bezpiecznik BiWts 25A | Szt. |  |  |  |
| 111 | Bezpiecznik NHl/C 125A | Szt. |  |  |  |
| 112 | Wstawka BiWd SII-25A | Szt. |  |  |  |
| 113 | Wstawka BiWd SIII-35A | Szt. |  |  |  |
| 114 | Wstawka BiWd SIII-35A | Szt. |  |  |  |
| 115 | Listwa 3x2p+z GN-30 przenośna | Szt. |  |  |  |
| 116 | Przewód OWY 3x2,5 | Mb |  |  |  |
| 117 | Wył.WA-12PS podśw.ŁKD-2N-1 | Szt. |  |  |  |
| 118 | Projektor LED 10W | Szt. |  |  |  |
| 119 | Projektor LED 10W z czujnikiem ruchu | Szt. |  |  |  |
| 120 | Kanał 40x25 2mb | Szt. |  |  |  |
| 121 | Świetlówka 22W/840 T5 kołowa | Szt. |  |  |  |
| 122 | Statecznik elektroniczny 18W | Szt. |  |  |  |
| 123 | Statecznik elektroniczny 2x18W/36W | Szt. |  |  |  |
| 124 | Zapłonnik S-2 4-22W | Szt. |  |  |  |
| 125 | oprawa porcelanowa z uchwytem E27 | Szt. |  |  |  |
| 126 | uchwyt USMO6 | Szt. |  |  |  |
| 127 | kołek 10x60 do wbijania | Szt. |  |  |  |
| 128 | kołek 6x40 do wbijania | Szt. |  |  |  |
| 129 | kołek 8x60 do wbijania | Szt. |  |  |  |
| 130 | Żywica dwuskładnikowa do zalewania muf | Szt. |  |  |  |
| 131 | płyn WD-40 lub zamiennik 400ml | Szt. |  |  |  |
| 132 | odgałęźnik 230V (listwa gniazdowa) | Szt. |  |  |  |
| 133 | puszki hermetyczne montażowe | Szt. |  |  |  |
| 134 | Oprawa projektora halogenowego 250 2S+HPI-T CRL94 | Szt. |  |  |  |
| 135 | bezpiecznik szklany 5x20 0,250A T-szybki | Szt. |  |  |  |
| 136 | bezpiecznik szklany 5x20 1A T-szybki | Szt. |  |  |  |
| 137 | bezpiecznik szklany 5x20 2A T-szybki | Szt. |  |  |  |
| 138 | bezpiecznik szklany 5x20 3,15A T-szybki | Szt. |  |  |  |
| 139 | bezpiecznik szklany 5x20 4A T-szybki | Szt. |  |  |  |
| 140 | bezpiecznik szklany 5x20 6A T-szybki | Szt. |  |  |  |
| 141 | Miernik uniwersalny pozwalający na wykonywanie pomiarów: impedancji pętli zwarciowej, impedancji pętli zwarciowej w obwodach z wyłącznikami RCD, wszystkich parametrów wyłączników różnicowoprądowych, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych (zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN61557), napięcia i częstotliwości sieci, szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej, zasilanie z baterii LR6 - możliwość zastosowania akumulatorów NiMH. Bezpieczeństwo elektryczne: - rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i PN-EN 61557 - kategoria pomiarowa: IV 300V (III 600V) wg PN-EN 61010-1 - stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP67. Ilość pomiarów z lub RCD (dla akumulatorów): >5000 (2 pomiary na minutę), | Szt. |  |  |  |
| 142 | Oprawa oświetleniowa na dwie świetlówki 18W wraz z osprzętem | Szt. |  |  |  |
| 143 | oprawa oświetleniowa na dwie świetlówki 36W wraz z osprzętem | Szt. |  |  |  |
| 144 | Kabel oświetleniowy 4x2,5mm natynkowy okrągły | Mb |  |  |  |
| 145 | Puszka oświetleniowa natynkowa 100x100mm | Szt. |  |  |  |
| 146 | Gniazdko natynkowe 230v/16A 3 żyłowe | Szt. |  |  |  |
| 147 | Wyłącznik natynkowy 1 biegunowy oświetleniowy | Szt. |  |  |  |
| 148 | Świetlówka 18W | Szt. |  |  |  |
| 149 | Świetlówka 36W | Szt. |  |  |  |
| 150 | Startery do świetlówek 18W | Szt. |  |  |  |
| 151 | Startery do świetlówek 36W | Szt. |  |  |  |
| 152 | Kabel ONG 5x6mm | mb |  |  |  |
| 153 | Płaskownik uziemiający FeZn 40x3mm | mb |  |  |  |
| 154 | Końcówka na kabel 3x70mm pod zacisk śrubowy | Szt. |  |  |  |
| 155 | Zaciskarka do kabli hydrauliczna 10-300mm Typ: sześciokątny Matryce w zestawie: 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm2 | Szt. |  |  |  |
|  |  | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto |
| 135 |  |  |  |  |  |

………………............................................................

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy

Formularz 6

Załącznik D

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENY Zadanie 2 „Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych - górniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ZP/16/MGW/2015

| L.p. | Urządzenie | j.m. | cena jedn. Netto | Stawka podatku VAT np. 23 % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wskaźnik napięcia typu WN-21 | Szt. |  |  |  |
| 2. | Telefon dołowy iskrobezpieczny TPN-S | Szt. |  |  |  |
| 3. | Skrzynka SOR 1401 do kabli 500V | Szt. |  |  |  |
| 4. | Wyłącznik stycznikowy 500V o stopniu ochrony IP54 WB80/80 | Szt. |  |  |  |
| 5. | Wyłącznik ZT 045 500/230V dwuodpływowy | Szt. |  |  |  |
| 6. | Zasilacz elektronarzędzi stosowanych w wyrobiskach górniczych GZEN-05/2,5-2-PN | Szt. |  |  |  |
|  | Cena netto | Stawka podatku VAT np. 23 % | Cena brutto |

………………............................................................

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy

# Footnotes

( - niepotrzebne skreślić

( - niepotrzebne skreślić

( Niepotrzebne skreślić.

( Niepotrzebne skreślić.

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Niepotrzebne skreślić

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Niepotrzebne skreślić