SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/02/MGW/2013

znak sprawy

| Zamawiający: | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze |
| --- | --- |
| Dział realizujący zamówienie: | Dział Rozwoju i Projektów |
| Postępowanie w trybie: | Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. |
| Nazwa zamówienia: | „Konserwacja zespołu wentylatorów kopalnianych w Zabrzu” |
| Rodzaj: | Usługa |

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO

W ZABRZU

Kierownik Działu Rozwoju i Projektów

......................................................................

data, podpis i pieczątka kierownika

ZATWIERDZAM:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO

W ZABRZU

Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk

………………………………………

data, podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego

Cena SIWZ

# Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej ZKWK Guido:  www.kopalniaguido.pl

Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku i przekazania.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I - OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ II - DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆIV - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V - WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI - WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

- Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

NIP – 648 27 68 167

Tel.:     +48 32 630 30 91

tel/fax: +48 32 277 11 25

Strona internetowa: www.kopalniaguido.pl

e-mail : biuro@kopalniaguido.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30.

- Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej „Pzp”.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest:

Opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest odtworzenie pierwotnego wyglądu:

- wentylatora promieniowego Schüchtermann-Kremer,

- wentylatora osiowego Heuer

- wirnika wentylatora Guibal

stojących w stacji wentylatorowej przy szybie Wyzwolenie na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu, poprzez konserwację elementów składowych wentylatorów i rekonstrukcję ubytków korozyjnych blach osłonowych kanałów powietrznych.

Prowadzone prace rekonstrukcyjne i konserwatorskie mają zabezpieczyć elementy wentylatorów przed dalszym niszczeniem powodowanym przez niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ich wiek, a także przywrócić pierwotny wygląd z pierwszych lat ich eksploatacji. Mają również na celu zabezpieczenie obiektów przed niszczącym wpływem warunków atmosferycznych i przygotowanie ekspozycji dla zwiedzających obrazującej pracę systemu wentylacji kopalni. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest konserwacja zespołu wentylatorów obejmującego:

- wentylator promieniowy Schüchtermann-Kremer,

- wentylator osiowy Heuer

- wirnik wentylatora Guibal

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

3.3 Kod CPV:

92521220-7	- usługi ochrony eksponatów

4. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie:

4.1. 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4.2. Przekazanie muzealiów nastąpi do 3 dni od daty podpisania umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia - nie spełnia.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże nie mniej niż 2 wykonane główne usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, o łącznej wartości 50 000,00 PLN,  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj. polegających na rekonstrukcji lub odtworzenia przedmiotów zabytkowych wykonanych z metalu, z podaniem ich wartości, przedmiotu,  dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, potwierdzających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

5.1.3.1. Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia - nie spełnia.

5.1.3.2. osoby zdolne do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:

- Kierownik Prac Konserwatorskich (1 osoba) - spełnia wymogi wynikające z przepisów § 22.1 i 22.2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987). Kierownik Prac Konserwatorskich będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy;

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

A) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00.

5.2. Wymagane dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postepowaniu.

5.2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 Pzp:

A)  Oświadczenia o  braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B);

B) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,  (Załącznik nr 1.1);

C) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie lub odpowiednio listę należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp.

5.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez  Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

A) wykaz nie mniej niż 2 wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, o łącznej wartości 50 000,00 PLN w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj. polegających na rekonstrukcji lub odtworzenia przedmiotów zabytkowych wykonanych z metalu, z podaniem ich wartości, przedmiotu,  dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (Załącznik nr 3) oraz załączeniem dowodów (Załączniki nr 3.(1-n)), potwierdzających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Uwaga:

- Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane za dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt A) SIWZ uznaje się:

- Poświadczenie – z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- W przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od  
 dnia wejścia w życie ww. Rozporządzenia. tj. do dnia 20.02.2014.  wykonawca, w miejsce poświadczeń lub innych dokumentów, o których mowa w pkt 1 uwag, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w dotychczas obowiązującym Rozporządzeniu.

- W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w uwadze pkt 1.

- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt A)  SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na   rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

- Jeżeli zakres wykonanych lub wykonywanych usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie podać wartość usług odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.

- Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

B) wykaz osób (Załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:

- Kierownik Prac Konserwatorskich (1 osoba) - spełnia wymogi wynikające z przepisów § 22.1 i 22.2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987). Kierownik Prac Konserwatorskich będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy;

C) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników),

D) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg spisu załączników).

5.2.3. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

A) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 PLN (Załącznik 
nr 2.c wg spisu załączników).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

5.2.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 6 wg spisu załączników).

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231):

1) pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym, określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby, lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia”  lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego  w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze

fax 048 32  277 11 25,

e-mail: biuro@kopalniaguido.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych 
w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu.

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także  zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ) ; w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8.. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono osoby:

- Magdalena Szczypkowska   	- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

-  Arkadiusz Maraszek	 	- w sprawach formalno-prawnych,

fax  (032) 277- 11-25.

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni

tj. od 07.05.2013 r. do 05.06.2013 r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.  Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

10.6.Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.6. Zawartość oferty

10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ ,  musi  zawierać:

1) Formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału,

2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone 
w formie oryginału,

3) Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału,

4) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2. i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy) , złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

5) Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty),

6) Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom  (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony  odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

7) Kosztorys ofertowy za usługę (część C wg Spisu zawartości oferty),

8) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 6 wg Spisu zawartości oferty),

9) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1 wg Spisu zawartości oferty),)

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

1) kopię dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty),

2) wspólny formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału,

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone 
w formie przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia -  złożone w formie oryginału,

4) Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1wg Spisu zawartości oferty) złożony 
w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

5) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy) ; Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym :

A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1; B; wg Spisu zawartości oferty;

B) każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr 3(1-n); 2.c wg Spisu zawartości oferty;

C) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy” Załączniki nr 3, 4 wg Spisu zawartości oferty,

6) wspólny Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

7) wspólny kosztorys ofertowy za usługę (część C wg Spisu zawartości oferty),

8) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 6 wg Spisu zawartości oferty),

9) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1 wg Spisu zawartości oferty),

10) pełnomocnictwo - do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej lub

2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie :

a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3.

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego  w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze

(sekretariat pok. 102).

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47, poz.211 ze zm), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego  w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze

(sekretariat pok. 102).

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w Muzeum Górnictwa Węglowego  w Zabrzu 
ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze (sekretariat pok. 102).

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w Muzeum Górnictwa Węglowego  w Zabrzu 
ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze (sekretariat pok. 102).

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w

Muzeum Górnictwa Węglowego  w Zabrzu ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze (sekretariat pok. 102)

najpóźniej do dnia 07.05.2013 r. do godz. 10:00.

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2013 r., w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 
ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze, pok. Nr 008 o godz. 10:15.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

12.1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, 
poz. 1302).

12.2. Podana w ofercie cena oraz ceny jednostkowe muszą być wyrażone w polskich złotych 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

12.3. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie kosztorysu szczegółowego (Załącznik C wg spisu zawartości oferty). Do wyliczenia ceny służą programy prac konserwatorskich oraz metodyka postępowania przy konserwacji tj.:

- Program prac konserwatorskich,

- Przedmiar robót sporządzony na podstawie w/w. programu prac konserwatorskich.

12.4. Zadanie będzie rozliczane kosztorysem powykonawczym za faktycznie wykonane prace.

12.5. Zamówienie będzie rozliczone obmiarowo. Wynagrodzenie wykonawcy będzie obliczone jako suma iloczynów cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę i obmiaru faktycznie wykonanych prac potwierdzonych w książce obmiaru. Cenę jednostkową pozycji stanowi suma jednostkowych wartości „RMS” wraz z narzutami. Wartość kosztorysów powykonawczych nie może przewyższyć zadeklarowanej w ofercie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

1) cena						waga 100 %

13.1.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM  –  cena

Cena oferowana minimalna brutto

Cena   =         ________________________________	x  100 punktów  x 100 %

Cena badanej oferty brutto

13.1.3 W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.1.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert .

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnienie:

a) warunków udziału w postępowaniu,

b) wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty budowlane.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

13.3.2 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

23.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie, a w przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową lub projektem umowy z podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647’ Kodeksu cywilnego.”

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,    
 z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.).

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

15.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w Muzeum Górnictwa Węglowego  w Zabrzu ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze (sekretariat pok. 102).

15.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15.8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi, jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

17.6 Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

17.7 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.8 Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp

17.9 Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni –

jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni –

jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.10 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.11 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.12 Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o

udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej

ręki albo zapytania o cenę.

17.13 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

17.14 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

17.15 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.16 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.

3.1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

- przeprowadzenie odtworzenia, uzupełnienia, konserwacji, naprawy lub wymiany niewidocznych elementów wentylatorów, których ocena stanu zachowania nie była możliwa przed rozpoczęciem prac.

Kody CPV:  92521220-7 - usługi ochrony eksponatów

  - Okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia uzupełniające:

- w przypadku konieczności poszerzenia zakresu wynikającego z potrzeb ujawnionych na etapie realizacji prac, a mających na celu poprawę cech i właściwości przedmiotu zamówienia;

4. Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@kopalniaguido.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie określa, części zamówienia której nie można powierzyć podwykonawcom.

3. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne

3.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres zmian 
i sposób postępowania opisany w umowie.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest odtworzenie pierwotnego wyglądu:

- wentylatora promieniowego Schüchtermann-Kremer,

- wentylatora osiowego Heuer

- wirnika wentylatora Guibal

stojących w stacji wentylatorowej przy szybie Wyzwolenie na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu, poprzez konserwację elementów składowych wentylatorów i rekonstrukcję ubytków korozyjnych blach osłonowych kanałów powietrznych.

Prowadzone prace rekonstrukcyjne i konserwatorskie mają zabezpieczyć elementy wentylatorów przed dalszym niszczeniem powodowanym przez niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ich wiek, a także przywrócić pierwotny wygląd z pierwszych lat ich eksploatacji. Mają również na celu zabezpieczenie obiektów przed niszczącym wpływem warunków atmosferycznych i przygotowanie ekspozycji dla zwiedzających obrazującej pracę systemu wentylacji kopalni.

1.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest konserwacja zespołu wentylatorów obejmującego:

- wentylator promieniowy Schüchtermann-Kremer,

- wentylator osiowy Heuer

- wirnik wentylatora Guibal

1.3.     Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:

dla wentylatora promieniowego Schüchtermann-Kremer:

    - demontaż dyfuzora, osłony wirnika i blaszanych kanałów dolotowych powietrza,

    - wykonanie badań stratygraficznych mających na celu ustalenie pierwotnej kolorystyki elementów,

    - wycięcie blach i elementów konstrukcyjnych w/w na wskroś skorodowanych i uzupełnienie ubytków w oparciu o dokumentację i materiały ikonograficzne, w połączeniu z elementami oryginalnymi, przy założeniu że uwzględniona zostanie pierwotna konstrukcja dyfuzora (5 segmentów konstrukcji nitowanej, kołnierzowej, skręconych śrubami M10, każdy segment składający się z 2 blach), osłony wirnika (konstrukcji nitowanej, kołnierzowej, skręconych śrubami M10) i kanałów dolotowych powietrza – w sumie ok. 180 mb połączeń nitowanych, nitami ø 10 w rozstawie co 80 mm, blachy stalowe min. 2 mm,

    - usunięcie wtórnych elementów dodanych w trakcie użytkowania wentylatora, pozostałości wtórnych reperacji i napraw,

    - usunięcie powłok malarskich i śladów korozji z elementów metalowych wentylatora znajdujących się na zewnątrz budynku metodą strumieniowo-ciśnieniową, oraz wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych farbą o wysokiej zawartości cynku, oraz powłok nawierzchniowych dwuskładnikową farbą poliuretanową,

    - kompletna przebudowa fundamentu dla posadowienia dyfuzora, wraz ze sprawdzeniem statyki budowli – należy uwzględnić zachowanie niezbędnej dylatacji pomiędzy dyfuzorem a ścianą budynku,

    - odtworzenie pomostu z zaimpregnowanych ciśnieniowo desek na ramie wsporczej dyfuzora

    - montaż blaszanych elementów dolotowych powietrza, osłony wirnika i dyfuzora w miejscu pierwotnym,

    - oczyszczenie, odtłuszczenie i uzupełnienie powłok antykorozyjnych elementów napędu wentylatora znajdujących się wewnątrz budynku, w tym: silnika AEG, kół pasowych, ramy fundamentowej, korpusów łożysk, wałów, sprzęgieł, osłon, barierek,

    - odtworzenie niekompletnych sań posadowienia silnika AEG wraz z regulacją napięcia pasa transmisyjnego zespołu napędowego,

dla wentylatora osiowego Heuer:

    - zdjęcie dyfuzora z murowanych kostek podporowych,

    - wykonanie badań stratygraficznych mających na celu ustalenie pierwotnej kolorystyki elementów,

    - wycięcie blach i elementów konstrukcyjnych w/w na wskroś skorodowanych i uzupełnienie ubytków w oparciu o dokumentację i materiały ikonograficzne, w połączeniu z elementami oryginalnymi,

    - usunięcie wtórnych elementów dodanych w trakcie użytkowania wentylatora, pozostałości wtórnych reperacji i napraw,

    - usunięcie powłok malarskich i śladów korozji z elementów metalowych wentylatora znajdujących się na zewnątrz budynku metodą strumieniowo-ciśnieniową, oraz wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych farbą o wysokiej zawartości cynku, oraz powłok nawierzchniowych dwuskładnikową farbą poliuretanową,

    - odtworzenie blaszanego kanału łączącego dyfuzor z podziemnym kanałem dolotowym powietrza,

    - montaż blaszanych elementów dolotowych powietrza, i dyfuzora wentylatora w miejscu pierwotnym, na murowanych kostkach podporowych,

    - oczyszczenie, odtłuszczenie i uzupełnienie powłok antykorozyjnych elementów napędu wentylatora znajdujących się wewnątrz budynku, w tym: silnika, korpusów łożysk, wałów, sprzęgieł, osłon, pompki smarowniczej z systemem rurek i rozrusznika wodnego,

dla wirnika wentylatora Guibal;

    - zdjęcia odeskowania ramion wirnika,

    - wykonanie badań stratygraficznych mających na celu ustalenie pierwotnej kolorystyki elementów,

    - usunięcie powłok malarskich i śladów korozji z elementów metalowych metodą strumieniowo-ciśnieniową,

    - wykonanie powłok antykorozyjnych elementów metalowych farbą o wysokiej zawartości cynku, oraz powłok nawierzchniowych dwuskładnikową farbą poliuretanową

    - rekonstrukcja brakujących elementów metalowych lub wymiana elementów będących w złym stanie technicznym,

    - wymiana desek na nowe,

    - impregnacja ciśnieniowa elementów drewnianych środkami hydrofobowymi i biobójczymi,

    - montaż odeskowania ramion wirnika,

    - oczyszczenie i drobne naprawy ceglanego fundamentu podtrzymującego wirnik.

    - Wykonanie i montaż wolnostojącej tablicy informacyjnej o wymiarach 100x70cm, informującej o współfinansowaniu prac z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dokładne miejsce montażu zostanie wyznaczone przez osobę wskazaną do nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia.

Minimalne parametry techniczne oraz wymagania dla tablicy:

- Ekran tablicy wykonany na tworzywie typu dibond,

- Projekt tablicy wydrukowany bezpośrednio na warstwie aluminiowej tworzywa w technologii druku płaskiego UV

- Tablica umieszczona na jednym słupku z prostokątnych profili zamkniętych, zabezpieczonych lakierniczą powłoką antykorozyjną,

- Noga (słup wsporczy) o minimalnej średnicy wynikającej z obliczeń wykonanych przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

- Dolna krawędź tablicy powinna znajdować się nie niżej niż 150cm ponad nawierzchnią terenu,

- Materiały zastosowane do wykonania tablicy powinny być odpowiedniej jakości, chroniące przed zniszczeniem, zapewniające bezpieczeństwo, czytelność, trwałość barw oraz estetyczny wygląd tablicy w okresie minimum 2 lat, niezależnie od warunków atmosferycznych,

- Posadowienie tablic i ich elementy wsporcze powinny być zaprojektowane przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i powinny zostać wykonane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i stabilność,

- Treść zapisu tablicy powinna obejmować: logotyp i nazwę Zamawiającego oraz logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tytuł projektu: Konserwacja zespołu wentylatorów kopalnianych w Zabrzu oraz zapis: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 2 Wspieranie działań muzealnych,

1.4. Przed przystąpieniem do prac, w terminie do 3 dni od podpisania Umowy, zostanie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół przekazania muzealiów.

1.5. Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika prac konserwatorskich, dokumentacji fotograficznej prac oraz wykonania konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej w formie fotograficznej i opisowej na nośniku elektronicznym (2 egzemplarze, płyta CD/DVD, pliki JPG) oraz w wersji papierowej (2 egzemplarze, format A4).

Konserwatorska dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności następujące elementy:

- Zdjęcia wentylatorów poddanych pracom konserwatorskim i kolejnych etapów prac, zdjęcie tablicy informującej o współfinansowaniu prac z MKiDN a także opis wszystkich czynności, jakie zostały wykonane w ramach przedmiotowej umowy w nawiązaniu do programu prac konserwatorskich i SIWZ,

- Charakterystykę stanu wentylatorów po konserwacji,

- Kosztorys powykonawczy za wykonane prace wraz z ich obmiarem, podpisany przez wykonawcę prac, kierownika prac konserwatorskich i Zamawiającego.

1.6. Prace konserwatorskie powinny być realizowane zgodnie z programem prac konserwatorskich stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, jednak tam gdzie zapisy niniejszej specyfikacji precyzyjniej opisują sposób przeprowadzenia prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych niż czyni to program prac konserwatorskich, należy prowadzić prace w sposób i w zakresie opisanym w specyfikacji.

1.7. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuką konserwatorską, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych w umowie warunkach.

1.8. W przypadku gdy program prac konserwatorskich przewiduje wariantowość sposobu wykonania robót należy roboty wykonać zgodnie z doprecyzowanymi zapisami zawartymi w niniejszej specyfikacji.

1.9. Zamawiający nie wymaga, by restaurowane urządzenia były w pełni sprawne, tj. by mogły pełnić swoją pierwotną funkcję, zamawiający wymaga natomiast by miały one w pełni oryginalny wygląd zewnętrzny.

1.10. Realizacja prac, zgodnie z preferencją Zamawiającego, powinna być prowadzona na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu, przy ul, Sienkiewicza 43. Zamawiający dopuszcza wykonanie prac w innym miejscu, jednakże muszą ku temu zaistnieć uzasadnione przesłanki wynikające z zakresu prowadzonych prac, a transport konserwowanych elementów nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1.11. Z uwagi na prowadzone równolegle w budynku dawnej wentylatorowni szybu Wyzwolenie na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” prace budowlane, Wykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą robót budowlanych.

1.12. Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Konserwacja zespołu wentylatorów kopalnianych w Zabrzu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”, Priorytet 2: „Wspieranie Działań Muzealnych”.

Załączniki do SIWZ

- Program prac konserwatorskich

- Przedmiar

- CZĘŚĆ V	 WZÓR UMOWY

Umowa nr ……./2013

zawarta w dniu  ............................... w Zabrzu, pomiędzy

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod nr RIK-12/13 o nr NIP: 648 27 68 167 oraz REGON: 243220420, reprezentowanym przez:

Dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  – Bartłomieja Szewczyka

Główną Księgową Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - Annę Greń – kontrasygnata finansowa

zwanym dalej Zamawiającym,

a

....................................., z siedzibą w …………………., o nr NIP: ....................... i REGON ………………………..

reprezentowanym przez:

……………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej łącznie Stronami Umowy

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

- W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania usługi pn.: Konserwacja zespołu wentylatorów kopalnianych w Zabrzu

- Przedmiotem umowy jest konserwacja zespołu wentylatorów, obejmującego:

  - wentylator promieniowy Schüchtermann-Kremer,

  - wentylator osiowy Heuer

  - wirnik wentylatora Guibal

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, do którego realizacji zobowiązany jest Wykonawca, jest zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy) oraz Programie prac konserwatorskich (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy).

- W przypadku, gdy wymagane do wykonania prace są bardziej szczegółowo opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niż w programie konserwatorskim lub gdy Program dopuszcza wariantowość sposobu wykonania prac należy stosować się do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Przed przystąpieniem do prac, w terminie do 3 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, zostanie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół przekazania muzealiów.

- Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika prac konserwatorskich, dokumentacji fotograficznej prac oraz wykonania konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej w formie fotograficznej i opisowej na nośniku elektronicznym (2 egzemplarze, płyta CD/DVD, pliki JPG) oraz w wersji papierowej (2 egzemplarze, format A4).

- Konserwatorska dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności następujące elementy:

- Zdjęcia wentylatorów poddanych pracom konserwatorskim i kolejnych etapów prac, zdjęcie tablicy informującej o współfinansowaniu prac z MKiDN a także opis wszystkich czynności, jakie zostały wykonane w ramach przedmiotowej umowy w nawiązaniu do programu prac konserwatorskich i SIWZ,

- Charakterystykę stanu wentylatorów po konserwacji,

- Kosztorys powykonawczy za wykonane prace wraz z ich obmiarem, podpisany przez wykonawcę prac, kierownika prac konserwatorskich i Zamawiającego.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuką konserwatorską, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych w umowie warunkach.

- Zamawiający nie wymaga, by restaurowane urządzenia były w pełni sprawne, tj. by mogły pełnić swoją pierwotną funkcję, zamawiający wymaga natomiast by miały one w pełni oryginalny wygląd zewnętrzny.

- Realizacja prac, zgodnie z preferencją Zamawiającego, powinna być prowadzona na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu, przy ul, Sienkiewicza 43. Zamawiający dopuszcza wykonanie prac w innym miejscu, jednakże muszą ku temu zaistnieć uzasadnione przesłanki wynikające z zakresu prowadzonych prac, a transport konserwowanych elementów nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Z uwagi na prowadzone równolegle w budynku dawnej wentylatorowni szybu Wyzwolenie na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” prace budowlane, Wykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą robót budowlanych.

- Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Konserwacja zespołu wentylatorów kopalnianych w Zabrzu”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”, Priorytet 2 „Wspieranie Działań Muzealnych”.

( 2

Termin wykonania umowy

- Zapisy zawarte w niniejszej umowie wchodzą w życie z dniem podpisania.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy i zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego prac w terminie do 5 miesięcy od daty podpisania niniejszej Umowy.

- Przed zgłoszeniem odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności:

  - Dziennik prac konserwatorskich,

  - Książka obmiarów,

  - Protokół przekazania muzealiów.

  - Oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania prac z programem prac konserwatorskich oraz SIWZ a także obowiązującymi przepisami,

  - Protokół odbioru końcowego.

  - Konserwatorska dokumentacja powykonawcza.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego prac w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego prac, po uprzednim spełnieniu warunków określonych w ust. 4.

- Zamawiający uzna przedmiot umowy za należycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy udokumentowanym protokołem odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego prac usterek, zostanie sporządzona notatka z przeprowadzonych czynności odbioru końcowego, w której wskazane będą usterki do usunięcia oraz wyznaczy termin na ich usunięcie.

- Po upływie terminu usunięcia usterek w terminie 5 dni dokonany zostanie ponowny odbiór końcowy prac.

§ 3

Podwykonawcy

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy będzie wykonywał osobiście i za pomocą podwykonawcy/ów. Za pomocą podwykonawcy/ów Wykonawca będzie wykonywał następujący zakres prac:

- ……………………………………………………..…………………………………….,

- ……………………………………………………………………………………………

- Wykonawca sprawuje funkcję koordynatora całości zadania i ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość prac wykonywanych przez podwykonawców.

§ 4

Wynagrodzenie i termin płatności

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu niniejszej umowy wynosi …………..…… złotych brutto (słownie: …………………………………………. złotych), w tym należny podatek VAT.

- Rozliczenie przedmiotu umowy będzie odbywało się na podstawie faktury końcowej.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez Strony Umowy protokołu odbioru końcowego prac stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy, po dostarczeniu zatwierdzonej przez Zamawiającego wymaganej konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów, o których mowa w ust. 4 paragrafu 2.

- Fakturę VAT należy wystawić w 2 egzemplarzach na: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, NIP: 648 27 68 167.

- Zapłata nastąpi przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

- Spełnienie świadczenia przez Zamawiającego następuje w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem oferty, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Za prace dodatkowe, wykonane wbrew zapisom niniejszego ustępu, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 5

Współdziałanie

- Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją przedmiotu pełnią:

  - W zakresie prowadzonych prac: Jan Woźniak, tel. 32 630 30 91 wew. 2224

  - W kwestiach formalnych: Magdalena Szczypkowska, tel. 32 630 30 91 wew.2211.

- Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do prac objętych przedmiotem umowy jest 
Kierownik prac konserwatorskich - .....................................................

§ 6

Odpowiedzialność i obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconych prac przy użyciu własnych materiałów i na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowym wykonywanych prac przy muzealiach.

- Harmonogram rzeczowy wykonywanych prac przy muzealiach zostanie przygotowany i przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji przez Wykonawcę w terminie do 3 dni od daty podpisania niniejszej Umowy. Brak akceptacji harmonogramu uniemożliwia rozpoczęcie prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą robót budowlanych na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” ul. Sienkiewicza 43, oraz skoordynowania harmonogramu wspólnych prac tam się odbywających.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie ciągłości zabezpieczenia konserwowanych wentylatorów po zdemontowaniu elementów podlegających konserwacji, a także za zabezpieczenie zdemontowanych elementów zarówno w trakcie ewentualnego transportu jak i w czasie przechowywania ich poza terenem Skansenu.

- Wywóz jakichkolwiek elementów wentylatorów poza obszar Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” poprzedzony zostanie uzyskaniem stosownego pozwolenia oraz podpisaniem protokołu wywozu muzealiów.

- Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przedstawicielom Zamawiającego stały nadzór nad usługą oraz stałą kontrolę jakości zastosowanych materiałów.

- Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność do czasu dokonania odbioru końcowego prac za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim oraz Zamawiającemu powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku gdy kwota ubezpieczenia nie pokryje w pełni szkód to różnicę pomiędzy pokrytą szkodą pokrywa Wykonawca z własnych źródeł.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty obustronnie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego prac, a w przypadku stwierdzenia wad, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego prac zawierającego potwierdzenie usunięcia wad.

- W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji jakości Zamawiający:

  - może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia – dotyczy wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

  - może żądać od Wykonawcy usunięcia ich w terminie, o którym mowa w ust. 4, na koszt Wykonawcy – dotyczy wad nadających się do usunięcia,

  - może powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy – jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie.

- W sytuacji wystąpienia wady w przedmiocie umowy w okresie gwarancji jakości lub rękojmi Wykonawca przystąpi do jej usunięcia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego i usunie ją najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia.

- Na wykonanie usługi, Wykonawca udziela rękojmi na okres 1 roku od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego usługi.

§ 8

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Wykonawca powinien zapewnić ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.

§ 9

Kary umowne

- Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

- Zamawiający zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto z §4 ust.1, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Wykonawca zapłaci karę umowną:

  - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto z §4 ust.1, za każdy dzień zwłoki – z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego prac,

  - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto z §4 ust.1, za każdy dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego prac,

  - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto z §4 ust.1, za każdy dzień zwłoki – z tytułu nieusunięcia wad w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 3

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.

    - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

    - W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy

- Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ...........................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady wynoszącego 1 rok.

§ 11

Prawa autorskie

1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez odrębnego wynagrodzenia, wszelkie prawa majątkowe do korzystania z wszelkich opracowań dokumentów i wyników badań wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz do rozporządzania nimi na następujących polach eksploatacyjnych:

- utrwalanie bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej,

- zwielokrotnianie bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej,

- wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, bez żadnych ograniczeń ilościowych,

- wykorzystywanie do opracowania innych dokumentów i materiałów koniecznych do zrealizowania projektu,

- rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej, w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych,

- wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawę lub wymianę nośników, na których utrwalony zostanie przedmiot umowy,

- publiczne odtwarzanie i wystawianie,

- wykorzystywanie utworu, jego fragmentów oraz opracowań utworu w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych,

- prawo do opracowania utworu,

- prawo do przerabiania utworu, niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów Zamawiającego, 
a w szczególności zmiany, korekty, dorysowywania i nanoszenia na inne utwory,

- prawo do korzystania z utworu w zakresach przenoszenia, wystawiania, powielania, zmiany formatu zapisu.

§ 12

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w oparciu o art.144 Prawa zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

  - zmiany terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w następujących przypadkach:

- wystąpienie zdarzeń na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie umowy w terminie,

- konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia, które spowodować mogą znaczne opóźnienie wykonania przedmiotu zamówienia,

- niemożliwej do przewidzenia zmiany sposobu lub zakresu wykonywania zamówienia, korzystnych dla Zamawiającego, powodujących wydłużenie terminu realizacji zamówienia,

- termin wykonania prac zamówienia może ulec zmianie na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego,

  - w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

- poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu usługi

- zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania ze strony Zamawiającego i Wykonawcy - zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania może ulec zmianie tylko na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego;

- wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem
spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,

- zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, lub wprowadzenie nowego podwykonawcy,

- zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień  zawartej umowy,

- zmiana stanu prawnego i faktycznego, który będzie wnosił nowe wymagania, co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia i nie będzie to związane ze zmianą wartości przedmiotu zamówienia, za którą przedmiot ten jest realizowany przez Wykonawcę,

- ustawowej zmiany stawki podatku VAT, której zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,

- ograniczenia przedmiotu zamówienia,

3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o  dokonanie wskazanej zmiany.

4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy.

5. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego 
i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

7. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

8. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz pozostałe obowiązujące przepisy prawne.

9. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający 							Wykonawca

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

VI.1 – Oferta

VI.2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

VI.3 – Status prawny Wykonawcy

VI.4 – Wykaz usług

VI.5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz

VI.6 – Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom

VI.7 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia

VI.8 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Formularz VI.1

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

Nazwa zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający: 	   MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Telefon: (032) 630 30 91

Faks: (032)  277 11 25

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| V | Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej |  |
| A | OFERTA wraz z oświadczeniami |  |
| B | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| B1 | OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |  |
| 1 | Status prawny Wykonawcy |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2c | Opłacona Polisa / inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności |  |
| 3 | Wykaz usług |  |
| 3 (1-n) | Dowody dotyczące wykonanych usług |  |
| 4 | Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |  |
| 5.P | Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom |  |
| 6 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |
| C | Kosztorys Ofertowy |  |

………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.1

Załącznik A

A. OFERTA

| Nazwa zamówienia | „Konserwacja zespołu wentylatorów kopalnianych w Zabrzu” |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego |  |
| Siedziba Zamawiającego |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zawarte w niej wymagania oraz warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń. Deklaruję, wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem: cenę brutto …………………………………………PLN / słownie: ……………………………………………… w tym: cena netto …………………………………………PLN / VAT ………………………………PLN, tj. ………% W cenie ofertowej zostały ujęte wszystkie koszt niezbędne do wykonania i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. Zadanie wykonam w terminie: do pięciu miesięcy od dnia podpisania umowy. W przypadku uzyskania zamówienia deklaruję udzielenie rękojmi na okres 1 roku od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego usługi, bez uwag. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. Oświadczam, że: 7.1.Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 7.2.Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia, 7.3. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł w okresie realizacji zamówienia. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp): posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenie, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.2

Załącznik B

B. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia

| Nazwa zamówienia | „Konserwacja zespołu wentylatorów kopalnianych w Zabrzu” |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.3

Załącznik nr 1

STATUS PRAWNY WYKONAWCY

| Nazwa zamówienia | „Konserwacja zespołu wentylatorów kopalnianych w Zabrzu” |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.4

Załącznik nr 3

WYKAZ USŁUG

w okresie ostatnich trzech lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)

| Nazwa zamówienia | „Konserwacja zespołu wentylatorów kopalnianych w Zabrzu” |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| L.p. | Przedmiot oraz podmiot na rzecz którego usługa została wykonana | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Miejsce wykonania | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.5

Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Nazwa zamówienia | „Konserwacja zespołu wentylatorów kopalnianych w Zabrzu” |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| --- |
| Imię i nazwisko osoby | Nazwa (firma) podmiotu | kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania (np. umowa o pracę, zlecenia, dzieło itp.) |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.6

Załącznik nr 5.P

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA POWIERZA PODWYKONAWCOM

| Nazwa zamówienia | „Konserwacja zespołu wentylatorów kopalnianych w Zabrzu” |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Lp. | Część zamówienia , której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1 |  |
| … |  |

……………………dnia, ……………			          ………………………………………
								    podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.7

Załącznik nr 6.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów.

| Nazwa zamówienia | „Konserwacja zespołu wentylatorów kopalnianych w Zabrzu” |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby:

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:

| Lp. | Określenie zasobu: |
| --- | --- |
| 1 | Wiedza i doświadczenie: ) ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. |
| 2 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia:2) ………………………………………………………………………………………….. |
| 3 | Potencjał techniczny: 2) ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………. |
| 4 | Zdolność finansowa:2) ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. |

Oświadczam, iż będę brał udział/nie będę brał udziału* w realizacji części zamówienia.

………………………………….

data i czytelny podpis lub podpis na

pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie

………………............................................................

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci

imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie)

Formularz VI.8

Załącznik B1

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

| Nazwa zamówienia | „Konserwacja zespołu wentylatorów kopalnianych w Zabrzu” |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Oświadczam(my), że nie należę(ymy)/należę(ymy)1 do grupy kapitałowej2 , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w skład której wchodzę(imy)3 :

| Lp. | Lista podmiotów |
| --- | --- |

................... dnia, .............

.............................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy

1 niepotrzebne skreślić

2   Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

- grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

- przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.     przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

3 wypełnić w przypadku należenia do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

Uwaga: Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

# Footnotes

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Niepotrzebne skreślić

Jeżeli podmiot udostępniający zasoby będzie brał udział w realizacji części zamówienia do oferty winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdziale ……………… do SIWZ.