| L.Dz.: 707/ REOK/RG/ 2013 L.Dz.: 169/E/2013 | Data: 09.05.2013 |
| --- | --- |
|  | Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu |

INFORMACJA O ZAPYTANIACH

DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  -  nr 2.

| Dotyczy: | postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pn: Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu – ul. Wolności 410, Sienkiewicza 43. Etap II – Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu – ul. Sienkiewicza 43 – kontynuacja, realizowane w ramach projektu pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”. |
| --- | --- |

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania  wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Pytanie 1.

W pliku zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego o nazwie "Załączniki aktualne 08/04/2013" widnieje folder o nazwie "7. Stacja kontenerowa 6 0,5 0,4 kV - schemat strukturalny" oraz folder o nazwie "6. Plan tras kablowych 6kV, 500V i 400V". Opisany w w/w folderach zakres prac nie występuje w przedmiarach robót. Prosimy zatem o określenie czy w/w zakres prac wchodzi w zakres zamienienia. Jeśli tak to prosimy 
o uzupełnienie przedmiarów robót o brakujący zakres prac.

ODPOWIEDŹ 1:

Na obecnym etapie realizacji inwestycji wyżej wymieniony zakres nie stanowi przedmiotu zamówienia. Zostanie zrealizowany w trybie odrębnego postępowania przetargowego.

Pytanie 2.

Dokumentacja projektowa wykonawcza z branży elektrycznej i teletechnicznej na planach instalacji brak oznaczenia rysunków (na każdym z planów jest odwołanie do rys. nr 16). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji branży elektrycznej i teletechnicznej o oznaczenia rysunków nr E/W03d, 04, 05c, 06a, 07, 12f, 13e.

ODPOWIEDŹ 2

Na obecnym etapie realizacji inwestycji rysunek nr 16 został wyłączony z dokumentacji projektowej. Widniejące na niektórych rysunkach odwołania do tej części dokumentacji są nieaktualne.

Pytanie 3.

Prosimy o podanie przykładowego producenta opraw oświetleniowych zastosowanych w dokumentacji projektowej branży elektrycznej.

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający nie może podać producenta opraw oświetleniowych.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.

Art. 29 ust 2. Pzp

„Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”

Art. 29 ust. 3. „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

Mając powyższe na uwadze Zamawiający nie może wskazać konkretnego producenta oraz posługiwać się nazwami własnymi. W celu uszczegółowienia rodzajów opraw oświetleniowych zastosowano w przedmiarze robót metodę opisową. Podany został materiał z którego oprawa ma być wykonana, sposób montażu, źródło światła oraz wymagane parametry techniczne.

UWAGA!: ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW WPROWADZONE NINIEJSZYM   PISMEM SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE, NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ W TREŚCI OFERTY.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Powyższe odpowiedzi obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

Podpisał

Muzeum Górnictwa Węglowego

w Zabrzu

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Leszek Żurek