| L.Dz.: 903/ REOK/AM/ 2013 L.Dz.: 230/E/2013 | Data: 21.05.2013 |
| --- | --- |
|  | Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu |

INFORMACJA O ZAPYTANIACH

DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  -  nr 3.

| Dotyczy: | postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pn: Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu – ul. Wolności 410, Sienkiewicza 43. Etap II – Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu – ul. Sienkiewicza 43 – kontynuacja, realizowane w ramach projektu pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”. |
| --- | --- |

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania  wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Pytanie 1.

Prosimy o podanie rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane podokienniki zewnętrzne i wewnętrzne ( poz. 61 i 62 przedmiaru budowlanego) oraz podanie ich szerokości:

ODPOWIEDŹ 1.

Zgodnie z detalem nr 1 rys. nr 15.

Pytanie 2.

Prosimy o podanie krótkiego opisu; na czym ma polegać renowacja drzwi stalowych do byłej rozdzielni elektrycznej oraz wskazanie, które to drzwi w zestawieniu oraz podanie ich wymiarów:

ODPOWIEDŹ 2.

Wymienione drzwi w zestawieniu nie występują. Nie są elementem nowym. Należy przeprowadzić ich oczyszczenie, naprawę uszkodzonych fragmentów oraz  malowanie.

Pytanie 3.

Prosimy o wskazanie numeru rysunku przedstawiającego zadaszenie D1 oraz wskazanie, gdzie w dokumentacji znajduje się zestawienie co do ilości i rodzaju kształtowników tego zadaszenia, a jeśli brak takiego zestawienia prosimy o jego dołączenie (poz. Przedmiaru 88):

ODPOWIEDŹ 3.

Odpowiedzi udzielono wcześniej: Zadaszenie „D1” pokazano i opisano na rys. nr 13 (przekrój D-D) w części architektonicznej dokumentacji projektowej. Do podwieszenia należy zastosować typowe elementy dla sufitów podwieszanych”.

Pytanie 4.

Poz. 118 Dostawa i montaż wykładziny ściennej zmywalnej – prosimy o podanie krótkiego opisu i parametrów technicznych materiału:

ODPOWIEDŹ 4.

Wykładzina ścienna z tworzywa sztucznego montowana za pomocą klejenia.

Pytanie 5.

Poz. 119 Prosimy o podanie wymiarów blatów podumywalkowych, rodzaju materiału z jakiego mają być te blaty wykonane oraz zestawienia konstrukcji wsporczej:

ODPOWIEDŹ 5.

Blaty umywalkowe pokazano na rysunku nr 03 (rzut parteru) w zespole pomieszczeń nr. 6. Wykonać z konglomeratu zamontować na konstrukcji systemowej ze stali nierdzewnej.

Pytanie 6.

Czy oferent może sam korygować przedmiary, dopisywać pozycje, czy każdorazowo. Gdy będzie miał różnice ilościowe pomiędzy projektem oraz przedmiarem jest zobowiązany pytać Zamawiającego:

ODPOWIEDŹ 6.

Nie. Wykonawca nie może wprowadzać zmian do przedmiarów robót

Pytanie 7.

Prosimy o podanie charakterystyki technicznej:

a) płytek ceramicznych podłogowych i ściennych.

b) paneli podłogowych.

ODPOWIEDŹ 7.

Ad. a) Należy zastosować łytki podłogowe gresowe o grubości 8,0 mm w klasie antypoślizgowości R10 i V klasie ścieralności. Sposób ułożenia przedstawiono na rys. od 23 do 27;

Ad. b) Panele podłogowe w klasie AC6 grubości 8 mm.

Pytanie 8.

Prosimy o podanie wielkości liter z laminatu, ich koloru oraz sposobu mocowania do elewacji napisu „SZTOLNIA”:

ODPOWIEDŹ 8.

Napis należy wykonać jako osobny element. Litery z tworzywa sztucznego w formie przestrzennej o wysokości ~60 cm, szerokość kroju czcionki ~8 cm, głębokość liter ~5 cm

Pytanie 9.

Prosimy o krótki opis i podanie parametrów technicznych platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych:

ODPOWIEDŹ 9.

Należy zastosować platformę przychodową o dł. toru jezdnego 14,2 m oraz szerokości w pozycji parkingowej (po złożeniu ok. 20 cm) zgodnie z opisem w przedmiarze.

Pytanie 10.

Prosimy o wskazanie, gdzie w przedmiarze zostały ujęte fundamenty pod eksponaty:

ODPOWIEDŹ 10.

Nie stanowią przedmiotu zamówienia.

Pytanie 11.

Prosimy o opis elementu: poz. 208 Dostawa i montaż wieżyczki układu optycznego:

ODPOWIEDŹ 11.

Wieżyczka układu optycznego pokazano na rysunku nr 32 w części architektonicznej dokumentacji projektowej.

Pytanie 12.

W zestawieniu pomieszczeń w pom. 01 jako wyposażenie dodatkowe widnieje – 2 szt. kurtyna powietrzna – brak w przedmiarze; prosimy o podanie parametrów technicznych kurtyny i odpowiedź, czy można dopisać taką pozycję:

ODPOWIEDŹ 12.

Kurtyna powietrzna nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 13.

W pom. 01, 02, 03, 05, 1.1 jako wykończenie ścian w Zestawieniu pomieszczeń jest wyspecyfikowana tapeta – w przedmiarze brak takich wykończeń ścian. Prosimy o wyjaśnienia:

ODPOWIEDŹ 13.

Ściany w pomieszczeniach należy wykończyć poprzez malowanie zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 14.

W zestawieniu pomieszczeń w pom. 06 są wyspecyfikowane systemowe ścianki działowe – brak w przedmiarze. Czy należy dopisać:

ODPOWIEDŹ 14.

W/w ścianki są zestawione i opisane w przedmiarze w poz. 82.

Pytanie 15.

W zestawieniu pomieszczeń w pomieszczeniach (02, 05, 07, 1.2, 1.6, 1.8) są wyspecyfikowane meble – czy oferta ma zawierać wyposażenie meblowe:

ODPOWIEDŹ 15.

Wyposażenie meblowe w w/w pomieszczeniach nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie 16.

Poz. 115, 116 i 117 kosztorysu budowlanego – prosimy o wskazanie zestawień wyposażenia:

ODPOWIEDŹ 16.

Zestawienie wyposażenia zawartego w pozycji 115, 116 i 117 podano na rysunkach nr 23; 24; 25; 26; 27
 w części architektonicznej dokumentacji projektowej.

Pytanie 17.

Instalacje elektryczne – jak będzie wyglądało przekazanie robót już wykonanych Wykonawcy, czy Zamawiający posiada pomiary, certyfikaty i inne potrzebne dokumenty:

ODPOWIEDŹ 17.

Dokumentacja powykonawcza jest w posiadaniu Zamawiającego.

Pytanie 18.

W poz. 126 i 209 przedmiaru jest napisane: „Dostawa i montaż systemowej okładziny elewacyjnej z laminatu wraz z podkonstrukcją” oraz w poz. 127 „Elementy graficzne na okładzinie z laminatu – napis „sztolnia” „. Proszę o sprecyzowanie, w jakiej formie ma być element graficzny na laminacie – czy ma być to gotowy laminat z elementem graficznym, czy też może być to napis wykonany farbą elewacyjną? Jeśli ma być to inne rozwiązanie proszę o jego wskazanie.

ODPOWIEDŹ 18.

Napis należy wykonać jako osobny element. Litery z tworzywa sztucznego w formie przestrzennej o wysokości ~60 cm, szerokość kroju czcionki ~8 cm, głębokość liter ~5 cm

UWAGA.

- W związku z powstaniem 02.04.2013 r. nowej instytucji kultury: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

będącej następcą prawnym połączonych podmiotów:

- Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”
oraz

- Muzeum Górnictwa Węglowego

(następstwo prawne na płaszczyźnie cywilnoprawnej wynika z aktu połączenia z dnia 14 stycznia 2013r. Uchwała Rady Miasta Zabrze XXXIII/494/13)

Zmianie ulegają zapisy dotyczące wskazania Zamawiającego.

Zamiast:

Zamawiający: 	ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO

„GUIDO” w ZABRZU ul. 3 Maja 93, 41- 800 Zabrze

Powinno być:

Zamawiający: 	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Zmiana nazwy Zamawiającego jest szczególnie istotna dla wskazaniu beneficjenta gwarancji wadialnej (bankowej lub ubezpieczeniowej).

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferta musi być złożona w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. 102, najpóźniej  do dnia 14.06.2013 r. do godz. 10:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2013 r. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 
ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, pok. 0.08,  o godzinie 10:10.

- Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni tj. od 14.06.2013 r do 12.08.2013 r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 60 000,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni, tj. od 14.06.2013 r do 12.08.2013 r.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Dokonana zmiana treści SIWZ wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.

UWAGA!: ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW WPROWADZONE NINIEJSZYM   PISMEM SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE, NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ W TREŚCI OFERTY.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Powyższe odpowiedzi obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

Podpisał

Muzeum Górnictwa Węglowego

w Zabrzu

Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk