L.dz.:    3345/EŚ/2015		      					                  Data: 26.05.2015 r.

Nr sprawy: ZP/37/REOK/MGW/2015

INFORMACJA O ZAPYTANIACH

DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

dot. „Zakup, dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz ekspozycyjnego w celu aranżacji poziomu 170 ZKWK Guido wraz ze zmianą jego funkcji”

ZP/37/REOK/MGW/2015

Projekt pn. Przebudowa i adaptacja Zabytkowej infrastruktury Kopalni Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania  wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Pytanie

- Prosimy o doprecyzowanie, czy zgodnie z pkt 2.3.1 SIWZ – gwarancja na sprzęt multimedialny ma wynosić 24 miesiące?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SIWZ gwarancja stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż  5 lat od dnia odbioru końcowego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający zawiadamia o dokonaniu zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykreśleniu ulega zapis w Części IV SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, I Podstawowe warunki realizacji zamówienia pkt. 3: „Jeżeli gwarancja producenta sprzętu jest dłuższa, zostaje uznana gwarancja producenta po okresie 60 miesięcy gwarancji Wykonawcy.” Pozostałe punkty ulegają przenumerowaniu.

Pytanie

- Oferent zwraca się z pytaniem do Zamawiającego, czy Zamawiający dopuści użycie zestawów głośnikowych o klasie szczelności IP 54 tak jak w przypadku innych obudów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści użycie zestawów głośników audio jedynie w obudowach pyło i wilgocio odpornych o klasie odporności IP56. Zgodnie z zapisem treści SIWZ.

Pytanie

- Oferent zwraca się z pytaniem do Zamawiającego,  czy wymagany „współczynnik konta projekcji 0:7:1” ma być rozumiany jako współczynnik projekcji 0,7:1?

Odpowiedź Zamawiającego:

Współczynnik konta projekcji opisany w sposób 0:7:1 jest tożsamy zapisem i ma być rozumiany jako współczynnik konta projekcji określony zapisem 0,7:1.

Pytanie

- Oferent zwraca się z pytaniem do Zamawiającego, czy Zamawiający dopuści do użytku projektory o współczynniku projekcji z zakresu 0,6-0,7:1?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści do użytku wszystkie projektory o współczynniku opisanym i zgodnym z treścią SIWZ tj. projektory o współczynniku projekcji z zakresu 0,7:1.

Pytanie

- Oferent zwraca się z pytaniem do Zamawiającego, czy zaprojektowane projektory i monitory muszą posiadać oba rodzaje złączy – HDMI oraz DVI-D czy wymagany jest tylko jeden z tych rodzajów? Projekt nie zakłada wykorzystania dwóch źródeł do jednego projektora czy monitora, w związku z czym nie jest do niezbędne do poprawnego funkcjonowania sprzętu.

Odpowiedź Zamawiającego

Projektory muszą posiadać wszystkie złącza zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz załącznikami.

Pytanie

- Oferent zwraca się z pytaniem do Zamawiającego, czy w ramach zamówienia ujęta jest również dostawa kontentów multimedialnych? W opisie projektu aranżacji wynika, że treści projekcji multimedialnej są częścią zamówienia, jednak w treści SIWZ brak jakichkolwiek informacji na ten temat.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostawa kontentów multimedialnych objęta jest odrębnym postępowaniem prowadzonym przez Zamawiającego.

Pytanie

- Oferent zwraca się z pytaniem do Zamawiającego, czy wykonanie instalacji sieci strukturalnej pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład ekspozycji należy do Wykonawcy, czy jest poza zakresem tego zamówienia

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach realizacji projektu Wykonawca ma wykonać kompletną instalację wraz z wykonaniem sieci strukturalnej pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład ekspozycji.

Pytanie

- Oferent zwraca się z pytaniem do Zamawiającego, czy wymagane jest dostarczenie akumulatorów do pilotów projektorów w ilości odpowiadającej ilości projektorów, skoro przewidziany jest system centralnego sterowania? Zdaniem Oferenta wystarczy jeden zestaw akumulatorów dla jednego rodzaju pilota.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia zgodnie z zapisami treści SIWZ, tj. „Do każdego pilota i innego urządzenia o zasilaniu bateryjnym dołączyć komplet akumulatorów (w miejsce baterii). W dostawie zawrzeć ładowarkę do akumulatorów oraz nadliczbowe akumulatory w ilości 1 kompletu do każdego typu akumulatorów na maksymalnie 5 urządzeń.”

Pytanie

- Pytanie dotyczy par.4 pkt.2 SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI – Jak należy interpretować zdanie mówiące, że Zamawiający zapewni Wykonawcy obsługę elektryczną i teletechniczną. W jakim zakresie? W jakim czasie? Na jakich warunkach? Oferent prosi o doprecyzowanie stwierdzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Jako obsługę elektryczną Zamawiający rozumie funkcjonującą dołową instalację elektryczną konieczną do ruchu zakładu górniczego wraz ze stałym oświetleniem wyrobisk oraz obsługę elektryczną rozumianą jako nadzór osób dozoru Zamawiającego nad pracami wykonywanymi przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy. Jako obsługę teletechniczną Zamawiający rozumie funkcjonującą siec telefoniczną dołową wraz z obsługą dyspozytorską.

Pytanie

- Oferent zwraca się z pytaniem do Zamawiającego, czy Zamawiający udostępni przestrzeń służącą jako zaplecze biurowo magazynowe do wyłącznej dyspozycji Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie udostępnia zaplecza biurowo-magazynowego.

Pytanie

- Oferent zwraca się z pytaniem do Zamawiającego czy Zamawiający zaplecze sanitarne Wykonawcy na czas wykonania zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie udostępnia zaplecza sanitarnego.

Pytanie

- Oferent zwraca się z pytaniem do Zamawiającego, czy jeśli zgłaszanie usterek ma się odbywać w trybie 24/7 to w jakim trybie powinna następować naprawa, na którą Wykonawca ma 48 h? czy tu również należy przewidzieć tryb 24/7? Czy zgłoszenia obejmują również tryb pracy w Niedzielę i Święta Państwowe? PKt 6. – Podstawowych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w pkt. 6 – Podstawowych warunków zamówienia opisał procedurę zgłoszenia awarii sprzętu w trybie 7/24 dla czterech różnych kanałów przekazu zgłoszenia tj. „zgłoszenia, które może nastąpić drogą telefoniczną, mailową, pisemną lub faksem w trybie 7/24.”. Dodatkowo Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do naprawy sprzętu w ciągu 48h od zgłoszenia awarii. Nie mniej jednak jeśli usterka jest poważna i usunięcie usterki nie może nastąpić w przeciągu 48h, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt który uległ awarii. Zamawiający określił tryb serwisowy i wykonania usług serwisowych, który obejmuje również w Niedziele i Święta.

Pytanie

- Oferent zwraca się z pytaniem do Zamawiającego, czy Zamawiający dopuszcza podłączenie czujników ruchu do dedykowanego systemu zarządzania ekspozycją zamiast do systemu opartego na interface USB podłączonego do komputera PC? Takie rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie liczby pojedynczych punktów awarii oraz ułatwi sterowanie systemem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Jeżeli parametry czujnika ruchu będą zgodne z zapisami treści SIWZ, to Zamawiający dopuści wszystkie rozwiązania pozwalające na zapewnienie stabilności działania systemu.

Pytanie

- Oferent zwraca się z pytaniem do Zamawiającego, czy materiały eksploatacyjne w okresie gwarancji są w ramach dostawy przez Zamawiającego, czy pozostają w zakresie Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszelkie materiały eksploatacyjne w okresie gwarancji pozostają w zakresie Wykonawcy.

Pytanie

- Oferent zwraca się z pytaniem do Zamawiającego, w jakim terminie planuje przekazać obiekt wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącej część V SIWZ Zamawiający celem wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do udostępnienia Wykonawcy wyrobisk ZKWK Guido w terminach ustalonych przez strony umowy. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który Wykonawca przedłoży do akceptacji w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.

Pytanie

- Czy Zamawiający planuje przekazanie Wykonawcy materiałów merytorycznych stanowiących źródło prezentacji multimedialnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostawa kontentów multimedialnych objęta jest odrębnym postępowaniem prowadzonym przez Zamawiającego.

Pytanie

- Oferent zwraca się do Zamawiającego z prośbą o przedstawienie hierarchii ważności dokumentów, na podstawie których powinna być przygotowywana oferta. W zapisach SIWZ brak takiej informacji, a niektóre zapisy mogą spowodować błędną interpretację wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SIWZ Dodatkowe warunki realizacji zamówienia pkt. 13 „W przypadku ujawnienia – na etapie wykonywania zamówienia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji – podstawą realizacji prac jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.”

Pytanie

- W celu najdokładniejszego oszacowania kosztów stworzenia instalacji elektrycznej oferent prosi o udostępnienie projektu systemu audiowizualnego, o którym mowa w Specyfikacji technicznej pkt. 6.2 Trasy kablowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SIWZ w ramach odrębnego postępowania Zamawiający zrealizuje sieć zasilającą dla ww. urządzeń. Wykonawca powinien przewidzieć jedynie zapas 20 metrów kabla elektrycznego do zastosowań w podziemnych zakładach górniczych dla każdego z urządzeń do przyłączenia sprzętu audio-wizualnego do sieci elektrycznej.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, informuje, że w dniu 19.05.2015 r., odbyło się zebranie Wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej w terenie na przedmiotowe zamówienie.

Informacja z przebiegu wizji lokalnej w terenie.

Zamawiający informuje, że obecni na wizji lokalnej Wykonawcy zadawali  Zamawiającemu poniższe pytania.

Pytanie

- Wykonawca zadał pytanie, czy Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania pozostałości po elementach konstrukcyjnych wystających ze ścian (dwuteowniki i wsporniki stalowe) dla mocowania niektórych elementów scenografii, np. za pomocą spawania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania pozostałości po elementach konstrukcyjnych dla mocowania niektórych elementów scenografii również za pomocą spawania.

Pytanie

- Wykonawcy proszą o doprecyzowanie ilości pomieszczeń i korytarzy do odświeżenia (bielenia) w trakcie prac scenograficznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje że powyższa informacja znajduje się w IV części SIWZ „Podstawowe warunki realizacji zamówienia”, punkt 3, strona 43.

Pytanie

- Wykonawcy proszą o doprecyzowanie, w jaki sposób prowadzone mają być kable instalacji elektrycznej wykonywane w ramach prac scenograficznych. Czy zamawiający przewiduje prowadzenie kabli natynkowo w sposób widoczny, natynkowo w korytkach czy w sposób zakryty pod tynkiem, po wykonaniu bruzdowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje prowadzenie kabli natynkowo w sposób widoczny. Zamawiający nie przewiduje bruzdowania. Kolor kabli ma być każdorazowo dopasowany do koloru ściany do której ma zostać przytwierdzony.

Pytanie

- Wykonawca zadał pytanie, czy w ramach realizacji Zamówienia będzie mógł wykorzystać istniejące trasy kablowe i zawiesia dla tras kablowych dla docelowego umieszczenia instalacji elektrycznej i teletechnicznej wykonywanej w ramach prac scenograficznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie istniejących uchwytów kablowych.

Pytanie

- Wykonawca prosi o doprecyzowanie wymagań odnośnie użytych w trakcie realizacji zadania kabli sieciowych (odporność na wilgoć, gryzonie, ochrona przeciwpożarowa, kolor).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z posiadanym dopuszczeniem kabli i przewodów charakteryzujących się niską emisją dymów i toksycznych gazów wydzielanych podczas spalania (N2XH), do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych w kategorii 5e oraz dostosowanych do estetyki wnętrza.

Pytanie

- Wykonawca zadał pytanie, czy aby spełnić wymaganie odnośnie wyłączania urządzeń za pomocą odcięcia energii można użyć lokalnych zasilaczy UPS pozwalających na prawidłowe wyłączenie komputerów?

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie żąda w postępowaniu od wykonawcy wprowadzenia lokalnych zasilaczy UPS. Jeżeli Wykonawca wyrazi potrzebę użycia lokalnych zasilaczy UPS Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie

- Wykonawca zadał pytanie, czy zamawiający udostępni przedmiary robót?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie udostępnia przedmiarów robót. Nie ujęcie w cenie Oferty złożonej przez Wykonawcę jakiegokolwiek zakresu, który był ujęty w dokumentacji przetargowej, uznane zostanie przez Zamawiającego, że zakres ten został ujęty w cenie podanej w ofercie i za jego wykonanie Zamawiający dodatkowo nie zapłaci.

Pytanie

- Wykonawca zadał pytanie, czy zakup oprogramowania koniecznego do stworzenia efektów graficznych z użyciem projektorów multimedialnych (blending i mapping) wchodzi w zakres postępowania, czy został wyłączony.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje że zakup powyższego oprogramowania nie stanowi przedmiotu tego postępowania.

Pytanie

- Wykonawca zadał pytanie, czy dostarczone komputery należy wyposażyć w inne oprogramowanie niż system operacyjny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje że Zgodnie z SIWZ część IV Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt 3 Stanowiska multimedialne, dostarczone komputery powinny być wyposażone w system operacyjny oraz niezbędne sterowniki do współpracy z pozostałą częścią zaplanowanej konfiguracji sprzętowej.

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie, czy komputery K1 i komputery K2 będące przedmiotem zamówienia powinny być stacjonarne czy mobilne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji nie wskazuje technologii wykonania komputera. Zamawiający dopuści komputery wykonane w technologii stacjonarnej (workstation, czy nettop), pod warunkiem spełnienia parametrów minimalnych i nie gorszych niż parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie Zamawiający podkreśla fakt, że wyspecyfikowane komputery nie są komputerami klasy notebook czy netbook.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający zawiadamia o dokonaniu zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmianie ulega pkt 11 SIWZ OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w:

Dział Zamówień Publicznych

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

Sekretariat pok. Nr 1.02

najpóźniej do dnia 19.06.2015 r. do godz. 10:00.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2015 r.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

o godz. 11:00.

Udzielone wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej Zamawiającego.

ZATWIERDZAM:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO

W ZABRZU

DYREKTOR

Bartłomiej Szewczyk