L.dz.: 4139/EŚ/2015		      					           Data: 03.07.2015 r.

Nr sprawy: ZP/52/MGW/2015

INFORMACJA O ZAPYTANIACH

DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

dot.  Zakup i dostawa materiałów i osprzętu elektrycznego do realizacji zadań na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

ZP/52/MGW/2015

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania  wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Pytania Wykonawcy

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie

ZKWK „GUIDO” 320 m

| 19. | Konstrukcja wsporcza do zestawu aparatury modułowej w wykonaniu z pozycji 15, 16, 17, 18 (np.: 2xEKPE + 2xEKOE) | kpl. | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Proszę doprecyzować o jakie wykonanie chodzi ( przykładowy nr katalogowy, rysunek, itp.) . 
Dla obudów zaproponowanych EKOE AM oraz EKPE AM elementy montażowe umożliwiające montaż obudów w integralną całość   przewidzieli Państwo w poz 17 i 18 (nie wymagają dodatkowych wsporników, konstrukcji, itd.)

Odpowiedź Zamawiającego:

Obudowy modułowe do wykonania rozdzielni TN-2000, TN-2001, TN-2002 wykonane są z tworzywa sztucznego. Kable zasilające w/w rozdzielnie mają przekrój 5x35 mm2, 5x10 mm2. 
W związku z możliwością uszkodzenia obudów przy pracach montażowych i łączeniowych w instalacji elektrycznej opartej na tych rozdzielnicach wymagamy dla nich konstrukcji wsporczych. Dobór i wykonanie przedmiotowej konstrukcji pozostawiamy w gestii Wykonawcy.

W załączniku nr 1 do SIWZ jest poglądowy schemat i rysunek gotowych rozdzielnic TN-2000, TN-2001 i TN-2002 (nr rysunku: SEV-001/015.1-501).

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający zawiadamia o dokonaniu zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmianie ulega pkt 10.6. Zawartość oferty części I SIWZ.

Do pkt 10.6.1 oraz 10.6.2 dodaje się ppkt. 7 – Szczegółowa Kalkulacja ceny (załącznik do niniejszego pisma)

Zmianie ulega pkt 11 SIWZ OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w:

Dział Zamówień Publicznych

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

Sekretariat pok. Nr 1.02

najpóźniej do dnia 08.07.2015 r. do godz. 10:00.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2015 r.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

o godz. 10:30.

Udzielone wyjaśnienia oraz zmiany wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej Zamawiającego.

W załączeniu:

- Formularz  6 – Załącznik D. Szczegółowa kalkulacja ceny.

ZATWIERDZAM:

………………………………………………

data, podpis i pieczątka Kierownika Zamawiającego

Formularz 6

Załącznik D

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENY Zakres1 Dostawa materiałów i osprzętu elektrycznego niezbędnego do zasilania sprzętu multimedialnego związanego z aranżacją poziomu 170m ZKWK „Guido” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

| Lp. | Nazwa towaru | j. m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena netto x ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gniazdo 2P+Z, stopień ochrony min. IP54, pojedyncze natynkowe | szt. | 2 |  |  |
| 2. | Gniazdo 2P+Z, stopień ochrony min. IP54, podwójne natynkowe | szt. | 15 |  |  |
| 3. | Gniazdo 2P+Z, stopień ochrony min. IP54, potrójne natynkowe | szt. | 8 |  |  |
| 4. | Puszka instalacyjna o stopniu ochrony min. IP54, 4-wlotowa z zaciskami | szt. | 60 |  |  |
| 5 | Puszka instalacyjna o stopniu ochrony min. IP54, 6-wlotowa z zaciskami | szt. | 5 |  |  |
| 6. | Taśma LED, typ i rozmiar diody: 3528, 60 SMD/m, Barwa światła 2700K ciepła, Kąt świecenia 120° | mb | 10 |  |  |
| 6. | Rozłącznik krzywkowy 0-1, 2-biegunowy w obudowie, | szt. | 8 |  |  |
| 7. | Szafka naścienna o stopniu ochrony min. IP54 zamykana na klucz (do rozłączników krzywkowych z poz. 6) | szt. | 8 |  |  |
| 8. | Kabel 0,6/1 kV bezhalogenowy i nierozprzestrzeniający płomienia typu N2XH-J 3x2,5mm² | mb | 450 |  |  |
| 9. | Kabel 0,6/1 kV bezhalogenowy i nierozprzestrzeniający płomienia typu N2XH-J 3x4mm² | mb | 250 |  |  |
|  | Razem |  |
|  | Podatek VAT tj. ………% |  |
|  | Razem brutto: |  |

………………............................................................	                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                        data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENY Zakres 1 Dostawa materiałów i osprzętu elektrycznego niezbędnego do zasilania sprzętu multimedialnego związanego z zabudową systemów audiowizualnych na poziomie 320m w ZKWK „Guido” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

| Lp. | Nazwa towaru | j. m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena netto x ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | rozłącznik bezpiecznikowy trójfazowy + N montowany na szynę DIN35 (np.: Z-SLS/NEOS/3+N) | szt. | 15 |  |  |
| 2. | lampka kontrolna kolor zielony, napięcie zasilania 230V na szynę DIN35, (np.: Z-EL/G230) | szt. | 12 |  |  |
| 3. | gniazdo bezpiecznikowe montowany na szynę DIN35 D01 16A (np.:S33-1/FORMP) | szt. | 15 |  |  |
| 4. | wkładka bezpiecznikowa DO1 2A gG (do poz.3) | szt. | 15 |  |  |
| 5. | wkładka bezpiecznikowa WTN00 50A | szt. | 9 |  |  |
| 6. | ogranicznik przepięć montowany na szynę DIN35, typ2 (klasy C), poziom ochrony < 1,4 kV, prąd wyładowczy Imax(8/20)μs = 40kA, wymienne wkładki warystorowe, wskaźnik zadziałania (np.: SPC-S-20/280/4) | szt. | 2 |  |  |
| 7. | wtyki bezpiecznikowe do rozłącznika bezpiecznikowego z poz. 1 - Z-SLS/E-63A gG | szt. | 15 |  |  |
| 8. | wtyki bezpiecznikowe do rozłącznika bezpiecznikowego z poz. 1 Z-SLS/E-32A gG | szt. | 15 |  |  |
| 9. | wtyki bezpiecznikowe do rozłącznika bezpiecznikowego z poz. 1 Z-SLS/E-25A gG | szt. | 25 |  |  |
| 10. | rozłącznik główny izolacyjny dwutorowy o prądzie znamionowym 63A - IS-63/2 | szt. | 24 |  |  |
| 11. | rozłącznik główny izolacyjny czterotorowy o prądzie znamionowym 63A - IS-63/4 | szt. | 6 |  |  |
| 12. | wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy z modułem nadprądowym o prądzie znamionowym 16A, charakterystyce typu B, prądzie ochrony 30mA, typu A (np.: CKN6-16/1N/B/003-A) | szt. | 30 |  |  |
| 13. | Dławnica M20 | szt. | 30 |  |  |
| 14. | Dławnica M32 | szt. | 11 |  |  |
| 15. | Obudowa aparatury modułowej z pokrywą przeźroczystą o wymiarach 380x280x130 (D x Sz x W) zawierająca 2 x szyna DIN35 szerokości 12 modułów, wraz z niezbędnymi dodatkami typu: płyta montażowa, wsporniki płyt czołowych, płyta czołowa, etc.) (np.: EKPE AM 2x12) | szt. | 6 |  |  |
| 16. | Obudowa aparatury modułowej z pokrywą przeźroczystą o wymiarach 280x280x130 (D x Sz x W) zawierająca 1 x szyna DIN35 szerokości 12 modułów, wraz z niezbędnymi dodatkami typu: płyta montażowa, wsporniki płyt czołowych, płyta czołowa, etc.) (np.:EKOE AM 1x12) | szt. | 6 |  |  |
| 17. | Zestaw łączeniowy do w/w obudów (np.: wielkość II MK 10438 SET) | kpl. | 12 |  |  |
| 18. | Pokrywa boczna do w/w obudów (np.: wielkość II MB 10546 SET) | kpl. | 24 |  |  |
| 19. | Konstrukcja wsporcza do zestawu aparatury modułowej w wykonaniu z pozycji 15, 16, 17, 18 (np.: 2xEKPE + 2xEKOE) | kpl. | 3 |  |  |
| 20. | kabel 0,6/1 kV bezhalogenowy i nierozprzestrzeniający płomienia typu N2XH-J 5x10mm2 | mb | 300 |  |  |
| 21. | kabel 0,6/1 kV bezhalogenowy i nierozprzestrzeniający płomienia typu N2XH-J 5x25mm2 | mb | 200 |  |  |
| 22. | kabel 0,6/1 kV bezhalogenowy i nierozprzestrzeniający płomienia typu N2XH-J 5x35mm2 | mb | 400 |  |  |
| 23. | Przewód LgY 6 mm2 kolor czarny | mb | 100 |  |  |
| 24. | Przewód LgY 6 mm2 kolorbrązowy | mb | 100 |  |  |
| 25. | Przewód LgY 6 mm2 kolor siwy | mb | 100 |  |  |
| 26. | Przewód LgY 6 mm2 kolor niebieski | mb | 100 |  |  |
| 27. | Przewód LgY 6 mm2 kolor żółtozielony | mb | 100 |  |  |
| 28. | Końcówka tulejkowa izolowana do zaciskania na przewód 6mm2 6x12 (np.: PE 6x12) | Paczka (100szt.) | 10 |  |  |
| Razem |  |
| Podatek VAT tj. ………% |  |
| Razem brutto: |  |

………………............................................................

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENY Zakres 2 Dostawa szczotek elektrografitowych i metalografitowych do urządzeń elektrycznych maszyny górniczego wyciągu szybowego szybu „Kolejowy” w ZKWK „Guido” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

| Lp. | Nazwa towaru | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena netto x ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczotki wykonane z materiału typu M68 | szt. | 50 |  |  |
| 2. | Szczotki wykonane z materiału typu EG251 | szt. | 50 |  |  |
| Razem |  |
| Podatek VAT tj. ………% |  |
| Razem brutto: |  |

………………............................................................

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy