Załącznik nr 2

KALKULACJA CENOWA

Zadanie pn.: **„Naprawa oraz diagnostyka pracy kotłów gazowych w obiekcie Hostel Guido w Zabrzu”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 |  |  |  |
| **Nazwa urządzenia**  | **Zakres prac** | **Kwota netto** | **Kwota brutto** |
| Kocioł Brotje nr 13103661 | Wymiana elektrody jonizacyjnej  |   |   |
| Diagnostyka powtarzających się błędów 133,128 |   |   |
| Kocioł Brotje nr 13099124 | Wymiana elektrody jonizacyjnej  |   |   |
| Diagnostyka powtarzającego się błędu 128 |   |   |
| Kocioł Brotje nr 13099122 | Wymiana elektrody jonizacyjnej  |   |   |
| Diagnostyka powtarzających się błędów 132,82,110 |   |   |
|  | **SUMA:** |   |   |
|  |  |  |  |
| Zadanie nr 2 |  |  |  |
| **Nazwa urządzenia**  | **Zakres prac** | **Kwota netto** | **Kwota brutto** |
| Kocioł Brotje nr 13103661 | Wymiana korpusu wymiennika kotła |   |   |
|  | **SUMA:** |   |   |
|  |  |  |  |
| Zadanie nr 3 |  |  |  |
| **Nazwa urządzenia**  | **Zakres prac** | **Kwota netto** | **Kwota brutto** |
| Kocioł Brotje nr 130099122 | Remont pompy Grundfos MAGNA 3 40-80F |   |   |
|  | **SUMA:** |   |   |