## zał_form_ofert
Załącznik do Formularza ofertowego z dnia ……../2025
Cennik części zamiennych i podzespołów objętych przedmiotem umowy.
LP | OPIS CZĘŚCI | TYP | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W PLN | UWAGI
1 | Wyłącznik 3-polowy 100A, 20kA z zabezpieczeniami Micrologic 2.2 100A z kompletnym wyposażoniem | NSX100F
| 1. Kaseta - NSX250 2P/3P | LV429282
| 2. Płyty boczne - NSX250 2P/3P | LV429283
| 3. NSX 100F Mic2.2 100A 3P | LV429770
| 4. Zestaw wtykowy - NSX250 3P | LV429289
| 5. MX-220 - 240VAC NSX | LV429387
| 6. MT100/160 - 220-240VAC NSX160 | LV429434
| 7. OF/SDE - NSX | 29450
| 8. 1x9 przył. Stałe przew. Podst. NSX100-6 | LV429273
| 9. 1x9-przewód złącze ruchome NSX100-630 | LV429274
| 10. 1 pomoc 2 złącza ruchome NSX100-250 | LV429275
2 | Rozłącznik bezpiecznikowy 3-biegunowy 100A | Fupact ISFT100FPAV 3P
3 | Wyłącznik nadprądowy 3P/80A | NG125N 3P 80A C
4 | Miernik DIRIS A17 Z + Moduł komunikacji DIRIS A17, RS485-JBUS/MODBUS | Diris A17 lub zamiennik: DIRIS A20
5 | Przekładnik prądowy o przekładni 75/5A Kl.1 z otworem do kabla Φ41
6 | Woltomierz tablicowy analogowy o zakresie 0-600VAC IP65 72x72 | EA17
7 | Jednopolowy ogranicznik przepięć | DEHNBLOCMAXI 1-760FM lub zamiennik: DEHNBLOC MAXI DBM 1 CI 760
8 | Przekaźnik kontroli izolacji sieci AC 0-793V | IRDH 375B-435
9 | Przystawka przyspieszająca 3AC500V | AGH505-500 lub zamiennik: VMD461-D-2 + CD440 (Przekaźnik doziemienia jednofazowego VMD461-D-2+CD440)
10 | Konwerter protokołów BMS-Modbus 85-270V AC | FTC470XMB lub zamiennik: Konwerter protokołów BMS-Modbus RTU COM462RTU
11 | Wyłącznik 3-polowy 160A, 25kA z zabezpieczeniami Micrologic 2.2 100A z kompletnym wyposażoniem | NSX100B
| 1. Kaseta - NSX250 2P/3P | LV429282
| 2. Płyty boczne - NSX250 2P/3P | LV429283
| 3. NSX 160B Mic2.2 100A 3P | LV430746
| 4. Zestaw wtykowy - NSX250 3P | LV429289
| 5. MX-220 - 240VAC NSX | LV429387
| 6. MT100/160 - 220-240VAC NSX160 | LV429434
| 7. OF/SDE - NSX | 29450
| 8. 1x9 przył. Stałe przew. Podst. NSX100-6 | LV429273
| 9. 1x9-przewód złącze ruchome NSX100-630 | LV429274
| 10. 1 pomoc 2 złącza ruchome NSX100-250 | LV429275
12 | Wyłącznik 3-polowy 160A, 25kA 160A z kompletnym wyposażoniem | NSX100B
| 1. Kaseta - NSX250 2P/3P | LV429282
| 2. Płyty boczne - NSX250 2P/3P | LV429283
| 3. NSX 160B TM160D 3P | LV430310
| 4. Zestaw wtykowy - NSX250 3P | LV429289
| 5. MX-220 - 240VAC NSX | LV429387
| 6. MT100/160 - 220-240VAC NSX160 | LV429434
| 7. OF/SDE - NSX | 29450
| 8. 1x9 przył. Stałe przew. Podst. NSX100-6 | LV429273
| 9. 1x9-przewód złącze ruchome NSX100-630 | LV429274
| 10. 1 pomoc 2 złącza ruchome NSX100-250 | LV429275
13 | Ogranicznik przepięć typ C DEHNGUARD DG M TNC 275 | E15DEHN952300952300
14 | Wyłącznik nadprądowy 3P/80A | NG125N 3P 80A C
15 | Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy,wysuwny z stykami OF | NSX160NA
| 1. NSX160NA 160A 3P | LV430629
| 2. Kaseta - NSX250 2P/3P | LV429282
| 3. Płyty boczne - NSX250 2P/3P | LV429283
| 4. Zestaw wtykowy - NSX250 3P | LV429289
| 5. OF/SDE - NSX | 29450
| 6. 1x9 przył. Stałe przew. Podst. NSX100-6 | LV429273
| 7. 1x9-przewód złącze ruchome NSX100-630 | LV429274
| 8. 1 pomoc 2 złącza ruchome NSX100-250 | LV429275
| 9. Obramowanie dźwigni nap. NSX100-250 | LV429284
16 | Automat SZR 230VAC | APZmini
17 | Przekaźnik blokady 230V AC | PB-04
18 | Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 100A z stykami 2xOF | INV100
| 1. INV100 3P | 31160
| 2. OF/SDE - NSX | 29450
19 | Sprzęgło z stykami 2xOF | INV100-250
| 1. INV250 3P | 31166
| 2. OF/SDE - NSX | 29450
20 | Przemiennik częstotliwości; moc 22kW; prąd 46A; zasilanie 3x380-480VAC; IP21 ,panel sterowania; | ACS580-01-046A-4+J400 lub zamiennik: ACS580-01-046A-4+J400
21 | Rozłącznik bezpiecznikowy 3-biegunowy 160A
| 1. Rozłącznik Fupact ISFT160FPAV 3P M8 | LV480801
| 2. Osłony zacisków ISFT160 2szt. | LV480819
22 | Wyłączniki nadprądowe 40A/3P NG125N 3P 40A C | 18637
23 | Wskaźnik diodowy ϕ 30 | NEFcz-WP230VAC
24 | Lampki sygnalizacyjne diodowa | NEF30c-LD230VAC
25 | Jednostka centralna (SIMATIC S7-300, CPU 315-2 PN/DP,INTERFEJSY: MPI/DP I, ETHERNET/PROFINET (SWITCH 2X RJ45), 384 KB PAMIĘCI WORK, WYMAGANA KARTA MMC | 6ES7315-2EH14-0AB0
26 | Zasilacz PS307 24 V/5A | 6ES7307-1EA01-0AA0
27 | SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 321, 64 WEJŚCIA/24V DC, WEJŚCIA TYPU SINK/SOURCE, IZOLACJA OPTYCZNA DLA GRUPY 16 KANAŁÓW, WYMAGANE BLOKI TERMINALOWE 6ES7392-1.N00-0AA0 I KABLE PRZYŁĄCZENIOWE 6ES7392-4...0-0AA0 | 6ES7321-1BP00-0AA0
28 | SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 331, 8 WEJŚĆ, +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA, 0/4-20MA, ROZ DZIELCZOŚĆ 16 BITÓW, TRYB 4 KANAŁOWY: 10 MS, TRYB 8 KANAŁOWY: 23-95 MS, IZOLACJA OPTYCZNA-JEDEN WSPÓLNY KANAŁ, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN | 6ES7331-7NF10-0AB0
29 | SIMATIC S7-300, MODUŁ SZYBKICH WEJŚĆ/WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 335, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE (14 BITÓW) / 4 WYJŚCIA ANALOGOWE (11/12 BITÓW), IZOLACJA OPTYCZNA, POMIAR PRĄDOWY/NAPIĘCIOWY, DIAGNOSTYKA; | 6ES7335-7HG02-0AB0
30 | SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 322, 64 WYJŚCIA, DC 24V/0.3A, WYJŚCIA TYPU SOURCE, SUMA PRĄDU WYJŚCIA: 2A NA GRUPĘ (8A NA MODUŁ), IZOLACJA OPTYCZNA DLA GRUPY 16 KANAŁÓW, WYMAGANE BLOKI TERMINALOWE 6ES7392-1.N00-0AA0 I KABLE PRZYŁĄCZENIOWE 6ES7392 | 6ES7322-1BP00-0AA0
31 | SIMATIC TP1900 COMFORT PANEL PANORAMICZNY DOTYKOWY WYŚWIETLACZ TFT 19", 16 MILIONÓW KOLORÓW, INTERFEJSY PROFIBUS/MPI, PROFINET/ETHERNET, USB; WEC 2013, WBUDOWANA PAMIĘĆ 24 MB, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ TIA PORTAL WINCC V14 SP1+ HSP COMFORT LUB WYŻSZEGO | 6AV2124-0UC02-0AX1
32 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Codix 136
33 | Zasilacz buforowy ZP110/20 - kaseta Rack 2U | ZP 110/20
34 | Falownik FPS 1/110/230/50/B - kaseta Rack 2U | FPS 1/110/230/50B
35 | WAT2 Moduł wyświetlacza Smart Control+przewody komunikacyjne | WAT2
36 | UKT - Układ kompensacji temperaturowej wraz z okablowaniem. Sonda dołączana do zasilacza | UKT
37 | ZPP/MPI - zewnętrzny pomiar prądu ładowania z przewodem 10m | ZPP/MPI
38 | Moduł komunikacyjny UMK | UMK
39 | Moduł pomiaru napięć MPN | MPN
40 | Moduł przekaźnikowey MPK | MPK
41 | Przełącznik z napędem ręcznym I+0+II 3p 40A + dźwignia napędu | Como CS 43303004+43593042
42 | Wyłącznik różnicowoprądowy z członem różnicowo-prądowym IDPNNVigi6000-AC30-B16-1N | A9D55616
43 | Wyłącznik różnicowoprądowy z członem różnicowo-prądowym iDPNNVigi6000-AC30-B20-1N | A9D55620
44 | Wyłącznik różnicowoprądowy iiD-AC30-25-4 | A9Z11425
45 | Stycznik ICT50-16/6-230#240-2NO | A9C22712
46 | Stycznik ICT50-25/8,5-220#240-4NO | A9C20834
47 | Przekaźnik priorytetowy | PPM-05/16
48 | Programator czasowy astronomiczny | PCZ-524.3
49 | Zasilacz impulsowy 24VDC 10A | DRP-024V240W-1BN
50 | Przetwornik temperatury | APTOPK-851Z-Pt100-200-B-3-TxBlock (-50...250°C) lub zamienik
51 | Przetwornik drgań | HS-535
52 | Przetwornik sygnału | Z-S2-L3-24V-5
53 | Przetwornik sygnału | Z-S2-L1-24V-5
54 | Napęd klapy 230V Pozycjoner elektroniczny | ED 50
55 | Potencjometr | PEL 100 POT
56 | Napęd klapy 230V | ED 50
57 | Styki dodatkowe położenia klapy | WE
58 | Przetwornik ciśnienia | APC-2000PZ IP67-11-0-P
59 | Przetwornik temperatury TxBlock/TxRail | TxBlock/TxRail
60 | Czujki dymu | TSD-1
61 | Centrala adresowalnego systemu pożarowego | AFS42
62 | Zasilacz buforowy systemu AFS42 | ZBP41
63 | Optyczny czujnik dymu | OSD23
64 | Kamera Vivotek IB9367-HT | IB8367-T lub zamiennik
65 | Przełącznik sieciowy | EKI 7659CPI lub zamiennik
66 | Oprawa przemysłowa z modułem awaryjnym 36W/3h | TCW060 2x36W
67 | Oprawa przemysłowa hermetyczna | TCW060 2x36W
68 | Oprawa przemysłowa hermetyczna | TCW060 2x18W
69 | Przekaźnik pomocniczy 220V AC | R15-3p + gniazdo GZU11
70 | Przekaźnik pomocniczy 220V AC | R15-4p + gniazdo GZU14
71 | Przycisk sterowniczy | NEF30-UKc-xy
72 | Przycisk sterowniczy z blokadą | UDRc-2x2y
73 | Przekaźnik przemysłowy | R4N-2014-23-1024-W4
74 | Konwerter I/U EVA-4140 | EVA-4140
75 | Konwerter EVA-4340 | EVA-4340
76 | Zasilacz impulsowy Mean Well 24V | DR-15-24
77 | Grzałka do szafy na szynę TH35 400W 7H.51.8.230.0400 | 7H.51.8.230.0400
78 | Grzałka do szafy na szynę TH35 250W | 7H.51.8.230.0250
79 | Termostaty do układów sterowania grzałką do szaf sterowniczych

## zał_umowa
Załącznik do Umowy nr ……../2025
Cennik części zamiennych i podzespołów objętych przedmiotem umowy.
LP | OPIS CZĘŚCI | TYP | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W PLN | UWAGI
1 | Wyłącznik 3-polowy 100A, 20kA z zabezpieczeniami Micrologic 2.2 100A z kompletnym wyposażoniem | NSX100F
| 1. Kaseta - NSX250 2P/3P | LV429282
| 2. Płyty boczne - NSX250 2P/3P | LV429283
| 3. NSX 100F Mic2.2 100A 3P | LV429770
| 4. Zestaw wtykowy - NSX250 3P | LV429289
| 5. MX-220 - 240VAC NSX | LV429387
| 6. MT100/160 - 220-240VAC NSX160 | LV429434
| 7. OF/SDE - NSX | 29450
| 8. 1x9 przył. Stałe przew. Podst. NSX100-6 | LV429273
| 9. 1x9-przewód złącze ruchome NSX100-630 | LV429274
| 10. 1 pomoc 2 złącza ruchome NSX100-250 | LV429275
2 | Rozłącznik bezpiecznikowy 3-biegunowy 100A | Fupact ISFT100FPAV 3P
3 | Wyłącznik nadprądowy 3P/80A | NG125N 3P 80A C
4 | Miernik DIRIS A17 Z + Moduł komunikacji DIRIS A17, RS485-JBUS/MODBUS | Diris A17 lub zamiennik: DIRIS A20
5 | Przekładnik prądowy o przekładni 75/5A Kl.1 z otworem do kabla Φ41
6 | Woltomierz tablicowy analogowy o zakresie 0-600VAC IP65 72x72 | EA17
7 | Jednopolowy ogranicznik przepięć | DEHNBLOCMAXI 1-760FM lub zamiennik: DEHNBLOC MAXI DBM 1 CI 760
8 | Przekaźnik kontroli izolacji sieci AC 0-793V | IRDH 375B-435
9 | Przystawka przyspieszająca 3AC500V | AGH505-500 lub zamiennik: VMD461-D-2 + CD440 (Przekaźnik doziemienia jednofazowego VMD461-D-2+CD440)
10 | Konwerter protokołów BMS-Modbus 85-270V AC | FTC470XMB lub zamiennik: Konwerter protokołów BMS-Modbus RTU COM462RTU
11 | Wyłącznik 3-polowy 160A, 25kA z zabezpieczeniami Micrologic 2.2 100A z kompletnym wyposażoniem | NSX100B
| 1. Kaseta - NSX250 2P/3P | LV429282
| 2. Płyty boczne - NSX250 2P/3P | LV429283
| 3. NSX 160B Mic2.2 100A 3P | LV430746
| 4. Zestaw wtykowy - NSX250 3P | LV429289
| 5. MX-220 - 240VAC NSX | LV429387
| 6. MT100/160 - 220-240VAC NSX160 | LV429434
| 7. OF/SDE - NSX | 29450
| 8. 1x9 przył. Stałe przew. Podst. NSX100-6 | LV429273
| 9. 1x9-przewód złącze ruchome NSX100-630 | LV429274
| 10. 1 pomoc 2 złącza ruchome NSX100-250 | LV429275
12 | Wyłącznik 3-polowy 160A, 25kA 160A z kompletnym wyposażoniem | NSX100B
| 1. Kaseta - NSX250 2P/3P | LV429282
| 2. Płyty boczne - NSX250 2P/3P | LV429283
| 3. NSX 160B TM160D 3P | LV430310
| 4. Zestaw wtykowy - NSX250 3P | LV429289
| 5. MX-220 - 240VAC NSX | LV429387
| 6. MT100/160 - 220-240VAC NSX160 | LV429434
| 7. OF/SDE - NSX | 29450
| 8. 1x9 przył. Stałe przew. Podst. NSX100-6 | LV429273
| 9. 1x9-przewód złącze ruchome NSX100-630 | LV429274
| 10. 1 pomoc 2 złącza ruchome NSX100-250 | LV429275
13 | Ogranicznik przepięć typ C DEHNGUARD DG M TNC 275 | E15DEHN952300952300
14 | Wyłącznik nadprądowy 3P/80A | NG125N 3P 80A C
15 | Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy,wysuwny z stykami OF | NSX160NA
| 1. NSX160NA 160A 3P | LV430629
| 2. Kaseta - NSX250 2P/3P | LV429282
| 3. Płyty boczne - NSX250 2P/3P | LV429283
| 4. Zestaw wtykowy - NSX250 3P | LV429289
| 5. OF/SDE - NSX | 29450
| 6. 1x9 przył. Stałe przew. Podst. NSX100-6 | LV429273
| 7. 1x9-przewód złącze ruchome NSX100-630 | LV429274
| 8. 1 pomoc 2 złącza ruchome NSX100-250 | LV429275
| 9. Obramowanie dźwigni nap. NSX100-250 | LV429284
16 | Automat SZR 230VAC | APZmini
17 | Przekaźnik blokady 230V AC | PB-04
18 | Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 100A z stykami 2xOF | INV100
| 1. INV100 3P | 31160
| 2. OF/SDE - NSX | 29450
19 | Sprzęgło z stykami 2xOF | INV100-250
| 1. INV250 3P | 31166
| 2. OF/SDE - NSX | 29450
20 | Przemiennik częstotliwości; moc 22kW; prąd 46A; zasilanie 3x380-480VAC; IP21 ,panel sterowania; | ACS580-01-046A-4+J400 lub zamiennik: ACS580-01-046A-4+J400
21 | Rozłącznik bezpiecznikowy 3-biegunowy 160A
| 1. Rozłącznik Fupact ISFT160FPAV 3P M8 | LV480801
| 2. Osłony zacisków ISFT160 2szt. | LV480819
22 | Wyłączniki nadprądowe 40A/3P NG125N 3P 40A C | 18637
23 | Wskaźnik diodowy ϕ 30 | NEFcz-WP230VAC
24 | Lampki sygnalizacyjne diodowa | NEF30c-LD230VAC
25 | Jednostka centralna (SIMATIC S7-300, CPU 315-2 PN/DP,INTERFEJSY: MPI/DP I, ETHERNET/PROFINET (SWITCH 2X RJ45), 384 KB PAMIĘCI WORK, WYMAGANA KARTA MMC | 6ES7315-2EH14-0AB0
26 | Zasilacz PS307 24 V/5A | 6ES7307-1EA01-0AA0
27 | SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 321, 64 WEJŚCIA/24V DC, WEJŚCIA TYPU SINK/SOURCE, IZOLACJA OPTYCZNA DLA GRUPY 16 KANAŁÓW, WYMAGANE BLOKI TERMINALOWE 6ES7392-1.N00-0AA0 I KABLE PRZYŁĄCZENIOWE 6ES7392-4...0-0AA0 | 6ES7321-1BP00-0AA0
28 | SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 331, 8 WEJŚĆ, +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA, 0/4-20MA, ROZ DZIELCZOŚĆ 16 BITÓW, TRYB 4 KANAŁOWY: 10 MS, TRYB 8 KANAŁOWY: 23-95 MS, IZOLACJA OPTYCZNA-JEDEN WSPÓLNY KANAŁ, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN | 6ES7331-7NF10-0AB0
29 | SIMATIC S7-300, MODUŁ SZYBKICH WEJŚĆ/WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 335, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE (14 BITÓW) / 4 WYJŚCIA ANALOGOWE (11/12 BITÓW), IZOLACJA OPTYCZNA, POMIAR PRĄDOWY/NAPIĘCIOWY, DIAGNOSTYKA; | 6ES7335-7HG02-0AB0
30 | SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 322, 64 WYJŚCIA, DC 24V/0.3A, WYJŚCIA TYPU SOURCE, SUMA PRĄDU WYJŚCIA: 2A NA GRUPĘ (8A NA MODUŁ), IZOLACJA OPTYCZNA DLA GRUPY 16 KANAŁÓW, WYMAGANE BLOKI TERMINALOWE 6ES7392-1.N00-0AA0 I KABLE PRZYŁĄCZENIOWE 6ES7392 | 6ES7322-1BP00-0AA0
31 | SIMATIC TP1900 COMFORT PANEL PANORAMICZNY DOTYKOWY WYŚWIETLACZ TFT 19", 16 MILIONÓW KOLORÓW, INTERFEJSY PROFIBUS/MPI, PROFINET/ETHERNET, USB; WEC 2013, WBUDOWANA PAMIĘĆ 24 MB, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ TIA PORTAL WINCC V14 SP1+ HSP COMFORT LUB WYŻSZEGO | 6AV2124-0UC02-0AX1
32 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Codix 136
33 | Zasilacz buforowy ZP110/20 - kaseta Rack 2U | ZP 110/20
34 | Falownik FPS 1/110/230/50/B - kaseta Rack 2U | FPS 1/110/230/50B
35 | WAT2 Moduł wyświetlacza Smart Control+przewody komunikacyjne | WAT2
36 | UKT - Układ kompensacji temperaturowej wraz z okablowaniem. Sonda dołączana do zasilacza | UKT
37 | ZPP/MPI - zewnętrzny pomiar prądu ładowania z przewodem 10m | ZPP/MPI
38 | Moduł komunikacyjny UMK | UMK
39 | Moduł pomiaru napięć MPN | MPN
40 | Moduł przekaźnikowey MPK | MPK
41 | Przełącznik z napędem ręcznym I+0+II 3p 40A + dźwignia napędu | Como CS 43303004+43593042
42 | Wyłącznik różnicowoprądowy z członem różnicowo-prądowym IDPNNVigi6000-AC30-B16-1N | A9D55616
43 | Wyłącznik różnicowoprądowy z członem różnicowo-prądowym iDPNNVigi6000-AC30-B20-1N | A9D55620
44 | Wyłącznik różnicowoprądowy iiD-AC30-25-4 | A9Z11425
45 | Stycznik ICT50-16/6-230#240-2NO | A9C22712
46 | Stycznik ICT50-25/8,5-220#240-4NO | A9C20834
47 | Przekaźnik priorytetowy | PPM-05/16
48 | Programator czasowy astronomiczny | PCZ-524.3
49 | Zasilacz impulsowy 24VDC 10A | DRP-024V240W-1BN
50 | Przetwornik temperatury | APTOPK-851Z-Pt100-200-B-3-TxBlock (-50...250°C) lub zamienik
51 | Przetwornik drgań | HS-535
52 | Przetwornik sygnału | Z-S2-L3-24V-5
53 | Przetwornik sygnału | Z-S2-L1-24V-5
54 | Napęd klapy 230V Pozycjoner elektroniczny | ED 50
55 | Potencjometr | PEL 100 POT
56 | Napęd klapy 230V | ED 50
57 | Styki dodatkowe położenia klapy | WE
58 | Przetwornik ciśnienia | APC-2000PZ IP67-11-0-P
59 | Przetwornik temperatury TxBlock/TxRail | TxBlock/TxRail
60 | Czujki dymu | TSD-1
61 | Centrala adresowalnego systemu pożarowego | AFS42
62 | Zasilacz buforowy systemu AFS42 | ZBP41
63 | Optyczny czujnik dymu | OSD23
64 | Kamera Vivotek IB9367-HT | IB8367-T lub zamiennik
65 | Przełącznik sieciowy | EKI 7659CPI lub zamiennik
66 | Oprawa przemysłowa z modułem awaryjnym 36W/3h | TCW060 2x36W
67 | Oprawa przemysłowa hermetyczna | TCW060 2x36W
68 | Oprawa przemysłowa hermetyczna | TCW060 2x18W
69 | Przekaźnik pomocniczy 220V AC | R15-3p + gniazdo GZU11
70 | Przekaźnik pomocniczy 220V AC | R15-4p + gniazdo GZU14
71 | Przycisk sterowniczy | NEF30-UKc-xy
72 | Przycisk sterowniczy z blokadą | UDRc-2x2y
73 | Przekaźnik przemysłowy | R4N-2014-23-1024-W4
74 | Konwerter I/U EVA-4140 | EVA-4140
75 | Konwerter EVA-4340 | EVA-4340
76 | Zasilacz impulsowy Mean Well 24V | DR-15-24
77 | Grzałka do szafy na szynę TH35 400W 7H.51.8.230.0400 | 7H.51.8.230.0400
78 | Grzałka do szafy na szynę TH35 250W | 7H.51.8.230.0250
79 | Termostaty do układów sterowania grzałką do szaf sterowniczych