Załącznik nr 1 
do: Zapytania ofertowego MGW.TM.711.28.2019.1.DM z dnia 12. 07. 2019r. 
na „Zakup i dostawę osprzętu elektroenergetycznego niezbędnego 
do utrzymania ruchu maszyn i urządzeń elektroenergetycznych 
eksploatowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Specyfikacja techniczna i ilościowa zamawianego towaru

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. Miary | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bateria 6F22 | Szt. | 20 |  |
| 2. | Bateria LR-20 | Szt. | 10 |  |
| 3. | Bateria R-6 AA | Szt. | 10 |  |
| 4. | Bateria R-6 AAA | Szt. | 10 |  |
| 5. | Blok rozdzielczy 2x4-50mm2 + 3x2,5-25mm2 + 4x2,5-16mm2 niebieski | szt. | 10 |  |
| 6. | Blok rozdzielczy 2x4-50mm2 + 3x2,5-25mm2 + 4x2,5-16mm2 szary | szt. | 10 |  |
| 7. | Blok rozdzielczy 2x4-50mm2 + 3x2,5-25mm2 + 4x2,5-16mm2 żółto-zielony | szt. | 10 |  |
| 8. | Centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe ER 100ims | szt. | 1 |  |
| 9. | Dioda BYP 401-50 1A 50V (lub odpowiednik) | szt. | 20 |  |
| 10. | Dławnica PCV M20 | Szt. | 20 |  |
| 11. | Dławnica PCV M32 | Szt. | 20 |  |
| 12. | Dławnica PCV M63 | Szt. | 20 |  |
| 13. | Dławnica PCV M50 | Szt. | 20 |  |
| 14. | drążek dielektryczny typu UDI-10-B | szt. | 2 |  |
| 15. | drążek dielektryczny typu UDI-1-B | szt. | 2 |  |
| 16. | drążek dielektryczny typu UDI-20-B | szt. | 2 |  |
| 17. | drukarka oznaczników na przewody, umożliwiająca: druk na rurki o średnicy od 2,0 do 6,0 mm, druk na koszulki termokurczliwe o średnicy od 2,5 do 6,0 mm, druk na etykiety samoprzylepne o szerokości 6, 9 oraz 12 mm wraz z niezbędnym osprzętem i podwójnym kompletem materiałów zapasowych (np.: S700E lub zamiennik) | szt. | 2 |  |
| 18. | Gniazdko natynkowe 230v/16A 3 stykowe | Szt. | 10 |  |
| 19. | Gniazdo 16A 5stykowe | szt. | 2 |  |
| 20. | Gniazdo 32A 5stykowe | szt. | 2 |  |
| 21. | Gniazdo podwójne p/t z uziemieniem 2x2P+Z | Szt. | 10 |  |
| 22. | Kabel ONG 5x6mm | mb | 100 |  |
| 23. | Kabel teletechniczny YTKGXFtlyn 16x2x0,8 | mb | 100 |  |
| 24. | kabel YDY 5x4mm 0,6/1 kV | mb | 100 |  |
| 25. | kabel YDY 5x6mm 0,6/1 kV | mb | 100 |  |
| 26. | Kabel YDYp 5x2,5mm 0,6/1 kV | mb | 100 |  |
| 27. | Kabel YKY 3x1,5 0,6/1 kV | mb | 100 |  |
| 28. | Kabel YKY 3x2,5 0,6/1 kV | Szt. | 200 |  |
| 29. | Kabel YKY 5x4 0,6/1 kV | Szt. | 200 |  |
| 30. | kołek z wkrętem fi 10 10x60 (szybki montaż) | Szt. | 100 |  |
| 31. | kołek z wkrętem fi 12 12x80 (szybki montaż) | Szt. | 100 |  |
| 32. | kołek z wkrętem fi 6 6x40 (szybki montaż) | Szt. | 100 |  |
| 33. | kołek z wkrętem fi8 8x60 (szybki montaż) | Szt. | 100 |  |
| 34. | Końcówka kabla miedzianego K-10 | szt. | 10 |  |
| 35. | Końcówka kabla miedzianego K-120/13 | szt. | 10 |  |
| 36. | Końcówka kabla miedzianego K-150/13 | szt. | 10 |  |
| 37. | Końcówka kabla miedzianego K-16 | szt. | 10 |  |
| 38. | Końcówka kabla miedzianego K-25 | szt. | 10 |  |
| 39. | Końcówka kabla miedzianego K-35 | szt. | 10 |  |
| 40. | Końcówka kabla miedzianego K-4 | szt. | 10 |  |
| 41. | Końcówka kabla miedzianego K-50 | szt. | 10 |  |
| 42. | Końcówka kabla miedzianego K-6 | szt. | 10 |  |
| 43. | Końcówka kabla miedzianego K-70 | szt. | 10 |  |
| 44. | Końcówka kabla miedzianego K-95 | szt. | 10 |  |
| 45. | Końcówki widełkowe nieizolowane na przewód do 1,52 i śrubę M4 (paczka 100 szt.) | pacz. | 1 |  |
| 46. | końcówki zaciskane PE 1,5x12 (paczka 100 szt.) | pacz. | 5 |  |
| 47. | końcówki zaciskane PE 10x12 (paczka 100 szt.) | pacz. | 5 |  |
| 48. | końcówki zaciskane PE 16x12 (paczka 100 szt.) | pacz. | 5 |  |
| 49. | końcówki zaciskane PE 2,5x2x12 (paczka 100 szt.) | pacz. | 5 |  |
| 50. | końcówki zaciskane PE 4x12 (paczka 100 szt.) | pacz. | 5 |  |
| 51. | końcówki zaciskane PE 6x12 (paczka 100 szt.) | pacz. | 5 |  |
| 52. | koszulka izolacyjna silikonowa Ø4 giętka | mb | 5 |  |
| 53. | koszulka izolacyjna silikonowa Ø5 giętka | mb | 5 |  |
| 54. | koszulka termokurczliwa 2,4/1,2 | szt. | 5 |  |
| 55. | koszulka termokurczliwa 3,2/1,6 | szt. | 5 |  |
| 56. | koszulka termokurczliwa 6,4/3,2 | szt. | 5 |  |
| 57. | koszulka termokurczliwa 9,5/4,7 | szt. | 5 |  |
| 58. | Kotwa 2-rozporowa SŁR 12/M8x180 | Szt. | 100 |  |
| 59. | Kotwa 2-rozporowa SŁR 14/M10x180 | szt. | 100 |  |
| 60. | Kotwa 2-rozporowa SŁR 20/M16x180 | Szt. | 100 |  |
| 61. | Listwa gniazdowa (min 5 gniazdek) | szt. | 10 |  |
| 62. | Listwa zaciskowa LZ-10 500V 12Xtorowa | szt. | 10 |  |
| 63. | Listwa zaciskowa LZ-2,5 500V 12Xtorowa | szt. | 10 |  |
| 64. | Listwa zaciskowa LZ-4 500V 12Xtorowa | szt. | 10 |  |
| 65. | Listwa zaciskowa LZ-6 500V 12Xtorowa | szt. | 10 |  |
| 66. | Łącznik magnetyczny typu KFM-02 przeznaczony do pracy w obwodach sygnalizacyjnych i teletechnicznych w wykonaniu KFM-02403 z wpustem kablowym KVC-02 o średnicy umożliwiającej wprowadzenie kabla do 12 mm średnicy | szt. | 2 |  |
| 67. | Łączniki ŁK-15 (3 styki NO) | Szt. | 8 |  |
| 68. | Ogranicznik przepięć SPC-S-20/280/4 | Szt. | 3 |  |
| 69. | Oprawa oświetleniowa na dwa źródła światła LED (wielkości świetlówki 18W) wraz z osprzętem IP65, | Szt. | 5 |  |
| 70. | oprawa świetlówkowa TL5012 13W 230V | Szt. | 5 |  |
| 71. | Oznaczniki typu DK/Z - 5, bez nadruku, paczka 250 szt. | pacz. | 10 |  |
| 72. | Oznaczniki typu DK/Z - 6, bez nadruku, paczka 250 szt. | pacz. | 10 |  |
| 73. | Projektor LED 10W | Szt. | 1 |  |
| 74. | Projektor LED 10W z czujnikiem ruchu | Szt. | 1 |  |
| 75. | Przekaźnik czasowy TR-EM2P-UNI napięcie zasilania cewki: 12 … 240 V AC/ DC, ilość i rodzaj zestyków: 2P | szt. | 2 |  |
| 76. | Przełącznik krańcowy typu KW-2111 | szt. | 5 |  |
| 77. | przewód LgY 1,0 450/750V czarny | mb | 200 |  |
| 78. | przewód LgY 1,0 450/750V niebieski | mb | 200 |  |
| 79. | przewód LgY 1,5 450/750V czarny | mb | 200 |  |
| 80. | przewód LgY 10ż/z450/750V | mb | 100 |  |
| 81. | przewód LgY 16ż/z450/750V | mb | 100 |  |
| 82. | Przewód OWY 3x2,5 | mb | 200 |  |
| 83. | Przewód YDYp 3x1,52 | mb | 200 |  |
| 84. | Przewód YDYp 3x2,52 | mb | 200 |  |
| 85. | Przewód YTKSY 2x2x0,5 | mb | 200 |  |
| 86. | puszki hermetyczne montażowe IP 44, membranowa, przekrój zacisku na przewód 6 mm2 | Szt. | 50 |  |
| 87. | Rękawice dielektryczne (napięcie probiercze 20 kV) | Para | 6 |  |
| 88. | Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN 63A Z-SLS/NEOZ/1+N | Szt. | 2 |  |
| 89. | Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN 63A Z-SLS/NEOZ/3+N | Szt. | 2 |  |
| 90. | Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 00 (In=160A, Un=690V) | szt. | 2 |  |
| 91. | Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 00 (In=250A, Un=690V) | szt. | 2 |  |
| 92. | Rozłącznik główny izolacyjny 63A IS-63A | Szt. | 5 |  |
| 93. | Rozłącznik główny izolacyjny 63A IS-63/2 | Szt. | 5 |  |
| 94. | Rozłącznik główny izolacyjny 63A IS-63/4 | Szt. | 5 |  |
| 95. | Rozłącznik główny izolacyjny IS-100/3 | szt. | 10 |  |
| 96. | Rozłącznik główny izolacyjny IS-100/4 | Szt. | 10 |  |
| 97. | spoiwo (cyna do lutowania) we fiolce | szt. | 10 |  |
| 98. | Startery do świetlówek 18W | Szt. | 50 |  |
| 99. | Startery do świetlówek 36W | Szt. | 50 |  |
| 100. | Statecznik elektroniczny 18W | Szt. | 20 |  |
| 101. | Statecznik elektroniczny 2x18W/36W | Szt. | 20 |  |
| 102. | Stycznik instalacyjny, cewka 230V AC ZSCH230/25-40 | Szt. | 2 |  |
| 103. | Szczotka EG-251 32X9,5X50(46) elektrografitowa *) | szt. | 50 |  |
| 104. | Szczotka M-68 40X32X54 metalografitowa *) | Szt. | 20 |  |
| 105. | Szczotka RE-60 16X32X75 elektrografitowa *) | Szt. | 50 |  |
| 106. | Środek penetrująco - izolacyjny (WD-40, K-2, spray, 200ml) | szt. | 30 |  |
| 107. | świetlówka 13W/54 T5 | Szt. | 50 |  |
| 108. | Świetlówka 18W | Szt. | 50 |  |
| 109. | Świetlówka 36W | Szt. | 50 |  |
| 110. | Świetlówka 56W | szt. | 50 |  |
| 111. | Taśma izolacyjna elektryczna - czarna, 19mm | Szt. | 200 |  |
| 112. | Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m IP65 | mb | 10 |  |
| 113. | taśma zapasowa o szerokości 12 mm do zastosowania w drukarkach etykiet samoprzylepnych typu Dymo LetraTag | szt. | 1 |  |
| 114. | uchwyt manewrowy typu ChM | Szt. | 2 |  |
| 115. | Uchwyt UP-22 (czarny) | Szt. | 100 |  |
| 116. | Uchwyt UP-30 (czarny) | Szt. | 100 |  |
| 117. | uchwyt USMO6 | Szt. | 100 |  |
| 118. | Uniwersalny miernik cęgowy (np.:CMP-2000) | szt. | 1 |  |
| 119. | Uziemiacz przenośny podstaw bezpieczników typu U3-BM100 (służący do zabezpieczenia miejsca pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych trójfazowych, wyposażonych w podstawy bezpiecznikowe BM/00, przez połączenie jednej strony z uziomem i odseparowanie drugiej strony (dopływy). Uziemiacz przenośny U-BM zabudowany winien być dla zakresu prądów znamionowych Ir1 do 6,5 kA i mieć długość 2,5m/ | Szt. | 1 |  |
| 120. | Uziemiacz przenośny podstaw bezpieczników typu U3-BM123 (służący do zabezpieczenia miejsca pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w sieciach trójfazowych, wyposażonych w podstawy bezpiecznikowe BM, przez połączenie jednej strony z uziomem i odseparowanie drugiej strony (dopływy). Uziemiacz przenośny U-BM zabudowany winien być dla zakresu prądów znamionowych Ir1 do 9 kA i mieć długość 2,5m/ | szt. | 3 |  |
| 121. | Uziemiacz przenośny U5 (służący do zabezpieczenia miejsca pracy przy elektroenergetycznych urządzeniach liniowych i stacyjnych wyposażonych w przewody okrągłe lub szyny płaskie odłączone od źródła energii elektrycznej - przez połączenie z uziomem. Winien być pięciozaciskowy, dostosowany do prądu Ir=9 kA | szt. | 3 |  |
| 122. | Wazelina techniczna bezkwasowa | kg | 10 |  |
| 123. | Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH 10x38 16A | szt. | 50 |  |
| 124. | Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH 10x38 20A | Szt. | 50 |  |
| 125. | Wkładka bezpiecznikowa D01 - 35A gG | Szt. | 20 |  |
| 126. | wkładka bezpiecznikowa D01 -10A | Szt. | 20 |  |
| 127. | wkładka bezpiecznikowa D01 -16A | Szt. | 20 |  |
| 128. | wkładka bezpiecznikowa D01 -20A | Szt. | 20 |  |
| 129. | wkładka bezpiecznikowa D01 -25A. | Szt. | 20 |  |
| 130. | wkładka bezpiecznikowa D01 -4A | Szt. | 20 |  |
| 131. | wkładka bezpiecznikowa D01 -6A | Szt. | 20 |  |
| 132. | Wkładka bezpiecznikowa D01-2A gG | Szt. | 20 |  |
| 133. | Wkładka bezpiecznikowa DV R2" 160A/gF 500V | Szt. | 20 |  |
| 134. | wkładka bezpiecznikowa NH00 10A | Szt. | 30 |  |
| 135. | wkładka bezpiecznikowa NH00 16A | szt. | 30 |  |
| 136. | wkładka bezpiecznikowa NH00 25A | Szt. | 30 |  |
| 137. | wkładka bezpiecznikowa NH00 6A | Szt. | 30 |  |
| 138. | wkładka bezpiecznikowa NH00C 50A | Szt. | 30 |  |
| 139. | wkładka bezpiecznikowa NH00C 63A | Szt. | 30 |  |
| 140. | Wkładka telefoniczna W66 | szt. | 5 |  |
| 141. | Wkładki bezpiecznikowa cylindryczna CH 10x38 25A | Szt. | 30 |  |
| 142. | Wkładki bezpiecznikowa cylindryczna CH 10x38 63A | Szt. | 30 |  |
| 143. | Wkładki bezpiecznikowe instalacyjne BiWtz DII E27 gG 2A | Szt. | 20 |  |
| 144. | Wkładki bezpiecznikowe instalacyjne BiWtz DII E27 gG 4A | Szt. | 20 |  |
| 145. | Wkładki bezpiecznikowe instalacyjne BiWtz DII E27 gG 6A | szt. | 20 |  |
| 146. | Wkładki bezpiecznikowe NH00 160A | Szt. | 20 |  |
| 147. | Wkładki bezpiecznikowe NH00 100A | Szt. | 20 |  |
| 148. | Wkrętaki elektroizolacyjne 1000V | kpl. | 2 |  |
| 149. | Wkrętaki elektroizolacyjne 1000V (krzyżowe) | kpl. | 2 |  |
| 150. | Wskaźnik napięcia spełniający następujące minimalne wymagania: wskaźnik przeznaczony do wskazania napięcia na elementach urządzeń elektrycznych w zakresach: 70-1000V dla napięcia przemiennego oraz w zakresie 100-1500V dla napięcia stałego. Urządzenie ma mieć dopuszczenie do stosowania w wyrobiskach górniczych - dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu min "a" (np.: WN-a) | szt. | 4 |  |
| 151. | wskaźnik napięcia typu AOWN-5/2 | szt. | 1 |  |
| 152. | wskaźnik napięcia typu AOWN-5/3 | szt. | 1 |  |
| 153. | wskaźnik napięcia typu JWNd-0,2/1 | szt. | 1 |  |
| 154. | wskaźnik napięcia typu JWNd-3/10 | szt. | 1 |  |
| 155. | wtyczka 16A 5stykowa | szt. | 10 |  |
| 156. | wtyczka 230v/16A 3 stykowe (do gniazda z pozycji 18) | szt. | 10 |  |
| 157. | Wtyczka 32A 3p+N+z izol | Szt. | 10 |  |
| 158. | wtyczka 32A 5stykowa | szt. | 10 |  |
| 159. | Wtyczka 63A 3P+N+z izol | Szt. | 10 |  |
| 160. | Wtyczka WB6 2P+z | Szt. | 20 |  |
| 161. | Wtyk RJ12 | Szt. | 50 |  |
| 162. | Wtyk RJ14 | szt. | 50 |  |
| 163. | Wtyk RJ45 | Szt. | 50 |  |
| 164. | Wtyki bezpiecznikowe Z-SLS/E-25 25A | Szt. | 5 |  |
| 165. | Wtyki bezpiecznikowe Z-SLS/E-25 2A gG | Szt. | 5 |  |
| 166. | Wtyki bezpiecznikowe Z-SLS/E-25 4A gG | Szt. | 5 |  |
| 167. | Wtyki bezpiecznikowe Z-SLS/E-25 63A gG | Szt. | 5 |  |
| 168. | Wyłącznik nadprądowy CLS6 - B10 | Szt. | 20 |  |
| 169. | Wyłącznik nadprądowy CLS6 - B2 | Szt. | 20 |  |
| 170. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16 | Szt. | 20 |  |
| 171. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16/2 | Szt. | 20 |  |
| 172. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16/3 | Szt. | 20 |  |
| 173. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B25/1 | szt. | 20 |  |
| 174. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-C2 | Szt. | 20 |  |
| 175. | Wyłącznik natynkowy pojedynczy hermetyczny | Szt. | 10 |  |
| 176. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/2/003-A | Szt. | 10 |  |
| 177. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B13/2 | Szt. | 10 |  |
| 178. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/003- A | Szt. | 10 |  |
| 179. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-16/1N/B/003- A | Szt. | 10 |  |
| 180. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-25/1N/B/003- A | Szt. | 10 |  |
| 181. | Wyłącznik natynkowy podwójny hermetyczny | Szt. | 10 |  |
| 182. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/4/003-A | Szt. | 10 |  |
| 183. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/4/003-A | Szt. | 10 |  |
| 184. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-63/4/003-A | Szt. | 10 |  |
| 185. | Zasilacz 230/12V (do zasilania oświetlenia LED) impulsowy, stabilizowany o mocy co najmniej 60W | szt. | 5 |  |
| 186. | Zasilacz 230/24V (do zasilania oświetlenia LED) impulsowy, stabilizowany o mocy co najmniej 80W | szt. | 10 |  |
| 187. | Zestaw do naprawy kabli do 1 kV | kpl. | 3 |  |
| 188. | Złączka kabla miedzianego Z-10 | Szt. | 10 |  |
| 189. | Złączka kabla miedzianego Z-150 | Szt. | 10 |  |
| 190. | Złączka kabla miedzianego Z-16 | Szt. | 10 |  |
| 191. | Złączka kabla miedzianego Z-185 | Szt. | 10 |  |
| 192. | Złączka kabla miedzianego Z-240 | Szt. | 10 |  |
| 193. | Złączka kabla miedzianego Z-25 | Szt. | 10 |  |
| 194. | Złączka kabla miedzianego Z-35 | Szt. | 10 |  |
| 195. | Złączka kabla miedzianego Z-50 | Szt. | 10 |  |
| 196. | Złączka kabla miedzianego Z-6 | Szt. | 10 |  |
| 197. | Złączka kabla miedzianego Z-70 | Szt. | 10 |  |
| 198. | Złączka kabla miedzianego Z-95 | Szt. | 10 |  |
| 199. | Złączka x3 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 2273) WAGO 2273-203 | Szt. | 50 |  |
| 200. | Złączka x4 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 2273) WAGO 2273-204 | szt. | 50 |  |
| 201. | Złączka x5 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 2273) WAGO 2273-205 | szt. | 50 |  |
| 202. | źródła światła LED świetlówka - T8 | Szt. | 100 |  |
| 203. | Żar R50 E14 40W | Szt. | 100 |  |
| 204. | Żar.Ba9s 24V/2W | Szt. | 40 |  |
| 205. | Żarnik 35W 230V GX5,3 | Szt. | 100 |  |
| 206. | Żarnik cdm-td 150W/942 RX7s 1 CT | szt. | 5 |  |
| 207. | żarnik MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12 | szt. | 20 |  |
| 208. | Żarnik powerstar HQI-T 70 W/NDL G12 | Szt. | 10 |  |
| 209. | Żarówka Ba15d 24V 2W | Szt. | 10 |  |
| 210. | Żarówka E14 15W/230V tablicowa | Szt. | 30 |  |
| 211. | Żarówka E27 150W 240V | Szt. |  |  |
| 212. | Żarówka E27 60W 240V | szt. | 100 |  |
| 213. | Żarówka E27 60W 280V | Szt. | 100 |  |
| 214. | Żarówka E27 60W 42V | szt. | 20 |  |
| 215. | Żarówka E27 75W 240V | Szt. | 200 |  |
| 216. | Żarówka E27 75W 280V | Szt. | 100 |  |
| 217. | Żarówka E27 LED 13W | Szt. | 100 |  |
| 218. | Żarówka E27 LED 15W | Szt. | 100 |  |
| 219. | Żarówka E27 LED 9W | Szt. | 100 |  |
| 220. | Żarówka Gu-10 5 W 230V LED (np..: CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 60D biały ciepły 3000K 360lm) | Szt. | 100 |  |
| 221. | Żarówka hal. G-6 20W 12V | Szt. | 100 |  |
| 222. | Żarówka halogenowa E27 30W 230V (np.. OSRAM 64542A) | szt. | 100 |  |
| 223. | żarówka LED GU10 230V 12W | szt. | 10 |  |
| 224. | żarówki LED G4 12V 5W | szt. | 20 |  |

*) Szczegółowy opis i specyfikacja powyższych pozycji znajduje się w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego
                   MGW.TM.711.28.2019.1.DM z dnia 12. 07. 2019r. na „Zakup i dostawę osprzętu elektroenergetycznego 
                    niezbędnego do utrzymania ruchu maszyn i urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych w obiektach 
                    Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.