SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/13/2011

znak sprawy

## Zamawiający: 			ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO

„GUIDO” w ZABRZU ul. 3 Maja 93, 41- 800 Zabrze

Postępowanie w trybie:		Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

Nazwa zamówienia:

Zaprojektowanie, dostarczenie i zainstalowanie systemu bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu obejmującego:

- Zabudowę sieci rozdzielczej SN i nn na poziomie 170m i 320m;

- Zabudowę sieci informatycznej i telewizji użytkowej na poziomie 170m i 320m,

w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Rodzaj: Dostawa

| ZKWK GUIDO w Zabrzu Kierownik Działu Rozwoju i Projektów Aleksandra Margas ........................................................................... (data, podpis i pieczątka KRZ ZKWK Guido w Zabrzu) | Kierownik Ruch Zakładu Zabytkowej KWK Guido w Zabrzu Leszek Żurek ….......................................................... (data, podpis i pieczątka KRZ ZKWK Guido w Zabrzu) |
| --- | --- |
| ZATWIERDZAM: ZKWK GUIDO w ZABRZU Dyrektor Bartłomiej Szewczyk ………….................................................................................... (data i podpis Zamawiającego) |

Cena SIWZ

- Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej ZKWK Guido:  www.kopalniaguido.pl

- Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku i przekazania tj.: 50,00 PLN

Data    04.11.2011 r.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆIV- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

1.Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu

ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze

NIP – 648-26-176-23

Telefon: (32) 271 40 77

Faks: (32)  271 48 59

Strona internetowa: www.kopalniaguido.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 800 – 1600

2. Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „p.z.p.”.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiot zamówienia

3.1.1. Nazwa zadania

Nazwa zamówienia:

Zaprojektowanie, dostarczenie i zainstalowanie systemu bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu obejmującego:

- Zabudowę sieci rozdzielczej SN i nn na poziomie 170m i 320m;

- Zabudowę sieci informatycznej i telewizji użytkowej na poziomie 170m i 320m,

w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. zawiera Część IV SIWZ.

3.3 Kod CPV:

45.31.10.00; 45.31.40.00; 45.31.43.00; 45.31.70.00; 71.32.00.00; 71.32.31.00

4. Termin wykonania zamówienia

4.1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4.2. Terminy pośrednie:

  - Opracowanie dokumentacji technicznej zaakceptowanej przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem dopuszczenia, do stosowania w ZKWK GUIDO w Zabrzu, przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dla:

- Zabudowy sieci rozdzielczej SN i nn na poziomie 170m i 320m;

- Zabudowy sieci informatycznej i telewizji użytkowej na poziomie 170m i 320m,

zgodnie z założeniami podanymi w SIWZ - 150 dni od dnia podpisania umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

- Minimum 2 (dwa) projekty w tym:

- minimum 1 (jeden) projekt instalacji elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych. Projekt uzyskał dopuszczenie przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w zakładach górniczych. Wartość każdego projektu nie mniejsza niż 10 000,00 PLN brutto;

- minimum 1 (jeden) projekt sieci informatycznej i telewizji użytkowej z zastosowaniem linii miedzianych  i światłowodowych do przesyłania danych. Projekt uzyskał dopuszczenie przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w zakładach górniczych. Wartość każdego projektu nie mniejsza niż  10 000,00 PLN brutto.

UWAGA

W przypadku projektów realizowanych poza granicami RP, zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że projekt uzyskał dopuszczenie do stosowania w zakładach górniczych zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju realizacji projektu, bądź wykaże, że zgodnie ze stanem prawnym w kraju realizacji dopuszczenie takie nie jest wymagane.

- Minimum 2 (dwie) dostawy w tym:

- minimum 1 (jedna) dostawa wraz z instalacją urządzeń elektrycznych w podziemnych zakładach górniczych o wartości nie  mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto każda;

- minimum 1 (jedna) dostawa wraz z instalacją sieci informatycznej i telewizji użytkowej w podziemnych zakładach górniczych o wartości  nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każda,

wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy i usługi zostały wykonane należycie.

Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału w zakresie wiedzy 
i doświadczenia wykazał się wykonaniem, usługi (projekt) i dostawy wraz z instalacją, zrealizowanych 
w ramach jednego zamówienia (projekt wraz z dostawą i instalacją). Warunki opisane powyżej muszą być spełnione łącznie. Przy czym, Wykonawca jest zobowiązany do podania wartości projektu i dostawy wraz 
z instalacją oddzielnie.

Uwaga

- Jeżeli zakres wykonanych usług (projektów), dostaw wraz z instalacją elektryczną, instalacją sieci informatycznej i telewizji użytkowej przedstawiony w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługa, dostawa została wykonana należycie, jest szerszy od wymaganego przez Zamawiającego należy w wykazie wykonanych usług, dostaw podać wartość usług, dostaw odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawionych na potwierdzenie warunku udziału 
w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.

- Sposób przeliczenia obcej waluty w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku zostanie określony według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu 
w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

- W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełnienia warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonywaniu zamówienia.

5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

5.1.3.1. osoby zdolne do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

- Projektant (min. 1 osoba): kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

- Projektant (min. 1 osoba): kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia do projektowania 
w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Doświadczenie: wykonał min. 2 projekty sieci okablowania strukturalnego na minimum 100 punktów dostępowych (gniazd), minimum kat. 5e dla punktów dostępowych i ze zastosowaniem łączy światłowodowych pomiędzy węzłami dystrybucyjnymi sieci. Zaprojektowana sieć musiała spełniać wymagania producenta systemu okablowania pozwalające uzyskać gwarancję producenta na wykonane okablowanie.

- Informatyk (min. 1 osoba)

- Kierownik działu energomechanicznego  (min. 1 osoba): kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje 
i uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika działu energomechanicznego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel zgodnie z właściwymi przepisami prawa - zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego na Kierownika Działu Energomechanicznego dla podziemnych zakładów górniczych, ważne badania lekarskie oraz uprawnienia do prac na wysokości.

- Nadsztygar urządzeń elektrycznych (min. 1 osoba): kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje i uprawnienia osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej w zakładach górniczych podziemnych, uprawniające do dozoru nad osobami wykonującymi prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno—pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym co najmniej 6 kV – posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii „D” - zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego w randze wyższego dozoru ruchu o specjalności elektrycznej dla podziemnych zakładów górniczych, ważne badania lekarskie oraz uprawnienia do prac na wysokości.

- Sztygar zmianowy – nadzór (min. 1 osoba): kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje i uprawnienia osoby średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej w zakładach górniczych podziemnych, uprawniające do dozoru nad osobami wykonującymi prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno—pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym co najmniej 6 kV – posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii „D” - zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego w randze minimum średniego dozoru ruchu o specjalności elektrycznej dla podziemnych zakładów górniczych, badania lekarskie oraz uprawnienia do prac na wysokości.

- Elektromonter (min. 2 osoby): kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym  urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym co najmniej 6 kV – posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii „E” - aktualne świadectwa kwalifikacyjne, badania lekarskie oraz uprawnienia do wykonywania prac na wysokości.

- Elektromonter/monter sieci teleinformatycznych/światłowodowych (min. 1 osoba):  kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do wykonywania prac w zakresie urządzeń, instalacji i sieci 
o napięciu znamionowym co najmniej 1 kV.

Doświadczenie: minimum roczne doświadczenie w wykonywaniu sieci okablowania strukturalnego w kategorii minimum 5e w technologii miedzianej i światłowodowej. Posiadanie certyfikatu producenta dostarczanego systemu okablowania w zakresie instalacji, pozwalającego na uzyskanie gwarancji producenta systemu okablowania na wykonaną instalację, o ile taki certyfikat jest wymagany.

- Nadzór BHP (min. 1 osoba). Osoba posiadająca wykształcenie o kierunku lub specjalności 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny  pracy.

5.1.3.2. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia określone w pkt 5.1.3.1 SIWZ, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Uwaga:

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są:

  - uprawnienia do projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.);

  - zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r., 
w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. nr 84, poz. 755, z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r. Nr 204, poz. 1474), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego „Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”,  (http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1).

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

A) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN, lub zdolność kredytową 
w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN.

B) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.

5.2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Pzp:

A) oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B),

B) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 Pzp  (Załącznik nr 1.1);

C) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego (Załącznik nr 6) oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Załącznik nr 7), potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert,

D) aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki 
nr 8.(1-n)) ;

E) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik 
nr 9).

5.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez  Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy 
i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

- wykaz wykonanych dostaw i usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj.

- Minimum 2 (dwa) projekty w tym:

- minimum 1 (jeden) projekt instalacji elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych. Projekt uzyskał dopuszczenie przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w zakładach górniczych. Wartość każdego projektu nie mniejsza niż 10 000,00 PLN brutto;

- minimum 1 (jeden) projekt sieci informatycznej i telewizji użytkowej z zastosowaniem linii miedzianych  i światłowodowych do przesyłania danych. Projekt uzyskał dopuszczenie przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w zakładach górniczych. Wartość każdego projektu nie mniejsza niż  10 000,00 PLN brutto.

UWAGA

W przypadku projektów realizowanych poza granicami RP, zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że projekt uzyskał dopuszczenie do stosowania w zakładach górniczych zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju realizacji projektu, bądź wykaże, że zgodnie ze stanem prawnym w kraju realizacji dopuszczenie takie nie jest wymagane.

- Minimum 2 (dwie) dostawy w tym:

- minimum 1 (jedna) dostawa wraz z instalacją urządzeń elektrycznych w podziemnych zakładach górniczych o wartości nie  mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto każda;

- minimum 1 (jedna) dostawa wraz z instalacją sieci informatycznej i telewizji użytkowej w podziemnych zakładach górniczych o wartości  nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każda,

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat  wykonania i odbiorców (Załącznik nr 3) oraz dokumenty  (Załączniki nr 3.(1-n)), potwierdzające, że dostawy i usługi te zostały wykonane należycie;

Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału w zakresie wiedzy 
i doświadczenia wykazał się wykonaniem, usługi (projekt) i dostawy wraz z instalacją, zrealizowanych 
w ramach jednego zamówienia (projekt wraz z dostawą i instalacją). Warunki opisane powyżej muszą być spełnione łącznie. Przy czym, Wykonawca jest zobowiązany do podania wartości projektu i dostawy wraz 
z instalacją oddzielnie.

Uwaga

- Jeżeli zakres wykonanych usług (projektów), dostaw wraz z instalacją elektryczną, instalacją sieci informatycznej i telewizji użytkowej przedstawiony w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługa, dostawa została wykonana należycie, jest szerszy od wymaganego przez Zamawiającego należy w wykazie wykonanych usług, dostaw podać wartość usług, dostaw odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawionych na potwierdzenie warunku udziału 
w postępowaniu w zakresie oświadczenia.

- Sposób przeliczenia obcej waluty w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku zostanie określony według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu 
w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

- W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełnienia warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonywaniu zamówienia.

B) wykaz osób (Załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:

- Projektant (min. 1 osoba): kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

- Projektant (min. 1 osoba): kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia do projektowania 
w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Doświadczenie: wykonał min. 2 projekty sieci okablowania strukturalnego na minimum 100 punktów dostępowych (gniazd), minimum kat. 5e dla punktów dostępowych i za zastosowaniem łączy światłowodowych pomiędzy węzłami dystrybucyjnymi sieci. Zaprojektowana sieć musiała spełniać wymagania producenta systemu okablowania pozwalające uzyskać gwarancję producenta na wykonane okablowanie.

- Informatyk (min. 1 osoba)

- Kierownik działu energomechanicznego  (min. 1 osoba): kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje 
i uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika działu energomechanicznego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel zgodnie z właściwymi przepisami prawa - zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego na Kierownika Działu Energomechanicznego dla podziemnych zakładów górniczych, ważne badania lekarskie oraz uprawnienia do prac na wysokości.

- Nadsztygar urządzeń elektrycznych (min. 1 osoba): kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje i uprawnienia osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej w zakładach górniczych podziemnych, uprawniające do dozoru nad osobami wykonującymi prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno—pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym co najmniej 6 kV – posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii „D” - zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego w randze wyższego dozoru ruchu o specjalności elektrycznej dla podziemnych zakładów górniczych, ważne badania lekarskie oraz uprawnienia do prac na wysokości.

- Sztygar zmianowy – nadzór (min. 1 osoba): kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje i uprawnienia osoby średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej w zakładach górniczych podziemnych, uprawniające do dozoru nad osobami wykonującymi prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno—pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym co najmniej 6 kV – posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii „D” - zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego w randze minimum średniego dozoru ruchu o specjalności elektrycznej dla podziemnych zakładów górniczych, badania lekarskie oraz uprawnienia do prac na wysokości.

- Elektromonter (min. 2 osoby): kwalifikacje zawodowe: kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym  urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym co najmniej 6 kV – posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii „E” - aktualne świadectwa kwalifikacyjne, badania lekarskie oraz uprawnienia do wykonywania prac na wysokości.

- Elektromonter/monter sieci teleinformatycznych/światłowodowych (min. 1 osoba):  kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do wykonywania prac w zakresie urządzeń, instalacji i sieci 
o napięciu znamionowym co najmniej 1 kV.

Doświadczenie: minimum roczne doświadczenie w wykonywaniu sieci okablowania strukturalnego w kategorii minimum 5e w technologii miedzianej i światłowodowej. Posiadanie certyfikatu producenta dostarczanego systemu okablowania w zakresie instalacji, pozwalającego na uzyskanie gwarancji producenta systemu okablowania na wykonaną instalację, o ile taki certyfikat jest wymagany.

- Nadzór BHP (min. 1 osoba). Osoba posiadająca wykształcenie o kierunku lub specjalności 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny  pracy.

D) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
z uwzględnieniem warunku określonego w pkt 5.1.3.1. SIWZ (część A wg Spisu zawartości oferty pkt 12).

Uwaga:

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są:

  - uprawnienia do projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.);

  - zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r., 
w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. nr 84, poz. 755, z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r. Nr 204, poz. 1474), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego „Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”,  (http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1).

  - Zamawiający dopuszcza, żeby jeden członek zespołu Wykonawcy pełnił więcej niż 1 funkcję 
w zespole, pod warunkiem posiadania wymaganych przez Zamawiającego uprawnień.

5.2.3. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

A) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 500 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr  2.a);

B) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 (Załącznik nr 2.b);

C) gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmiot trzeci posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.4. ppkt A SIWZ, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr  2.a’);

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który 
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5.2.4 Jeśli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817):

1) pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się  je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

-do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : „spełnia”  lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

„GUIDO” w Zabrzu – Dyrektor Kopalni

ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze

sekretariat pok. 26

Faks: (32)  271 48 59

e-mail: biuro@kopalniaguido.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art.38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu. .

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a także  zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

Termin wizji lokalnej obiektu określony został w Części IV SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pkt 15.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej 
w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także  zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono osoby:

- Sławomir Cieślik

- Henryk Stencel

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia

- Krzysztof Cyberski

w sprawach formalno-prawnych

7.2. Sposób porozumiewania się określono w pkt 6.1. SIWZ

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

60 000,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni, tj. od  20.12.2011 r. do 17.02.2012 r.

8.2. Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej,  
                 z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank MILENIUM Nr      89 1160 2202 0000 0000 9384 2822

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w Dziale Księgowości (pok. 23) w ZKWK „Guido” w Zabrzu, ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze

8.6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium 
w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a 
i ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego,

/ZKWK „Guido”, ul. 3 Maja 93, 41 – 800 Zabrze/,

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

8.7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe/ poręczenia innej instytucji 
(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej/ poręczenia udzielane przez podmioty, 
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.)):

- zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, iż jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, Zamawiający zatrzymuje wadium z odsetkami, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni tj. od 20.12.2011 r. do 17.02.2012 r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.  Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.6. Zawartość oferty

10.6.1. Oferta, z zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ ,  musi  zawierać:

1) Kopię wniesionego wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (część W 
wg Spisu zawartości oferty),

2) Formularz oferty(część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału,

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone w formie oryginału,

4) Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony 
w formie oryginału,

5) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.3 SIWZ, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

6) Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty),

7) Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom  (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony  odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

1) kopię wniesionego wspólnie wadium (część W wg Spisu zawartości oferty),

2) kopię dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty),

3) wspólny formularz oferty (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału,

4) wspólne  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone w formie oryginału,

5) Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.3 SIWZ; Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym :

A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1, 6, 7, 8.(1-n), 9 wg Spisu zawartości oferty ;

B) każdy z Wykonawców, który potwierdza spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące  Załączniki nr 3. (1-n), 4, 2.a, 2.b wg Spisu zawartości oferty;

C) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy” Załączniki nr 3, 4, wg Spisu zawartości oferty,

7) wspólny Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom  (Załącznik nr 5.P 
wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub

2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie :

a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub ludzkiego, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik 
nr 1.3

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

„GUIDO” w Zabrzu – Dyrektor Kopalni

ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 26

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47, poz.211 ze zm), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty 
w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

„GUIDO” w Zabrzu – Dyrektor Kopalni

ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 26

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”,

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” 
w Zabrzu, ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. 26. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” 
w Zabrzu, ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. 26. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę 
i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu,

ul. 3 Maja 93, 41- 800 Zabrze, Sekretariat pok. Nr 26

najpóźniej do dnia 20-12-2011r. do godz. 10:00.

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę 
o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20-12-2011 r.  w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu, ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze,  pok. 26 o godzinie 10:10.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. 
o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

12.2. Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

12.3. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych 
z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym min.:

12.3.1. Wykonanie dokumentacji technicznej systemu bezpieczeństwa według przedstawionych w IV Części SIWZ Założeń I i II;

12.3.2. Uzyskanie decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dopuszczenia systemu bezpieczeństwa według wykonanej dokumentacji do stosowania w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” 
w Zabrzu;

12.3.3. Uzyskanie akceptacji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie usytuowania zabudowanych urządzeń oraz  trasy prowadzenia kabli;

12.3.4. Dostawa i wykonanie instalacji stacji rozdzielczej 6/0,4/0,23 kV z transformatorem 400 kVA na poz. 320 m

12.3.5.Dostawa i wykonanie instalacji UPS – 230 V z rozdzielnicami oraz oświetlenia ewakuacyjnego 
w komorach  i chodnikach na poz. 170 m i na  poz. 320 m;

12.3.6.Dostawa i wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego w chodnikach i komorach na poz. 170 m;

12.3.7.Dostawa i wykonanie modernizacji oświetlenia eksponatów na poz. 170 m;

12.3.8.Dostawa i wykonanie instalacji gniazd 230 V i 3x400 V na poz. 170 m;

12.3.9.Dostawa i wykonanie instalacji kompletnie wyposażonych rozdzielnic oddziałowych dla podłączenia oświetlenia podstawowego, gniazd 230 V i 3x400 V umożliwiających podłączenie odbiorników o określonej 
w założeniach mocy na poz. 320 m;

12.3.10. Dostawa kabli zaprojektowanej sieci elektrycznej łącznie z uchwytami, drabinkami, korytkami 
i rurami ochronnymi kabli;

12.3.11. Dostawa i wykonanie instalacji sieci informatycznej i telewizji użytkowej;

12.3.12. Koszty uruchomienia, przeszkolenia pracowników zamawiającego z obsługi sprzętu  i urządzeń,

odbiorów, eksploatacji i likwidacji zaplecza dla pracowników, koszty usuwania na bieżąco wszelkich podlegających wymianie urządzeń, sprzętu, ubezpieczenia od prowadzonej działalności, odpowiedniego zabezpieczenia dostarczonego sprzętu, urządzeń podlegających montażowi-instalacji, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji powykonawczej, udział w przeglądach gwarancyjnych i wszelkich innych działań zapewniających wykonanie zamówienia w tym wskazanych w SIWZ wraz z załącznikami jako zobowiązania wykonawcy.

12.4. Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie netto oraz z doliczeniem podatku od towarów 
i usług.

12.5. Cena określona przez Wykonawcę jest obowiązująca w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie.

12.7. Nie ujęcie w wynagrodzeniu ryczałtowym podanym przez Wykonawcę w Ofercie jakiejkolwiek elementu, który był ujęty w SIWZ, postanowieniach umowy, lub wynikającego z charakteru prac uznane zostanie przez Zamawiającego, że zakres ten został wyceniony w wynagrodzeniu ryczałtowym i za jego wykonanie Zamawiający dodatkowo nie zapłaci.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

1) cena						waga 100 %

13.1.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM  –  cena

Cena oferowana minimalna brutto

Cena   =         ________________________________	x  100 punktów  x 100 %

Cena badanej oferty brutto

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest  cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały  złożone oferty 
o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13.1.3 W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.1.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 
w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert .

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnienie:

a) warunków udziału w postępowaniu,

b) wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

13.3.2 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

13.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie 
o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  będzie określać co najmniej :

a) lidera

b) wzajemne zobowiązania Wykonawców

c) części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców

d) solidarną odpowiedzialność Wykonawców za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy)  i za należyte wykonanie zamówienia.

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,     z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.).

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

Bank MILENIUM Nr      89 1160 2202 0000 0000 9384 2822

15.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie (pok. 26) Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu, ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze, w wyznaczonym terminie do godz. 1400.

15.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15.8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się  przedłożenie zabezpieczenia zarówno 
w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi jak również  złożenie dwóch odrębnych dokumentów.

15.8. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości będzie obowiązywało przez cały okres realizacji umowy plus 30 dni przewidziane na czynności odbiorowe.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w

postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

17.6 Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

17.7 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.8 Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp

17.9 Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni –

jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni –

jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.10 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.11 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.12 Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

17.13 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

17.14 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

17.15 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.16 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.  Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 Pzp.

a) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

- Poszerzenie zakresu prac związanych z zaprojektowaniem, dostarczeniem i zainstalowaniem systemu bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu obejmującego:

zabudowę sieci rozdzielczej SN i nn na poziomie 170m i 320m oraz zabudowę sieci informatycznej 
     i telewizji użytkowej na poziomie 170m i 320m.

b) Okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia uzupełniające:

- W przypadku konieczności poszerzenia zakresu wynikającego z potrzeb ujawnionych na
        etapie projektowania oraz realizacji prac, a mających na celu usprawnienie działania
        ww. systemów mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa, jakości itp.

c) Kod CPV: 45.31.10.00; 45.31.40.00; 45.31.43.00; 45.31.70.00; 71.32.00.00; 71.32.31.00

4. Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@kopalniaguido.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia 
w walutach obcych.

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie określa części zamówienia, które nie mogłyby być powierzone podwykonawcom.

3. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne

3.1. Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej  umowy  
w  stosunku do treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

3.1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia oraz  terminów pośrednich, o których mowa we                  wzorze umowy, w następujących przypadkach:

1.  wystąpienie „siły wyższej” oznaczającej wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron 
    niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość
        wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,

2.  konieczność wykonania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.
        1 pkt 7 pzp.

3.     zmian przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia powodujących konieczność dostosowania
        dokumentacji do zmiany przepisów,

4.     niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń,
        uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania niezbędnych   
        pozwoleń umożliwiających oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania.

5.  wystąpienie warunków geologicznych skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu
        umowy zgodnie z technologią ich wykonania przy dotychczasowych założeniach
       technologicznych,

3.1.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

- zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń 
losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty
stanowiska.  Zmiana kluczowego personelu wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod
warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych,

- zmiany podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca
opierał się wykazując spełnianie   warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem , że
nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż 
wymagane w SIWZ,

- wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn
o obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem
spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,

- ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą
 wartości brutto umowy,

- ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności  w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć,

- poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn,
      o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
      Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o  dokonanie wskazanej zmiany.

5.  Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który
        zostanie podpisany przez strony umowy.

6. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez
       Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego
       oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest
       dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

8. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części V do SIWZ wzór
      umowy.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania

Zaprojektowanie, dostarczenie i zainstalowanie systemu bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu obejmującego:

- Zabudowę sieci rozdzielczej SN i nn na poziomie 170m i 320m;

- Zabudowę sieci informatycznej i telewizji użytkowej na poziomie 170m i 320m,

w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

- Przedmiot zamówienia obejmuje

- Wykonanie dokumentacji projektowej systemu bezpieczeństwa według przedstawionych założeń I 
i II opisanych poniżej.

- Uzyskanie decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dopuszczenia systemu bezpieczeństwa według wykonanej dokumentacji do stosowania w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu;

- Uzyskanie akceptacji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie usytuowania zabudowanych urządzeń oraz  trasy prowadzenia kabli.

- Dostawa i wykonanie instalacji stacji rozdzielczej 6/0,4/0,23 kV z transformatorem 400 kVA na poz. 320 m

- Dostawa i wykonanie instalacji UPS – 230 V z rozdzielnicami oraz oświetlenia ewakuacyjnego w komorach  i chodnikach na poz. 170 m i na  poz. 320 m.

- Dostawa i wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego w chodnikach i komorach na poz. 170 m

- Dostawa i wykonanie modernizacji oświetlenia eksponatów na poz. 170 m

- Dostawa i wykonanie instalacji gniazd 230 V i 3x400 V na poz. 170 m

- Dostawa i wykonanie instalacji kompletnie wyposażonych rozdzielnic oddziałowych dla podłączenia oświetlenia podstawowego, gniazd 230 V i 3x400 V umożliwiających podłączenie odbiorników 
o określonej w założeniach mocy na poz. 320 m

- Dostawa kabli zaprojektowanej sieci elektrycznej łącznie z uchwytami, drabinkami, korytkami 
i rurami ochronnymi kabli.

- Dostawa i wykonanie instalacji sieci informatycznej kategorii 5e

- Dostawa i wykonanie telewizji CCTV IP na trasach turystycznych na poziomach 170 i 320 metrów

- Projekt będzie na bieżąco uzgadniany z Zamawiającym, a przed procedurą uzyskania dopuszczenia przez Prezesa WUG będzie udostępniony na 7 dni Zamawiającemu, którego uwagi należy uwzględnić 
w projekcie.

- Wszystkie zmiany w wykonanej dokumentacji wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wprowadzenie zmian w dokumentacji w zakresie warunków określonych w uzyskanym dopuszczeniu, wymaga uzyskania ponownej decyzji dopuszczenia przez Prezesa WUG o ile dopuszczenie jest wymagane.

- Wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej należy uwzględnić w wykonanej dokumentacji powykonawczej.

- Po wykonaniu prac montażowych i pomiarowych przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiór końcowy wykonanych prac (instalacji i zamontowanych urządzeń).

- Na  przedmiot niniejszego zamówienia ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla instalacji, urządzeń i sprzętu 3 lata, a dla systemu okablowania sieci informatycznej min. 10 lat gwarancji producenta systemu okablowania przy czym Zamawiający wymaga certyfikatu min 10 letniego zobowiązania gwarancyjnego producenta (udzielonego bezpośrednio Zamawiającemu) w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa obowiązuje gwarancja producenta.

- W okresie gwarancji Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy przeglądy instalacji, urządzeń
 i sprzętu 1 raz w roku.

- Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich przeglądach gwarancyjnych.

- Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.

- Na przedmiot niniejszego zamówienia, instalacje, urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela rękojmi na okres 1 roku od daty protokołu końcowego odbioru.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.

- Wszelkie prace (projektowanie, dostawy, montaż, instalowanie, uruchamianie itp.  zwane dalej pracami), związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia  mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku. Prace powodujące przerwy w funkcjonowaniu sieci informatycznej Zamawiającego należy przeprowadzić poza godzinami pracy Zamawiającego. Zakres i termin prac należy ustalić 
z Zamawiającym.

- W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w innych godzinach oraz 
w soboty i niedziele po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu przez obie strony. Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem godzin pracy ZKWK GUIDO zostanie ustalony przez obie strony po podpisaniu umowy. Wszelkie prace wykonywane przez Wykonawcę nie mogą zakłócić pracy systemów informatycznych, elektrycznych oraz innych systemów elektronicznych ZKWK GUIDO. Każde wyłączenie napięcia istniejącej instalacji elektrycznej musi być uzgodnione z Zamawiającym.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu. Zamawiający wyznacza dla Wykonawców wizję lokalną w dniach od  21-11 do 25-11- 2011 roku, od godziny 08:00 do godziny 14:00. Miejscem spotkania jest Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” 
w Zabrzu, ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze, sekretariat pok. 26. – osoba do kontaktu w sprawach wizji lokalnej – Henryk Stencel.

- Celem przeprowadzenia wizji lokalnej jest zapoznanie zainteresowanych Wykonawców z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia i pozyskaniem przez nich niezbędnych informacji do przygotowania oferty, zawarcia umowy oraz realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty i szkody powstałe jako następstwo wizji lokalnej terenu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości 
w przygotowaniu oferty oraz wyliczeniu ceny ofertowej, związane z nie odbyciem przez wykonawcę wizji lokalnej.

- Miejsce składowania materiałów, urządzeń itp. na terenie kopalni związanych z przedmiotem zadania zostanie wskazane przez Zamawiającego.

- Urządzenia, sprzęt i materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe nie użytkowane, posiadać stosowne dopuszczenia i atesty, oraz muszą odpowiadać  wymaganiom i normom. Elementy okablowania strukturalnego muszą pochodzić z jednego systemu, jednego producenta, elementy aktywne sieci nie mogą mieć wpływu na gwarancję producenta systemu okablowania.

- Wykonawca zapewni transport jak również wszelkie prace związane z załadunkiem i rozładunkiem materiałów związanych z realizacją zamówienia, do magazynu z miejsca przeznaczenia oraz ich kompletowanie.

- W Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” występują następujące zagrożenia   naturalne:

a) zagrożenia wodne -					I stopień ZW,

b) metanowe  ZM     – 					brak,

c) tąpaniami ZT        – 					brak,

d) wyrzutami skał i gazów  - 				brak,

e) pyłowe                		 			A  (wyrobiska objęte systemem bezpieczeństwa z wyłączeniem podszybi szybów „Kolejowy” i ”Guido” oraz podszybia 
i nadszybia szybika „Guido” zostały wyłączone z zagrożonych wybuchem pyłu węglowego).

Wyrobiska przewietrzane są wentylacją opływową, jedynie na poziomie 320 m odcinek od
            skrzyżowania: przekop główny z przekopem łączącym do tamy wodnej jest przewietrzany
            wentylacją odrębną.

- Założenia.

Zaprojektowanie, dostarczenie i zainstalowanie systemu bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu obejmującego:

- Zabudowę sieci rozdzielczej SN i nn na poziomie 170m i 320m;

System obejmuje następujące wyrobiska:

- na poziomie 170 m - chodniki obejściowe podszybia szybu „Kolejowy" ze stajnią nr 1, przekop wentylacyjny ze stajniami nr 2 i 3, komory A i B oraz chodniki obejściowe w rejonie podszybia szybu „Guido" i nadszybia szybika „Guido",

- na poziomie 320 m - przekop główny od szybu „Kolejowy" do szybika „Guido", komory warsztatu mechanicznego, sprężarek, hali pomp, badawcze nr 7 (toalety) i nr 8, przekop wentylacyjny, wszystkie komory na wschód i zachód do przekopu wentylacyjnego, tj. centralnej hydrauliki, zajezdni elektrowozów, chodnik między TW-9 a TW- 10, komora 6 kV, oraz badawcze 
nr 1, 2, 3, 4 i 5, chodnik łączący przekop główny z wentylacyjnym oraz przekop główny do tamy wodnej i komory badawcze nr 9, 10, 11,12, tama wodna.

Pozostałe wyrobiska na poz. 320 m oddane do celów turystycznych, a nie objęte systemem bezpieczeństwa tj. podszybie szybu „Kolejowy", 2-wytyczna północna, 3-chodnik podstawowy, 4-chodnik pod ścianowy ściany nr 2, 5-przecinka ściany AWB 6-chodnik nadścianowy ściany nr 2, 16-upadowa kamienna, 17-chodnik pod ścianowy ściany nr 1, 18-upadowa 2 transportowa, 19-chodnik łączący, wykorzystywać będą istniejące instalacje oświetleniowe, pracujące w sieci 0,23 kV w systemie sieciowym IT.

Szczegółowy zakres projektu systemu obejmuje następujące zagadnienia:

- Stację rozdzielczą 6/0,4/0.23 kV z transformatorem o mocy 400 kVA, który zasilać będzie urządzenia i instalacje oświetleniowe w wyrobiskach komorowych i chodnikach w omawianych rejonach.

- Centra UPS - 0,23 kV z rozdzielnicami, które zasilać będą instalacje oświetlenia ewakuacyjnego w wyrobiskach komorowych  i chodnikach w omawianych rejonach oraz urządzenia sieci informatycznej i telewizji użytkowej.

- Sieć rozdzielczą 0,4/0,23 kV wraz z rozdzielnicami oddziałowymi 0,4/0,23 kV dla zasilania bezpośredniego urządzeń i instalacji w komorach i chodnikach.

- Instalacje oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego w wyrobiskach chodnikowych.

- Instalacje gniazd wtykowych.

- Modernizację oświetlenia ekspozycyjnego w wybranych wyrobiskach na poz. 170 m.

- W projekcie należy przewidzieć rezerwę mocy dla zasilenia w przyszłości urządzeń, które będą zainstalowane w wyrobiskach komorowych na poziomie 320 m.

Opis stanu istniejącego sieci 6 kV i 0,5 KV

Główny punkt zasilania Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido" stanowi Główna Stacja Zasilająca (GSZ) złożona z dwusekcyjnej rozdzielni 20 kV, 2 transformatorów 20/6 kV - 1000 kVA oraz dwusekcyjnej rozdzielni 6 kV. Rozdzielnia 6 kV zasila poprzez sieć rozdzielczą 6 kV i transformatory 6/0,5 kV i 6/0,4 kV, wszystkie obiekty zakładu górniczego, jakimi są między innymi:

- maszyna wyciągowa szybu „Kolejowy",

- wentylatory głównego przewietrzania oraz maszyny wyciągowe szybu „Guido" i szybika „Guido", poprzez transformator T-3; 250 kVA; 6/0,5 kV,

- sieć powierzchniowa, poprzez transformator T-1; 100 kVA; 6/0,4 kV,

- sieć na poziomie 320 m, poprzez transformator Tr-1; 315 kVA; 6/0,5 kV i Tr-2; 400 kVA; 6/0,5 kV,

- sieć na poziomie 170 m przez transformator T2 400 kVA 6/05.

Obszar kopalni stanowiący zakres niniejszego opracowania zasilają obecnie:

- na poziomie 170 m - transformator T-2, poprzez rozdzielnicę powierzchniową RG-500  i rozdzielnice dołowe 500 V R-5/1 i R-5/2,

- na poziomie 320 m - transformator Tr-1, poprzez rozdzielnicę 500 V R-5, oraz transformator Tr-2.

Zmiany w sieci 6 kV

W związku z planowanym zagospodarowaniem, w celach turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych 
i komercyjnych, komór i chodników, na poziomach 170 m i 320 m, nastąpi wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w tych rejonach kopalni, a co za tym idzie konieczność wybudowania nowej stacji transformatorowej, zasilanej z sieci rozdzielczej 6 kV. Nowy transformator 6/0,4/0,23 kV - 400 kVA, oznaczony T-5 ma być zlokalizowany w komorze zajezdni na poz. 320 m, obok istniejących transformatorów Tr-1; 6/0,5 kV-315 kVA i Tr-2; 6/0,5  kV – 400 kVA. Transformator ten będzie zasilany 
z dopływu zasilającego istniejące transformatory Tr-1 i Tr-2, które są podłączone do pola nr 4 rozdzielnicy powierzchniowej 6 kV, kablem YHKGYFpyn 3x70/25 w którym zostaną skorygowane nastawy zabezpieczeń. Poziom 170 m będzie zasilany według przyjętego rozwiązania. Do obliczeń wartości uziemienia ochronnego nowego transformatora T-5 przyjąć prąd ziemnozwarciowy w kopalnianej sieci 6 kV wynoszący 1,38 A.

Charakterystyka ogólna dotychczasowego zasilania obiektów na poziomie 170 m 
i 320 m kopalni.

Instalacje elektryczne w wyrobiskach komorowych i chodnikowych na poziomach 170 m, zasilane są poprzez sieć rozdzielczą 230 V. Sieć ta jest zasilana z lokalnych zespołów transformatorowych 500/230 V, podłączonych do rozdzielnic lokalnych 500 V, oznaczonych R5-1 i R5-2, zlokalizowanych w przekopie głównym pomiędzy szybami „Kolejowy" i „Guido".

Instalacje elektryczne w wyrobiskach komorowych i chodnikowych na poziomie 320 m, zasilane są z zespołów transformatorowych 500/230 V, podłączonych do rozdzielnicy wyprowadzenia mocy 
z transformatora  Tr-1 6/0,5 kV ozn. R-5; 500 V, zlokalizowanej w komorze sprężarek. Lokalne urządzenia odbiorcze, na poziomie 320 m zasilane są z sieci 230 V oraz 3x500 V.

Istniejące rozdzielnice, sieci rozdzielcze i instalacje na napięciu 230 V i 3x500 V, pracują w konfiguracji 
z izolowanym punktem neutralnym transformatora (IT) z ciągłą kontrolą stanu izolacji sieci.

Na poziomach 170 m i 320 m w wyrobiskach niezagrożonych, objętych niniejszym systemem, budowane będą również nowe instalacje elektryczne.

Nowe instalacje elektryczne w w/w wyrobiskach na napięciu 3x400/230 V, pracować będą w konfiguracji 
z uziemionym punktem neutralnym transformatora (TN)

Zmiany w sposobie zasilania obiektów na poziomie 170 m i 320m kopalni.

Obecnie wyrobiska komorowe i chodnikowe na poziomie 170 m i 320 m, udostępnione są, lub będą (po odpowiednim przygotowaniu górniczym), zarówno w celach turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i komercyjnych itp. Takie przeznaczenie komór wymaga zarówno zmiany ich oświetlenia, jak i dostarczenia większej niż obecnie ilości energii elektrycznej, a także zastosowania układu sieciowego charakterystycznego dla obiektów powierzchniowych (TN). Pozwoli to na zastosowanie typowego osprzętu, aparatury (urządzenia akustyczne, alarmowe, kamery itp.) oraz wielu urządzeń AGD (kuchnie elektryczne, bojlery, ekspresy do kawy i herbaty, chłodziarki, zamrażarki, patelnie elektryczne, ogrzewanie pomieszczeń itp.) i innych. Planowane inne zagospodarowanie ww. wyrobisk oraz stan istniejących w nich instalacji elektrycznych, wymaga zastosowania systemu bezpieczeństwa.

W związku z powyższym Kopalnia Guido  planuje sukcesywną wymianę całości istniejącej sieci elektroenergetycznej (IT) zasilającej urządzenia we wspomnianych wyżej rejonach. Nowa sieć, będzie podobnie jak na powierzchni, pracować w konfiguracji z uziemionym punktem neutralnym transformatora (TN), na napięciu 3x400/230V i służyć będzie zasilaniu instalacji stałych jak i wykonywanych okazjonalnie. Będą to między innymi następujące instalacje:

- oświetlenia podstawowego i iluminacyjnego wyrobisk komorowych,

- oświetlenia ewakuacyjnego wyrobisk komorowych,

- oświetlenia podstawowego, iluminacyjnego i ewakuacyjnego wyrobisk chodnikowych,

- oświetlenia ewakuacyjnego wyrobisk chodnikowych,

- zasilania urządzeń gastronomicznych, sprzętu AGD itp.,

- zasilania i pracy dla urządzeń telewizji użytkowej i zawodowej,

- nagłośnienia,

- dla urządzeń audiowizualnych,

- sieci informatycznych,

- sieci teletechnicznych,

- systemów zabezpieczeń.

Instalacje elektryczne na poziomach 170 m i 320 m, objęte systemem bezpieczeństwa, pracować będą w sieci niskiego napięcia z uziemionym punktem neutralnym transformatora na stosowanie której ZKWK „GUIDO" uzyskała czasowe (do 31 grudnia 2013 r.) zezwolenie, zgodnie z decyzją Prezesa WUG z dn. 04.07.2011 r. Ldz. GEM/024/0019/11/11592/DW. W tym czasie kopalnia ma wykonać i oddać do ruchu system bezpieczeństwa. W ramach realizacji warunków tego odstępstwa zlecone  jest niniejsze opracowanie. Zastosowanie sieci niskiego napięcia z uziemionym punktem neutralnym transformatora daje możliwość wyposażenia każdego obwodu odbiorczego w zabezpieczenia różnicowoprądowe które 
w przypadku zadziałania, wyłączają tylko obwód, w którym wystąpiło zakłócenie, nie powodując zbędnych wyłączeń w pozostałej instalacji odbiorczej. Jest to niewątpliwie zaletą w stosunku do centralnych zabezpieczeń upływowych stosowanych obecnie w sieci z izolowanym punktem neutralnym transformatora IT, które w przypadku zakłócenia wyłączają całą sieć odbiorczą.

Zapotrzebowanie mocy niezbędnej dla potrzeb zasilania obiektów w rozpatrywanych rejonach wyrobisk na poziomie 320 m, pociągnie za sobą konieczność montażu transformatora ozn. T-5; 6/0,4/0,23 kV 
o mocy 400 kVA, zlokalizowanego w komorze zajezdni lokomotyw na poz. 320 m, obok istniejących  transformatorów  6/0,5 kV -  ozn. Tr-1 i Tr-2.

Szczegółowe wymagania dla projektu instalacji elektrycznych w  poszczególnych wyrobiskach:

- Poziom 170 m

- Opracowanie projektu instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego w chodnikach -  chodniki obejściowe podszybia szybu „Kolejowy" ze stajnią nr 1, przekop wentylacyjny ze stajniami nr 2 
i 3, komory A i B oraz chodniki obejściowe w rejonie podszybia szybu „Guido" i nadszybia szybika „Guido". Wymiana dotychczasowej instalacji na nową instalację spełniającą rolę oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego  W przypadku braku napięcia zasilania podstawowego, oświetlenie ewakuacyjne w trybie automatycznym ma być przełączone na zasilanie bateryjne (UPS), które ma zapewnić zasilanie przez 2 godziny. Przełączenie zasilania ma być sygnalizowane u dyspozytora.

-  Opracowanie projektu modernizacji oświetlenia ekspozycyjnego na poz. 170 m, (pozostaną tylko oprawy oświetlenia ekspozycyjnego pracujące w obwodach 12 V, zasilanych z transformatorów lokalnych230/12 V zabudowanych w puszkach IP54, konieczność wymiany przewodów po stronie pierwotnej i wtórnej transformatorów).

Wymagania odnośnie gniazd 3x400 V i 230 V:

Zaprojektowane rozdzielnice oddziałowe 400/230 V wyposażone w pola odpływowe mają zapewnić możliwość podłączenia gniazd 230 V oraz gniazd 3x400 V zlokalizowanych w  następujących  punktach:

- Komora A – pola odpływowe 230 V i 3x400 V o łącznej mocy przyłączeniowej 20 kW.

- Komora B – pola odpływowe 230 V i 3x400 V o łącznej mocy przyłączeniowej 20 kW.

- Rejon stajni nr 2 - pola odpływowe 230 V i 3x400 V o łącznej mocy przyłącz.    20 kW.

Należy założyć, że z tej rozdzielnicy będą zasilane również gniazda 230 V w stajniach nr 1 i nr 3.

Do obliczeń obciążenia odbiornikami na poziomie 170 m, uwzględniając współczynnik jednoczesności obciążenia  należy przyjąć jednorazowy pobór mocy  50 kW oraz  dodatkowo uwzględnić moc potrzebną do oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, która wyniknie z obliczeń wykonanego projektu. .

- Poziom 320 m

- Opracowanie projektu instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego w chodnikach :

przekop główny od szybu „Kolejowy" do szybika „Guido", przekop wentylacyjny, wszystkie komory na wschód i zachód do przekopu wentylacyjnego, tj. centralnej hydrauliki, zajezdni elektrowozów, chodnik między TW-9 a TW- 10, komora 6 kV, szatnia oraz komory badawcze nr 1, 2, 3, 4 i 5, chodnik łączący przekop główny z wentylacyjnym oraz przekop główny do tamy wodnej i komory badawcze nr 9, 10, 11,12, tama wodna -  wymiana dotychczasowej instalacji na nową instalację spełniającą rolę oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego.

- Opracowanie projektu  oświetlenia ewakuacyjnego w  wyrobiskach:

komory warsztatu mechanicznego, sprężarek, hali pomp, badawcze nr 7 (toalety) oraz badawcza nr 8.

W przypadku braku napięcia zasilania podstawowego, oświetlenie ewakuacyjne w trybie automatycznym ma być przełączone na zasilanie bateryjne (UPS), które ma zapewnić zasilanie przez 2 godziny. Przełączenie ma być sygnalizowane u dyspozytora.

Przy obliczeniach parametrów oświetlenia należy wziąć pod uwagę, że na odcinku :

przekop wentylacyjny, przekop łączący przekop wentylacyjny z przekopem głównym oprócz ruchu pieszego  jest planowana kolejka podwieszana do przewozu turystów.

Na trasie kolejki przewiduje się 3 dworce do wsiadania i wysiadania turystów:

- na skrzyżowaniu chod. nadść. ść. nr 2 z przekopem wentylacyjnym

- w rejonie komory badawczej nr 1

- na skrzyżowaniu przekopu łączącego z przekopem głównym

Na tych 3 dworcach należy zaprojektować i zabudować po 1 (jednym) programowalnym sygnalizatorze-telefonie typu PST-N, które będą podłączone do istniejącego systemu alarmowo-rozgłoszeniowego typu SAT/N-A.

Wymagania odnośnie gniazd 3x400 V i 230 V:

Zaprojektowane rozdzielnice oddziałowe  400/230 V wyposażone w pola siłowe mają zapewnić możliwość podłączenia gniazd 230 V oraz gniazd 3x400 V zlokalizowanych w  następujących  punktach:

- Zajezdnia elektrowozów -  pola odpływowe 230 V i 3x400 V o łącznej mocy przyłączeniowej 20 kW

- Komora gł. odwadniania - pola odpływowe 230 V i 3x400 V o łącznej mocy przyłączeniowej 70 kW

- Komora sprężarek  -    pola odpływowe 230 V i 3x400 V o łącznej mocy przyłączeniowej 70 kW

- Komora warsz. mech. -  pola odpływowe 230 V i 3x400 V o łącznej mocy przyłączeniowej 40 kW

- Komora badawcza nr 8 - pola odpływowe 230 V i 3x400 V o łącznej mocy przyłączeniowej 100 kW

- Komora WC  -   pola odpływowe 230 V i 3x400 V o łącznej mocy przyłączeniowej 25 kW

- Komora badawcza nr 2  - pola odpływowe 230 V i 3x400 V o łącznej mocy przyłączeniowej 20 kW

- Komora badawcza nr 3  - pola odpływowe 230 V i 3x400 V o łącznej mocy przyłączeniowej 15 kW

- Komora badawcza nr 4 - pola odpływowe 230 V i 3x400 V o łącznej mocy przyłączeniowej 15 kW

- Komora badawcza nr 5  - pola odpływowe 230 V i 3x400 V o łącznej mocy przyłączeniowej 20 kW

- Komora badawcza nr 9  - pola odpływowe 230 V i 3x400 V o łącznej mocy przyłączeniowej 30 kW

- Komora badawcza nr 12  - pola odpływowe 230 V i 3x400 V o łącznej mocy przyłączeniowej 20 kW

Przy każdej rozdzielnicy oddziałowej wykonać instalację i zabudować 1 (jedno) gniazdo 3 x 400 V, 32 A oraz 2 (dwa) gniazdka 230 V, 10 A.

Do obliczeń obciążenia projektowanego  transformatora 6/0,4/0,23 kV odbiorami 0,4/0,23 V na poziomie 320 m, uwzględniając współczynnik jednoczesności obciążenia  należy przyjąć moc 250 kW oraz  dodatkowo uwzględnić moc potrzebną do oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego wyrobisk korytarzowych oraz oświetlenia ewakuacyjnego wyżej wymienionych komór oraz pomieszczeń, która wyniknie z obliczeń wykonanego projektu.

Rozdzielnice oddziałowe 0,4/0,23 V mają być zaprojektowane z pełnym wyposażeniem pola zasilającego, pól odpływowych dla podłączenia odbiorników o  określonej mocy, pól odpływowych dla oświetlenia wymienionych komór, rozdzielń oświetleniowych chodników   i UPS-ów oraz zasilania urządzeń sieci informatycznej i telewizji użytkowej ( wymagania są wyszczególnione w założeniu II).

- Aparatura rozdzielcza ma być zabudowana w obudowach zamkniętych uniemożliwiających dostęp dla osób niepowołanych.

Plan wyrobisk które są objęte wykonaniem projektu wykonawczego budowlanego branży elektrycznej

Mapa wyrobisk podziemnych poz. 170 m 		- Załącznik nr 1.

Mapa wyrobisk podziemnych poz. 320 m 		- Załącznik nr 2.

Schemat przestrzenny wyrobisk ZKWK „Guido” 		- Załącznik nr 3.

Tarcza szybowa 					- Załącznik nr 4	.

Schemat ideowy zasilania ZKWK Guido 		- Załącznik nr 5.

Wymiary komór i pomieszczeń na poz. 320 m 		- Załącznik nr 6.

Wyżej wymienione plany wyrobisk są załącznikami do SIWZ.

Projekt powyższy wykonać na podstawie:

  - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. Nr 99, poz. 1003),

  - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. nr 139, poz. 1169 oraz nr 124 z 2006 r., poz. 863),

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami),

  - Decyzji OUG w Gliwicach L.dz.VII-A-230/1/70 z dnia 18.05.1970 r. dotyczącej zaliczenia do pola nie metanowego wyrobisk Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido",

  - Decyzji OUG w Gliwicach L.dz. GLI/0239/0002/08/00375/Lk z dnia 31.01.2008 r. dotyczącej zaliczenia w ZKWK „Guido” w Zabrzu do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego wyrobisk na poz. 170 m 
i  320 m, ujętych w pkt. III.A. wniosku i oznaczonych na załącznikach mapowych nr 2,3,4 do wniosku.

  - Decyzji Prezesa WUG z dn. 04.07.2011r. Ldz. GEM/024/0019/11/11592/DW udzielająca czasowego odstępstwa od postanowień §§ 610 ust. 2, 615 oraz 620 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

  - Obowiązujących norm i przepisów ze szczególnym uwzględnieniem norm: PN-IEC 60364, PN-G-50003:2003, PN-G-42042:1998, PN-G-42041:1997, N-SEP-E-0001, PN-EN 1838:2005, PN-G-02600:1996,

  - Danych katalogowych producentów aparatury elektrycznej,

  - Założeń do projektu systemu bezpieczeństwa, opracowanych przez Zamawiającego.

  - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 139 poz. 1169 oraz Dz. U. Z 2006r.Nr 124 poz. 863 ), wraz z późniejszymi zmianami,

  - Uzyskanej decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dopuszczenia zaprojektowanego systemu bezpieczeństwa.

  - Uzyskanej akceptacji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w zakresie usytuowania zabudowanych urządzeń oraz  trasy prowadzenia kabli.

II. Założenia.

Zaprojektowanie, dostarczenie i zainstalowanie systemu bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu obejmującego:

- Zabudowę sieci informatycznej i telewizji użytkowej na poziomie 170m i 320m

W celu podniesienia bezpieczeństwa osób niezwiązanych z ruchem zakładu, a przebywających 
w wydzielonych podziemnych wyrobiskach, ZKWK Guido zleca wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej oraz dostawę i zabudowę systemu bezpieczeństwa pt. Sieć informatyczna i telewizji użytkowej. Wykonanie tego systemu ma umożliwić dyspozytorowi kopalni dozór wizyjny wybranych, newralgicznych miejsc kopalni oraz stworzyć na dole kopalni sieć komputerową, której zadaniem będzie  wspomaganie pracy dyspozytora w zakresie  związanym  z  zapewnieniem bezpieczeństwa przebywającym w wyrobiskach dołowych turystom. Wykonana sieć informatyczna na dole kopalni ma zostać włączona w istniejącą na powierzchni infrastrukturę sieci komputerowej. Połączenie należy wykonać bezpośrednio do istniejącej sieci informatycznej (w pomieszczeniu dyspozytora). Na potrzeby systemu telewizji użytkowej należy wymienić istniejącą szafę obecnej infrastruktury IT na szafę o minimalnej wysokości 42U umożliwiającej zamontowanie urządzenia o wymiarach 19”x28,5”, oraz urządzeń infrastruktury projektowanej w ramach systemu telewizji użytkowej i urządzeń rejestrujących. Cały projekt w zakresie sieci informatycznej ma być zgodny ze standardami co najmniej kategorii 5e (chyba że opisano inaczej, dot. w szczególności połączeń światłowodowych) i wymaganiami producenta systemu okablowania, pozwalającymi uzyskać gwarancję producenta na wykonane okablowanie zgodnie z zapisami niniejszej dokumentacji.

Zarówno elementy infrastruktury informatycznej jak i systemu telewizji użytkowej dla systemu monitoringu i bezpieczeństwa muszą być tak zaprojektowane aby ograniczały ilość węzłów dystrybucyjnych na całym odcinku jednocześnie umożliwiając obserwację w pomieszczeniu dyspozytora następujących miejsc na trasie turystycznej:

- nadszybie  szybu Kolejowy na powierzchni,

- podszybie szybu Kolejowy – poziom 170 m,

- komora  A – poziom 170 m,

- komora B -  poziom 170 m,

- podszybie szybu Guido – poziom 170 m,

- podszybie szybu Kolejowy, widok od strony tamy TB3 – poziom 320 m,

- halę pomp  - poziom 320 m,

- komorę sprężarek – poziom 320 m,

- komorę warsztat mechaniczny – poziom 320 m,

- komorę badawczą nr 8 (sala bankietowa) – poziom 320 m,

- tamę wodną – poziom 320 m,

- skrzyżowanie przekop łączący – przekop główny

- przekop wentylacyjny przy kom. badawczej nr 1 – poziom 320 m

- skrzyżowanie chodnika nadścianowego ściany nr 2 – przekop wentylacyjny

Kamery służące do zabezpieczenia wymienionych wyżej punktów muszą się cechować następującymi parametrami i właściwościami:

- Praca w trybie kolor/monochromat.

- Praca przy całkowitym braku oświetlenia (w przypadku braku oświetlenia dopuszcza się pracę w trybie monochromatycznym np. z zastosowaniem doświetlenia IR)

- Posiadać promiennik IR doświetlający na odległości minimum 25 m od oka kamery

- Praca przy dużym zapyleniu,

- Praca przy dużej wilgotności,

- Odporność na zaparowanie obiektywu

- Rejestrować obraz uwzględniając punktowe a jednocześnie duże natężenie światła skierowane w oko kamery (praca z tzw. kompensacją światła wstecznego, np. przy „oślepieniu” kamery lampą górniczą)

- Minimalna rozdzielczość nie mniejsza niż 800x600 px

- Możliwość rejestrowania obraz oraz dźwięk na zainstalowanych wewnątrz pamięciach przenośnych - karty o minimalnej pojemności 8GB

- Posiadać dwukierunkowe audio na protokole SIP wraz z odpowiednim wyposażeniem (mikrofon/głośnik) do prowadzenia dwukierunkowej komunikacji.

- Posiadać uchwyty umożliwiające montaż pionowy lub poziomy

- Pracować w sieci IP

- Kompresować obraz w formacie MPEG4 oraz MJPEG (Dual Codec) a dźwięk w formacie AAC lub AAC+

- Kodować obraz z wykorzystaniem kodeków sprzętowych H264

- Obsługiwać protokoły sieciowe IPv4, TCP/IP, RTSP/ RTP/ RTCP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPnP, DDNS, PPPoE, IGMP, klient Samba, filtrowanie IP, 3GPP

- Rozsyłać pakiety w trybie Multicast oraz Unicast

W pomieszczeniu dyspozytora należy zaprojektować, zgodnie ze stosownymi przepisami, zasadami ergonomii i dobrymi praktykami w tym zakresie, stanowisko monitoringu posiadające minimalne wymagania:

- Czas pracy na zasilaniu awaryjnym minimum 1h (dotyczy całego systemu dozoru wizyjnego łącznie z kamerami na poziomach 170 i 320, stanowiska monitoringu oraz systemu rejestracji obrazu).

- Umożliwiać wydawanie poleceń głosowych naprzemiennie dla wybranej kamery (32 kanały audio i video)

- Być wyposażone w rejestrator o minimalnych parametrach :

  - Rejestracja w czasie rzeczywistym sygnału video i audio z max. 32 kamer IP

  - Obsługa sygnału strumieniowego z kamer sieciowych i serwerów video

  - Wysokiej jakości zapis sygnałów H.264, MxPEG, MPEG-4, M-JPEG (zależne od kamery)

  - Obsługa kamery sieciowych o rozdzielczości do 8Mpix

  - Kompletne funkcje zapisu: wg kalendarza, alarmu, wykrycia ruchu, zapis przed i po alarmie

  - Pojemność systemu do 16 TB

  - Obsługę macierzy RAID (0, 1, 5, 6)

  - Łatwe wyszukiwanie nagrań wg daty, linii czasowej, zdarzeń, inteligentnej analizy obrazu

  - Zdalne zarządzanie systemem poprzez przeglądarkę internetową

  - Dostęp do odtwarzania plików przez przeglądarkę, FTP lub otoczenie sieciowe

  - Szybkie wyszukiwanie kamer w sieci i ich instalacja

  - Centralny monitoring z funkcją "kliknij i skieruj" oraz obsługą PTZ

  - Cyfrowy zoom w trybie monitoringu i odtwarzania

  - Kolejność wyświetlania obrazu zmieniana po przez przenieś i upuść

  - Informacja o zdarzeniach wyświetlana na bieżąco na ekranie

  - Szczegółowa lista zdarzeń i logi

  - Możliwość zdalnej replikacji (kopia) danych na dyski sieciowe

  - Lista pracujących użytkowników on-line i pełna kontrola dostępu do systemu

  - Odtwarzanie plików wielokanałowe z różnymi prędkościami

  - Zaawansowany tryb oznaczania plików cyfrowymi znacznikami

  - Automatyczny start rejestracji po przywróceniu zasilania

  - Współpraca z zasilaczami awaryjnymi

  - Być przystosowany do montażuw szafie 19”

  - Posiadać wbudowany system zarządzania materiałem wizyjnym z poziomu użytkownika

  - Mimimum 2 porty GigabitEthernet

- Konfiguracja sprzętowa rejestrator, w momencie uruchomienia, musi umożliwiać zapis ciągły min. 500h  obrazu z prędkością 15kl/s z 14 kamer jednocześnie, oraz obejmować własny monitor 
i urządzenia sterujące (klawiatura, mysz).

- Być wyposażone w zestaw komputerowy umożliwiający zarządzanie zaproponowanym rejestratorem  oraz dwa monitory o przekątnej minimum 19” lub jeden monitor o przekątnej minimum 36”

- Być wyposażone w mikrofon i głośniki.

Połączenia pomiędzy węzłami dystrybucyjnymi mają być wykonane przy użyciu światłowodów, przy czym minimalna prędkość przesyłu danych pomiędzy nimi na trasach turystycznych oraz pomiędzy komorami nie może być niższa niż 1GB/s, a pomiędzy poziomami 170m 320m dyspozytornią nie może być niższa niż 10GB/s. Węzły dystrybucyjne muszą być tak zlokalizowane by umożliwiały podłączenie minimum 7 urządzeń w każdym z wymienionych poniżej punktów trasy turystycznej:

- nadszybie  szybu Kolejowy na powierzchni,

- podszybie szybu Kolejowy – poziom 170 m,

- komora  A – poziom 170 m,

- komora B -  poziom 170 m,

- podszybie szybu Guido – poziom 170 m,

- tama TB 3,  widok na podszybie szybu Kolejowy – poziom 320 m,

- hala pomp  - poziom 320 m,

- komora sprężarek – poziom 320 m,

- komora warsztat mechaniczny – poziom 320 m konieczne osobne połączenie do dyspozytorni,

- komora badawcza nr 8 (sala bankietowa) – poziom 320 m,

- tama wodna – poziom 320 m,

- skrzyżowanie przekop łączący – przekop główny

- przekop wentylacyjny przy kom. badawczej nr 1 – poziom 320 m

- skrzyżowanie chodnika nadścianowego ściany nr 2 – przekop wentylacyjny

- komory badawcze nr 2 ,3 , 4, 5

Załącznik nr 8 do SIWZ

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Nazwa zamówienia:

Zaprojektowanie, dostarczenie i zainstalowanie systemu bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu obejmującego:

- Zabudowę sieci rozdzielczej SN i nn na poziomie 170m i 320m;

- Zabudowę sieci informatycznej i telewizji użytkowej na poziomie 170m i 320m,

w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

1. W zakresie robót:

- w związku z charakterem działalności Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” Zamawiający z wyprzedzeniem 3 dni powiadomi Wykonawcą o przerwie w wykonywaniu prac  – przerwa ta nie jest „przerwą postojową”,

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac zgodnie z zasadami techniki, z projektem technicznym i w ustalonym terminie, o ile nie nastąpią przeszkody przez niego niezawinione,

- pomiary wielkości elektrycznych należy wykonywać przyrządami posiadającymi aktualną legalizację,

- pomiar parametrów transmisyjnych sieci informatycznej należy wykonać przyrządami posiadającymi aktualny certyfikat potwierdzający dokładność wskazań.

- Wykonawca opracuje szczegółowe (z uwzględnieniem własnych uwarunkowań techniczno-organizacyjnych) technologie prowadzenia prac i instrukcje stanowiskowe, w trybie obowiązującym w kopalni, które przedstawi do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu (KRZ),

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania wyrobisk w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres realizacji zadania,

- demontaż urządzeń i sieci, transport, jak również wszelkie prace związane z załadunkiem 
i rozładunkiem materiałów należą do Wykonawcy,

- zlikwidowane urządzenia, materiały, kable i inny osprzęt należą do Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prac w oparciu o sporządzony protokół przekazania.

2. W zakresie osób Wykonawcy:

- pracownicy Wykonawcy muszą posiadać i udokumentować niezbędne uprawnienia, zatwierdzenia i kwalifikacje do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoich pracowników,

- Zamawiający przeprowadzi przeszkolenie pracowników Wykonawcy (szkolenie wstępne) 
w zakresie obowiązującego w Zakładzie porządku i dyscypliny pracy, przepisów bezpiecznego prowadzenia prac, przepisów przeciwpożarowych, występujących zagrożeń, zasad łączności alarmowania oraz zgłaszania wypadków i zdarzeń,

- Wykonawca zapewnia dla swoich pracowników odzież roboczą, sprzęt i odzież ochronną, pokrowce na lampy górnicze oraz narzędzia pracy,

- Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość pracowników fizycznych oraz osób dozoru do pełnej realizacji zadania,

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca
zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem
Wykonawcy w języku polskim,

- Zamawiający zapewnia obsługę maszyn wyciągowych i urządzeń sygnalizacji szybowej.

## 3. Warunki ogólne prowadzenia robót.

# Obowiązki w zakresie kompleksowego wykonania prac.

Zamawiający zapewnia:

- zorganizowanie i utrzymywanie ochrony ppoż., zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz ochrony mienia w stosunku do wszystkich materiałów, sprzętu, urządzeń i maszyn przechowywanych lub zainstalowanych przez Wykonawcę pod ziemią (zasady ochrony mienia zostaną określone miedzy stronami w odrębnym pisemnym uzgodnieniu),

- zorganizowanie niezbędnej pomocy w razie wypadku pracownika Wykonawcy,

- wydawanie załodze wykonawcy lamp górniczych, pochłaniaczy ochronnych.

# Przepisy  i normy wymagane przy realizacji zamówienia.

Prace prowadzone w trakcie realizacji zamówienia, jak i wykonane zamówienie, muszą być zgodne 
i odpowiadać:

- przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.) oraz przepisom i aktom wykonawczym do ustawy w zakresie zgodnym 
z przedmiotem zamówienia,

- przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. (Dz. U. Nr 139 poz. 1169 
z późn.zm) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych,

- przepisom Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2006r Nr 156, poz. 1118

z późn.zm.),

- przepisom Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych  (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.),

- normom obowiązkowego stosowania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

- wymaganiami producenta systemu okablowania strukturalnego, pozwalającymi uzyskać gwarancję producenta na wykonane okablowanie.

# Warunki odbiorów robót.

- Odbiór prac będzie odbywał się w miejscu realizacji zamówienia tj.: Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu,

- Wykonawca, z trzydniowym wyprzedzeniem, powiadomi zamawiającego o planowanym terminie odbioru technicznego, którego dokona komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

- Przedmiotem odbioru technicznego mogą być poszczególne wykonane etapy zgodnie 
z harmonogramem prac. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia i wykonaniu dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę.

- Odbiór końcowy nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w projekcie, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie normami, a w przypadku sieci teleinformatycznej, także wymaganiami producenta systemu okablowania niezbędnymi do uzyskania opisanego w niniejszej dokumentacji certyfikatu.

- Urządzenia i przyrządy pomiarowe (testery okablowania) wykorzystane przy pomiarze sieci teleinformatycznej przechodzą na własność Zamawiającego.

5.  Pozostałe warunki realizacji prac.
W punkcie przedstawiono dodatkowe informacje uwzględniające uwarunkowania techniczno-organizacyjne wykonawstwa prac w warunkach kopalni.

Określenie warunków bezpiecznego prowadzenia robót.

Należy sporządzić „Kartę oceny ryzyka zawodowego” dla zatrudnionych pracowników Wykonawcy, zgodnie 
z projektem technicznym wg następujących zasad:

- Wykonawca na podstawie informacji o istniejącym ryzyku i własnych regulacji organizacyjno-technicznych, jest zobowiązany do opracowania „Karty oceny ryzyka zawodowego” dla własnych pracowników, którą następnie zatwierdza przez swoje służby i Kierownik Ruchu Zakładu,

- Na podstawie art. 226 Kodeksu Pracy, Wykonawca jest zobowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

- Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentacje, regulaminy, które wcześniej zostały zatwierdzone przez Kierownika Ruchu Zakładu.

- W przypadku uszkodzenia sprzętu, urządzeń lub instalacji będących własnością Zamawiającego 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszty ich naprawy i skutków awarii ponosi Wykonawca.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prac w oparciu o sporządzony protokół przekazania 
i kartę zgodności prowadzenia prac.

- Prace muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującym w „Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu” systemem pracy na dole kopalni.

- Ze strony Zamawiającego, nadzór nad robotami będącymi przedmiotem zamówienia, będą prowadzić osoby dozoru wyższego z zatwierdzeniem elektrycznym wyznaczone do nadzoru prowadzonych robót.

- Zamawiający wymaga prawidłowego wykonania w.w. zakresu przez Wykonawcę w oparciu 
o przekazane dokumentacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami technicznymi.

- Montaż urządzeń musi zostać przeprowadzony w taki sposób aby nie zakłócił funkcji obiektu. Instalacja urządzeń winna być wykonana tak aby zminimalizować uciążliwości dla funkcjonowania kopalni.

- Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, dla których są wymagane badania psychologiczne, muszą je posiadać jak również posiadać aktualne orzeczenia lekarskie – zgodnie z wymogami przepisów dla danych stanowisk pracy.

- Poszczególne służby Wykonawcy podlegają na terenie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu Kierownikowi Ruchu Zakładu w zakresie Ustawy Prawo geologiczne i górnicze, przepisów branżowych i innych przepisów obowiązujących u Zamawiającego. Pozostałe uprawnienia zachowuje Wykonawca.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej obiektu. Zamawiający wyznacza dla Wykonawców wizję lokalną zgodnie z pkt 15 SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Celem przeprowadzenia wizji lokalnej jest zapoznanie zainteresowanych Wykonawców z miejscami realizacji przedmiotu zamówienia i pozyskaniem przez nich niezbędnych informacji do przygotowania oferty, zawarcia umowy oraz realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi samodzielnie każdy wykonawca. Każdy wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji oraz za wszelkie straty i szkody powstałe jako następstwo wizji lokalnej terenu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w przygotowaniu oferty oraz wyliczeniu ceny ofertowej, związane z nie odbyciem przez wykonawcę wizji lokalnej.

Załączniki do SIWZ

| Załączniki do Założeń I. |
| --- |
| L.p. | Nr Załącznika | Nazwa Załącznika |
| 1 | Załącznik nr 1 | Mapa wyrobisk podziemnych 170 m |
| 2 | Załącznik nr 2 | Mapa wyrobisk podziemnych 320 m |
| 3 | Załącznik nr 3 | Schemat przestrzenny wyrobisk ZKWK Guido w Zabrzu |
| 4 | Załącznik nr 4 | Tarcza szybowa |
| 5 | Załącznik nr 5 | Schemat ideowy zasilania ZKWK Guido w Zabrzu |
| 6 | Załącznik nr 6 | Tabela -Wymiary komór i pomieszczeń na poz. 320 m |
|  | Oznaczenie | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) |
| -------- | Komora centr. hydrauliki | 33,0 | 6,0 | 3,3 |
| -------- | Zajezdnia elektrowozów | 40,0 | 5,8 | 3,5 |
| ------- | Pomieszczenie między TW-9 a TW-10 | 33,0 | 5,5 | 3,5 |
| ------- | Komora gł. odwadniania | 24,0 | 6,5 | 4,9 |
| ------- | Komora sprężarek | 32,0 | 7,9 | 6,2 |
| ------- | Komora warsz.. mech. | 25,0 | 5,5 | 4,7 |
| ------- | Komora badawcza nr 8 | 25,0 | 8,8 | 6,1 |
| ------- | Komora 6 kV | 15,0 | 4,0 | 3,0 |
| ------- | Komora badawcza nr 1 | 22,0 | 4,9 | 3,4 |
| ------- | Komora badawcza nr 2 | 15,0 | 18,0 | 4,5 |
| ------- | Komora badawcza nr 3 | 10,5 | 7,2 | 3,9 |
| ------- | Komora badawcza nr 4 | 28,0 | 4,5 | 3,0 |
| ------- | Komora badawcza nr 5 | 17,0 | 7,0 | 25,0 |
| ------- | Komora badawcza nr 9 | 17,0 | 6,0 | 2,7 |
| ------- | Komora badawcza nr 10 | 15,0 | 10,0 | 2,2 |
| ------- | Komora badawcza nr 11 | 18,0 | 3,8 | 2,1 |
| ------- | Komora badawcza nr 12 | 20,0 | 10,0 | 1,5 |
| 7 | Załącznik nr 7 | Decyzja PWUG. Odstępstwo od wymagań |
| 8 | Załącznik nr 8 | Wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia |

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

VI.1 - Oferta

VI.2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

VI.3 – Status prawny Wykonawcy

VI.4 – Wykaz wykonanych zamówień

VI.5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

VI.6 – Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom

Formularz VI.1

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

Nazwa zamówienia:

Nazwa zamówienia:

Zaprojektowanie, dostarczenie i zainstalowanie systemu bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu obejmującego:

- Zabudowę sieci rozdzielczej SN i nn na poziomie 170m i 320m;

- Zabudowę sieci informatycznej i telewizji użytkowej na poziomie 170m i 320m,

w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zamawiający:

## ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO

„GUIDO” w ZABRZU

ul. 3 Maja 93, 41- 800 Zabrze

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| W | Kopia wniesionego wadium |  |
| V | Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej |  |
| A | OFERTA |  |
| B | OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| 1 | Status prawny Wykonawcy |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru Dokument ten należy dostarczyć także dla innego podmiotu gdy Wykonawca korzysta z jego zasobów w zakresie potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, wiedzy, doświadczenia lub zdolności finansowych, który jednocześnie bierze udział w realizacji zamówienia |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2a’ | Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmiot trzeci posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu nie mniejszą niż 500 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert |  |
| 2.a | Informacja banku/ spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej |  |
| 2.b | Polisa / inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności |  |
| 3 | Wykaz wykonanych zamówień |  |
| 3 (1-n) | Dokumenty potwierdzające, że dostawy i usługi zostały wykonane należycie |  |
| 4 | Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |  |
| 5.P | Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom |  |
| 6 | Zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego |  |
| 7 | Zaświadczenie ZUS/KRUS |  |
| 8.(1-n) | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. wszystkich osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu |  |
| 9 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. podmiotu zbiorowego |  |

………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

A. OFERTA

| Nazwa zamówienia | Zaprojektowanie, dostarczenie i zainstalowanie systemu bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu obejmującego: Zabudowę sieci rozdzielczej SN i nn na poziomie 170m i 320m; Zabudowę sieci informatycznej i telewizji użytkowej na poziomie 170m i 320m, w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego | ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO „GUIDO” w ZABRZU |
| Siedziba Zamawiającego | ul. 3 Maja 93, 41- 800 Zabrze |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy. Oferuję wykonanie zamówienia za łączną cenę ryczałtową: Wartość prac projektowych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, pozwoleń: netto: ............................................zł, (słownie: ........................................................................zł) plus podatek VAT …..% tj.: ………..........zł ( słownie: ………………………….........................zł) brutto ……..................zł ( słownie: ………………………………...............................................zł) Wartość dostawy i prac związanych z instalacją, montażem, uruchomieniem i innych prac których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia: netto: ............................................zł, (słownie: ........................................................................zł) plus podatek VAT …..% tj.: ………..........zł ( słownie: ………………………….........................zł) brutto ……..................zł ( słownie: ………………………………………....................................zł) Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi: netto: ............................................zł, (słownie: ........................................................................zł) plus podatek VAT …..% tj.: ………..........zł ( słownie: ………………………….........................zł) brutto ……..................zł ( słownie: ………………………………………....................................zł) W cenie oferty zostały ujęte wszystkie koszty niezbędne do wykonania i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie 11 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz wykonania dokumentacji technicznej zaakceptowanej przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem dopuszczenia przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w ZKWK GUIDO w Zabrzu dla: I. Zabudowy sieci rozdzielczej SN i nn na poziomie 170m i 320m; II. Zabudowy sieci informatycznej i telewizji użytkowej na poziomie 170m i 320m, zgodnie z założeniami podanymi w SIWZ w terminie - 150 dni od dnia podpisania umowy. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielę gwarancji i rękojmi zgodnie z umową. Oświadczam, że: 6.1.Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 6.2.Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia, 6.3. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . W przypadku wybrania moje/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie z zaokrągleniem do pełnych złotych w górę. Wadium w kwocie …………… zł zostało wniesione w dniu ………………….……… w formie …………………………………………………………………………………………………………….…… Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł w okresie realizacji zamówienia. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień z uwzględnieniem warunku określonego w pkt 5.1.3.1. SIWZ. w) *: ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.2

B. OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

| Nazwa zamówienia | Zaprojektowanie, dostarczenie i zainstalowanie systemu bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu obejmującego: Zabudowę sieci rozdzielczej SN i nn na poziomie 170m i 320m; Zabudowę sieci informatycznej i telewizji użytkowej na poziomie 170m i 320m, w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Oświadczam, że: Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiłam/em pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz wiedzy i doświadczenia; Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… Podpis i pieczątka Wykonawcy/członka konsorcjum–Lider ………………dnia, …………… ……………………………………… Podpis i pieczątka członka konsorcjum ..………………dnia, …………… ……………………………………… Podpis i pieczątka członka konsorcjum

Formularz VI.3	Załącznik nr 1

STATUS PRAWNY WYKONAWCY

| Nazwa zamówienia | Zaprojektowanie, dostarczenie i zainstalowanie systemu bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu obejmującego: Zabudowę sieci rozdzielczej SN i nn na poziomie 170m i 320m; Zabudowę sieci informatycznej i telewizji użytkowej na poziomie 170m i 320m, w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.4	
Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH / WYKONYWANYCH ZAMÓWIEŃ

w okresie ostatnich trzech lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym w pkt 5.1.2 SIWZ

| Nazwa zamówienia | Zaprojektowanie, dostarczenie i zainstalowanie systemu bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu obejmującego: Zabudowę sieci rozdzielczej SN i nn na poziomie 170m i 320m; Zabudowę sieci informatycznej i telewizji użytkowej na poziomie 170m i 320m, w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| L.p. | Przedmiot | Odbiorca: nazwa i adres | Data wykonania/ wykonywania: dd/mm/rrrr | Wartość PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USŁUGI (projekt)* |
| 1 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| DOSTAWY (wraz z instalacją)* |
| 1 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| Usługa wraz z dostawą i instalacją* (podać oddzielnie wartość projektu i dostawy wraz z instalacją) |
| 1 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy *wypełnić odpowiednio |

Formularz VI.5

Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Nazwa zamówienia | Zaprojektowanie, dostarczenie i zainstalowanie systemu bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu obejmującego: Zabudowę sieci rozdzielczej SN i nn na poziomie 170m i 320m; Zabudowę sieci informatycznej i telewizji użytkowej na poziomie 170m i 320m, w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| --- |
| Imię i nazwisko osoby | Nazwa (firma) podmiotu | kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Informacja o podstawie dysponowania osobami |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.6

Załącznik nr 5.P

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA POWIERZA PODWYKONAWCOM

| Nazwa zamówienia | Zaprojektowanie, dostarczenie i zainstalowanie systemu bezpieczeństwa w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu obejmującego: Zabudowę sieci rozdzielczej SN i nn na poziomie 170m i 320m; Zabudowę sieci informatycznej i telewizji użytkowej na poziomie 170m i 320m, w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Lp. | Część zamówienia , której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1 |  |
| … |  |

……………………dnia, ……………			          ………………………………………
								podpis i pieczątka Wykonawcy

# Footnotes

Tym samym zachodzi to wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot trzeci jest jednocześnie podwykonawcą